## POPIS 2015
68/09 KANALIZACIJA BUDANJE II FAZA - DOKONČANJE
Št. | Opis dela | e.m. | Količina | cena / enoto | Znesek / EUR
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela 5% |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| ddv | 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1001 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 620 |  | 0
1002 | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije | kos | 20 |  | 0
1003 | Zakoličenje in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v prisotnosti upravljalca komunalnega voda (ocenjeno) | kos | 1 |  | 0
1004 | Rušenje obstoječih armiranobetonskih konstrukcij, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v ustrezno deponijo | m3 | 3 |  | 0
1005 | Zavarovanje prometa med gradnjo z vso potrebno opremo oziroma signalizacijo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem denvniku in potrjenega od nadzornega organa. | kos |  |  | 0
| Skupaj: | EUR |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2001 | Rezanje asfaltnih površin vozišča, komplet z vsemi pomožnimi deli | m1 | 620 |  | 0
2002 | Rušenje asfaltnih površin vozišča, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz na deponijo do 5km | m3 | 930 |  | 0
2003 | Površinski izkop humusa do globine 20cm z odrivom in razgrnitvijo ob strani do 10m | m3 | 10 |  | 0
2004 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. ktg. Širine dna jarka 0.80m, globine do 4.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 0 |  | 0
2005 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV. ktg. Širine dna jarka 0.80m, globine do 4.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 1550 |  | 0
2006 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu V. ktg. Širine dna jarka 0.80m, globine do 4.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 20 |  | 0
2007 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 |  |  | 0
2008 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 13 |  | 0
2009 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu V. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 2 |  | 0
2010 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 0 |  | 0
2011 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 0 |  | 0
2012 | Ročni izkop zemljine III.ktg. globine do 2.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi ter izdelava priključkov z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 0 |  | 0
2013 | Ročni izkop zemljine IV.ktg. globine do 2.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi ter izdelavo priključkov z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 35 |  | 0
2014 | Fino planiranje dna gredbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ±3.0cm | m2 | 620 |  | 0
2015 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (obračun po dejansko porabljenem času) | ur | 5 |  | 0
2016 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 0/125mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 1395 |  | 0
2017 | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm do višine 40cm pod koto nivelete ceste (zbitost 40MPa) | m3 | 310 |  | 0
2018 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 15cm s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa | m3 | 139.5 |  | 0
2019 | Zasip revizijskih jaškov s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm | m3 | 30 |  | 0
2020 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na deponijo do 5km | m3 | 1240 |  | 0
2021 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa, v sloju debeline 30cm | m2 | 60 |  | 0
2022 | Izdelava podboja pod državno cesto s podvrtavanjem v dolžini 20m in premerom 300mm, obložno cevjo in izdelavo delovnega platoja. Skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za izvedbo podboja. | kos | 0 |  | 0
| Skupaj: | EUR |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
3001 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN250 SN4 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.27m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 620 |  | 0
3002 | Dobava in vgradnja poliestrskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN800 s priključki za cev DN250 ter tesnili (npr Regeneracija) - betonski temelj C 16/20 - podložni beton pod LTŽ pokrovom C 12/15 |  |  |  | 0
| - globina od 1250mm do 2500mm | kos | 15 |  | 0
| - globina od 2500mm do 4500mm | kos | 4 |  | 0
3004 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400kN | kos | 23 |  | 0
3005 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 125kN | kos | 0 |  | 0
| Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200 SN4 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.20 m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 20 |  | 0
| Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN300 SN4 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.3m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 100 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje betonskih revizijskih jaškov na meteorni kanalizaciji, globine do 1.6 m, z obdelavo mulde in priključkov | kos | 4 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje betonskih požiralnikov z LTŽ rešetko 400kN, požiralniki premera 50 cm, z obdelavo dna in priključka | kos | 6 |  | 0
| Skupaj: | EUR |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
| Izdelava tamponskega planuma | m2 | 3950 |  | 0
| Čiščenje in pobrizg cestišča z betonsko emulzijo | m2 | 7100 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje AC 22 base B 50/70 A4 v debeilini 5 cm | m2 | 1240 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje AC 8 base B 50/70 A4 v debeilini 3 cm | m2 | 4710 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje AC 8 surf B50/70 A3- eruptivec v debelini 3 cm | m2 | 5000 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 100 |  | 0
| Rezkanje roba asfalta v širini do 30 cm | m | 30 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje AC 8 v različnih debelinah kot izravnava asfalta | t | 30 |  | 0
| Dodatek za izdelavo mulde | m | 1000 |  | 0
4004 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 400 |  | 0
4005 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m1 | 400 |  | 0
4006 | Preizkus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvestiakreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | m1 | 400 |  | 0
4007 | Preizkus tesnosti vseh jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvestiakreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | kos | 15 |  | 0
4008 | Izdelava PID in geodetskega načrta | kos | 1 |  | 0
4009 | Čiščenje delovišča po zaključku del | m2 | 400 |  | 0
| Skupaj: | EUR |  |  | 0