## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA
OBJEKT:
MOST ČEZ LOKAVŠČEK V AJDOVŠČINI
PROJEKTANT:
ARHIKON d.o.o., Tovarniška cesta 2a,. 5270 AJDOVŠČINA
ODGOVORNA OSEBA:
NADA GOMILŠEK CURK univ.dipl.inž.arh.
ŠT. PROJEKTA:
0610/2013
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
B. | JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
| SKUPAJ | 0
| 22% DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
6. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
7. | HIDROIZOLACIJE,DILATACIJE IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
8. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
9. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| opis postavke | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 01 | Izvedba uradne zakoličbe objekta. | kd | 1 |  | 0
1.02 | Zakoličba mostu ter postavitev in zavarovanje gradbenih profilov. | m1 | 20 |  | 0
1.03 | Ureditev gradbišča z ureditvijo vseh dostopnih poti za transport opreme in materiala, provizorijev, postavitvijo naprav za prenos opreme in materiala, izdelava in namestitev gradbiščne table. | kd | 1 |  | 0
1.04 | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom. | kd | 1 |  | 0
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
2.01 | Strojno in ročno rušenje obstoječega obrežnega kamnitega zidu debeline 1 m, višine 2 m z nakladanjem in odvozom v stalno deponijo vključno z plačilom vseh taks. | m3 | 54 |  | 0
2.02 | Posek listnatih dreves premera do 50 cm, razžaganjem na kose, odstranitvijo panjev in odvozom v stalno deponijo, vključno z plačilom vseh taks. | kd | 5 |  | 0
2.03 | Odstranitev grmovja, čiščenje terena. | m2 | 100 |  | 0
2.04 | Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 20 |  | 0
| rovokopač | ur | 10 |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
3.01 | Strojni in ročni izkop gradbene jame za krajne opornike v terenu 3-4.ktg, globine 4 m, z deponiranjem materiala na gradbeno deponijo. | m3 | 1559.75 |  | 0
3.02 | Zasip za krajnimi oporniki z kamnitim materialom v plasteh z utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 760.62 |  | 0
3.03 | Zasip za temelji z materialom od izkopa, z dovozom materiala iz gradbiščne deponije in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. | m3 | 331.65 |  | 0
3.04 | Planiranje dna temeljev in prehodnih plošč. | m2 | 228.7 |  | 0
3.05 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz gradbiščne v stalno deponijo, vključno z plačilom vseh taks. | m3 | 1185 |  | 0
3.06 | Črpanje vode. | ur | 360 |  | 0
3.07 | Izdelava nasipnih stožcev ob krajnih opornikih z materialom od izkopa, z dovozom materiala iz gradbiščne deponije in utrjevanjem v plasteh. | m3 | 55 |  | 0
3.08 | Planiranje in humuziranje površin pri krajnih opornikih in nasipnih stožcih deb.15 cm ter zasejanje trave, vključno z nego do ozelenitve. | m2 | 182 |  | 0
3.09 | Strojni in ročni izkop struge Lokavščka v deb.0,6 m, vključno z nakladanjem in odvozom v primerno deponijo, vključno z plačilom vseh taks. | m3 | 152 |  | 0
3.10 | Preusmeritev vodotoka Lokavščka za čas gradnje |  |  |  | 0
| a. izkop za kamnito brano | m3 | 30 |  | 0
| b. betoniranje kamnite brane v betonu širine 0,50 m višine 1,00 m in porušitev po izvedbi opornikov. Kamenje se lahko kasneje uporabi za tlakovanje struge Lokavščka. | m3 | 40 |  | 0
3.11 | Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega inženirja. |  |  |  | 0
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
| rovokopač | ur | 20 |  | 0
| kamion | ur | 20 |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA DELA
4.01 | Podložni beton pod temelji in prehodnimi ploščami C12/15, prereza do 0,12 m3/m2,m1. | m3 | 22.87 |  | 0
4.02 | Betoniranje temeljnih gred, krajnih opornikov, krilnih zidov z betonom C 30/37, prereza nad 0,50 m3/m2,m1 s predpisanimi dodatki.(XC4,XD3,PV-II). | m3 | 348.37 |  | 0
4.03 | Betoniranje voziščne plošče z betonom C35/45, prereza nad 0,50 m3/m2,m1, s predpisanimi dodatki (XC4,XD3,XF4,XB3,PV-II). | m3 | 188.41 |  | 0
4.04 | Betoniranje AB prehodnih plošč z betonom C25/30 (XC1), prereza 0,12-0,30 m3/m2,m1. | m3 | 22.52 |  | 0
4.05 | Betoniranje robnih vencev z betonom C30/37, prereza 0,12-0,30 m3/m2,m1, s predpisanimi dodatki (XC4,XD3,XF4,PV-II). | m3 | 43.56 |  | 0
4.06 | Betoniranje stebrov v ograji mostu z betonom C30/37 XC4,XD3,XF4,PV-II. | m3 | 1 |  | 0
4.07 | Dobava in polaganje rebraste armature Bst 500 premera do fi12 mm. | kg | 13600 |  | 0
4.08 | Dobava in polaganje rebraste armature Bst 500 premera nad fi12 mm. | kg | 84650 |  | 0
4.09 | Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
4. | BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA
5.01 | Tlakovanje struge Lokavščka v sestavi: kamen deb.30 cm v betonu s podlago debeline 30 cm. | m2 | 115.83 |  | 0
5.02 | Dobava in vgrajevanje granitnih robnikov 20/22,5 cm v cem.malto, komplet z vsemi deli. Polaganje v krivini. | m1 | 65.3 |  | 0
5.03 | Izdelava kamnite zložbe iz lomljenca in betona, skupne debeline 60 cm, višine 2 m, komplet s podložnim betonom deb.15 cm in obdelavo stika na eno lice.Količina kamna 70%, betona 30%. | m3 | 54 |  | 0
5 04 | Obzidava armiranobetonskih stebrov dimenzije 20 x 20 cm v ograji zidu, steber višine 1,02 m nad pločnikom mostu, 35 cm ene stranice obdelane pod pločnik do spodnjega roba konstrukcije, iz apnenčaste kamnine v prelivajočih barvah (od sive, bele, barve zemlje - avtohtoni toni, klesani v pretežno horizontalne oblike, večji in vmes več manjših kosov - tipski primorski izgled), debelina obloge 15 cm (končani stebri dimenzije 50X50 cm), na vsako drugo vrsto kamna sidrani v ab steber z vrtanjem armaturnih palic v betonsko jedro in stremenom vgrajenim v oblogo. Na vrhu stebra kapa iz monolitnega kamna ni v tej postavki.Obloga fugirana s cementno vodoodporno fugirno maso, fuge poglobljene.Vgrajene cevi za električno napeljavo ter sidra za pritrditev jeklene ograje. (zajeta v popisu jeklenih del). Izvedba po detajlih. Izvedbo zidanja obloge s kamnom mora potrditi arhitekt. | kos | 7 |  | 0
5.05 | Obzidava armiranobetonskih stebrov dimenzije 20 x 20 cm v ograji zidu, steber višine 2,72 m nad pločnikom mostu, 35 cm ene stranice obdelane pod pločnik do spodnjega roba konstrukcije, iz apnenčaste kamnine v prelivajočih barvah (od sive, bele, barve zemlje - avtohtoni toni, klesani v pretežno horizontalne oblike, večji in vmes več manjših kosov - tipski primorski izgled), debelina obloge 15 cm (končani stebri dimenzije 50X50 cm), na vsako drugo vrsto kamna sidrani v ab steber z vrtanjem armaturnih palic v betonsko jedro in stremenom vgrajenim v oblogo. Na višini 2,20 m, zgornji rob se izvede utor dimenzije 22 x 22 cm globine 3,5 cm za pritrditev svetilke. Pri dnu stebra 20 cm nad tlakom se izvede utor 20/20/6 cm za omarico tranformatorja. Na vrhu stebra kapa iz monolitnega kamna ni v tej postavki. Obloga fugirana s cementno vodoodporno fugirno maso, fuge poglobljene.Vgrajene cevi za električno napeljavo ter sidra za pritrditev jeklene ograje (zajeta v popisu jeklenih del). Izvedba po detajlih. Izvedbo zidanja obloge s kamnom mora potrditi arhitekt. | kos | 6 |  | 0
5.06 | Izdelava in montaža kape stebra iz monolitnega grobo klesanega kamna dimenzije 50/50 cm, debeline 8-10 cm - na robu 9 cm v sredini 10 cm - padec od sredine proti robovom. Pritrjen in zafugiran na kamniti zid z vodoodpornim lepilom in fugirno maso. | kos | 13 |  | 0
5.07 | Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | TESARSKA DELA
6.01 | Izdelava dvostranskega opaža temeljnih gred komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 45 |  | 0
6.02 | Izdelava dvostranskega opaža krajnih opornikov s konzolo za naleganje prehodnih plošč s podpiranjem višine 4,0-5,0m komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 295.88 |  | 0
6.03 | Izdelava dvostranskega ločnega opaža krilnih zidov s podpiranjem višine 4,00-5,00 m komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 209.91 |  | 0
6.04 | Izdelava opaža čela prehodnih plošč. | m2 | 3.7 |  | 0
6.05 | Opaž ločne prekladne konstrukcije pravokotno trapeznega prereza v naklonu na podporni konstrukciji iz jeklenih nosilcev z nosilnim opažnim odrom iz jeklenih cevi za opaženje prekladne konstrukcije. Oder se izvede širši od mostne konstrukcije,da se zagotovi prostor za delo in mora omogočati prosti pretok vodotoka | m2 | 232 |  | 0
6.06 | Ločni opaž robnih vencev na monolitni mostni konstrukciji z dodatki za vidni beton. | m2 | 55.94 |  | 0
6.07 | Čelni ravni opaž prekladne konstrukcije. | m2 | 31.22 |  | 0
6.08 | Čelni ločni opaž kril prekladne konstrukcije. | m2 | 10.35 |  | 0
6.09 | Trikotne letvice 2/2 za opaž robnih vencev. | m1 | 124.3 |  | 0
6.10 | Opaž pravokotnih stebrov tlorisne dimenzije 20x20 cm, višine 95 cm. | kd | 7 |  | 0
6.11 | Opaž pravokotnih stebrov tlorisne dimenzije 20x20 cm, višine 265 cm. | kd | 6 |  | 0
6.12 | Opaž razširitve stebra na mestu odprtine v kamniti oblogi za montažo in pritrditev svetilk, 20x22 cm, debeline 11,50 cm, na visokih stebrih, po detajlu. | kd | 6 |  | 0
6 13 | Opaž razširitve stebra na mestu odrptine v kamniti oblogi za montažo in pirtrditev trafo omarice za tračno LED razsvetljavo pri dnu stebrov, dimenzje 20x22 cm, debeline 9 cm, na visokih stebrih, po detajlu. | kd | 6 |  | 0
6 14 | Dodatni odri za izvedbo mostu zajeti v ceni opažev
6. | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | HIDROIZOLACIJE, DILATACIJE IN ZGORNJI USTROJ
7.01 | Izdelava horizontalne hidroizolacije voziščne plošče z enoslojnim bitumenskim lepilnim trakom deb.5 mm z ojačitvijo s steklenimi vlakni, vročo bitumensko lepilno maso in hladnim bitumenskim premazom, vključno s predpripravo površine. | m2 | 290.59 |  | 0
7.02 | Izdelava vertikalne izolacije zasutih površin z osnovnim bitum.premazom, enoplastnim varilnimi bitum.trakom 4 mm in zaščita s filcem. | m2 | 662.62 |  | 0
7.03 | Dobava in ročno vgrajevanje bitumenskega betona AC 8 surf SURF B70/100 A3 v deb.3 cm (spodnja plast). | m2 | 148.32 |  | 0
7.04 | Dobava in ročno vgrajevanje bitumenskega betona AC 11 surf 870/100 A4 v deb.4 cm (obrabna plast). | m2 | 148.32 |  | 0
7.05 | Tesnenje stika med robnikom in voziščem z asfaltex trakom. | m1 | 65.3 |  | 0
7.06 | Zarezanje stika med robnikom in robnim vencem širine 0,50 cm ter tesnenje s trajno elastičnim kitom. | m1 | 65.3 |  | 0
7.07 | Dobava in namestitev bituminizirane plute deb. 2 cm širine 25 cm ter zalitje z bitumensko zalivno maso na stiku med prehodno ploščo in krajnim opornikom. | m1 | 23.97 |  | 0
7.08 | Prečna dilatacija robnih vencev s stiroporom deb.1 cm in zalitje stikov s trajno elastičnim kitom. | m1 | 53.55 |  | 0
7.09 | Metličenje pohodne površine robnega venca. | m2 | 194.32 |  | 0
7.10 | Dobava in montaža PVC cevi fi110 mm za kabelsko kanalizacijo. | m1 | 224 |  | 0
7. | HIDROIZOLACIJE,DILATACIJE IN ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
8.01 | Izdelava in montaža kovinske arhitektonsko oblikovane zaščitne ograje višine 110 cm, sestavljene iz več kosov za zunanji in notranji lok mostu, ki jih določi izvajalec: vertikale 120/5 mm dolžine cca 145 cm na razdalji do 11 cm so zgoraj privarjene na lamo 120/5 mm, spodaj pa na lamo 80/5 mm, ki je na bočni ali čelni strani privijačena v AB mostno konstrukcijo. Posamezni kosi so med seboj sestavljeni s povezovalnim kosom 80/5+11/5+80/5 mm ter na vrh betonskega jedra nižjih stebrov ter bočno na višje stebre s povezovalnim kosom 320/100/5 + 330/120/5 + 80/120/5. Po montaži se odmeri lok in po meri izdela U profil, ki na vrhu pokrije vse kose ograje, U 150/80/5 mm (varjeni U iz zgornje v loku rezane lame in bočnih ukrivljenih lam, dolžina posameznega U profila do 3,80 - 4,80 m, lahko je sestavljen iz dveh kosov). U profil je pirvijačen na zgornjo lamo, ki povezuje vertikale, s pokritimi vijaki. Vsi kosi ograje vroče cinkani, zgornji U pokrivni profil pa obdelan s cink primerjem in prašno barvan s fasadno barvo za kovino v RAL po izbiri. Ves potrebni pritrdilni material iz inoxa, v ceni ves potrebni material in delo. Izvajalec izdela delavniško risbo, odgovorni projektant konstrukcije potrdi izbrane vijake. Po detajlih. | m1 | 62 |  | 0
8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
9. | RAZNA DELA
9.01 | Geodetske meritve med časom gradnje. | ur | 16 |  | 0
9.02 | Izdelava projekta izvedenih del in opravljanje storitve projektantskega nadzora med izvedbo. | kd | 1 |  | 0
9.03 | Geomehanski nadzor. | ur | 8 |  | 0
9.04 | Dobava in montaža reperjev. | kd | 2 |  | 0
9.05 | Dobava in montaža prometnega znaka komplet z drogom in temeljenjem. | kd | 2 |  | 0
9.06 | Dobava in montaža table oznake objekta komplet z drogom in temeljem. | kd | 2 |  | 0
9.07. | Nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
9. | RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## JAVNA RAZSVETLJAVA
B. | JAVNA RAZSVETLJAVA
1. | RAZDELILNA OMARICA |  |  |  | 0
2. | ZUNANJA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK S SIJALKAMI IN LED TRAK |  |  |  | 0
4. | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
5. | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| opis postavke | EM | količina | cena/eEM | znesek
1. | RAZDELILNA OMARICA
1.01 | Izvedba priklopa el.kabla za potrebe napajanja LED traku in svetilk v stebrih v razdelilni omarici v el.jašku št.10, z vgradnjo elementov v razdelilni omarici in vsemi elementi za priklop kabla (kabelskimi končniki, zaščito kabla, uvodnicami,…). | kd | 1 |  | 0
1.02 | Dobava in montaža nadometne razdelilne omarice zaščite IP65, velikosti 8 modulov, skupaj z PEN sponko in zatesnilnimi vratci kot npr.GW40102, omarico se montira v el.jašku št.10. | kd | 1 |  | 0
1.03 | Dobava in montaža instalacijskega odklopnika, 1 polni 10A kategorije B. | kd | 2 |  | 0
1.04 | Vse ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami. | % | 5 |  | 0
1. | RAZDELILNA OMARICA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZUNANJA GRADBENA DELA
2.01 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg., dim. 0,6x1.2 m, izdelava podlage iz betona C12/15 v debelini 10 cm, polaganje 1x stigmaflex cevi f110 mm, obbetoniranje z betonom C12/15 v sloju 10 cm, zasip tamponskim gramozom, z uvaljanjem v slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala, urejanje okolice ter ponovno asfaltiranje in montaža robnikov. | m | 25 |  | 0
2.02 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f110 mm v že izkopan jarek. | m | 25 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f110 mm, za montažo v betonsko ploščo mostu. | m | 80 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža i.c cevi f23 mm, za montažo v betonsko ploščo mostu. | m | 60 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža i.c cevi f16 mm, za montažo v betonske stebre. | m | 20 |  | 0
2.04 | Dobava in montaža betonskega jaška v ze izkopan jarek dim.100x100x100, komplet z litoželeznim pokrovom 125kN in napisom ELEKTRIKA in vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | kd | 1 |  | 0
2.09 | Dobava in montaža betonskega jaška na konceh mostu dim.80x80x100, komplet z litoželeznim pokrovom 125kN in napisom ELEKTRIKA in vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli. | kd | 3 |  | 0
2.10 | Po končanem posedanju terena (po 3 mescih) izkop in odvoz začasne betonske prevleke in izdelava prevleke iz asfalta po celotni prekopanem cestišču (25m) v širini 0,6m in debelini 10-15cm na križišču kjer se zavije na predvideno povezovalno cesto. | m | 25 |  | 0
2. | ZUNANJA GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP SVETILK S SIJALKAMI IN LED TRAKU
3.01 | MTS B3238A LED 30,5W IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, z asimetrično razpršitvijo svetlobe, robustne konstrukcije iz prašno lakiranega tlačno litega aluminija in varnostnega stekla, sive barve, dimenzije: 200x200x135 mm, z garancijo zagotavljanja nadomestnih delov min. 20 let, komplet. | kd | 6 |  | 0
3.02 | SM LED 7,2W/m 24V IP67 - led trak s povišano stopnjo zaščite dolžine 7,6 m, svetilnosti 450lm/m, tople barve svetlobe 3000K, komplet v linijskem aluminjastem profilu po detajlu arhitekta, zaprt s transparentnim PC pokrovom, komplet. | kd | 1 |  | 0
3.03 | SM LED 7,2W/m 24V IP67 - led trak s povišano stopnjo zaščite dolžine 4,8 m, svetilnosti 450lm/m, tople barve svetlobe 3000K, komplet v linijskem aluminjastem profilu po detajlu arhitekta, zaprt s transparentnim PC pokrovom, komplet. | kd | 6 |  | 0
3.04 | SM LED 7,2W/m 24V IP67 - led trak s povišano stopnjo zaščite dolžine 1,7 m, svetilnosti 450lm/m, tople barve svetlobe 3000K, komplet v linijskem aluminjastem profilu po detajlu arhitekta, zaprt s transparentnim PC pokrovom, komplet. | kd | 1 |  | 0
3.05 | SM LED 7,2W/m 24V IP67 - led trak s povišano stopnjo zaščite dolžine 3,6 m, svetilnosti 450lm/m, tople barve svetlobe 3000K, komplet v linijskem aluminjastem profilu po detajlu arhitekta, zaprt s transparentnim PC pokrovom, komplet. | kd | 5 |  | 0
3.06 | SM LED 7,2W/m 24V IP67 - led trak s povišano stopnjo zaščite dolžine 2,7 m, svetilnosti 450lm/m, tople barve svetlobe 3000K, komplet v linijskem aluminjastem profilu po detajlu arhitekta, zaprt s transparentnim PC pokrovom, komplet. | kd | 1 |  | 0
3.07 | SM LPV-100-24 IP65- LED pretvornik s povišano stopnjo zaščite, 220V-24V moči 100W, 24V DC, dimenzije 190x52x37 mm. | kd | 7 |  | 0
3.08 | Drobni in vezni material. | % | 5 |  | 0
3. | DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP SVETILK S SIJALKAMI IN LED TRAKU SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA
4.01 | Dobava in montaža podometne razdelilne doze dim.200x200x85mm, za montažo v stebre, z vratci z možnostjo zaklepa, vratca naj bodo v barvi zunanje kamnite obloge. | m | 6 |  | 0
4.01 | Dobava dovodnega napajalnega kabla NYY 3x2,5mm2 in uvlačenje v že pripravljeno kabelsko kanalizacijo, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter drobnim in veznim materialom, pred montažo točno preveriti dejansko dolžino dovodnega NN voda. | m | 120 |  | 0
4.02 | Dobava dovodnega napajalnega kabla NYY 3x1,5mm2 in uvlačenje v že pripravljeno kabelsko kanalizacijo, komplet z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter drobnim in veznim materialom, pred montažo točno preveriti dejansko dolžino dovodnega NN voda. | kd | 30 |  | 0
4.03 | Spojitev valjenca FeZn 25x4mm z valjencem v el.jašku 10. | kd | 1 |  | 0
4.05 | Spojka KON09 za spojitev valjenca FeZn 25x4mm na armaturo mostu, ter pustiti odcep za spoj valjenca na ograjo. | kd | 16 |  | 0
4.06 | Pocinkan valjenec FeZn 25x4mm, položen v izkopan jarek in betonsko ploščo mostu. | m | 110 |  | 0
4. | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | OSTALO
5.01 | Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delovanja zaščite. | kd | 1 |  | 0
5.02 | Svetlobno tehnične meritve. | kd | 1 |  | 0
5.04 | Nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik | % | 3 |  | 0
5.07 | Izdelava osnov in vnos v kataster komunalnih naprav. | kd | 1 |  | 0
5.08 | Projektantski nadzor. | kd | 1 |  | 0
5. | OSTALO SKUPAJ |  |  |  | 0