## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
Fekalni kanal | 0
Raztežilnik Čohi | 0
Raztežilnik Gorenje | 0
Vodovod Čohi | 0
Asfaltiranje | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22%-(obrnjena davčna obveznost) | 0
Opomba: ponudnik mora pred oddajo ponudbe prekontrolirati vse zneske ter seštevke ponudbenih postavk!

## fekalni kanal
FEKALNI KANAL GORENJE - ČOHI
1. | PREDDELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 0
5. | FAZONSKI ELEMENTI | 0
6. | OSTALA DELA | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
| SKUPAJ € | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ Z DDV € | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 537.5 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 35 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 | 0
4. | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0
5. | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih | kpl | 1 | 0
6. | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini do 5 m. | m2 | 340 | 0
2. | Sekanje dreves z odsekovanjem vej in odvozom na deponijo po izbiri izvajalca z vsemi potrebnimi deli in stroški deponiranja. Debelina drevesa do 20 cm (mehki les). | kos | 26 | 0
3. | Odkopavanje panjev in korenin dreves z deponiranjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi potrebnimi deli in stroški deponiranja. Premer panja do 30 cm. | kos | 26 | 0
4. | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 56 | 0
5. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 280 | 0
6. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 579 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 27.5 | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1.0 m od roba izkopa.
| - v terenu III. ktg. - 30% | m3 | 49.5 | 0 | 165
| - v terenu IV. ktg. - 60% | m3 | 99 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 16.5 | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 2.0 m, globine do 1.5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - 20% | m3 | 113.6 | 0 | 568
| - v terenu IV. ktg. - 70% | m3 | 397.6 | 0
| - v terenu V. ktg. - 10% | m3 | 56.8 | 0
4. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 340 | 0
5. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | m3 | 137 | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. Deformacijski modul Ev2>60 MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 343 | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (pod voznimi površinami) | m3 | 124 | 0
8. | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. (vključena posteljica in obsutje) | m3 | 143 | 0
9. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 27.5 | 0
10. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | m2 | 139 | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 84.35 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno peščeno podlogo v deb.10 cm, cevi fi 200 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili, na peščeno posteljico (pesek ni vključen v postavki) | m | 4 | 0
2. | Dobava in polaganje cevi iz PE 80 DN 110 mm na peščeno posteljico. Postavka zajema dobavo in montažo cevi v kosih dolžine12 m, vključno z elektrovarilno obojko (pesek ni vključen v postavki) | m | 533.5 | 0
3. | Izdelava jaška na obroču iz podložnega betona d=10 cm; postavka zajema betonsko cev fi 80 cm L= 0.5 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. | kos | 5 | 0
4. | Dobava in vgradnja montažnega povoznega poliesterskega revizijskega jaška DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višina jaška do 1.5 m | kos | 1 | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa brez odprtin po EN124 najmanj C250 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, svetlega premera 600mm. Zunanji premer obroča pokrova znaša najmanj 40 cm več kot je premer jaška.(npr. EUROPA ali enakovreden). V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 6 | 0
6. | Izdelava AB jaška svetle dimenzije 1.2x1.4x2.0 m. Postavka vključuje vsa potrebni opažni material, podložni beton v debelini 10 cm, beton C25/30 za vgradnjo v plošče in stene debeline 20 cm, minimalno armaturo ter 2X LTŽ pokrov 60x60 cm z okvirjem nosilnosti minimalno 250 kN. V postavko vključiti tudi naklonski beton v debelini do 10 cm. | kpl | 1 | 0
7. | Dodatek za izdelavo vtoka in iztoka v steni AB jaška, vključno z zatesnitvijo stikov. Vtočna cev PVC DN 200 mm, iztočna cev NL DN 100 mm. | kpl | 1 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | FAZONSKI ELEMENTI
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material NP 10 ali več
kanal:
1. | T DN 100/50 | kos | 5 | 0
2. | FF DN 50/700 | kos | 5 | 0
3. | PKZ DN 50 z gumi klinom in kolesom | kos | 5 | 0
4. | X KOS DN 50/2" | kos | 5 | 0
5. | DVOVIJAČNIK 2" IN GASILSKA SPOJKA S POKROVOM | kos | 5 | 0
6. | KONČNIK Z LETEČO PRIROBNICO IZ PEHD DN 110 mm | kos | 11 | 0
7. | ELEKTROVARILNO KOLENO DN 110/22° | kos | 3 | 0
AB jašek:
Dobava in vgrajevanje opreme v AB jašek. V opremo je vključen ves tesnilni, varilni in pritrdilni material ki vključuje:
8. | vtočni konus 114,3/200/2 mm, vse AISI 304 | kpl | 1 | 0
9. | cev 114,3 x 2,0 mm AISI 304 | m | 0.5 | 0
10. | FF 100/800 | kos | 1 | 0
11. | variva prirobnica DN 100 AISI 304 | kos | 2 | 0
12. | koleno 90° 114,3 x2,0 mm AISI 304 | kos | 1 | 0
13. | nepovratni ventil GGG 40, DN 100, z gumi vpetjem | kos | 1 | 0
14. | T kos 114,3 x2,0 mm AISI 304 | kos | 1 | 0
15. | dobava in montaža splakovalnika Steinhardt hydroflush model 100/250/400 ali ustrezno enakovreden | kos | 1 | 0
| FAZONSKI ELEMENTI SKUPAJ: |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | m2 | 579 | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | m | 537.5 | 0
3. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | m | 537.5 | 0
4. | Čiščenje in spiranje kanalizacije | m | 537.5 | 0
5. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## Raztežilnik Čohi
RAZTEŽILNIK ČOHI
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela | 0
II | Zemeljska dela | 0
III | Tesarska dela | 0
IV | Betonska in armirano betonska dela | 0
V. | Zidarska dela | 0
VI | Hidroizolacije in dilatacije | 0
VII. | Zunanja ureditev | 0
VIII. | Razna nepredvidena in režijska dela | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela | 0
II. | Kleparska dela | 0
III. | Pleskarska dela | 0
IV. | Keramičarska dela | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
| SKUPAJ: | 0
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela
1 | Prevzem gradbenega zemljišča za objekt.
| m2 | 93 | 0
2 | Čiščenje terena podrasti, grmovja in dreves pred pričetkom gradnje na predvideni lokaciji objekta.
a) sekanje dreves o 10-30 cm skupaj z odkopavanjem panjev in odlaganjem na deponijo.
| kom | 30 | 0
b) odstranjevanje grmovja in podrasti z odlaganjem na deponijo
| m2 | 25 | 0
3 | Zakoličba objekta ter postavljanje profilov za objekt in dovozno pot.
| pavšal |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  | 0
II | Zemeljska dela
1 | Strojni odkop humusa v debelini do 10 cm z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na začasno deponijo oddaljeno do 1 km za kasnejše humusiranje.
| m3 | 7 | 0
2 | Široki strojni izkop gradbene jame za vodohran v suhem terenu III in IV ktg. z odlaganjem materiala na rob gradbene jame.
| m3 | 106 | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame v vseh kategorijah
| m2 | 62 | 0
4 | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm
| m3 | 57 | 0
5 | Planiranje novooblikovanih površin
ravne horizontalne površine
| m2 | 31 | 0
brežine
| m2 | 4.5 | 0
6 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na krajevno deponijo oddaljeno do 3 km.
| m3 | 63.7 | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  | 0
III | Tesarska dela
1 | Enostranski opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a) opaž ločne osnove iz desk
| m1 | 45.3 | 0
b) raven opaž iz gradbenih plošč
| m1 | 5 | 0
2 | Enostranski opaž talne plošče vodne in armaturne celice višine do 40 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a) opaž ločne osnove iz desk
| m2 | 3.08 | 0
b) raven opaž iz gradbenih plošč
| m2 | 3 | 0
3 | Dvostranski vertikalni ločni opaž enostransko vidnih sten vodne celice višine do 4,0 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 34.8 | 0
4 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 21.6 | 0
5 | Dvostranski vertikalni ravni opaž obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 3.6 | 0
6 | Enostranski opaž poglobitve v dnu armaturne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 2.7 | 0
7 | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a)stropna pohodna plošča, višina podpiranja do 3,0 m
| m2 | 11.5 | 0
8 | Dvostranski vidni opaž venca nad krovno ploščo armaturne komore z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 11.1 | 0
9 | Dvostranski opaž temeljev podpornih zidov, višine do 0,30 m z razopaženjem in čiščenjem opaža.
raven opaž iz gradbenih plošč
| m2 | 8 | 0
10 | Dvostranski vertikalni ravni opaž podpornih zidov iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 32.1 | 0
11 | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic na opaž.
trikotne letvice 2/2 cm
| ml | 15.2 | 0
12 | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže.
| a) škatle velikosti do 1,0 m2 | 2 | 0
kom
13 | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni.
| m2 | 8.4 | 0
14 | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni
| m2 | 33.8 | 0
| Tesarska dela skupaj: |  | 0
IV | Betonska in armirano betonska dela
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 12 m3/m2, C 12/15
| m3 | 3.6 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - dno vodne celice, pr.0,20-0,30 m3/m2, z dodatkom za vodotesnost (dodatki z atestom)
| m3 | 1.4 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - dno armaturne celice, pr.nad 0,30 m3/m2
| m3 | 1.5 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene vodne celice, pr.0,20-,30 m3/m2, z dodatkom za vodotesnost (dodatki z atestom)
| m3 | 3.3 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene armaturne celice pr. 0,20 m3/m2.
| m3 | 2.5 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armiranje konstrukcije.
a) pohodna stropna plošča pr.0,15 m3/m2
| m3 | 2.9 | 0
b) sredinska stena v vodni celici pr.0,20 m3/m2
| m3 | 0.4 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije - venec nad armaturno celico prereza 0,20 m3/m2 C 25/30
| m3 | 0.9 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v zunanje podporne zidove pr. 0,20 m3/m2.
| m3 | 5 | 0
9 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature.
a) S 400 do f 12 mm
| kg | 615 | 0
10 | Dobava in polaganje armaturnih mrež S 500 (5-8 kg/m2)
| kg | 503 | 0
| Betonska dela skupaj: |  | 0
V. | Zidarska dela
1 | Vzidava kovinskega okvirja vrat velikosti 90/200 cm v A.B. steno.
| kom | 1 | 0
2 | Vzidava kovinskega okvirja okna velikosti 100/60 cm v AB steno.
| kom | 1 | 0
3 | Izdelava prevleke iz G.C.M. v mešanici 1:3 v naklonu preko hidroizolacije krovne plošče vodne in armaturne celice v deb. 2-10 cm.
| m2 | 10 | 0
4 | Izdelava prevleke iz F.C.M. v mešanici 1:2 preko naklonskega betona vodne in armaturne celice v deb. do 1 cm.
| m2 | 10 | 0
5 | Izdelava naklonskega betona 2-10 cm v naklonu preko talne plošče vodne in armaturne celice
| m2 | 8.35 | 0
6 | Obloga vertikalnih sten vodne celice s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta
| m2 | 36 | 0
7 | Zaščita kompletne zunanje horizontalne hidroizolacije sten s cementnim estrihom 5 cm
| m2 | 10 | 0
8 | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene.
| kom | 3 | 0
9 | Čiščenje prostorov po končanih delih
| m2 | 8.35 | 0
| Zidarska dela skupaj: |  | 0
VI | Hidroizolacije in dilatacije
1 | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih in vertikalno po vencu v naslednji izvedbi:
* premaz - HIDROSTOP ELASTIK
* 2x FASADNA MREŽICA
* premaz HIDROSTOP ELASTIK
| m2 | 10 | 0
b) vertikalni zaključki do 40 cm
| m2 | 13.6 | 0
2 | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo
| ml | 28.2 | 0
3 | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo
| m2 | 6.2 | 0
| Hidroizolacija in diletacije skupaj: |  | 0
VII. | Zunanja ureditev
1 | Kompletna izdelava pohodnih površin iz pranih bet.plošč ob objektu v naslednji izvedbi:
* gramozni tampon 20 cm
* peščeni filter 5 cm
* prane plošče 40/40/4 cm fugirane s FCM
| m2 | 20 | 0
2 | Izdelava mulde za odvod meteornih vod z brežin nad vodohranom. V postavki je zajeto:
*izkop v profilu in vzdolžnem naklonu
*oblaganje s kamnitim lomljencem do premera 10 cm, na oblikovano podlago. Rege med kamni se zapolni z zemljo
| ml | 6 | 0
3 | Humusiranje bodočih zelenih površin z dovozom deponiranega izkopanega humusa v debelini 20 cm.
a) horizontalno
| m2 | 15 | 0
b) po brežinah 1 : 1,5 ter 3:2
| m2 | 31 | 0
4 | Zatravitev zelenic - horizontalno in v brežini, v postavki je zajeto:
* prekopavanje humusa
* fino planiranje površin
* sejanje trave
* uvaljanje semena
| m2 | 36 | 0
5 | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do izpustne glave kompletno. V postavki je zajeto:
zemeljska dela (izkop gl.do 3,00 m zasip in odvoz odvečnega materiala)
obbetoniranje cevi, 10 cm pod, ob in nad cevjo
| ml | 22 | 0
6 | Izpustna glava po detajlu, LŽ žabjim poklopcem
| kos | 1 | 0
| Ureditev okolice skupaj: |  | 0
VIII. | Razna nepredvidena in režijska dela
1 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 5 % gradbenih del.
ocena
| Nepredvidena dela skupaj: |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
1 | Kovinska enokrilna vrata z okvirjem. Ogrodje iz profiliranega železa, krilo obojestransko obdano z bombirano pločevino in vmesnim toplotno izolacijskim polnilom v debelini 8 cm. Okvir iz profiliranega železa z navarjenimi sidri, z vsemi pomožnimi deli in manipulativnimi stroški
a) zunanja enokrilna vrata velikosti 900/2000 mm z vgrajeno prezračevalno žaluzijo 425/225 mm v spodnjem delu krila
| kom | 1 | 0
2 | Kovinsko enokrilno okno z okvirjem in krilom iz profiliranega železa ter mlečno zasteklitvijo. Okno se odpira po vertikalni in horizontalni osi in je opremljeno s standardnim okovjem.
a) okno velikosti 1000/600 mm
| kom | 1 | 0
3 | Dobava rešetke iz ploščatega železa 45/4 vel. 585 x 385 mm v okvirju iz L profilov 50/50/5 mm velikosti 1600/400 mm nad poglobitvijo v armaturni celici.
| kom | 1 | 0
4 | Dobava predpražnega strgala iz ploščatega železa 25/5 mm vel.500/300 mm v okvirju iz L profilov 30/30/5 mm
| kom | 1 | 0
5 | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,3 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu
| kpl | 1 | 0
| Ključavničarska dela skupaj: |  | 0
II. | Kleparska dela
1 | Izdelava in montaža notranje in zunanje okenske odkapne police iz INOX dolžine 1000 mm in širine do 150 mm.
| kpl | 1 | 0
| Kleparska dela skupaj: |  | 0
III. | Pleskarska dela
1 | Barvanje sten in stropa armaturne celice z akrilno barvo na beton.
| m2 | 6.3 | 0
2 | Dvakratni nanos HIDROSTOP VH ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko na dno in stene vodne celice ter zunanje stene.
| m2 | 46.8 | 0
3 | Barvanje zunanjega dela strešnega venca, napušča in fasade z disperzijsko fasadno barvo Akrilcolor vključno s pripravo podlage v niansi po želji investitorja.
| m2 | 17 | 0
4 | Dobava in lepljenje Demit fasadnega sistema, debeline 5 cm na zunanje stene nad terenom
| m2 | 11 | 0
5 | Dobava in lepljenje ekstrudiranih Polistirenskih fasadnih plošč, debeline 5 cm, na zunanje stene pod terenom
| m2 | 11 | 0
| Pleskarska dela skupaj: |  | 0
IV. | Keramičarska dela
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem.
| m2. | 4.8 | 0
| Keramičarska dela skupaj: |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
ves material, razen armatur, kiso posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material
1 | Dotok v VH
1 | koleno 90° 88,9x2,0 mm
| kos | 2 | 0
2 | Variva prirobnica DN 80
| kos | 4 | 0
3 | cev 88,39x2,0 mm
| m1 | 1.75 | 0
4 | lž medprirobnična zaporna loputa DN 80 Δp = 10 bar
| kos | 1 | 0
5 | regulator dotoka INOX DN 80
| kos | 1 | 0
2 | Preliv in praznotok
1 | koleno 90° 114,3x2,0 mm
| kos | 2 | 0
2 | Variva prirobnica DN 100
| kos | 4 | 0
3 | cev 114,3 x 2,0 mm
| m1 | 2.5 | 0
4 | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN 100
| kos | 1 | 0
5 | kolo za zasun
| kos | 1 | 0
6 | T kos 114,3x2,0mm
| kos | 1 | 0
3 | V potrošnjo
1 | koleno 139,7x2,0 mm
| kos | 2 | 0
2 | variva prirobnica DN 125
| m1 | 4 | 0
3 | cev 139,7x2,0 mm
| kos | 0.9 | 0
4 | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN125
| kos | 1 | 0
5 | kolo za zasun
| kos | 1 | 0
6 | sesalni koš DN 125
| kos | 1 | 0
| Vodovodni material skupaj: |  | 0

## Raztežilnik Gorenje
RAZTEŽILNIK Gorenje
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela | 0
II | Zemeljska dela | 0
III | Tesarska dela | 0
IV | Betonska in armirano betonska dela | 0
V. | Zidarska dela | 0
VI | Hidroizolacije in dilatacije | 0
VII. | Zunanja ureditev | 0
VIII. | Razna nepredvidena in režijska dela | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela | 0
II. | Pleskarska dela | 0
III. | Keramičarska dela | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
| SKUPAJ: | 0
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela
1 | Prevzem gradbenega zemljišča za objekt.
| m2 | 60 | 0
2 | Zakoličba objekta ter postavljanje profilov za objekt in dovozno pot.
| pavšal |  | 0
3 | Zasek obstoječega asfalta
| m | 28 | 0
4 | Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 35 km
| m2 | 50 | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  | 0
II | Zemeljska dela
1 | Široki strojni izkop gradbene jame v suhem terenu III in IV ktg. z odlaganjem materiala na rob gradbene jame.
| m3 | 110 | 0
2 | Planiranje dna gradbene jame
| m2 | 22 | 0
3 | Zasipanje okoli objekta in nad objektom z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 20 cm. Nad objektom se zasipava enakomerno samo z lahkim utrjevanjem. Iz zasipnega materiala se izloča kamenje premera večjega od 15 cm
| m3 | 60 | 0
4 | Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm (tampon), vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20 cm (pod voznimi površinami)
| m3 | 10 | 0
5 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem
| m2 | 50 | 0
6 | Ponovno asfaltiranje cestnih površin z bitudrobirjem BD 016 debeline 5cm in bitumenskim betonom BB 08 debeline 3cm
| m2 | 50 | 0
7 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala IV. in V. kat. na krajevno deponijo oddaljeno do 3 km.
| m3 | 65 | 0
8 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času, črpalka potrebne zmogljivosti)
| kWh | 40 | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  | 0
III | Tesarska dela
1 | Enostranski opaž podloženega betona iz desk višine do 15 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a) opaž ločne osnove iz desk
| m1 | 14.4 | 0
b) raven opaž iz gradbenih plošč
| m1 | 3.7 | 0
2 | Enostranski opaž talne plošče vodne in armaturne celice višine do 40 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
a) opaž ločne osnove iz desk
| m2 | 3.08 | 0
b) raven opaž iz gradbenih plošč
| m2 | 1.7 | 0
3 | Dvostranski vertikalni ločni opaž enostransko vidnih sten vodne celice višine do 2,0 m, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 30.2 | 0
4 | Dvostranski vertikalni ravni opaž enostransko vidnih sten armaturne celice iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 30.9 | 0
5 | Dvostranski vertikalni ravni opaž obojestransko vidne vmesne stene v vodni celici iz gradbenih plošč, skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 11.8 | 0
6 | Enostranski opaž poglobitve v dnu armaturne celice z razopaženjem in čiščenjem opaža.
| m2 | 2.7 | 0
7 | Vidni horizontalni opaž krovne plošče, z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
c) pohodna plošča, višina podpiranja do 3,0 m
| m2 | 8.8 | 0
8 | Enostranski opaž venca krovne plošče vodne in armaturne celice višine do 20 cm skupaj z razopaževanjem in čiščenjem opaža.
opaž ločne osnove iz desk
| m1 | 2.4 | 0
9 | Dodatek k opažem za namestitev kvadratnih oz. trikotnih letvic na opaž.
trikotne letvice 2/2 cm
| ml | 15 | 0
10 | Dodatek k opažem za vstavitev škatel med in na opaže.
| a) škatle velikosti do 1,0 m2 | 3 | 0
kom
11 | Dobava, montaža in demontaža lahkega premičnega delovnega odra višine do 2 m za dobo 60 dni.
| m2 | 8.4 | 0
12 | Dobava, montaža in demontaža nepremičnega delavnega odra višine od 2-4 m za dobo 30 dni
| m2 | 38.4 | 0
| Tesarska dela skupaj: |  | 0
IV | Betonska in armirano betonska dela
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr.0,08 do 12 m3/m2, C 12/15
| m3 | 2 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - dno vodne celice, pr.0,20-0,30 m3/m2, z dodatkom za vodotesnost (dodatki z atestom)
| m3 | 1.7 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - dno armaturne celice, pr.nad 0,30 m3/m2
| m3 | 1 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene vodne celice, pr.0,20-,30 m3/m2, z dodatkom za vodotesnost (dodatki z atestom)
| m3 | 4.1 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirane konstrukcije - stene armaturne celice pr. 0,20 m3/m2.
| m3 | 2.6 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armiranje konstrukcije - krovna plošča
| m3 | 2.4 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije - stropni vhod v armaturno celico prereza 0,20 m3/m2 C 25/30
| m3 | 0.35 | 0
8 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature.
a) S 400 do f 12 mm
| kg | 504 | 0
9 | Dobava in polaganje armaturnih mrež S 500 (5-8 kg/m2)
| kg | 647 | 0
| Betonska dela skupaj: |  | 0
V. | Zidarska dela
1 | Vzidava LŽ pokrova vključno z okvirjem, dimenzij 800x800mm, v stropni vhod armaturne celice (pod voznimi površinami)
| kom | 1 | 0
2 | Izdelava prevleke iz G.C.M. v mešanici 1:3 v naklonu preko hidroizolacije krovne plošče vodne in armaturne celice v deb. 2-10 cm.
| m2 | 12 | 0
3 | Izdelava prevleke iz F.C.M. v mešanici 1:2 preko naklonskega betona vodne in armaturne celice v deb. do 1 cm.
| m2 | 12 | 0
4 | Izdelava naklonskega betona 2-10 cm v naklonu preko talne plošče vodne in armaturne celice
| m2 | 8.4 | 0
5 | Obloga vertikalnih sten vodne celice s Hidrostar folijo ali podobnim materialom, polagano vzporedno z zasipavanjem objekta
| m2 | 39 | 0
6 | Zaščita kompletne zunanje horizontalne hidroizolacije sten s cementnim estrihom 5 cm
| m2 | 12 | 0
7 | Namestitev, pritrditev in vodotesna vzidava faz.komadov in ostalih železnih delov, ki potekajo skozi stene.
| kom | 4 | 0
8 | Čiščenje prostorov po končanih delih
| m2 | 8.4 | 0
| Zidarska dela skupaj: |  | 0
VI | Hidroizolacije in dilatacije
1 | Hidroizolacija krovne plošče na fino zariban naklonski estrih v naslednji izvedbi:
* premaz - HIDROSTOP ELASTIK
* 2x FASADNA MREŽICA
* premaz HIDROSTOP ELASTIK
| m2 | 14.5 | 0
2 | Dobava in montaža KEMABAND traku širine 12 cm na vseh prehodih iz horizontale v vertikalo
| ml | 18 | 0
3 | Premaz vseh delovnih stikov za povečanje sprijemljivosti starega in novega betona z vodoobstojno emulzijo
| m2 | 7 | 0
| Hidroizolacija in diletacije skupaj: |  | 0
VII. | Zunanja ureditev
1 | Dobava in vgraditev betonskega robnika 5/25/100 cm, skupaj z potrebnimi zemeljskimi deli in betonskim temeljem.
| ml | 8.5 | 0
2 | Dobava, polaganje in vodotesno stičenje kanalizacijske PE cevi fi 160 mm za odvod praznotoka in varnostnega preliva od poglobitve v dnu armaturne celice, do izpusta z LŽ žabjim poklopcerm. V postavki je zajeto:
zemeljska dela (izkop gl.do 3,00 m zasip in odvoz dovečnega materiala)
obbetoniranje cevi, 10 cm pod, ob in nad cevjo
| ml | 32 | 0
3 | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Svetla višina jaška do 2,1 m)
| kos | 3 | 0
4 | Izdelava dodatnega priključka na jašku iz BC za cev do DN 200 z vsemi potrebnimi deli
| kos | 1 | 0
| Ureditev okolice skupaj: |  | 0
VIII. | Razna nepredvidena in režijska dela
1 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 5 % gradbenih del.
ocena
| Nepredvidena dela skupaj: |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela
Vsi kovinski deli v rezervoarju so iz INOX AISI 304. Pred pričetkom del preveriti zidarske mere!
1 | Dobava in montaža ventilacije vodne celice F 100 mm iz cevi v naslednji izvedbi:
* cev AISI 304 114,3*2,5 mm, L=300 mm vzidana v A.B. steno vodne celice in vgrajeno mrežico proti mrčesu med prirobnice
*variva prirobnica DN 100 mm KOS 2
* simetrični redukcijski kos 114,3*2,5 mm, dolžine po izbiri izvajalca KOS 1
cev AISI 304, l= 2,5 m,
* T kos DN 100 mm
* prešano dno 219,1*2 mm
* cev AISI 304 219,1*2 mm, L=300 mm
inox mrežica proti mrčesu vstavljena med varive prirobnice DN 100
varilni in drug pomožni material za izvedbo zračnika po detajlu
| kpl | 2 | 0
2 | Izdelava in montaža fiksne vstopne lestve skozi stropno odprtino v armaturno celico, v naslednji izvedbi:
* jeklene vertikalne nosilne cevi DN 30 na osni razdalji 500 mm skupaj z distančnimi oporami na razdalji 1500 mm
* horizontalne stopne prečke iz jeklenih cevi DN 20 na osni razdalji 300 mm navarjene med vertikalne cevi
* povezava med lestvami nad A.B. steno in oprijemalo za roke iz jeklenih cevi DN 30
* pritrdilne ploščice 150/150/5 mm skupaj s sidrnimi vijaki TJS m120
a) lestev dolžine ca 2,75 m za vstop v armaturno celico
| kom | 1 | 0
| Ključavničarska dela skupaj: |  | 0
II. | Pleskarska dela
1 | Barvanje sten in stropa armaturne celice in prostora nad njo z akrilno barvo na beton.
| m2 | 26 | 0
2. | Dvakratni nanos HIDROSTOP VH ali drugega enakovrednega premaza na beton, prvič s čopičem, drugič z železno gladilko na dno in stene vodne celice ter zunanje stene.
| m2 | 36 | 0
| Pleskarska dela skupaj: |  | 0
III. | Keramičarska dela
1. | Nabava in polaganje talnih glaziranih nedrsečih granitogrez ploščic z leplenjem v minimalnem naklonu proti talni odprtini, skupaj s stensko obrobo viš.10 cm in fugiranjem.
| m2. | 3.8 | 0
| Keramičarska dela skupaj: |  | 0
C | CEVNE POVEZAVE IN MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
ves material, razen armatur, kiso posebej označene, je iz AISI 304! V postavke je vključen tudi ves pomožni in spojni material
1 | Dotok v Raztežilnik
1 | koleno 90° 168,3x2,0 mm
| kos | 2 | 0
2 | Variva prirobnica DN 150
| kos | 1 | 0
3 | LŽ medprirobnična zaporna loputu DN 80
| kos | 2 | 0
4 | simetrični redukcijski kos 168,3/88,9x2,0 mm
| kos | 1 | 0
5 | variva prirobnica DN 80
| kos | 2 | 0
6 | cev 168,3x2,0 mm
| m1 | 1.75 | 0
7 | cev 88,9x2,0 mm
| m1 | 0.3 | 0
8 | regulator dotoka INOX DN 80
| kos | 1 | 0
9 | FF 150/800
| kos | 1 | 0
3 | Preliv in praznotok
1 | koleno 90° 114,3x2,0 mm
| kos | 3 | 0
2 | Variva prirobnica DN 100
| kos | 4 | 0
3 | cev 114,3 x 2,0 mm
| m1 | 2.5 | 0
4 | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN 100
| kos | 1 | 0
5 | kolo za zasun
| kos | 1 | 0
6 | T kos 114,3x2,0mm
| kos | 1 | 0
4 | V potrošnjo
1 | koleno 90° 168,3x2,0 mm
| kos | 2 | 0
2 | Variva prirobnica DN 150
| kos | 2 | 0
3 | LŽ ovalni klinasti zasun F5 DN 150
| kos | 1 | 0
4 | kolo za zasun
| kos | 1 | 0
5 | sesalni koš DN 150
| kos | 1 | 0
6 | FF 150/500
| kos | 1 | 0
7 | FF 150/600
| kos | 1 | 0
| Vodovodni material skupaj: |  | 0

## Vodovod Čohi
| PREDDELA | 0
| RUŠITVENA DELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
| OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala
|  | m | 400 | 0
2. | Zavarovanje lomnih točk.
|  | kos | 20 | 0
3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
|  | kos | 13 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje asfalta v debelini do 10 cm. | m | 400 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 400 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa.
|  | m3 | 29 | 0
2. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0m od roba izkopa.
- v terenu III. ktg. - 80%
|  | m3 | 110 | 0
- v terenu IV. Do V ktg. - 20%
|  | m3 | 27.5 | 0
3. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
- v terenu III do IV ktg. - 80%
|  | m3 | 1440 | 0
- v terenu V. ktg. - 20%
|  | m3 | 360 | 0
4. | Ročni izkop zemljine III ktg. z odmetom materiala 1.0m od roba izkopa. | m3 | 27.5 | 0
5. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm
|  | m2 | 200 | 0
6. | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 125 mm se izločajo!
|  | m3 | 111 | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)
|  | m3 | 932 | 0
8. | Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20cm (pod voznimi površinami):
|  | m3 | 475 | 0
9. | Raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm z vsemi transporti po gradbišču. | m3 | 29 | 0
10. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem.
|  | m2 | 120 | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 56.65 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.32m3/m); standardni (Tyton K9) spoj.
|  | m | 0 | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.33m3/m); standardni (Tyton K9) spoj.
|  | m | 800 | 0
3. | Prevozi materiala vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. |  |  | 0
B | FAZONI
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
1. | PPC TULJAVA 21/2'' | kos | 2 | 0
2. | PPC KOLENO 21/2'' | kos | 1 | 0
3. | PPC T KOS 21/2'' | kos | 1 | 0
4. | KROGELNI VENTIL 21/2'' | kos | 1 | 0
5. | FFQ DN 50 | kos | 2 | 0
6. | EU DN 80 | kos | 1 | 0
7. | FF DN 80/300 | kos | 1 | 0
8. | FF DN 80/400 | kos | 1 | 0
9. | FF DN 80/600 | kos | 1 | 0
10. | FF DN 80/800 | kos | 1 | 0
11. | FF DN 80/1000 | kos | 1 | 0
12. | X DN 80 | kos | 1 | 0
13. | T DN 80 | kos | 1 | 0
14. | N DN 80 | kos | 1 | 0
15. | FFQ DN 80 | kos | 1 | 0
16. | FFK DN 80/11,25° | kos | 1 | 0
17. | MMK DN 80/11,25° | kos | 1 | 0
18. | MMK DN 80/22,5° | kos | 1 | 0
19. | MMK DN 80/30° | kos | 1 | 0
20. | MMK DN 80/45° | kos | 1 | 0
21. | MMQ DN 80 | kos | 1 | 0
22. | MMA DN 80/50 | kos | 1 | 0
23. | EU DN 100 | kos | 10 | 0
24. | FF DN 100/600 | kos | 2 | 0
25. | FF DN 100/800 | kos | 1 | 0
26. | T DN 100 | kos | 1 | 0
27. | T DN 100/80 | kos | 7 | 0
28. | FFR DN 100/80/200 | kos | 1 | 0
29. | X DN 100 | kos | 2 | 0
30. | FFQ DN 100 | kos | 5 | 0
31. | FFK DN 100/11,25° | kos | 2 | 0
32. | FFK DN 100/30° | kos | 3 | 0
33. | FFK DN 100/45° | kos | 3 | 0
34. | MMK DN 100/11,25° | kos | 8 | 0
35. | MMK DN 100/22,5° | kos | 8 | 0
36. | MMK DN 100/30° | kos | 5 | 0
37. | MMK DN 100/45° | kos | 10 | 0
38. | MMQ DN 100 | kos | 1 | 0
39. | MMA DN 100/80 | kos | 3 | 0
40. | T DN 300 | kos | 1 | 0
41. | FFR DN 300/100/300 | kos | 1 | 0
C | ARMATURE
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
1. | ovalni klinasti zasun DN80 (F5) | kos | 5 | 0
2. | ovalni klinasti zasun DN100 (F5) | kos | 3 | 0
3. | ploščati klinasti zasun DN50 (F4) | kos | 1 | 0
4. | NADZEMNI HIDRANT DN80/1250 | kos | 2 | 0
5. | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN50 | kos | 1 | 0
6. | KOLO ZA ZASUN DN 50 | kos | 1 | 0
7. | KOLO ZA ZASUN DN 100 | kos | 1 | 0
8. | LŽ CESTNA KAPA φ125 | kos | 7 | 0
9. | TELESKOPSKA VGRADILNA GARNITURA | kos | 7 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Izdelava zidu iz kamnitega lomljenca v betonu debeline 30 cm. Razmerje beton kamen je 1:1. V postavko je zajet tudi izkop za zid, opažanje ter zasip z materialom od izkopa. | m3 | 6.5 | 0
2. | Izdelava AB temelja za zid iz kamna dimenzij 0,4x0,7m. Postavka zajema izkop, zasip z materialom od izkopa, opaž, beton ter minimalno armaturo. | m | 6.5 | 0
3. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 400 | 0
4. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 6 cm. | m2 | 1200 | 0
5. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1200 | 0
6. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm. | m2 | 1200 | 0
7. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 10 | 0
8. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega hidranta. | kos | 5 | 0
9. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 3 | 0
10. | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15=0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30=0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2. | kos | 1 | 0
11. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. (npr. REXESS CDRK 60EYX44 ali enakovreden) | kos | 1 | 0
12. | Vzpostavitev kamnitih podpornih zidov v prvotno stanje, debeline do 40cm. | m3 | 1 | 0
13. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 400 | 0
14. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## asfalt Čohi- Gorenje
FEKALNI KANAL GORENJE - ČOHI
1. | PREDDELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ASFALTERSKA DELA | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
| SKUPAJ € | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ Z DDV € | 0
1. | PREDDELA
1. | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA TER BETONSKA DELA
1. | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 7 | 0
2. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 9 | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 2080 | 0
4. | Izdelava drenaže DN 150 (navadna rumena cev) z izkopom, odvozom materiala na deponijo ter zasipom s tamponom
|  | m | 100 | 0
5. | Izdelava cestnega požiralnika globine do 1.5 m, iz betonske cevi DN 500, LTŽ rešetka za težki promet
|  | kos | 5 | 0
6. | Izvedba cenega propusta in betonske cevi DN 1000, s potrebnim obbetoniranjem cevi | m | 4 | 0
7. | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno peščeno podlogo v deb.10 cm, cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili, na peščeno posteljico, ter obsip s peskom (0,3m/m)
|  | m | 50 | 0
| RUŠITVENA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | ASFALTERSKA DELA
1. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | m2 | 2392 | 0
2. | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | m2 | 7 | 0
3. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 9 | 0
4. | Dodatek za izdelavo mulde | m | 450 | 0
5. | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 2392 | 0
6. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 2399 | 0
7. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm | m2 | 2399 | 0
| ASFALTERSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0