## REKAPITULACIJA
POKOPALIŠČE GOJAČE
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA | 0
OBRTNIŠKA DELA | 0
ZUNANJA UREDITEV | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
SKUPAJ BREZ DDV | 0
22% DDV | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## GO DELA
POKOPALIŠČE GOJAČE
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PREDDELA |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
III. | BETONSKA DELA |  | 0
IV. | TESARSKA DELA |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA |  | 0
VI. | KANALIZACIJA |  | 0
| SKUPAJ A |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKA DELA |  | 0
II. | KLEPARSKA DELA |  | 0
III. | MIZARSKA DELA |  | 0
IV. | KAMNOSEŠKA DELA |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
VII. | MAVČNOKARTONSKA DELA |  | 0
VIII. | FASADERSKA DELA |  | 0
IX. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ B |  | 0
A. | GRADBENA DELA |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ A + B |  | 0
A. | GRADBENA DELA
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba objekta z izdelavo zapisnika o zakoličbi.
| kos | 1 | 0
2 | Ureditev gradbišča v skaldu z varnostnim načrtom.
| kos | 1 | 0
3 | Izdelava in montaža gradbiščne table.
| kos | 1 | 0
4 | Rušenje obstoječega objekta, zidovi kamniti, streha betonska, kritina opečna, dim. 4,05 x 8,07 m, višina 3,71 m ter nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks.
| kos | 1 | 0
5 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec - ur | 8 | 0
| rovokopač - ur | 2 | 0
| Skupaj |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop v terenu III-IV.ktg., z odvozom na deponijo gradbenega materiala.
| m3 | 110 | 0
2 | Strojni izkop za pasovne temelje v terenu III. kat., z odvozom na deponijo gradbenega materiala.
| m3 | 12 | 0
3 | Zasip pasovnih temeljev z tamponskim materialom.
| m3 | 5 | 0
4 | Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa za pasovne temelje.
| m2 | 35 | 0
5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa med temelji, pred nasipom tampona.
| m2 | 47 | 0
6 | Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa pod ploščo, pred nasipom tampona, kamniti tlak nadstreška.
| m2 | 100 | 0
7 | Ročno vgrajevanje humusa na zelenico ob objektu, komplet z dobavo humusa in zatravitvijo površin.
| m2 | 20 | 0
8 | Dobava in nasip tampona po talno ploščo, med temelji, v debelini 20 cm.
| m3 | 10 | 0
9 | Dobava in nasip tampona po talno ploščo, nadstrešek in pločnik ob objektu, v debelini 30 cm.
| m3 | 16 | 0
10 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec - ur | 4 | 0
| rovokopač - ur | 4 | 0
| Skupaj |  | 0
III. | BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10, debeline 10 cm, pod temelji.
| m3 | 3.5 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, k.pr. 0,12 - 0,20 m3/m2, talna plošča, z zagladitvijo površine, deb. 12 cm.
| m2 | 47 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, k.pr. 0,12 - 0,20 m3/m2, talna plošča, deb.12 cm, pod kamnitim tlakom nadstreška.
| m2 | 100 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona pasovnih temeljev, beton C 25/30, prerez 0,20 - 0,30 m3/m1.
| m3 | 10.5 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona pasovnih temeljev, beton C 25/30, prerez nad 0,30 m3/m1.
| m3 | 2.5 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, k.pr. 0,12 - 0,20 m3/m2, strešna plošča nadstreška, v naklonu, deb. 16-22 cm.
| m3 | 6.8 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, k.pr. 0,15 - 0,17 m3/m2, konzolna plošča nadstreška, v naklonu, deb. 15-17 cm.
| m3 | 2.9 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, k.pr. do 0,04 m3/m1, betonski venec na plošči nadstreška in konzolni plošči.
| m3 | 0.6 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, k.pr. 0,04 - 0,08 m3/m1, nosilec nad vrati in okni.
| m3 | 1.3 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, k.pr. 0,04 - 0,08 m3/m1.
| m3 | 0.5 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje betona vertikalnih vezi v opečnih zidovih, C 25/30, k.pr. 0,04 - 0,08 m3/m1.
| m3 | 1.7 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje betona horizontalnih vezi v opečnih zidovih, C 25/30, k.pr. 0,04 - 0,08 m3/m1.
| m3 | 4 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje betona v okrogli steber premer 30 cm, beton C 25/30, k.pr. 0,04 - 0,08 m3/m1.
| m3 | 0.6 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje betona v stene deb. 25 cm, beton C 25/30, k.pr. 0,20 - 0,30 m3/m2.
| m3 | 4.8 | 0
15 | Dobava in vgrajevanje betona v stene deb. 10 cm, beton C 25/30, k.pr. 0,08 - 0,12 m3/m2.
| m3 | 1.3 | 0
16 | Dobava in vgrajevanje armature do fi 12 mm.
| kg | 700 | 0
17 | Dobava in vgrajevanje armature nad fi 12 mm.
| kg | 1700 | 0
18 | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež.
| kg | 1500 | 0
| Skupaj |  | 0
IV. | TESARSKA DELA
1 | Dvostranski opaž pasovnih temeljev.
| m2 | 32 | 0
2 | Opaž betonske plošče, višina podpiranja do 2,60 m, viden beton, strešna plošča nadstreška.
| m2 | 33 | 0
3 | Opaž betonske plošče, višina podpiranja do 2,60 m, viden beton, konzolna plošča nadstreška.
| m2 | 17 | 0
4 | Opaž robu plošče, višine 16-22 cm, viden beton, strešna plošča nadstreška.
| m1 | 16.5 | 0
5 | Opaž robu plošče, višine 15-17 cm, viden beton, konzolna plošča nadstreška.
| m1 | 20 | 0
6 | Opaž betonskega nosilca nad vrati in okni.
| m2 | 12.9 | 0
7 | Opaž betonskega venca, na plošči nadstreška in konzolni plošči.
| m2 | 7.3 | 0
8 | Opaž vertikalnih vezi v opečnih zidovih.
| m2 | 13.5 | 0
9 | Opaž horizontalnih vezi v opečnih zidovih.
| m2 | 35 | 0
10 | Opaž preklad nad okni in vrati.
| m2 | 3 | 0
11 | Izdelava opaža betonskega stebra okrogle oblike, premer 30 cm, viden beton, višina do 2,58 m, opaž iz kartonskih cevi.
| kos | 3 | 0
12 | Opaž betonskih zidov.
| m2 | 38 | 0
13 | Opaž betonskega venca na strehi.
| m2 | 26 | 0
14 | Opaž čela armiranobetonskih zidov, deb. 25 cm.
| m1 | 8.2 | 0
15 | Izdelava opaža odprtin v temeljih za prehod kanalizacije dim.20/20 cm.
| kos | 1 | 0
16 | Izdelava lesenega ostrešja - enokapna streha, sestavljenega iz špirovcev 14/24 cm na osni razdalji 0,57 m,po detajlu, tlorisna projekcija strehe, komplet z zaščito lesa, pritrjevanje v betonsko vez, brez kapnih leg.
| m2 | 43 | 0
17 | Dobava in vgradnja panelnih plošč z zračnim slojem in izolacijo, deb. 12 cm, pritrditev na špirovce.
| m2 | 43.5 | 0
18 | Letvanje strehe s PVC letvami 3 x 5 cm za pokrivanje z Bramac.
| m2 | 43.5 | 0
19 | Montaža in demontaža lahkih premičnih delovnih odrov, višine do 2,50 m.
| m2 | 45 | 0
20 | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 5 m, vključno z najemnino.
| m2 | 115 | 0
| Skupaj |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA
1 | Horizontalna hidroizolacija temeljev pod zidovi in stebri z bitumenskimi varilnimi trakovi, 1 x npr. Izotekt T4, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom npr. Ibitol.
| m2 | 15 | 0
2 | Horizontalna hidroizolacija pod tlaki z bitumenskimi varilnimi trakovi, 1 x npr. Izotekt V4, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom npr. Ibitol.
| m2 | 38 | 0
3 | Horizontalna hidroizolacija temeljev pod betonskimi zidovi in stebri z 3 x premazom z Hidrostopom.
| m2 | 2.5 | 0
4 | Vertikalna hidroizolacija betonskih in opečnih zidov z bitumenskimi varilnimi trakovi, 1 x npr. Izotekt V4, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom npr. Ibitol.
| m2 | 11.5 | 0
5 | Zaščita vertikalne hidroizlacije betonskih zidov z ekstrudiranim polistirenom deb. 5 cm.
| m2 | 7.5 | 0
6 | Zidanje nosilnih zidov z opečnim modularnim blokom deb. 25 cm.
| m3 | 17 | 0
7 | Zidanje predelnih sten z opečnim trojnim zidakom, deb. 15 cm.
| m2 | 32.5 | 0
8 | Notranji grobi in fini omet sten, vključno s cementnim obrizgom, na opečnii površini.
| m2 | 180 | 0
9 | Dobava in montaža PVC ventilacijskih cevi f 75 z ventilacijsko kapo na strehi.
| m1 | 8 | 0
10 | Izdelava hidroizolacije ravne strehe nadstreška in konzolne plošče z dvoslojno polimer bitumensko hidroizolacijo z mineralnim posipom.
| m2 | 58.5 | 0
11 | Izdelava mikroarmiranega cementega estiha v debelini 5 cm.
| m2 | 37.85 | 0
12 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec - ur | 8 | 0
| Skupaj |  | 0
VI. | KANALIZACIJA
1 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 50, na betonsko podlago in polno obbetoniranje, komplet z izkopom in zasipom s tamponskim materialom, fekalna kanalizacija.
| m1 | 6.6 | 0
2 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 110, na betonsko podlago in polno obbetoniranje, komplet z izkopom in zasipom s tamponskim materialom, fekalna kanalizacija.
| m1 | 30 | 0
3 | Kompletna izdelava zunanjega revizijskega jaška, iz betonskih cevi, fi 60 cm, globine do 1,0 m, skupaj z LTŽ pokrovom 250 KN - fekalna kanalizacija, FJ2.
| kos | 1 | 0
4 | Kompletna izdelava zunanjega revizijskega jaška, iz betonskih cevi, fi 60 cm, globine do 1,0 m, skupaj s inox pokrovom za izdelavo tlaka, plinotesni - fekalna kanalizacija, FJ1.
| kos | 1 | 0
5 | Dobava in vgradnja tipske nepretočne enoprekatne greznice V=2000 lit., komplet z izkopom, zasipom, betonskim pokrovom 60/60 cm ter vsemi fazonskimi kosi in priklopi, po detajlu.
| kos | 1 | 0
| Skupaj |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKA DELA
1 | Pokrivanje strehe s kritino Bramac 7°, na letve.
| m2 | 43.5 | 0
2 | Dobava in polaganje vodotesne, paropropustne folije (npr. Delta-lite folija).
| m2 | 48 | 0
| Skupaj |  | 0
II. | KLEPARSKA DELA
1 | Dobava in montaža žleba kvadratne oblike iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 33 cm.
| m1 | 9.5 | 0
2 | Dobava in montaža odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine, premera 100 mm, z objemko.
| m1 | 3.5 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zidne obrobe ravne iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 30 cm, betonski venec na strehi nadstreška.
| m1 | 36.5 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje zidne obrobe ravne iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 35 cm, venec na strehi vežice.
| m1 | 19.5 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje zidne obrobe ravne iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 50 cm, venec na strehi vežice.
| m1 | 19.5 | 0
6 | Izdelava in vgradnja zunanjih okenskih polic iz ALU, šir. 10 cm.
| m1 | 8.3 | 0
7 | Dobava in montaža inox verige za odvodnjo meteornih vod iz strehe nadstreška.
| m1 | 5 | 0
8 | Dobava in montaža varnostnega preliva iz jeklene pocinkane barvane pločevine, vključno z izvedbo preboja in obdelavo.
| kos | 4 | 0
9 | Dobava in montaža zaščitne zaključne pločevine na atikah strehe.
| m2 | 7 | 0
| Skupaj |  | 0
III. | MIZARSKA DELA
1 | Izdelava, dobava in montaža vhodnih lesenih enokrilnih vrat - les macesen, s plohastim podbojem, s horizontalnimi pasovi na zunanji in notranji strani, opremljeno s potrebnim okovjem, po detajlu, dim. 80/235 cm, V03.
| kos | 2 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža vhodnih lesenih enokrilnih vrat - les macesen, s plohastim podbojem, s horizontalnimi pasovi na zunanji in notranji strani, opremljeno s potrebnim okovjem, po detajlu, dim. 90/235 cm, V02.
| kos | 2 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža vhodnih lesenih dvokrilnih vrat - les macesen, s plohastim podbojem, s horizontalnimi pasovi na zunanji in notranji strani, opremljeno s potrebnim okovjem, po detajlu, dim. 200/220 cm, V01.
| kos | 1 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža lesenih oken, les macesen, zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem, dim. 90/60 cm, komplet z leseno notranjo polico, po detajlu.
| kos | 1 | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža lesenih oken, les macesen, zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem, dim. 100+195/60 cm, komplet z leseno notranjo polico, po detajlu.
| kos | 1 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža lesenih oken, les macesen, zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem, dim. 265+90+90/60 cm, komplet z leseno notranjo polico, po detajlu.
| kos | 1 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža lesene stene ob vhodu, sestavljene iz podkonstrukcije dim. 8/8 cm, na osnem razmaku 50 cm, v vmesnem prostoru toplotna izolacija 8 cm ter obloga z deskami deb. 3 cm na notranji in zunanji strani.
| m2 | 5.7 | 0
8 | Obloga lesne stene z lesenimi letvicami, dim. 2/2 cm, položene horizontalno na osni razmak 3 cm; komplet z leseno podkonstrukcijo iz letev 3/3 cm, vgrajene vertikalno na osni razmak 50 cm, vse komplet, les macesen, letvice skoblane in ustrezno zaščitene ter premazane, zunaj in znotraj.
| m2 | 12.5 | 0
| Skupaj |  | 0
IV. | KAMNOSEŠKA DELA
1 | Izdelava zunanjega tlaka iz rezanega kamna, Repen, površina peskana, širina 30 cm, deb. 3 cm, polaganje na predhodno izdelan cementni estrih, komplet z izdelavo estriha.
| m2 | 100 | 0
2 | Izdelava notranjega tlaka iz rezanega kamna, Repen, površina polirana, širina 30 cm, deb. 3 cm, polaganje na predhodno izdelan cementni estrih, komplet z izdelavo estriha.
| m2 | 19.2 | 0
| Skupaj |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic z lepljenjem, fugiranje stikov, obloga v sanitarijah do 2,00 m, v kuhinji višine 60 cm.
| m2 | 31 | 0
2 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic, sanitarije in kuhinja.
| m2 | 19 | 0
| Skupaj |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Slikanje ometanih sten s poldisperzijsko barvo, 1x osnovni in 2x končni premaz.
| m2 | 150 | 0
2 | Slikanje mavčnokartonskih površin s poldisperzijsko barvo, krpanje, impregnacija, osnovni in 2x končni premaz, strop med špirovci.
| m2 | 43 | 0
| Skupaj |  | 0
VII. | MAVČNOKARTONSKA DELA
1 | Izdelava stropa iz mavčnokartonskih plošč, 2x1,5cm, komplet z toplotno izolacijo deb. 10 cm, strop med špirovci.
| m2 | 43 | 0
| Skupaj |  | 0
VIII. | FASADERSKA DELA
1 | Izdelava fasade s toplotno izolacijo deb. 5 cm (XPS do višine 50 cm), nanos lepila, polaganje armaturne mrežice iz steklenih vlaken, izravnava z lepilom, premaz z emulzijo, naprava zaključnega sloja fasadnega ometa. V ceni je zajeti tudi ves potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski, pritrdilni material in obdelava okenskih in vratnih špalet s toplotno izolacijo (granulacija in barva zaključnega sloja po izbiri projektanta), tip Baumit ali podobno.
| m2 | 107 | 0
2 | Izdelava fasade s toplotno izolacijo deb. 5 cm, brez zaključnega sloja (obloga nosilca nad vrati).
| m2 | 1 | 0
3 | Dobava in montaža toplotne izolacije XPS deb. 5 cm za izolacijo atike strehe.
| m2 | 5 | 0
4 | Dobava in montaža toplotne izolacije XPS deb. 2 cm za izolacijo atike strehe.
| m2 | 5 | 0
| Skupaj |  | 0
IX. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Dobava in montaža kovinske ograje višine 1,20 m sestavljene iz posameznih segmentov, iz jeklenih profilov, pocinkana in barvana, po detajlu projektanta.
| m1 | 27 | 0
2 | Dobava in montaža kovinske ograje z kovinskimi dvokrilnimi vhodnimi vrati, višine 0,95 m, sestavljene iz jeklenih profilov, pocinkana in barvana, po detajlu projektanta.
| m | 8.7 | 0
3 | Dobava in vgraditev ALU zaključnega profila pri zaključku zunanjega kamnitega tlaka.
| m | 16 | 0
| Skupaj |  | 0

## ZU
POKOPALIŠČE GOJAČE
ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
VI. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ A |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba zunanje ureditve, postavitev in zavarovanje prečnih profilov.
| kos | 1 |  | 0
2 | Rušenje obstoječega betonskega zida, temelja in tlaka ter odvoz materiala na deponijo.
| m3 |  |  | 0
3 | Rušenje obstoječega kamnitega zida in temelja, ter odvoz materiala na deponijo.
| m3 |  |  | 0
4 | Posek dreves, komplet z odstranitvijo panjev in odvoz na deponijo, ocena.
| kos |  |  | 0
5 | Posek grmovja, z odvozom na deponijo, ocena.
| m2 |  |  | 0
6 | Rezanje obstoječega asfalta za priključek na obstoječo cesto, komplet s premazom spojev.
| m1 | 16 |  | 0
7 | Rušenje obstoječega asfalta in odvoz na deponijo gradbenega materiala, za izvedbo priključka na obstoječo cesto.
| m2 | 15 |  | 0
8 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec - ur | 8 |  | 0
| rovokopač - ur | 4 |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop v terenu III. ktg., do 40 cm z odvozom na deponijo gradbenega materiala - dostopna pot.
| m3 | 90 |  | 0
2 | Izkop za pasovne temelje v terenu III. kat.
| m3 |  |  | 0
3 | Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa za pasovne temelje
| m2 |  |  | 0
4 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, pred nasipom tamponskega materiala (pod tlakovci in travnimi ploščami, asfaltom)
| m2 | 245 |  | 0
5 | Zasip pasovnih temeljev z materialom od izkopa in odvišnega materiala na deponijo
| m3 |  |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje tampona frakcije 0/32 mm z izravnavo površine in uvaljanjem do predpisane zbitosti.
| m3 | 75 |  | 0
7 | Dobava in nasip kamnite grede 0/100, parkirišče.
| m3 |  |  | 0
8 | Dobava in nasip proda - ob zidu, frakcije 8/16, deb. 10 cm.
| m2 | 3.5 |  | 0
9 | Dobava in nasip proda 8/16 pred žarnim zidom, deb. 10 cm.
| m2 | 25 |  | 0
10 | Humuziranje in zatravitev površin med grobovi, komplet z dobavo humusa.
| m2 |  |  | 0
11 | Humuziranje in zatravitev površin, komplet z dobavo humusa.
| m2 | 120 |  | 0
12 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun na podlagi količin vpisanih v gradbenem dnevniku potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec - ur | 4 |  | 0
| rovokopač - ur | 4 |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10, debeline 10 cm, pod temelji zidov
| m3 |  |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona pasovnih temeljev beton C 25/30, prerez 0,20 - 0,30 m3/m1.
| m3 |  |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona pasovnih temeljev zidov, beton C 25/30, prerez nad 0,30 m3/m1
| m3 |  |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona zidov, C 25/30, k.pr. 0,12 - 0,20 m3/m2
| m3 |  |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona žarnega zida, C 25/30, k pr. do 0,04 m3/m2
| m3 |  |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona zida ekološkega otoka, C 25/30, k pr. O,12 - 0,20 m3/m2
| m3 |  |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona talne plošče ekološkega otoka, C 25/30, k pr. O,12 - 0,20 m3/m2
| m3 |  |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armature do fi 12 (obračun po dejanskih količinah)
| kg |  |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armature nad fi 12 (obračun po dejanskih količinah)
| kg |  |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež (obračun po dejanskih količinah)
| kg |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA
1 | Dvostranski opaž pasovnih temeljev zidov
| m2 |  |  | 0
2 | Opaž betonskih zidov
| m2 |  |  | 0
3 | Opaž čela armiranobetonskih zidov, deb. 20 cm
| m1 |  |  | 0
4 | Opaž žarnega zida.
| m2 |  |  | 0
5 | Opaž betonskih zidov ekološkega otoka.
| m2 |  |  | 0
6 | Opaž čela armiranobetonskih zidov, ekološki otok, deb. 20 cm.
| m1 |  |  | 0
7 | Opaž robu plošče, višine 15 cm, talna plošča ekološkega otoka.
| m1 |  |  | 0
8 | Izdelava delovnih odrov višine do 2 m, za vezanje armature in opaženje betonskih zidov.
| m2 |  |  | 0
9 | Dobava in montaža lesene klopce 291x42 cm (macesnove letve na inox podkonstrukciji), po detajlu projektanta.
| kos | 2 |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev povezovalna pot, na podlago iz peska, komplet pesek in tlakovci.
| m2 |  |  | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev - ekološki otok, na podlago iz peska, komplet pesek in tlakovci.
| m2 |  |  | 0
3 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev - vmesni pasovi na parkirišču, na podlago iz peska, komplet pesek in tlakovci.
| m2 |  |  | 0
4 | Dobava in polaganje betonskih travnih plošč - parkirišče, na podlago iz peska, komplet pesek, tlakovci in zapolnitev lukenj s humusom in z zatravitvijo.
| m2 |  |  | 0
5 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 cm, na betonsko podlago in obbetoniranje - ob parkirišču.
| m1 |  |  | 0
6 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20 cm, na betonsko podlago in obbetoniranje - ob povezovalni poti.
| m1 |  |  | 0
7 | Izdelava nosilno obrabno-zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 6 cm, dostopna cesta ob parkirišču.
| m2 | 235 |  | 0
8 | Dobava in polaganje betonske mulde 8x50x100 cm na podložni beton, vključno z podložnim betonom - ob parkirišču.
| m1 | 23.5 |  | 0
9 | Posaditev žive meje iz pušpana.
| m1 | 5 |  | 0
10 | Posaditev dreves - cimprese.
| kos | 3 |  | 0
11 | Zasaditev površin z magnolijo, lovorjem in sivko.
| m2 | 20 |  | 0
12 | Dobava in montaža žične ograje, višine 1,65 m.
| m1 |  |  | 0
13 | Dobava in montaža žične ograje na betonski zid ekološkega otoka, višine 1,00 m.
| m1 |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
VI. | KANALIZACIJA
1 | Zakoličba trase kanalizacije, s postavitvijo profilov.
| m1 | 65 |  | 0
2 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 150, na betonsko podlago in polno obbetoniranje, komplet z izkopom in zasipom s tamponskim materialom, meteorna kanalizacija.
| m1 | 22 |  | 0
3 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 200, na betonsko podlago in polno obbetoniranje, komplet z izkopom in zasipom s tamponskim materialom, meteorna kanalizacija.
| m1 | 36 |  | 0
4 | Izdelava ponikovalnega cevovoda kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem drenažne cevi fi 200 mm, z dobavo in polaganjem filternega polsta, z drenažnim nasutjem in zasipom s tamponskim in materialom iz izkopa.
| m1 | 10 |  | 0
5 | Izdelava drenaže ob objektu kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem drenažne cevi fi110 mm, z dobavo in polaganjem filternega polsta, z drenažnim nasutjem in zasipom s tamponskim materialom, ob temeljih betonskih zidov.
| m1 | 54 |  | 0
6 | Kompletna izdelava zunanjega jaška - peskolova iz betonskih cevi, fi 50 cm, globine od 1,00 - 1,50 m, skupaj z LTŽ rešetko 40/40 cm.
| kos | 2 |  | 0
7 | Kompletna izdelava zunanjega jaška iz betonskih cevi, fi 50 cm globine do 1,00 m, skupaj z LTŽ rešetko 40/40 cm.
| kos | 2 |  | 0
8 | Kompletna izdelava zunanjega jaška - revizijskega jaška iz betonskih cevi, fi 60 cm globine od 1,0 - 1,5 m, skupaj z LTŽ pokrovom 250kN.
| kos | 2 |  | 0
9 | Kompletna izdelava ponikovalnega jaška - iz betonskih cevi (perforirane) fi 120 cm globine 1,90 m, skupaj z dobavo filternega polsta in drenažnim nasutjem.
| kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in polaganje linijske rešetle, širine 10cm, pohodne z odstranitvijo obstoječega robnika.
| m | 1.6 |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256

## E.I.
ELEKTRO INSTALACIJE
R E K A P I T U L A C I J A
I. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
II. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
III. | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
IV. | STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
V. | PROJEKT PID |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
I. | SVETILNA TELESA | EM | količina | cena/EM | znesek
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Svetilka ustreza tipu STALK TC.L 2G11 EB36W IP55 črna (Intra) s sijalko DULUX-L 36W/830 z veznim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
2. | Svetilka ustreza tipu ALFIA G24q3 1x26W EB IP54 Antracid Cassaforma Alfia s sijalko DULUX-D/E 26W/830, (Intra) z veznim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
3. | Svetilka ustreza tipu 5100 1x80W G5 DEB s sijalko FQ 80W/830 G5, (Intra) z veznim in pritrdilnim materialom (indirektna).
|  | kos | 1 |  | 0
4. | Svetilka ustreza tipu TOMMASO G24q3 2x26W EB antracid s sijalko DUKUX-D/E 26W/830 G24q3, (Intra) z veznim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 8 |  | 0
5. | Svetilka ustreza tipu ISSA 2S 1x55W TC-L EB dolžina svetlečega dela 1,1m s sijalko DULUX-L 55W/830 2G11 (Intra), z veznim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 6 |  | 0
6. | Svetilka ustreza tipu MINUS C S2C 2x21W T 16 G5 EB s sijalko FH 21W/830 G5 (Intra), z veznim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
7. | Svetilka ustreza tipu LONA 360 OP 2x18W TC-L 2G11 EB bela (Intra), komplet s sijalko DULUX 18W/830 2G11, veznim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 5 |  | 0
8. | Svetilka ustreza tipu MINUS C S2C 1x14W T 16 G5 EB s sijalko FH 14W/830 G5 (Intra), z veznim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
II. | VODOVNI MATERIAL | EM | količina | cena/EM | znesek
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Kabel XP00-A 4 x 35 + 2,5mm2 Al
|  | m | 110 |  | 0
2. | Kabel FG7R 5 x 6mm2 Cu
|  | m | 28 |  | 0
3. | Kabel FG7R 3 x 2,5mm2
|  | m | 30 |  | 0
4. | Kabel NPI 3x1,5mm2
|  | m | 25 |  | 0
5. | Vodnik P/F 2,5mm2
|  | m | 460 |  | 0
6. | Vodnik P/F1,5mm2
|  | m | 570 |  | 0
7. | P.i.c. fi 23mm
|  | m | 40 |  | 0
8. | P.i.c. fi 36mm
|  | m | 10 |  | 0
9. | P.i.c. fi 16mm
|  | m | 310 |  | 0
10. | Kabelski žleb 9-11mm
|  | m | 12 |  | 0
11. | Fleksibilna ojačana cev fi 16mm
|  | m | 75 |  | 0
12. | Fleksibilna ojačana cev fi 23mm
|  | m | 20 |  | 0
13. | PN cev fi 16mm komplet z objemkami in spojnim materialom
|  | m | 20 |  | 0
14. | Stikalo 230V, 10A, p/o navadno
|  | kos | 13 |  | 0
15. | Stikalo 230V, 16A, p/o s tlivko
|  | kos | 2 |  | 0
16. | Vtičnica 230V, 16A p/o,
|  | kos | 11 |  | 0
17. | Vtičnica 230V, 16A p/o s pokrovom IP55
|  | kos | 1 |  | 0
18. | Stalna priključnica 230V, 16A, p/o
|  | kos | 7 |  | 0
19. | Doza p/o za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji
|  | kos | 2 |  | 0
20. | Vodnik P/F 6mm2
|  | m | 45 |  | 0
21. | Vodnik P/F 16mm2
|  | m | 15 |  | 0
22. | Objemke 1/2" za ozemljitev cevi
|  | kos | 3 |  | 0
23. | Priklop bojlerja, ventilatorja, radiatorjev, klime.
|  | kos | 7 |  | 0
24. | Zakoličba trase predvidene NN kabelske kanalizacije. | m | 125 |  | 0
25. | Zarezovanje asfalta deb. do 10 cm. | m | 10 |  | 0
26. | Rušenje asfalta, nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m2 | 2.5 |  | 0
27. | Začasno zabetoniranje prekopa ceste z betonom C 12/15 v deb. 10 cm. | m2 | 2.5 |  | 0
28. | Izdelava nosilno obrabno-zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 6 cm, prekop ceste. | m2 | 2.5 |  | 0
29. | Izdelava jaška iz betonske cevi fi 80 cm, globine 1 m, s ltž pokrovom 400 kN z napisom "Elektrika", komplet z izkopom v IV.ktg., planiranjem dna, izvedbo jaška in zasutjem v plasteh z utrditvijo, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala. | kos | 4 |  | 0
30. | Izdelava jaška iz betonske cevi fi 60 cm, globine 1 m, s ltž pokrovom 250 kN z napisom "Elektrika", komplet z izkopom v IV.ktg., planiranjem dna, izvedbo jaška in zasutjem v plasteh z utrditvijo, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala. | kos | 3 |  | 0
31. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v zelenici.
| dim.: 0,4 x 1,0 m | m | 125 |  | 0
32. | Izdelava kabelske kanalizacije z 2x stigmaflex cevjo fi110mm, nasutje s peskom granulacije 3-7mm v deb. 10cm, zasutje jarka z materialom od izkopa, utrjevanje v plasteh, nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, ureditev terena v prejšnje stanje. | m | 105 |  | 0
33. | Izdelava kabelske kanalizacije z 2x stigmaflex cevjo fi50mm, nasutje s peskom granulacije 3-7mm v deb. 10cm, zasutje jarka z materialom od izkopa, utrjevanje v plasteh, nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, ureditev terena v prejšnje stanje. | m | 20 |  | 0
34. | Obbetoniranje kabelske kanalizacije z betonom C 12/15. | m | 5 |  | 0
35. | PE cev fi 50mm | m | 7 |  | 0
36. | Drobni material 3%. | % | 3% | 0 | 0
37. | Meritve el. instalacij in ozemljitev. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
|  | EM | količina | cena/EM | znesek
III. | STIKALNI BLOKI
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
1. | Stikalni blok ST.B.-MV (mrliška vežica) p/o izvedbe, ustreza tipu GW40610 (54mod.), z enokrilnimi vrati, ter opremljen s sledečo opremo:
1 x glavno stikalo SV 140
1 x zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI40/0,3A
- 20 x instalacijski odklopniki, Etimat/16,10, 6A
2 x oodvodnik prenapetosti
| - napisi, oznake, enopolna shema | kos | 1 |  | 0
2. | Stikalni blok MPO je sestavljen iz tipske omarice PMO 3 NG 3/K
opremljen z vrati in ključavnico elektrodistribucije
NV varovalčni ločilnik 160A/25 A
Števec energije 230V z limitatorjem (Landiss)
odvodnik prenapetosti VM280/2
vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake, obročkanje kablov,
enopolna shema
|  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
IV. | STRELOVODNA INSTALACIJA | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm.
|  | m | 60 |  | 0
2. | Al vodnik fi 10mm.
|  | m | 64 |  | 0
3. | Preskusni spoj.
|  | kos | 3 |  | 0
4. | Mehanska zaščita PK50, h=1,5m
|  | kos | 3 |  | 0
5. | Vodnik P/F 16mm2.
|  | m | 15 |  | 0
6. | Vodnik P/F 25mm2.
|  | m | 5 |  | 0
7. | Razni varjeni ali vijačni spoji na kovinske mase.
|  | kos | 14 |  | 0
8. | Strešne konzole.
|  | kos | 53 |  | 0
9. | Zidne konzole.
|  | kos | 12 |  | 0
10. | Objemke za odtočno cev.
|  | kos | 4 |  | 0
11. | Drobni material 5%. | % | 5% | 0 | 0
12. | Meritve strelovodne instalacije in ozemljitev. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
V. | PROJEKT PID | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Izdelava PID-ov. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PROJEKT PID |  |  |  | 0

## S.I.
STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
| VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| CENTRALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| VODOVODNA INSTALACIJA | EM | količina | cena/EM | znesek
Dobava in montaža:
Notranja instalacija
1. | Umivalnik iz sanitarne keramike dim. 600 x 650 mm za pritrditev na suhomontažni vgradni element za umivalnik ter stoječo termostatsko armaturo, vgradne višine 1150 mm in s sledečo opremo:
- | kompl. nosilni montažni okvir za suhomontažno vgradnjo, z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami, nastavljivim pocinkanim nosilcem za PE odtočno koleno, dveh navojnih palic z maticama M10, PE odtočnega kolena fi 50 mm, gumijastega tesnila za sifon fi 32 mm, pritrdilni material (vijaki, matice, podložke, zaščitne cevke, tesnila, nosilci)
- | kromirana mešalna baterija, termostatska (z prednastavitvijo temperature iztočne vode), stoječa, enoročna, s fiksnim izlivom in perlatorjem
- | kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom. vezno cevjo, rozeto in tesnili
- | 2 kromana kotna ventila DN15 /DN10 z rozeto
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dim. 600x500 mm
- | 1 kom. podajalnik papirnatih brisač
- | 1 kom. dozator tekočega mila 500 ml
- | 1 kom. koš za odpadke V =15 L
- | pritrdilni in pomožni material za montažo.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Umivalnik invalidski iz sanitarne keramike dim. 700x550 mm za pritrditev na suhomontažni vgradni element za umivalnike, komplet:
- | kompl. nosilni montažni okvir za suhomontažno vgradnjo, z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami, nastavljivim pocinkanim nosilcem za PE odtočno koleno, dveh navojnih palic z maticama M10, PE odtočnega kolena fi 50 mm, gumijastega tesnila za sifon fi 32 mm, pritrdilni material (vijaki, matice, podložke, zaščitne cevke, tesnila, nosilci)
- | 1 kom. gibljivi keramični umivalnik z izrezom za invalide ter mehanizmom za nastavitev nagiba umivalnika (kot npr. proizvod Atlantis)
- | 1 kom. stoječa invalidska enoročna kromirana mešalna baterija za umivalnik z izrezom za invalide, termostatska, vključno kroman kotni regulirni ventil DN 15/DN10 z rozeto in gibljivimi priključki
- | 1 kom. odlivni ventil DN 30 skupaj z gibljivim sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Dodatna oprema invalidskega umivalnika:
- | 1 kom. ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dim. 600x500 mm, vključno s pregibnim mehanizmom za nastavitev nagiba
- | 1 kom. podajalnik papirnatih brisač
- | 1 kom. dozator tekočega mila 500 ml
- | 1 kom. koš za odpadke V =15 L
- | pritrdilni in pomožni material za montažo
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Stenski keramični WC za vgradnjo v montažne stene kot samostojni samonosilni element - samostoječi, vgradne višine 1150 mm, za stenski WC s podometnim splakovalnikom:
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi konzolnimi opornimi nogami za vgradnjo na obstoječa tla
- | 1 kompl. WC splakovalnik DUO z armaturo za dvo količinsko splakovanje, volumna 9 litrov z možnostjo aktiviranja spredaj
- | 1 kompl. izolacija proti rosenju s stiropor vložkom vgrajenim v notranjosti splakovalnika
- | 1 kom. keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom
- | 1 kom. predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim reg. ventilom DN 15/DN 10
- | predmontirano PE stensko odtočno koleno fi90/fi110 s tesnili
- | aktivirna tipka za aktiviranje spredaj
- | 1 kom. polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki
- | 2 kom. navojnih palic z maticami M12 za pritrditev viseče školjke
- | vgradna zaščita za revizijsko odprtino
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Invalidski konzolni keramični WC za vgradnjo v montažne stene kot samostojni samonosilni element - samostoječi, vgradne višine 1150 mm, za stenski WC s podometnim splakovalnikom:
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi konzolnimi opornimi nogami za vgradnjo na obstoječa tla
- | 1 kompl. WC splakovalnik DUO z armaturo za dvo količinsko splakovanje, volumna 9 litrov z možnostjo aktiviranja spredaj
- | 1 kompl. izolacija proti rosenju s stiropor vložkom vgrajenim v notranjosti splakovalnika
- | 1 kom. konzolna WC školjka za invalide iz sanitarne keramike z zadnjim iztokom (kot npr. proizvod Atlantis)
- | 1 kom. predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim reg. ventilom DN 15/DN 10
- | predmontirano PE stensko odtočno koleno fi90/fi110 s tesnili
- | aktivirna tipka za aktiviranje spredaj
- | 1 kom. invalidska sedežna deska iz akrila prirejene za konzolno WC školjko (kot npr. proizvod Atlantis)
- | 2 kom. navojnih palic z maticami M12 za pritrditev viseče školjke
- | vgradna zaščita za revizijsko odprtino
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Dodatna oprema WC-ja:
- | 1 kom nosilec za toaletni papir
- | 1 kom straniščna metlica s posodo za pritrditev na steno
- | pritrdilni in pomožni material za montažo
|  | kpl | 2 |  | 0
8. | Mešalna baterija stenske izvedbe za pomivalno korito, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter dvema kotnima ventiloma z rozeto.
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Kroglična navojna pipa z izpustom v podometni omarici 150x150x50 mm, komplet s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
10. | Zelene kompozitne cevi v kolutih Aquatherm-Fusiotherm STABI Tip SDR 7,4 mehansko stabilizirane za aluminijasto cevjo, material PP-R, Aluminij, tlačni razred PN 16 bar, komplet z fitingi in spoji ter orodjem za termično spajanje.
| fi 25x3,5 | m | 5 |  | 0
| fi 20x2,8 | m | 24 |  | 0
11. | Tubolit cevna protikondenčna izolacija¸ za razvod sanitarne vode v debelini 9 mm, obojestransko paropropustna.
| fi 25x3,5 | m | 5 |  | 0
| fi 20x2,8 | m | 24 |  | 0
12. | Kabelski samoregulirni grelni trakovi za zaščito proti zmrzovanju cevnih razvodov vodenih na prostem, kapacitete ogrevanja 30W/m, 1x230V~/50Hz, komplet z kablažo.
kot npr. proizvod FSR-31
|  | m | 1 |  | 0
13. | Elektronski termostat z kabelskim tipalom za montažo na tipsko letev v stikalnem bloku, primeren za temperaturno območje -20°C do +40°C, komplet z kablažo, priključitvijo na CNS, nastavitvijo parametrov in montažnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Talni PVC sifon s pokromano površino, komplet s tesnilnim materialom.
| dim. 15/15 | kos | 2 |  | 0
15. | Oddušne PVC cevi, komplet z fitingi in fazonskimi kosi.
| f 110 | m | 4 |  | 0
16. | PVC strešna odzračevalna kapa.
| fi 110 | kos | 2 |  | 0
17. | Zaprt tlačni el. grelnik sanitarne vode (kot npr. Gorenje TIKI TEG 5 U), V=8 L, P=2000 W, 1x230V~/50Hz, komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
18. | Povezava interne fekalne kanalizacije na javno omrežje fekalne kanalizacije, komplet s tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
Zunanja instalacija
19. | Izvedba priključka na obstoječe javno vodovodno omrežje, v kompletu s potrebnim tesnilnim in veznim materialom (nerjaveči vijaki, matice, tesnila); tlačna stopnja PN 10:
| Navrtalno sedlo DN25 z servisnim ventilom z ekscentričnim zapiralom za jeklene cevi. | kpl | 1 |  | 0
| Nastavljiva teleskopska garnitura za servisni ventil h=1,3-1,8 m. | kpl | 1 |  | 0
| cestna kapa | kpl | 1 |  | 0
20. | Priključna vodovodna jeklena pocinkana navojna cev po DIN 2440 za hladno sanitarno vodo, vključno z protikorozijskim premazom, izolacijsko zaščito iz trde PVC, komplet z spojnim in tesnilnim materialom, položene po navodilih proizvajalca in z označbo s trakom "vodovod".
| DN25 | m | 30 |  | 0
21. | Vodovodna jeklena pocinkana navojna cev po DIN 2440 za hladno sanitarno vodo, vključno z protikorozijskim premazom, izolacijsko zaščito iz trde PVC, komplet z spojnim in tesnilnim materialom, položene po navodilih proizvajalca in z označbo s trakom "vodovod".
| DN20 | m | 25 |  | 0
22. | Prehodni kos jeklo/PP-R, komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
| Je/PP-R DN 20/fi 25 | kpl | 1 |  | 0
23. | Izdelava zunanjega termično zaščitenega AB vodomernega jaška dim. 100x100x120 cm, z vodotesnim ltž pokrovom 60x60 cm, izveden po navodilih shemi vodomernega jaška, komplet z vstopno lestvijo, odvodnjavanjem in tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 |  | 0
24. | Vodomerni števec Hydrometer, izvedba 101 M-NR (DN 20) z impulznim dajalnikom, z nazivnim pretokom Qn = 2,5 m3/h v zunanjem vodomernem jašku, izvedenim po navodilih distributerja, komplet s konzolo za montažo in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
25. | Reducirni kos, komplet z tesnilnim materialom
| R DN 25/20 | kos | 1 |  | 0
26. | Kroglična navojna pipa, komplet s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
27. | Kroglična navojna pipa z izpustno pipico, komplet s tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
28. | Nadzemni hidrant:
- | EVX zasun DN 80 z vgradbeno nastavljivo teleskopsko garnituro za globino vgradnje 1 do 1,5 m in montažo na EVX zasun vključno cestna kapa, označba, ključ in betonski zaščitni kolač. | kos | 1
- | nadzemni hidrant, lomljivi DN 80 za globino vgradnje 1,25 m z avtomatskim izpustom | kos | 1
- | zobčasta spojka s prirobnico d90/DN80, vijaki in tesnili | kos | 1
- | LTŽ FF-kos s prirobnico DN 80, l=1000 mm, PN 10 | kos | 1
- | LTŽ N-kos, prirobnični DN 80, PN 10 | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
Splošno
29. | Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zasutjem.
|  | m | 50 |  | 0
30. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka.
|  | kpl | 1 |  | 0
31. | Dezinfekcija vodovodne inštalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov.
|  | kpl | 1 |  | 0
32. | Razna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik, potrjena s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 8 |  | 0
| rovokopač | ur | 4 |  | 0
33. | Funkcionalni preizkus z meritvami količin in tehnična kontrola zunanje hidrantne mreže (1 hidrant) s strani pooblaščene organizacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
34. | Napisne tablice z oznakami in številkami hidrantov, zasunov, razdalj med hidranti in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na fasado objekta.
|  | kpl | 2 |  | 0
35. | Vris vseh sprememb vodovodnih inštalacij glede na projekt za izvedbo (PZI) s strani izvajalca del ter predaja vrisanih sprememb izdelovalcu projekta izvedenih del (PID).
|  | kpl | 1 |  | 0
36. | Izdelava projekta izvedenih del (PID)
|  | kpl | 1 |  | 0
37. | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli.
|  | kpl | 1 |  | 0
38. | Zavarovalni, transportni in splošni manipulativni stroški.
|  | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| CENTRALNO OGREVANJE | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Dobava in montaža varčnega električnega radiatorja z nizkotemperaturnim električnim grelcem, komplet z elektronskim termostatom, električnim stikalom, priključnim kablom dolžine 1,5 m, zaščito IP24 ter montažnim materialom.
ustreza proizvod BEHA
| P6 | kos | 2 |  | 0
| P10 | kos | 2 |  | 0
2. | Oprema za montažo radiatorjev na nosilne zidove - tipske konzole, pritrdila in nasloni, vključno z pritrnilnim in pomožnim materialom za montažo.
|  | kpl | 4 |  | 0
3. | Split inverterska toplotna črpalka zrak-zrak MITSUBISHI, komplet z notranjo in zunanjo enoto, polnjenjem sistema z tehničnim plinom in tlačnim preizkusom:
Notranja enota:
MUZ-EF25VE: Qh=1,2-3,4 kW; Qg=1,1-4,2 kW, 1x230V~/50Hz
Zunanja enota:
MUZ-EF25VE
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Predizolirana zvijava bakrena cev namenjena za prenos tehničnih plinov v hladilni in klima tehniki. Bakrene cevi izdelane v skladu z EN 12735 standardom, tovarniško očiščene, razmaščene in obojestransko zaprte.
Izolacija Armacell - Tubolit je polietilenski material z zaprtocelično strukturo, z dodatno zunanjo folijo odporno proti UV žarčenju in zunanjim poškodbam.
| R1/4" | m | 5 |  | 0
| R3/8" | m | 5 |  | 0
5. | Dobava in montaža sivih kanalizacijskih cevi PP , komplet z fitingi in fazonskimi kosi.
| f 32 | m | 5 |  | 0
6. | Poizkusni zagon z nastavitvijo delovnih parametrov in termostatov vključno z vakumiranjem.
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Izdelava PID projektne dokumentacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Vris sprememb nastalih v fazi izvedbe nastalih v projekt za izvedbo.
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Pripravljalna dela z zarisovanjem in zaključna dela.
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Transportni in splošni manipulativni stroški.
|  | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE
| Dobava in montaža: | EM | količina | cena/EM | znesek
1. | Odvodni kanalski ventilator )npr. SYSTEMAIR RVK 150/160E2-A1), kapacitete Q=255 m3/h, p=100 Pa, P=58 W, 1x230V~/50Hz, komplet z montažnim materialom in kablažo.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža odvodnih prezračevalnih pravokotnih kanalov izdelanih iz pocinkane pločevine v debelini po DIN 1946, komplet z dodatkom za razrez, spojnim in obešalnim materialom.
|  | kg | 50 |  | 0
3. | Aluminijasta prezračevalna rešetka z nastavljivimi lamelami, primerna za montažo na kanal, komplet z nastavkom za regulacijo pretoka, montažnim in vijačnim materialom.
kot npr. proizvod IMP Klima ali enakovredno
| AR-1/F 325/125 | kos | 4 |  | 0
4. | Aluminijasta prezračevalna rešetka, primerna za montažo v vrata ali steno, komplet z montažnim in vijačnim materialom.
kot npr. proizvod IMP Klima ali enakovredno
| AR-4/P 325/125 | kos | 4 |  | 0
5. | Prezračevalni ventil z možnostjo nastavitve pretoka, komplet z montažnim materialom.
kot npr. proizvod IMP Klima ali enakovredno
| PV-1 vel.125 | kos | 4 |  | 0
6. | Stolpni prezračevalnik z koničasto prezračevalno kapo, z nagibom 15°, komplet z lamelo, plaščem ohišja, prirobnico, priključkom ter vijačnim in montažnim materialom.
kot npr. proizvod IMP Klima ali enakovredno
| SP-250/500/300, kapa tip 2 | kom | 1 |  | 0
7. | Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in zaključnimi deli.
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Transportni in splošni manipulativni stroški.
|  | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0