## ocena vrednosti investicije
ŠPORTNO IGRIŠČE STOMAŽ
REKAPITULACIJA - OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
4. | KANALIZACIJA |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6. | PROMETNA OPREMA |  | 0
7. | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
8. | PID |  | 0
| S K U P AJ |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba objekta z izdelavo zapisnika o zakoličbi.
| kos | 1 | 0
2. | Ureditev in organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne table, ograditev gradbišča, postavitev opozorilnih tabel, ureditev dostopov, gradbiščnih priključkov,...).
| kpl | 1 | 0
3. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.
| kos | 6 | 0
4. | Posek dreves z debli premera od 10 do 20 cm z razrezom debel in vejevja ter odstranitvijo panjev in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks.
| kos | 3 | 0
5. | Sanacija obstoječega podpornega zidu, z čiščenjem površine in fug, nadomestitvijo poškodovanih kamnov, lokalnim injeciranjem in polnitvijo fug z cementno malto.
| m2 | 80 | 0
6. | Razna nepredvidena pripravljalna dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega inženirja. KV delavec
| ur | 50 | 0
| SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki izkopi mehke zemljine (glineno meljni material), nakladanje in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks.
| m3 | 644 | 0
2. | Izkopi mehke zemljine (glineno meljni material) za AB zidove, nakladanje in odvoz v trajno deponijo vključno s plačilom vseh taks.
| m3 | 135 | 0
3. | Izkopi mehke zemljine (flišni material) za AB zidove, AB tribune in AB stopnice, nakladanje in odvoz v začasno deponijo za poznejšo ponovno vgradnjo.
| m3 | 272 | 0
4. | Izkopi mehke zemljine za izvedbo kanalizacije, širine 0.5-0.8 m in globine do 2 m (uporaba za zasip kanalizacije, ostalo odvoz v trajno deponijo).
| m3 | 60 | 0
5. | Grobo in fino planiranje dna jarkov za kanalizacijo.
| m2 | 70 | 0
6. | Grobo in fino planiranje dna gradbene jame AB zidov.
| m2 | 202 | 0
7. | Planum naravnih temeljnih tal v mehki zemljini.
| m2 | 840 | 0
8. | Vgrajevanje nasipov s kamnitim drobljencem (karbonatni drobljenec) v debelini 50 cm, kateri mora zagotavljati precejanje vode (zrna vgrajenega materiala max. 200 mm).
| m3 | 230 | 0
9. | Dovoz iz gradbiščne deponije in vgrajevanje nasipov s flišnim materialom od izkopov, v plasteh po 20-30 cm, z izravnavo in utrjevanjem do ustrezne zbitosti.
| m3 | 278 | 0
10. | Zasip kanalizacije s flišnim materialom od izkopov, v plasteh po 20-30 cm, z izravnavo in utrjevanjem do ustrezne zbitosti.
| m3 | 50 | 0
11. | Dobava in zasip za AB zidovi z kamnitim materialom (jalovina).
| m3 | 190 | 0
12. | Humuziranje brežin v sloju 15-20 cm s humusom iz gradbiščne deponije, vključno s predhodnim prečiščenjem humusa.
| m2 | 150 | 0
13. | Zasaditev zelenic in brežin s travnatim semenom in vzdrževanje do pozelenitve.
| m2 | 150 | 0
14. | Dobava materiala in zasip drenaže z drenažnim prodcem 16/32 mm.
| m3 | 10 | 0
15. | Razna nepredvidena zemeljska dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec - ur | 40 | 0
| rovokopač - ur | 20 | 0
| SKUPAJ |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 30-50 cm.
| m3 | 335 | 0
2. | Fino planiranje tampona s točnostjo +- 1 cm ter valjanje do predpisane zbitosti (utrjene površine).
| m2 | 840 | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 6.0 cm.
| m2 | 515 | 0
4. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3.0 cm.
| m2 | 515 | 0
5. | Dobava in nasip prodnikov granulacije 2-8 mm (bele barve) v debelini 25 cm za otroško igrišče.
| m3 | 44 | 0
6. | Nasip sejanega peska granulacije 0-4 mm v debelini 4 cm na enakomerno zrnati plasti drobljenca 0/32, debeline 30 cm, položenega na polipropilensko polst 300g/m2 (AB plošča ekološkega otoka, pod AB stopnicami in AB tribunami).
| m3 | 2.5 | 0
7. | Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm.
| m1 | 30 | 0
8 | Nabava in vgradnja filtrske polipropilenske polsti (300g/m2), pred izdelavo ustroja na temeljna tla, nad plastjo kamnitega drobljenca debeline 50 cm, pod tampon in okoli drenažnih cevi.
| m2 | 1755 | 0
| SKUPAJ |  | 0
4. | KANALIZACIJA
1. | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 110 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem (za speljavo vodovodne cevi do igrišča).
| m1 | 27 | 0
2. | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 160 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem.
| m1 | 78 | 0
3. | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 4, DN 200 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem.
| m1 | 61 | 0
4. | Dobava in vgradnja drenažnih cevi fi 100 mm, položene na podlogo iz cementnega betona C12/15, z dobavo in polaganjem filternega polsta ter drenažnim nasutjem.
| m1 | 64 | 0
5. | Dobava in vgradnja kanalizacijskih fazonskih kosov za izvedbo slepega priključka na glavno cev.
| kos | 2 | 0
6. | Izdelava jaška iz betonskih cevi fi 50 cm, globine od 1,0 do 1.5 m - vtočni jaški.
| kos | 4 | 0
7. | Izdelava jaška iz betonskih cevi fi 60 cm, globine od 1.0 do 2.0 m.
| kos | 2 | 0
8. | Izdelava peskolovnega, vtočnega jaška iz betonske cevi fi 80 cm, globine od 1.0 do 2.0 m.
| kos | 1 | 0
9. | Dobava in montaža LTŽ pokrova Φ 600, B125 (RJ DN600).
| kos | 2 | 0
10. | Nabava in montaža LTŽ rešetke 400x400mm, D400.
| kos | 5 | 0
11. | Nabava in montaža linijske kinete z rešetko svetle širine 13.5 cm, kot npr. tip ACO DRAIN MULTILINE V100, š=13,5 cm h=16 cm.
| m1 | 3 | 0
12. | Izvedba končnega priklopa meteorne kanalizacije v obstoječi betonski revizijski jašek ob robu dostopne občinske ceste.
| kos | 1 | 0
13. | Čiščenje in snemanje kanalizacije.
| m1 | 112 | 0
| SKUPAJ |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBE ZA ZID 1 - pri pokopališču:
Podporni zid 1 se izvaja v kampadah dolžine 230cm!
Temelj se proti zaledju betonira kontaktno!
Zagotoviti je potrebno stalni geomehanski nadzor nad izvajanjem del!
Po zabetoniranju stene se izvede polnitev zaledja zidu z betonom z dodatkom kamenja!
1. | Naprava, montaža in demontaža opaža za izvedbo AB stopnic in tribun. Zahteve za vidni beton SB4!
| m2 | 30 | 0
2. | Naprava, montaža in demontaža enostranskega opaža za temelje AB podpornih zidov 1, 2, 4.
| m2 | 65 | 0
3. | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega vezanega opaža za temelje AB zidu 3 in temelja gabionske ograje.
| m2 | 16 | 0
4. | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega vezanega opaža za trup AB zidu 2.
| m2 | 378 | 0
5. | Naprava, montaža in demontaža dvostranskega vezanega opaža za trup AB zidov 1, 3, 4. Zahteve za vidni beton SB4!
| m2 | 175 | 0
6. | Naprava, montaža in demontaža enostranskega opaža za AB ploščo ekološkega otoka.
| m2 | 5.5 | 0
7. | Dobava in vgradnja rebraste armature kvalitete B500B s premerom do fi 12 mm v AB stopnice, tribune in podporne zidove.
| kg | 6150 | 0
8. | Dobava in polaganje rebraste armature kvalitete B500B premera nad fi 12 mm v AB podporne zidove.
| kg | 2480 | 0
9. | Dobava in vgradnja moznikov iz RA fi 20 mm, dolžine 50 cm, vgrajenih na razdalji 50 cm (dilatacijski stik AB tribune, stik AB stopnic in AB zidu 3), oz. vgrajenih na razdalji 100 cm (stik temelja gabionske stene in AB tribun ter AB zidu 2).
| kg | 43 | 0
10. | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež B500B v AB stopnice in tribune, AB temelj gabionske stene, AB ploščo ekološkega otoka in AB podporne zidove.
| kg | 5300 | 0
11. | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30;XC4;XF4;PV-II;S4; Dmax=8 mm v prerez do 0.5m3/m1, v AB stopnice, tribune.
| m3 | 20 | 0
12. | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C25/30;XC2;PV-II v prerez do 0.5m3/m1, v temelje AB zidov in temelj gabionske stene.
| m3 | 97 | 0
13. | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30;XC2;PV-II v prerez do 0.3m3/m1, v trup AB zidov.
| m3 | 71 | 0
14. | Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona C25/30;XC2;PV-II v prerez do 0.15m3/m1, v AB ploščo ekološkega otoka in pohodno ploščo (pločnik) za AB zidom 1.
| m3 | 10 | 0
15. | Dobava in vgradnja polnilne kamnite zložbe za zidom iz mešanice kamenja in betona C25/30 v razmerju 30:70%.
| m3 | 105 | 0
16. | Metličenje površine betona.
| m2 | 86 | 0
17. | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C8/10 v prerez do 0,10 m3/m2 - podložni beton AB zidov, stopnic, tribun in temelja gabionske stene.
| m3 | 25 | 0
18. | Dobava grobo obdelanega kamna debeline cca. 20 cm in zidanje zidu na eno lice, zid višine do 2 m.
| m3 | 40 | 0
19. | Razna nepredvidena zidarska dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega inženirja. KV delavec.
| ur | 100 | 0
20. | Izdelava AB monolitnih stopnic in montaža (lepljenje) na AB tribune. Tlorisna dimentija stopnic: 35x150 cm, višina 25 cm. Zunanji robovi stopnih ploskev posneti za za 1x1 cm pod kotom 45°. Vključno z opažem, armaturo, betonom C25/30;XC4;XF4;PV-II;S4; Dmax=8 mm, metličenjem oz. brušenjem pohodnih površin za doseg protizdrsne odpornosti razreda A oz.R12, čiščenjem in vsemi ostalimi pomožnimi deli. Skladno s priloženim vzdolžnim in prečnim prerezom AB stopnic in tribun.
| kos | 3 | 0
21. | Dobava in montaža tipske panelne, varovalne ograje višine 1500 mm, z nosilnimi stebrički v rastru 2.52 m in polnimi ograjnimi paneli iz jeklenih vroče pocinkanih in plastificiranih palic. Montaža na AB zid ob otroškem igrišču (kot npr. tip 3D EF proizv. Palisada d.o.o.).
| m1 | 22 | 0
22. | Dobava in montaža tipske panelne, varovalne ograje višine 1500 mm, z nosilnimi stebrički v rastru 2.52 m in polnimi ograjnimi paneli iz jeklenih vroče pocinkanih in plastificiranih palic. Vključno z izdelavo točkovnih temeljev. Ograja ob enokrilnih vratih na vhodu na igrišče (kot npr. tip 3D EF proizv. Palisada d.o.o.).
| m1 | 2 | 0
23. | Dobava in montaža tipske panelne, varovalne ograje višine 1000 mm, z nosilnimi stebrički v rastru 2.52 m in polnimi ograjnimi paneli iz jeklenih vroče pocinkanih in plastificiranih palic. Montaža na AB zid 3 (kot npr. tip 3D EF proizv. Palisada d.o.o.).
| m1 | 6.9 | 0
24. | Dobava in montaža varovalne ograje oblikovane v videzu obstoječe ograje iz kvadratnih nosilnih stebričkov prereza 40x40 mm, deb. sten 2.5 mm in vertikalnih (ploščato jeklo š = 25 mm, deb. 7 mm) ter horizontalnih elementov (kvadratne varjene jeklene cevi 25x25 mm, deb. sten 2.5 mm) polnila višine 1300 mm, vsi jekleni elementi vročecinkani in prašno barvani v črno barvo, vključno z vsem pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli (montaža čelno na AB zid 1).
| m1 | 54 | 0
25. | Dobava in montaža tipske varovalne ograje športnega igrišča višine 300 cm, z nosilnimi stebrički v rastru 2.52 m. Stebrički so iz pocinkanih Fe profilov. Dimenzionirani morajo biti na višino in predvideno obremenitev ograje. Mreža mora zagotavljati ustrezno odpornost na predvideno obremenitev (brez deformacij ob uporabi). Komplet dobava in montaža zaščitne ograje vključno s pritrditvijo na AB zid (l = 36 m) po navodilih dobavitelja oz. z izdelavo točkovnih temeljev (l=14m) (kot npr. panelne ograje sport BS proizv. Palisada d.o.o.).
| m1 | 50 | 0
26. | Dobava in montaža tipskih dvokrilnih vrat šir. 3.00 m, višine 1.50 m, z dvema nosilnima stebričkoma dim. 6x6c m, vroče cinkanih in barvanih po RAL lestvici, enaka barva kot ograja d=1.5 m, vključno s pripravo točkovnih temeljev in vsemi pomožnimi deli (po detajlu proizvajalca) - vhod na športno igrišče (kot npr. dvokrilna vrata RVS-L proizv. Palisada d.o.o.).
| kos | 1 | 0
27. | Dobava in montaža tipskih enokrilnih vrat šir. 1.00 m, višine 1.50 m, z dvema nosilnima stebričkoma dim. 6x6 cm, vroče cinkanih in barvanih po RAL lestvici, enaka barva kot ograja d=1.5 m, vključno s pripravo točkovnih temeljev in vsemi pomožnimi deli (po detajlu proizvajalca) - vhod na športno igrišče (kot npr. enokrilna vrata RVS-L proizv. Palisada d.o.o.).
|  | 1 | 0
28. | Dobava in montaža tipskih enokrilnih vrat šir. 1.00 m, višine 2.00 m, z dvema nosilnima stebričkoma dim. 6x6 cm, vroče cinkanih in barvanih po RAL lestvici, enaka kot barva ograje h=3 m okoli igrišča, vključno s pripravo točkovnih temeljev in vsemi pomožnimi deli (po detajlu proizvajalca) - vhod na otroško igrišče (kot npr. enokrilna vrata RVS-L proizv. Palisada d.o.o.).
| kos | 1 | 0
29. | Izdelava temeljev za rokometni gol iz betonske cevi fi 40 cm, globine 50 cm. Komplet z vsemi potrebnimi zemeljskimi in zidarskimi deli.
| kos | 2 | 0
30. | Izdelava temeljev za košarkarski koš dimenzij 1,0x1,0x0.8 m, komplet z vsemi potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonskimi deli.
| kos | 1 | 0
31. | Dobava in montaža jeklenega, vroče cinkanega in prašno barvanega (črna barva) varovalnega držala za stopnišče dolžine 3.85 m, višine 1.0 m. 3x nosilni stebriček iz kvadratnih varjenih jeklenih cevi dim. 40x40 mm, deb. sten 2.5 mm, 3x horizontalna inox vrv deb 5 mm na medsebojnih odmikih 25 cm, 1x držalo za roke dolžine 3.85 m iz okroglih varjenih jeklenih cevi Ø50 mm, deb. sten 2.5 mm. Z vsemi pomožnimi deli (varjenje, površinska obdelava, pritrditev držala z vijaki in jekleno ploščico v AB stopnice, pritrditev inox vrvi,...). Izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji.
| kos | 1 | 0
32. | Dobava materiala in izvedba ograje - gabionske stene iz vroče cinkanih stebrov, AlZn paličnih mrež (žica debeline 5.5mm) in distančnikov, ki povezujejo mreže med seboj. Polnilo ograje je oglat, svetlo siv kamniti material 70-150 mm. Dimenzije mrežnih odprtin: 50x194 mm. Širina zidu 20 cm, dolžina 8.5 m, višina 1.5 m. Ograjo - gabionsko steno se postavi na predhodno izveden AB temelj. Pritrditev vročecinkanih stebrov z dvemi vroče cinkanimi sidri HSA-F M16x140mm oz. po navodilih proizvajalca. Vključno z vsem pritrditvenim materialom (vijaki, pritrdilno ploščo, mrežnimi distančniki,...) in vsemi ostalimi pomožnimi deli.
| m1 | 9 | 0
33. | Zarezovanje dilatacij AB tribun in AB stopnic (širine 7 oz. 15 mm, poglobljene do 10 mm) in kitanje s trajnoelastičnim kitom odpornim na zunanje vplive (dilatacijske fuge).
| m1 | 14 | 0
34. | Doplačilo za brušenje vidnih površin betonskih tribun, stopnic in treh delavniško izdelanih stopnic, vključno z brušenjem in utrjevanjem vseh posnetih robov za 1x1cm pod kotom 45° ter premaz vseh vidnih betonskih površin s hidrofobnim sredstvom kot npr. Promural Silicon, proiz. Torggler (upoštevana poraba premaza 0.2 l na m2).
| m2 | 51 | 0
| SKUPAJ |  | 0
6. | PROMETNA OPREMA
1. | Dobava in montaža prometnega znaka 2102 skupaj s temeljem in drogom l = 3.50 m.
| kos | 1 | 0
2. | Dobava in montaža prometnega znaka 2441 ('parkirno mesto rezervirano za invalide') in dopolnine table 4306 (označitev števila parkirnih mest za invalide') skupaj s temeljem in drogom l = 3.00 m.
| kos | 1 | 0
3. | Izdelava tankoslojne črte 5356-1 za parkirna mesta širine 12 cm v beli barvi in robne bele črte 5112 širine 12 cm.
| m1 | 25 | 0
4. | Izdelava tankoslojne neprekinjene široke prečne črte 5211 šir. 50 cm v beli barvi.
| m1 | 3 | 0
5. | Izdelava talne označbe parkirnega mesta za invalide 5352 v rumeni barvi.
| kos | 1 | 0
6. | Doplačilo za posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.
| m2 | 10 | 0
7. | Izdelava označbe športnih igrišč: zaris neprekinjenih črt širine 8 cm v beli oz. rumeni barvi (polovica igrišča označena za igro košarke, druga polovica za igranje malega nogometa).
| m1 | 143 | 0
| SKUPAJ |  | 0
8. | PROJEKT IZVEDENIH DEL
1. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in PID dokumentacije v 3 izvodih (tiskani izvod in na CD-ju).
| kos | 1 | 0
| SKUPAJ |  | 0

## E.I.
ŠPORTNO IGRIŠČE STOMAŽ
7. | ELEKTROINSTALACIJE
R E K A P I T U L A C I J A
I. | NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE (NNO)
A. | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA (ZR)
A. | GRADBENA DELA ZA ZR |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA ZR |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
Opomba: v cenah je vključena dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi.
Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema.
I. | NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE (NNO) | EM | količina | cena/EM | vrednost
A. | GRADBENA DELA ZA NNO
1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije NNO. | m | 23 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav za celotno omrežje NNO (križanja in približevanja elektroinstalacijam, TK vodom, vodovodnemu omrežju, kanalizaciji, plinskemu omrežju) po pogojih in navodilih upravljalca cca 20m. | kpl | 1 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim 0,4x0,9 m, izdelava podlage iz suhega betona C8/10 v sloju deb. 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju deb. 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponom ter nabijanje v slojih deb. 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega FeZn valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 23 |  | 0
4. | Izdelava betonskega jaška dim.: 1,2x1,2x1,0 m gl., z vsemi potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonskimi deli, z LTŽ pokrovom nosilnosti D400 kN z napisom "Elektrika". | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava betonskega podstavka za namestitev omaric MPO in R-igrišče, dim: 1400x600x300 mm, z cevnimi povezavami (5xfi100mm, l=2 m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 1400x400x300 mm iz betona C 20/25. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO | EM | količina | cena/EM | vrednost
1. | Kabel NAYY-J položen v novo kabelsko kanalizacijo, skupaj s priklopom.
| - 4x70+2,5 mm2 | m | 33 |  | 0
2. | Kabel NYY-J položen v novo kabelsko kanalizacijo, skupaj s priklopom.
| - 5x10 mm2 | m | 6 |  | 0
3. | Omarica MPO (tipska Elektro Primorska d.d.) je sestavljena iz inox omare dim. 600x800x300 mm gl., z enokrilnimi vrati v zaščiti IP55, nameščena na betonski podstavek, opremljena s sledečo opremo:
1 x montažna plošča
2 x okence za omarico (vgrajeno)
1 x ločilnik varovalčni Varius FH00-3A/F
1 x sponka ničelna SNB 00 MM
1 x števec električne energije ISKRA EMECO MT 371 D1A54 5-85A
1 x odklopna naprava za omejevanje toka Z03
3 x varovalni element 20A
1 x tipka za ponovni vklop
1 x ključavnica elektrodistribucije
vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake,
obročkanje kablov, enopolna shema
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava kabelskega končnika 4x70mm2 Al. | kpl | 2 |  | 0
5. | Razdelilnik R-igrišče sestavljen iz prostostoječe omarice iz inox pločevine,
IP55 zaščite dim. 800x800x300 mm gl., z dvokrilnimi vrati
opremljen s sledečo opremo:
1 x zaščitno stikalo na diferenčni tok FID 40/0,03A
4 x odvodnik prenapetosti PHZ II V 3 +1/275/50
3 x instalacijski odklopnik, Etimat/3/16, 10A
5 x instalacijski odklopnik, Etimat/16, 10A
fotorele s fotouporom
kontaktor 25A
izbirno stikalo 1-0-2
2 x vtič. 400V 16A
4 x vtič 230V, 16A
| sponke, napisi, oznake | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm. | m | 22 |  | 0
7. | Priključne sponke IOS 4. | kos | 4 |  | 0
8. | Mehanska zaščita kabla po betonskem drogu l = 2,5 m. | kos | 1 |  | 0
9. | Odvodniki prenapetosti tip "A" na betonskem drogu. | kpl | 3 |  | 0
10. | Izdelava ozemljitve za odvodnike na betonskem drogu. | kpl | 1 |  | 0
11. | Drobni in vezni material. | % | 3% |  | 0
12. | Stroški priklopa na obstoječe omrežje NNO - elektrodistribucija. | ur | 2 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA (ZR) | EM | količina | cena/EM | vrednost
A. | GRADBENA DELA ZA ZR
1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije ZR. | m | 168 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav za celotno omrežje NNO (križanja in približevanja elektroinstalacijam, TK vodom, vodovodnemu omrežju, kanalizaciji, plinskemu omrežju) po pogojih in navodilih upravljalca cca 25 m. | kpl | 1 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim. 0,4x0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju deb. 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju deb. 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponom ter nabijanje v slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega FeZn valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 31 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg., dim. 0,4x0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju deb. 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom granulacije 0-4mm v sloju deb. 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponom ter nabijanje v slojih deb. 20 cm, polaganje ozemljilnega FeZn valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 22 |  | 0
5. | Izvedba betonskega temelja za tipski drog JR h=10m, globine 1,5m, komplet s dobavo in vgradnjo sidernih vijakov, vgradnja cevi kabelske kanalizacije premera 50 mm (lahko tudi vgradnja tipskega sidra). | kos | 3 |  | 0
6. | Izkop v terenu IV. kat. ter komplet izvedba tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60 cm, 0,9 m globine, z betonom C 25/30, s pokrovom za izpolnitev z zaključnim tlakom, tesnilom, z vijaki za pritditev pokrova v okvir ter ročkami za odpiranje (kot npr. ACO Toptek Uniface GS) za vgradnjo, nosilnosti C250 kN z napisom "Elektrika". | kos | 3 |  | 0
7. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in polaganje cevi kabelske kanalizacije:
| - fi 50 mm | m | 7 |  | 0
9. | Dobava in polaganje rebraste instalacijske cevi fi 16mm. | m | 28 |  | 0
10. | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku. | m | 53 |  | 0
11. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA ZR |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA ZR | EM | količina | cena/EM | vrednost
ELEKTROMONTAŽNA DELA
1. | Kabel FG7R položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom.
| - 4x6 mm2 | m | 65 |  | 0
2. | Kabel NYY, NYY-J položen v kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom.
| - 4x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
3. | Vodnik P/F-Y 25 mm2. | m | 15 |  | 0
4. | LED reflektor (SV-01) s konzolo za montažo na ravno površino: - asimetrična optika 50°, ozkosnopna - ohišje iz tlačno litega aluminija, - konzola iz jekla omogča regulacijo naklona. Vse zaščiteno proti koroziji s postopkom prašnega obarvanja na osnovi epoksidnih smol v srebrno sivo barvo. Zaščitno kaljeno steklo: - visoke prosojnosti, - odporno na udarce in - temperaturne sprememebe, - debeline 4 mm. Reflektor je opremljen s: - polprevodniška predstikalna naprava s: - Low Optical Flicker < 3 % - priključna moč: ≤ 214,5 W - ločilnikom napajanja ob odprtju ohišja.
| LED optika: - iz metaliziranega, visoko odpornega PC na temepraturo in UV - leče iz PMMA visoke prosojnosti LED svetlobni viri:: - življenjska doba L70B20@80.000h@700mA - temeperatura barve svetlobe 4.000 K standard - (3.000 K priporočamo) - barvni indeks: CRI > 80 - efektivni svetlobni tok 20.990 lm ± 10 % Proizvod je skladen s standardom EN 60589-1-CEI 34.21. Stopnja zaščite skladna s standardom EN 60529, - IP66 - IK08 - razred izolacije II. Prenapetostna zaščita po standardu EN 61547: 4/6 kV. Temperatura okolice: -30 do +40˘C. Efektivni svelobni tok ≥ 20.990 lm ± 10%. Fotobiotična ogroženost: po standardu EN 62471. Proizvod kot na primer: |  |  |  | 0
DISANO 1723 Cripto big 196 W 50° CLD CELL
| Koda: 41307500 | kos | 5 |  | 0
5. | Steber višine 10 m nad terenom, s konzolo za montažo dveh reflektorjev. | kos | 2 |  | 0
6. | Steber višine 10 m nad terenom, za montažo enega reflektorja. | kos | 1 |  | 0
7. | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami inox izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 62 |  | 0
8. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji. | kos | 3 |  | 0
9. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm. | m | 55 |  | 0
10. | Drobni vezni in pritrdilni material. | % | 3 |  | 0
11. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah. | kpl | 1 |  | 0
12. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov. | kpl | 1 |  | 0
13. | Priprava materiala in dela, manipulativni stroški ter zavarovanje gradbišča. | % | 2% |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA ZR |  |  |  | 0