## REKAPITULACIJA
ŠPORTNI PARK COL
2 pomožna objekta
POPIS MATERIALA IN DEL - GRADBENO OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
REKAPITULACIJA - UPRAVIČENI STROŠKI
A. | GRADBENA DELA
A.I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A.II. | RUŠTVENA DELA | 0
A.III. | ZEMELJSKA DELA | 0
A.IV. | BETONSKA DELA | 0
A.V. | TESARSKA DELA | 0
A.VI. | ZIDARSKA DELA | 0
A.VII. | KANALIZACIJSKA DELA | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.I. | LESENE KONSTRUKCIJE | 0
B.II. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA | 0
B.III. | KLJUČAVNIČARSKO-PASARSKA DELA | 0
B.IV. | OKNA IN VRATA | 0
B.V. | MIZARSKA DELA | 0
B.VI. | STROPOVI IN PREDELNE STENE | 0
B.VII. | KERAMIČARSKA DELA | 0
B.VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B.IX. | FASADERSKA DELA | 0
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
C. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
C.I. | INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
C.II. | STIKALNI BLOKI | 0
C.III. | RAZSVETLJAVA | 0
C.IV. | OZEMLJILO IN STRELOVOD | 0
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
D. | STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
D.I. | ZUNANJI VODOVOD | 0
D.II. | NOTRANJI RAZVODI | 0
D.III. | OGREVANJE | 0
D.IV. | PREZRAČEVANJE | 0
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
SKUPAJ A + B+ C + D brez DDV: |  | 0
nepredvidena dela 10% |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
22% DDV: |  | 0
SKUPAJ: |  | 0
OPOMBE H GRADBENO OBRTNIŠKIM DELOM: Vse mere preveriti na licu mesta. Vsi načrti se preverijo na licu mesta in uskladijo med seboj. Pred pričetkom del je potrebno, da se na terenu označijo vsi vodi infrastrukture javnih podjetij (komunalni vodi, el. omrežje, TK omrežje, plinovodno omrežje, …) V kolikor se bo izkazalo, da je dejansko stanje drugačno od stanja v načrtu, se je potrebno predhodno posvetovati s projektantom in po potrebi korigirati načrt. Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih posameznimi načrti (arhitektura, strojne in elektro instalacije).Vse morebitne pomanjkljivosti ali napake je potebno nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno. Vsi izvajalci so dolžno objekt in organizacijo gradbišča prilagoditi lokaciji in v ponudbah upoštevati vse specifike gradbišča, kakor tudi upoštevati vse, dvige, žerjave, avto dvigala itd. Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo, (ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
Cena za enoto mora vsebovati tudi: * merjenje na objektu * vse potrebne odvoze ruševin na stalno deponijo * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo do končnega izdelka * skladiščenje materiala na gradbišču * atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu (min. 5 vzorcev) * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve,odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
Enotna cena mora biti določena za izvedbo po sistemu fiksne cene. Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Sestavni del popisa del so tudi poglavja v načrtu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto : * tehnično poročilo in risbe V izračunu količine je podana netto površina. Ponudnik mora v ceni upoštevati predviden kalo!
OPOMBE K ELEKTROINŠTALACIJSKIM DELOM:
Vgradijo naj se predlagani artikli ali boljši. V ceni morajo biti zajeti
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani z dobavo,
prevozi, zarisovanjem, montažo in preizkusom vgrajene opreme
OPOMBE K STROJNOINŠTALACIJSKIM DELOM:
Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami. V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu. Pred dobavo je potrebno uskladiti naprave z sistemom CNS-a. Preveriti je potrebno napetostne in tokovne izhode, napajalne in krmilne napetosti. Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del. Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projekom električnih inštalacij Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta. Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z projektom notranje opreme Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokumentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta. Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi: - Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav - Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji - Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje, zaključna dela -Gradbena dela za izvedbo instalacij so zajeta pri gradbenih in obrtniških delih. - Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav - Priprava dokumentacije POV - Transportni, manipulativni stroški Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi. - vris vseh sprememb nastalih med gradnjo, Spremembe je potrebno zapisati grafično v PZI projekt ter jih preveriti in potrditi s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.

## A.I.
A.I. PRIPRAVLJALNA DELA
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Ureditev in organizacija gradbišča: postavitev gradbiščne table in kovinske označitvene table dim. cca 220x250 cm, vključno z izvedbo konstrukcije in pritrditvijo, ograditev gradbišča z panelno ograjo, postavitev opozorilnih tabel, ureditev dostopov, postavitev žerjava, gradbiščnih kontejnerjev, gradbiščnih priključkov (vključno z gradbiščno elektro omaro in vsemi potrebnimi soglasji), sanitarij, zaščita obstoječega tlakovanja oz. asfalta v okolici objekta ter odstranitev ureditve in čiščenje površin po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Geodetska zakoličba objekta - pooblaščeni geometer | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Sodelovanje geomehanika pri pregledu nosilnosti temeljnih tal po izkopu in vpis pridobljenih podatkov v gradbeni dnevnik | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Čiščenja območja gradnje ( upošteva se odstranitev grmovja in drevja in odvoz na deponijo) | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## A.II.
A.II. RUŠITVENA DELA
Opombe: Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi, upoštevati predpise iz varstva pri delu, zahtevami požarnega reda, projektno dokumentacijo in dejansko stanje na objektu. V ceni na enoto pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati sledeče: odvoz ruševin na stalno deponijo, čiščenje ter ves transport in prenos materiala, nakladanje na prevozno sredstvo, ter plačilo vseh taks in pristojbin ter dostavo evidenčnih listov odpadko.
Odvoz odpadkov je potrebno izvesti v skladu s pravilniki o ravnanju z odpadki.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Odstranitev podpornega zidu, grajenega iz kamna v cementni malti in temelja iz armiranega betona, višina zidu je cca 60cm, dolžina cca 14m. | m3 | 4 | 0 | 0
2. | ostranitev ulične svetilke javne razsvetljave, svetilka na kovinskem drogu, skupaj s temeljem | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## A.III.
A.III. ZEMELJSKA DELA
Opombe: Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi, upoštevati predpise iz varstva pri delu, zahtevami požarnega reda, projektno dokumentacijo in dejansko stanje na terenu. V ceni na enoto pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati sledeče: odvoz materiala na stalno deponijo, čiščenje ter ves transport in prenos materiala, nakladanje na prevozno sredstvo, ter plačilo vseh taks in pristojbin ter dostavo evidenčnih listov odpadkov.
Odvoz odpadkov je potrebno izvesti v skladu s pravilniki o ravnanju z odpadki.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Zakoličba objekta, postavitev obojestranskih profilov z zavarovanjem tako višinsko kot smerno, upoštevati vse potrebne profile za objekt in zunanjo ureditev. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. in IV. ktg z odvozom na deponijo | m3 | 380 | 0 | 0
3. | Planiranje dna izkopa s točnostjo ± 3 cm in valjanje zemeljskega planuma do predpisanega modula. | m2 | 180 | 0 | 0
4. | Zasip za AB zidovi in temelji z drenažnim materialom. | m3 | 140 | 0 | 0
5. | Nasutje pod plezalno steno s prodcem (4-8mm) v debelini 30cm, spodaj geotekstil | m3 | 8 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## A.IV.
A.IV. BETONSKA DELA
Opombe: Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi, upoštevati predpise iz varstva pri delu, zahtevami požarnega reda, projektno dokumentacijo in dejansko stanje na terenu V ceni postavke je potrebno zajeti: merjenje na objektu, vse potrebne transporte, dobavo in vgradnjo betonske mešanice, kakršna je navedena v načrtu gradbeništva.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Dobava in vgradnja podložnega betona deb. 10 cm pod temeljno ploščo z betonom C12/15. | m3 | 16 | 0 | 0
2. | Betoniranje temeljne plošče debeline 30 cm z betonom C 30/37 z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m3 | 36 | 0 | 0
3. | Betoniranje betonskih konstrukcij C 30/37 , z vsemi pomožnimi deli in prenosi (ab stene proti zemlji, debeline 35cm). | m3 | 52 | 0 | 0
4. | Betoniranje betonskih konstrukcij C 30/37 z vsemi pomožnimi deli in prenosi (zunanje ab stene , debeline 25cm). | m3 | 29 | 0 | 0
5. | Betoniranje betonskih konstrukcij C 30/37 z vsemi pomožnimi deli in prenosi (notranje ab stene , debeline 25cm). | m3 | 4.6 | 0 | 0
6. | Betoniranje betonskih konstrukcij C 30/37 , z vsemi pomožnimi deli in prenosi (pločnik, stopnice in zidci s temelji ob objektih). | m3 | 9.5 | 0 | 0
7. | Betoniranje betonskih konstrukcij C 30/37 z vsemi pomožnimi deli in prenosi (betonska plezalna stena s temeljem). | m3 | 10 | 0 | 0
8. | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje, polaganje in vezanje armature B500B.
| do 12mm | kg | 1922 | 0 | 0
| nad 12mm | kg | 2584 | 0 | 0
9. | Dobava, obdelava, polaganje in vezanje armaturnih mrež. | kg | 4508 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## A.V.
A.V. TESARSKA DELA
Opombe: V ceni postavke je potrebno zajeti: merjenje na objektu, vse potrebne transporte, skladiščenje materiala na gradbišču, ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Izdelava opaža čela temeljne plošče višine 30 cm z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m1 | 70 | 0 | 0
2. | Izdelava opaža AB vertikalnih obodnih sten proti terenu, debeline 35 cm z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 146 | 0 | 0
3. | Izdelava opaža AB vertikalnih obodnih sten , debeline 25 cm z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 89 | 0 | 0
4. | Izdelava opaža AB vertikalnih notranjih sten , debeline 25 cm z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 18.4 | 0 | 0
5. | Izdelava opaža za pločnik, stopnice in zidce ob objektih z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 12.4 | 0 | 0
6. | Izdelava opaža AB plezalne stene , debeline 35 cm z opažanjem, razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 8.5 | 0 | 0
7. | Izdelava lahkih premičnih odrov do višine 2,00 m, kompletno z vsemi pomožnimi deli ter demontažo. Oder se izdela v skladu z varnostnim načrtom gradbišča in načrtom odra. | m2 | 30 | 0 | 0
8. | Dobava materiala s prevozom in postavljanje fasadnega odra, demontaža s čiščenjem lesa in podpor po končanih delih, kompletno z amortizacijo. Fasadni cevni oder višine do 5 m, kompletno vsemi pomožnimi deli. V ceni upoštevati sidranje odra, izračun odra in upoštevanje faktorja zaradi višine ter zaščitno folijo Izvajalec mora oder izdelati v skladu z načrtom za postavitev gradbenega odra in varnostnim načrtom. | m1 | 20 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## A.VI.
A.VI. ZIDARSKA DELA
Opombe: V ceni postavke je potrebno zajeti: dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po popisu del v posameznih postavkah, z vsemi transporti in prenosi ter pomožni deli.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Izdelava horizontalne hidroizolacije na podložni beton pod temeljno ploščo z dvoplastnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4 mm n.pr. IZOTEKT T4 PLUS in IZOTEKT P5 PLUS, vključno hladni bitumenski premaz npr. ibitol na betonski podlagi, po izvedbi zaščita s čepasto folijo pred izvedbo talne plošče. Horizontalna hidroizolacija puščena ob robu talne plošče v širini 20 m za navaritev vertikalne hidoizolacije. | m2 | 130 | 0 | 0
2. | Izdelava vertikalne hidroizolacije AB sten proti terenu pred zasutjem , višine do 6,6 m, z dvoplastnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4 mm npr. IZOTEKT T4 PLUS in IZOTEKT P5 PLUS, vključno hladni bitumenski premaz npr. ibitol na betonski podlagi, zaščita izvedene hidroizolacije z XPS toplotno izolacijo debeline 20 cm, zaščita XPS s čepasto folijo pred zasutjem. Izvesti varjenje te vertikalne hidroizolacije na hidroizolacijo na podložnem betonu. | m2 | 170 | 0 | 0
3. | Izdelava vertikalne hidroizolacije cokla v višini 100 cm z dvoplastnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4 mm npr. IZOTEKT T4 PLUS in IZOTEKT P5 PLUS, vključno hladni bitumenski premaz npr.. ibitol na betonski podlagi. Izvesti varjenje te hidroizolacije na horizontalno hidroizolacijo podložnem betonu. | m2 | 40 | 0 | 0
4. | Polaganje toplotne izolacije XPS v debelini 10 cm na PVC folijo na izvedeno hidroizolacijo na podložni beton pred izvedbo talne plošče | m2 | 120 | 0 | 0
5. | Izdelava tlaka v sestavi: armiran cementni estrih deb. 5,5 cm, PVC folija, toplotna izolacija XPS deb. 10,0 cm | m2 | 98 | 0 | 0
6. | Brušenje in izravnava - kitanje vidnih betonskih površin AB sten in slopov , priprava za pleskarska dela. | m2 | 273 | 0 | 0
7. | Štokanje betona in zaščitni premaz za beton - pločnik, stopnice in zidci pod pločnikom | m2 | 50 | 0 | 0
8. | Grobo čiščenje prostorov med gradnjo in po končanih delih z iznosom odvečnega materiala na deponijo na gradbišču. Obračun po m2 neto površine. | m2 | 180 | 0 | 0
9. | Finalno čiščenje prostorov pred predajo objekta uporabniku. | m2 | 180 | 0 | 0
10. | Pomoč pri izvedbi inštalacijskih in drugih del (npr. izvedba utorov, prebojev,…) | ur | 15 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## A.VII.
A.VII. KANALIZACIJSKA DELA
Opombe: V ceni postavke je potrebno zajeti: dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po popisu del v posameznih postavkah, z vsemi transporti in prenosi ter pomožni deli za gotovo izvedene postavke.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Izvedba tipske ponikovalnice premera φ 1000 mm iz perforiranih betonskih cevi. Na vrhu se ponikovalnico prekrije z LTŽ pokrovom φ 600 mm; IMP 125 kN, ki je vstavljen v AB venec. Ponikovalnico se obsuje s kroglami φ 30 – 60 mm v debelini 50 cm. Skupaj z izkopom, polaganjem cevi in fazonskih kosov ter priklučitvijo PVC odtočnih cevi na ponikovalnico, PVC cevi premera 160mm (skupna dolžina cevi 60m), 3x peskolov, 3x revizijski jašek fi 600mm, cevi polno obbetonirane z betonom C16/20. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izvedba internega črpališča pred objektom 1 in izvedba tlačnega voda do mesta priklučitve na javno kanalizacijo (dolžina voda cca. 25m); POTOPNA ČRPALKA - v'=2,5 l/s H=10m, N=400V, 50Hz,1,1kW | kpl | 1 | 0 | 0
3. | KRMILNA OMARICA - VEZAVA NA OPTIČNI ALARM, npr. proizv.:KSB | kos | 1 | 0 | 0
4. | PLOVNO STIKALO - npr. proizv. . KBS, tip: 10m | kos | 1 | 0 | 0
5. | Izvedba interne kanalizacije do črpališča , vključno 3x revizijski jašek, Cev za odpadno vodo npr. Geberit Silent PP z eno spojko iz PP, oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v palicah dolžine 0,15 do3 m.
DN40 12m
DN50 12m
| DN100 30m | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba drenaže na nivoju podložnega betona okrog obeh objektov, s cevmi preseka 125mm | m1 | 90 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.I.
B.I. LESENE KONSTRUKCIJE
Opombe: Vsi leseni deli morajo biti imregnirani proti gnilobi in insektom. Vse mere preveriti na licu mesta. Vsi načrti se preverijo na licu mesta in uskladijo med seboj.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Kompletna izdelava konstrukcije lesenega ostrešja enokapne strehe, skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in načrtom arhitekture; iz monolitnega lesa iglavcev, kategorije C24: špirovec 16/24, dolžine 700cm, rezana glava na eni strani (33kom) kapna lega 18/22, dolžine 1510cm (2kom) kapna lega 18/22, dolžine 980cm (2kom); lesni vijaki in sidra za beton skladno z Načrtom gradbenih konstrukcij! | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.II.
B.II. KROVSKO-KLEPARSKA DELA
Opombe: Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upoštevati veljavne standarde (zgibi, odkapni nos, stičenje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni, vse obrobe, širše od 0,10m( kapna linija, stranski zaključek strehe,...) morajo biti prekrite z opečnimi strešniki. Vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni. Vsi kleparski izdelki so izdelani iz pocinkane barvane pločevine, barve RAL 7016
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Dobava materiala in pokrivanje enokapne strehe v naklonu 35 stopinj. Kompletna izdelava strešne kritine v sestavi: korci (naravne opečne barve), dvojno leseno letvanje - letve 4/5 cm , paroprepustna folija - sekundarna kritina, leseni opaž | m2 | 192 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in postavitev namenskih opečnih jezikov na slemenu strehe. Podana je dolžina strehe na kateri je to predvideno. | m1 | 26 | 0 | 0
3. | Dobava materiala in izdelava žlebu iz barvane pocinkane pločevine deb 0,6 mm, razvite šir. 33 cm, barva po izboru projektanta, skupaj z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 26.5 | 0 | 0
4. | Dobava materiala in izdelava kotličkov oz. vtočnikov, kompletno izdelanih iz barvane pocinkane pločevine deb 0,6 mm | kom | 3 | 0 | 0
5. | Dobava materiala in izdelava odtočnih cevi meterone vode krožnega preseka fi 110 mm, izdelanih iz barvane pocinkane pločevine, kompletno z objemkami, vsemi koleni cevi in vtokom v peskolov | m1 | 11 | 0 | 0
6. | Naprava zaključne strešne obrobe iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm; stranske obrobe strehe in zadnja obroba strehe, razvita šir. 33cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom. | m1 | 55.8 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža prezračevalne kovinske mrežice v kapu, kompletno s pritrditvjo po navodilih proizvajalca ter vsemi pomožnimi deli in materiali. | m1 | 26.5 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.III.
B.III. KLJUČAVNIČARSKO PASARSKA DELA
Opombe: Vsi izdelki so izdelani po detajlih projektanta in izvajalca del in delavniških načrtih, ki jih pred izvedbo potrdi projektant Vse mere preveriti na licu mesta!
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Dobava in vgradnja zunanje okenske police iz barvane pocinkane pločevine RAL 7016, skupaj z vsemi zaključki , globine 28cm, širine 70cm | kpl | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja zunanje okenske police iz barvane pocinkane pločevine RAL 7016, skupaj z vsemi zaključki , globine 28cm, širine 100cm | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava vsega materiala in izdelava zunanje varovalne ograje izdelane iz vertikalnih nerjavnih profilov 12x12x3mm, na razstoju 12cm, ki so navarjene na lamo 70x6mm. Višina ograje 110cm nad končnim tlakom. Izdelava in montaža po shemi in detajlu projektanta v načrtu PZI in delavniškega načrta izvajalca . Ograja je v celoti izdelana iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304 in prašno barvana v tonu po izbiri projektanta, RAL 7016. Obračun po m1. V ponudbi upoštevati kompletne transporte do gradbišča in mesta montaže. | m1 | 32 | 0 | 0
.
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.IV.
B.IV. OKNA IN VRATA
Opombe: Vse mere preveriti na licu mesta.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
Notranja lesena vrata Vsa notranja vrata so lesena , krilo polno leseno, gladka obdelava, svetlo siva barva; podboj v kovinski izvedbi, enaka svetlo siva barva, okovje v mat krom izvedbi, vsa vrata moramo biti opremljena s ključavnico v dogovoru z investitorjem.
1. | V4 Lesena enokrilna vrata svetle dim. prehoda 95/205 cm | kom | 1 | 0 | 0
2. | V5 Lesena enokrilna vrata svetle dim. prehoda 80/205 cm | kom | 1 | 0 | 0
Zunanja okna in vrata Okna in vrata so v leseni izvedbi, smreka v barvi hrasta, prosojna lazura, opremljeno z eurostandard okovjem. Barvo mora potrditi projektant. V ceni je upoštevati izdelavo, dobavo in montažo izdelkov z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Zahteve za celoten sistem oken in vrat . Umax = 1,1W/m2k, Ustekla min. 0,6W/m2K. Oprema: kljuke in okovje v mat krom izvedbi po potrditvi projektanta. V ceni so vključeni vsi prenosi, pomožna dela, tesnilni materiali za vgradnjo , priprava površin pred vgradnjo, čiščenje in preizkus delovanja, vključno s tesnjenjem. Vključena je tudi notranja PVC polica v beli barvi. Vsa zunanja vrata s ključavnico.
3. | O1, O2 Enokrilno okno dimenzij 70/70 cm , odpiranje krilno in keep notranja polica PVC, bela barva | kom | 2 | 0 | 0
4. | O3 Enokrilno okno dimenzij 100/70 cm , odpiranje krilno in keep notranja polica PVC, bela barva | kom | 1 | 0 | 0
5. | O4 Enokrilno okno dimenzij 86/220 cm , fiksna zasteklitev | kom | 1 | 0 | 0
6. | O5 Panoramska stena dimenzij 355/220 cm , štiridelna, krajni dve polji s fiksno zasteklitvijo, sredinski dve polji krilno odpiranje (krilo, ki se prvo odpira pa tudi keep odpiranje). | kom | 1 | 0 | 0
7. | V1 Lesena drsna vrata svetle dim. prehoda 90/215 cm, skupaj z lesenim okvirjem na špaletah prehoda (širine 45cm). Zagotoviti je potrebno čim boljše tesnenje vrat. Vodilo nad vrati mora biti zakrito z leseno masko. | kom | 1 | 0 | 0
8. | V2 Lesena drsna vrata svetle dim. prehoda 286/215 cm, skupaj z lesenim okvirjem na špaletah prehoda (širine 45cm). Zagotoviti je potrebno čim boljše tesnenje vrat. Vodilo nad vrati mora biti zakrito z leseno masko. Drsna vrata so dvodelna, iz dve enako širokih kril. Vsako krilo ima zasteklitev velikosti 75/170cm. | kom | 1 | 0 | 0
9. | V3 Lesena dvokrilna vrata svetle dim. prehoda 195/215 cm, skupaj z lesenim podbojem. Zagotoviti je potrebno čim boljše tesnenje vrat. | kom | 1 | 0 | 0
10. | V6 Lesena dvokrilna vrata svetle dim. prehoda 190/215 cm, skupaj z lesenim podbojem. Zagotoviti je potrebno čim boljše tesnenje vrat. Vsako krilo ima zasteklitev velikosti 75/170cm. | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.V.
B.V. MIZARSKA DELA
Opombe: Vse mere preveriti na licu mesta. Upoštevati dobavo materiala, izdelavo stene/vrat in montažo na objektu.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
Sanitarne stene v M sanitarijah
Sanitarne vlagoodbojne predelne stene, z vrati na INOX tipski podkonstrukciji in točkovnim pritrjevanjem, stene so cca 15cm dvignjene od tal, skupna višina 210cm, svetla širina vrat 60cm (kot npr. MAX kompaktne plošče ali Trespa deb. 1,3cm; svetlo siva barva). Zaklepanje s tipizirano ključavnico brez ključa - možnost odpiranja z zunanje strani.
1. | 177x195cm; s krilnimi vrati širine 60cm | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 42x135cm; ob pisoarju | kpl | 1 | 0 | 0
Vrata v tuših v garderobi
Vrata na INOX tipski podkonstrukciji in s točkovnim pritrjevanjem, vrata segajo do tal, višina 210cm, svetla širina vrat 65cm (kot npr. MAX kompaktne plošče ali Trespa deb. 1,3cm; svetlo siva barva). Zaklepanje s tipizirano ključavnico brez ključa - možnost odpiranja z zunanje strani.
3. | Krilna vrata dim. 65x210cm; | kpl | 2 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.VI.
B.VI. STROPOVI IN PREDELNE STENE
Opombe: V popisu in načrtih se navaja izdelava po sistemu Knauf, v ponudbi pa se lahko predlaga enakovrednega izvajalca in dobavitelja. - Pri vseh postavkah upoštevati tudi: ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dela se izvaja po zahtevah projektanta in naročnika. Vse mere kontrolirati na objektu. Izvajalec mora upoštevati vse tehnične zahteve za vgradnjo mavčno kartonastih predelnih sten. Vse stene in stropovi morajo zadostiti zahtevam elaborata požarne varnosti in zvočni zaščiti. Izvedba po navodilih in detajlih proizvajalca. V ceni upoštevati dodatne ojačitve pri vratih ter pri vertikalah in spuščenih stropovih zaradi velikih višin,
- Izdelava, dobava in montaža notranjih predelnih mavčnih sten s podkonstrukcijo, ki je pritrjena na talno in stropno konstrukcijo, dvojno oblogo iz mavčnih plošč. Celotna površina stene je bandažirana, mavčena in glajena (pripravljena za slikanje). V ceni upoštevati tudi ojačitve podkonstrukcije za sanitarnih elementov. Izdelava po detajlih izbranega proizvajalca. Predelne stene se izvedejo do konstrukcije. Izvedba drsnega stika. - Izdelava po veljavnih tehničnih predpisih in standardih SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963.
- Tehnični podatki vgradnje so podrobneje opisani v tehničnem poročilu projektanta. - Upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb. - V ceni suhomontažnih del mora biti upoštevana tudi izdelava bandažiranja, izdelavo zaključkov po sistemu K2 in bandažiranje stika stena-strop.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Izdelava mavčnokartonske montažne predelne stene deb. 10cm, višine 275cm, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, v sestavi: - vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x1,25cm, - podkonstrukcija iz profilov UW/CW 50, z izolacijskim slojem iz steklene volne, debeline 5cm, - vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x1,25cm | m2 | 27 | 0 | 0
2. | Izdelava mavčnokartonske montažne predelne stene deb. 20cm, višine 275cm - 570cm, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, v sestavi: - vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x1,25cm, - podkonstrukcija iz profilov UW/CW 150, z izolacijskim slojem iz steklene volne, debeline 15cm, - vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x1,25cm | m2 | 17.6 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč deb.1,25mm, v poševnini tik pod leseno strešno konstrukcijo, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, z zaključki ob zidu, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov , delovnimi odri, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu | m2 | 105 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč deb.1,25mm, v horizontali, nad delom v objektu 1, kjer so sanitarije, na višini 2,75m, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, z zaključki ob zidu, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov , delovnimi odri, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu | m2 | 13 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža toplotne izolacije med špirovci, kamena volna, v debelini 24cm + pod špirovci kamena volna, v debelini 6cm, skupaj s parno oviro | m2 | 130 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.VII.
B.VII. KERAMIČARSKA DELA
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic dim 60/60 cm I. kvalitete, v sivi barvi kot npr. Terratinta ceramiche, LAGOM SMOKE MATT, po tleh obeh objektov v celoti, položene na vodoodporno cementno lepilo, zafugirane s tanko fugo, ob zidu zafugirane s trajnoplastično fugirno maso. | m2 | 98 | 0 | 0
2. | Izdelava nizkostenske keramične obrobe višine 10 cm z lepljenjem na zid. Stik med talno keramiko obdelan s trajno elastičnim kitom. | m1 | 57 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic dim 60/60 cm I. kvalitete, v svetlo sivi barvi kot npr. Terratinta ceramiche, LAGOM WHITE MATT, po vseh stenah sanitarij in tušev, do višine 240cm, položene na vodoodporno cementno lepilo, zafugirane s tanko fugo | m2 | 65 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.VIII.
B.VIII. SLIKOPLESKARSKA DELA
Opombe: Vse mere preveriti na licu mesta. V ceni zajeti tudi zaščito prostorov s PVC folijo pred pričetkom del in odstranitev po končanih delih.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1 | Slikanje notranjih sten in stropov s poldisperzijsko belo barvo, z vsemi preddeli | m2 | 380 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## B.IX.
B.IX. FASADERSKA DELA
Opombe: Vse mere preveriti na licu mesta. V ceni zajeti tudi zaščito stavbenga pohištva in tal s PVC folijo pred pričetkom del in odstranitev po končanih delih.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1 | Izdelava tankoslojne silikonske fasade (EPS debeline 20 cm, armaturna mrežica, lepilna malta in zaključni sloj, npr. Baumit). Zaključni sloj v tonu in strukturi po izbiri. Upoštevati vse ojačitve špalet in vogalov z vsem potrebnim materialom. Špalete zaglejane , zaglajen rob okrog špalet v širini 2 cm.Zaključni sloj drobne strukture, cokel izveden v enaki sestavi, cokel v višini 60cm namesto EPS izveden z stirocokl toplotno izolacijo | m2 | 198 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## C.I.
C.I. INSTALACIJSKI MATERIAL
Opombe: V popisih je zajeto: Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1 | kabel NYY 5x16mm2, komplet s priklopom v PMO do R-1 in R-2 Presek kabla uskladiti pri izvedbi glede na obstoječe obračunske varovalke športnega parka Col. | m | 95 | 0 | 0
2 | Izkop kabelskega kanala v terenu IV kategorije širine 0,2m in globine 0,8m, polaganje peska v debelini 10cm, polaganje stg. cevi fi 110mm, polaganje peska v debelini 10 cm, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje ozemljitvenega valjanca ter opozorilnega PVC traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. V povoznih površinah je potrebno upoštevati dodatno zaščito cevi z betonom. | m | 80 | 0 | 0
3 | Elektrokanalizacijska cev fleksibilna , stg. Φ 90mm | m | 80 | 0 | 0
4 | Valjanec FE/ZN 25x4mm | m | 80 | 0 | 0
5 | Opozorilni trak z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 80 | 0 | 0
6 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki, XLPE izolacija, brezhalogen - 0,6/1 kV, vpeljan v p/o in PN inštalacijske cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi.
Odziv na ogenj - Cca s1 d2 a1-NHXMH
| 5x2,5mm² | m | 75 | 0 | 0
| 3x2,5mm² | m | 165 | 0 | 0
| 4x1,5mm² | m | 30 | 0 | 0
| 3x1,5mm² | m | 650 | 0 | 0
| 2x1,5mm² (brez R/Z žile) | m | 15 | 0 | 0
7 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi, komplet z cevnimi objemkami, trajnimi vijačnimi spoji itd.) Dobava in vgradnja. Odziv na ogenj Cca s1 d2 a1
| 1x 6mm2 | m | 50 | 0 | 0
| 1x 16mm2 | m | 30 | 0 | 0
8 | Instalacijske cevi, rebraste ali gladke-trde, položene v AB stenah in ploščah, p/o v zidanih stenah, v gipskartonskih predelnih stenah in estrihu komplet s podometnimi instalacijskimi dozami (minimalnih notranjih dimenzij). Notranje dimezije cevi je potrebno pri izvedbi uskladiti z premerom dobavljenih kablov.
| IC RB Φ16mm | m | 100 | 0 | 0
| IC RB Φ16mm | m | 200 | 0 | 0
9 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačana s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. | m | 15 | 0 | 0
10 | Instalacijske cevi nadometne brezhalogene, samougasne, komplet s koleni ter nosilnim in pritrdilnim materialom (minimalnih notranjih dimenzij). Notranje dimezije cevi je potrebno pri izvedbi uskladiti z premerom dobavljenih kablov.
| PN Φ16mm | m | 20 | 0 | 0
| PN Φ20mm | m | 20 | 0 | 0
11 | Uvodnice | kos | 15 | 0 | 0
12 | Premostitveni kabel za izenačitev potenciala z vodnikom H07Z1‐K 4-6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 50 | 0 | 0
13 | Doza GIP komplet s Cu zbiralko | kos | 2 | 0 | 0
14 | Doza DIP komplet s Cu zbiralko | kos | 1 | 0 | 0
15 | Razni spoji za izenačitev potencialov (vijačeni, objemni, itd) | kos | 60 | 0 | 0
16 | Senzor prisotnosti (180°/360°) z 16A relejskim izhodom | kos | 5 | 0 | 0
17 | Podometna kovinska omarica, komplet z ključavnico, vgrajena v fasado objekta. V omarico se vgradi 1f in 3f vtičnico. Velikost, barvo uskladiti pri izvedbi. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Podometno stikalo, 250V, komplet z ustrezno dozo, montažnim in okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program. (Barva in model po izbiri arhitekta) (kot npr. oz. enakovredna: Vimar Plana)
| stikalo navadno | kos | 10 | 0 | 0
| stikalo navadno IPx5 | kos | 2 | 0 | 0
19 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program. (Barva in model po izbiri arhitekta)
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 2 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 36 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE, s pokrovčkom | kos | 3 | 0 | 0
20 | SOS klicna kombinacija - poziv iz invalidskega WC-ja v nadstropju v naslednji sestavi; Barva po izbiri arhitekta. | kpl | 1 | 0 | 0
1x klicna SOS tipka s potezno vrvico na dveh višinah
1x razrešna SOS kombinacija
1x signalna SOS svetilka z akustičnim signalom
1x napajalnik za namestitev v dozo oz. na DIN letev
1x GSM modul za klic na reševalno postajo (uskladiti pri izvedbi)
21 | Kabel s SOS sistema skladen z zahtevami dobavljenega SOS sistema | m | 25 | 0 | 0
22 | Razvodna doza za povezave elementov SOS sistema | kos | 1 | 0 | 0
23 | Fiksna priključnica | kos | 8 | 0 | 0
24 | Talna doza, komplet z 3x s schucko vtičnico, 3f priključnico ter pokrovom za vgradnjo keramike. | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Razni priklopi:
| priklop el. radiatorjev, bojlerja | kos | 4 | 0 | 0
| priklop fotocelic | kos | 1 | 0 | 0
| priklop split sistema 1xZE, 1xNE | kpl | 2 | 0 | 0
| priklop potopne črpalke, komplet z krmilno onmaro in signalizacijo alarma črpališča | kpl | 1 | 0 | 0
| priklop odvodnega ventilatorja | kos | 2 | 0 | 0
26 | označevanje kablov pri prehodu v stikalne bloke z napisnimi tablicami | kpl | 2 | 0 | 0
27 | Meritve električnih inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. Točno število ur se obračuna glede na vpis v gradbeni dnevnik | ur | 12 | 0 | 0
32 | PRIPRAVA PODATKOV ZA PID kompletni tlorisi in shemami z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo. | % | 5 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## C.II.
C.II. STIKALNI BLOKI
Opombe: V opisih je zajeto: Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
PMO Obravnavani objekt se priključi v obstoječi PMO omari.
1 | Priklop na obstoječi varovalčni ločilnik | kpl | 1 | 0 | 0
2 | odvodnik prenapetosti SPD1 | kos | 3 | 0 | 0
3 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 | 0 | 0
4 | Zbiralke Cu | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava delavniškega načrta | kos | 1 | 0 | 0
9 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 |  | 0
R-1
10 | Podometna omara, 72 modulna z kovinskimi vrati in ključavnico. | kos | 1 | 0 | 0
11 | glavno stikalo 63A 3P | kos | 2 | 0 | 0
12 | instalacijski odklopnik 3p C16A | kos | 1 | 0 | 0
13 | instalacijski odklopnik 3p C10A | kos | 1 | 0 | 0
14 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 9 | 0 | 0
15 | instalacijski odklopnik 1p B10A | kos | 6 | 0 | 0
16 | instalacijski odklopnik 1p B6A | kos | 2 | 0 | 0
17 | RCBO (KZS) 2p/10/0,03A/tipA | kos | 1 | 0 | 0
18 | RCD (FID) 4p/63/0,03A/tipA | kos | 1 | 0 | 0
19 | Kontaktor 230V/20A/2NO, za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
20 | stikalo 0-1 za montažo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
21 | stikalo 1-0-2 za montažo na DIN letev | kos | 2 | 0 | 0
22 | Tedenska programska ura, z relejskim izhodom | kos | 2 | 0 | 0
23 | svetlobno stikalo | kos | 1 | 0 | 0
24 | odvodnik prenapetosti SPD1+2 | kos | 4 | 0 | 0
25 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 | 0 | 0
26 | Zbiralke Cu | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Izdelava delavniškega načrta | kos | 1 | 0 | 0
31 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 |  | 0
R-2
32 | Podometna omara, 72 modulna z kovinskimi vrati in ključavnico. | kos | 1 | 0 | 0
33 | glavno stikalo 63A 3P | kos | 1 | 0 | 0
34 | instalacijski odklopnik 3p C16A | kos | 3 | 0 | 0
35 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 12 | 0 | 0
36 | instalacijski odklopnik 1p B10A | kos | 4 | 0 | 0
37 | RCD (FID) 4p/63/0,03A/tipA | kos | 1 | 0 | 0
38 | Kontaktor 230V/20A/2NO, za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
39 | stikalo 0-1 za montažo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
40 | stikalo 1-0-2 za montažo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
41 | Tedenska programska ura, z relejskim izhodom | kos | 1 | 0 | 0
42 | svetlobno stikalo | kos | 1 | 0 | 0
43 | odvodnik prenapetosti SPD1+2 | kos | 4 | 0 | 0
44 | vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi,… | gar | 1 | 0 | 0
45 | Zbiralke Cu | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, sistemom bakrenih zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Tehnična dokumentacija: dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v stikalne bloke. Opis zajema tudi vris (skica) dejansko izvedenih del na listih PZI projekta, ki so osnova za izdelavo PID projektov, najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Izdelava delavniškega načrta | kos | 1 | 0 | 0
50 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## C.III.
C.III. RAZSVETLJAVA
Opombe: V opisih je zajeto: Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
Svetilke so navedene komplet s sijalkami, žarnicami ter transformatorji, pritrdilnim in montažnim priborom. Barvo in ponujene svetilke potrdi arhitekt oz. investitor.
Za vse luči velja da je treba tip luči izbrati primerno možnemu načinu vgradnje (vgradne, nadgradne)
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
A1 | Stropna industrijska LED svetilka, 34W, 4000K, 5200lm, IP65. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Barva po izbiri arhitekta. Dobava in montaža. kot npr. oz. enakovredna: Intralighting 5700 5200 lm 34 W 840 FO L1277mm IP66 | kos | 4 | 0 | 0
B1 | Viseča linijskla svetilka z matiranim opalnim difuzorjem z direktno in indirektno osvetlitvijo, kot npr. LED 56W, 3000K, 3500+3200lm, ohišje iz ekstrudiranih aluminjastih profilov prašno barvane v belo barvo, dimenzije cca 1312x36x65mm, CRI 80, 50000h L90 B10, MacAdam 2. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Barva po izbiri arhitekta. Dobava in montaža. (kot npr. oz. enakovredna: Intralight Kalis SDI 65, SOP 3200+3500 lm 56 W 830 L1312 mm FO IP20 white) | kos | 3 | 0 | 0
B2 | Stenska svetilka z matiranim opalnim difuzorjem z direktno in indirektno osvetlitvijo, LED 28W, 3000K, 1450+1500lm, ohišje iz ekstrudiranih aluminjastih profilov prašno barvane v belo barvo, dimenzije 845x36x65mm, CRI 80, 50000h L90 B10, MacAdam 2 Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Barva po izbiri arhitekta. Dobava in montaža. (kot npr. oz. enakovredna: Intralight Kalis WDI 65 SOP 1450+1500 lm 28 W 830 L845 mm FO IP40 white) | kos | 8 | 0 | 0
C1 | Stenska/stropna svetilka z matiranim opalnim difuzorjem in MW senzorjem, LED 14W, 4000K, 2342lm, ohišje iz polikarbonata, dimenzije diameter cca 285mm; UGR<22, CRI 80, 50000h L90 B10, MacAdam 3, IP43. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Dobava in montaža. (kot npr. oz. enakovredna: Intralight ETEA DI 2050 lm 14 W 840 FO MW sensor IP43 white) | kos | 6 | 0 | 0
C2 | Stenska/stropna svetilka z matiranim opalnim difuzorjem, LED 14W, 4000K, 2342lm, ohišje iz polikarbonata, dimenzije diameter cca 285mm; UGR<22, CRI 80, 50000h L90 B10, MacAdam 3, IP65. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Dobava in montaža. (kot npr. oz. enakovredna: Intralight ETEA DI 2050 lm 14 W 840 FO IP65 white) | kos | 2 | 0 | 0
D | Zunanja stenska svetilka z varnostnim steklom, LED 5W, 3000K, 556lm, ohišje iz litega aluminija dimenzije cca 140x185x60mm, CRI 80, 50000h L90 B10, MacAdam 3, IP65, IK07. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Dobava in montaža. (kot npr. oz. enakovredna: BEGA 33 224) | kos | 7 | 0 | 0
1 | Viseči material za spust svetilke pod oznako A1 za cca 1,5m. Komplet z pritrdilnim materialom. | kpl | 4 | 0 | 0
2 | Viseči material za spust svetilke pod oznako B1 za cca 1,5m. Komplet z pritrdilnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
3 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. Točno število ur se obračuna glede na vpis v gradbeni dnevnik | ur | 4 | 0 | 0
8 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## C.IV.
C.IV. OZEMLJILO IN STRELOVOD
Opombe: V opisih je zajeto: Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID), najkasneje 30 dni pred tehničnim pregledom objekta.
Način obračuna: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse materiale velja-naveden ali enakovreden
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila Fe/Zn 25x4mm v podložnemu betonu oz v temeljih (v stiku z zemljo) | m | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje tračnega ozemljila Rf 30x3,5mm v avtohtono zemljino okoli objekta | m | 200 | 0 | 0
3 | Al vodnik fi 10mm (lovilec), komplet z nosilci za montažo na streho. | m | 105 | 0 | 0
4 | Al vodnik fi 10mm (odvod), montaža nadometno | m | 40 | 0 | 0
5 | Izolirani strelovodni vodnik ISVH dolžine 4m, komplet z pritrdilnim materialom za montažo na fasado objekta | kpl | 4 | 0 | 0
6 | Križna sponka za ozemljitveni trak Fe/Zn | kos | 4 | 0 | 0
7 | Križna sponka za ozemljitveni trak RF | kos | 40 | 0 | 0
8 | vodnik P/f Ru-Ze 25mm^2 | m | 30 | 0 | 0
9 | vodnik P/f Ru-Ze 16mm^2 | m | 50 | 0 | 0
10 | spoj ozemljila na armaturo temeljev, stebrov, sten in etažnih plošč ter kovinske ograje in ostale kovinske mase na objektu in njegovi okolici (varjeni spoji, križne sponke, vijačeni spoji, itd). | kos | 50 | 0 | 0
11 | Križna sponka za Al vodnik fi 10mm | kos | 20 | 0 | 0
12 | Kontaktna sponka, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med lovilnim vodom in pločevinastimi deli, | kos | 16 | 0 | 0
13 | Merilna sponka v kompletu z zaščitnim profilom h=2m | kos | 4 | 0 | 0
14 | Talna doza, komplet z merilno sponko | kos | 4 | 0 | 0
15 | lovilne konice fi 10mm, dolžine 0,5m | kos | 10 | 0 | 0
16 | izvedba meritev ozemljila in strelovodne instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
22 | IZDELAVA PID PROJEKTA | % | 5 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## D.I.
D.I. ZUNANJI VODOVOD
Opombe: Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1 | IZVEDBA PRIKLOPA V OBSTOJEČEM VODOMERNEM JAŠKU na obstoječ vodovod, vključno z: zaustavitev delovanja primarnega vodovoda, izdelava priklopa na primarrni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material. Dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pe CEV, visoke gostote tip 3 serije 5 . Cevi so izdelane v skladu z EN 12201, tlačna stopnja po ISO 4427 ter EN12201, cevi dobavljene v palicah po 6m, PE100 SDR13,6, 0 PN12,5 bar d32x2 1 kos | m | 24 | 0 | 0
3 | PE CEV ZAŠČITNA CEV, visoke gostote tip 3 serije 5 . Cevi so izdelane v skladu z EN 12201, tlačna stopnja po ISO 4427 ter EN12201, cevi dobavljene v palicah po 6m, PE100 SDR26, 0 PN6 bar d75x2,9 1 kos | m | 3 | 0 | 0
4 | OPOZORILNI TRAK, s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase | m | 3 | 0 | 0
OPREMA OBSTOJEČEGA VODOMERNEGA JAŠKA Opomba : Opremo uskladiti z upravljalcem vodovoda
5 | GLAVNI KROGLIČNI VENTIL PRED VODOMEROM: Telo krogličnega ventila (min.PN 32) mora biti izdelano iz niklane prešane medenine CW617N, krogla je izdelana iz prešane medenine CW617N s trdo kromirano prevleko, tesnilio krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE. Navoj notranji v skladu s standardom EN 10226-1. Glavni ventil kroglični mora imet zaščitno kovinkso kapico z luknjo za plombiranje. Podobno kot proizvajalec npr. GREINER. DN25 | kos | 1 | 0 | 0
6 | SPOJKA RAVNA ZA PE d32/DN25 | kos | 2 | 0 | 0
7 | KROGELNA PIPA izdelana iz medenine z navojnimi priključki in izpustno pipico za PN16 za hladno vodo, vključno s tesnilnim materialom. DN25 | kos | 2 | 0 | 0
8 | ZMANJŠEVALNI KOS P R1''-R3/4'' | kos | 2 | 0 | 0
9 | HORIZONTALNI VODOMER Z DALJINSKIM ODČITOVANJEM Dobava in montaža z holendri ter nosilcem za vodomer, spojnim in tesnilnim materialom. V vodomer se vgradi PVC nepovratni vložek. Volumetrični vodomeri dimenzije od DN 20 do 40 mm - Vodomeri morajo meriti pretečeno vodo skozi vodomer po volumetričnem principu. - PN 16 bar. - Omogočati morajo poljuben način vgradnje. - Ohišja vodomerov morajo biti kovinsko (iz medenine). Na ohišju vodomera mora bit oznaka smeri pretoka. - V vodomeru morata biti vgrajena čistilna mrežica in sicer pred vstopom vode v merilno komoro. Na iztoku mora biti v vodomer možno vgraditi nepovratni ventil. - Vse dimenzije vodomerov morajo imeti kompatibilne številčnice, katere omogočajo namestitev istega tipa impulznega senzorja. - Imeti morajo induktivni ali opto impulzni dajalnik, ki omogoča tudi detekcijo smeri vrtenja. Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l; 1 imp/10 l; 1 imp/100 l. - Certificiran mora biti vsaj za R160, kar mora biti zapisano v certifikatu MID. - Številčnico mora imeti hermetično zaprto - »capsulated register«, za preprečevanje kondenzacije, zapisano mora biti v certifikatu MID, IP68. - Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu MID. Vodomer npr. kot SENSUS tip 620. Vodomeri dimenzij od DN 15 do DN 40 morajo obvezno omogočati CLIP ON vgradnjo radijskega modula. Vodomer mora biti ompremljen z radio modulom. Radijski modul ločene izvedbe – eksterni - IP68 zaščita , - baterijsko napajanje, - frekvenca komunikacije 868 MHz, dvosmerna komunikacija, - največja oddajna moč: 868 MHz, maks. 25mW,
10 | istočasno odčitavanje v mobilnem in stacionarnem načinu, delovna temperatura od -10 C do +50C, komplet z nosilcem za montažo na steno jaška. Zajemanje podatkov: stanje vodomera, alarm stanja baterije (življenska doba baterije najmanj 10let). Modul mora imeti alarm za prazno baterijo, podkud manipulacije, puščanje vode. radijski modul npr. kot Endetec Homerider HRS-2G-2WIRE D HRI 868, DN20 | kos | 1 | 0 | 0
11 | ČISTILNI KOS izdelan iz medenine z navojnimi priključki vključno s tesnilnim materialom.DN25 | kos | 1 | 0 | 0
12 | OBVEŠČANJE potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje | kos | 1 | 0 | 0
13 | TLAČNI PREIZKUS s hladno vodo p=10 bar, komplet z izdelavo zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
14 | IZDELAVA PID PROJEKTA komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje. | % | 1.5 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## D.II.
D.II. NOTRANJI RAZVODI
Opombe: Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
RAZVOD VODOMERNI JAŠEK- OBJEKT
1 | Pe CEV visoke gostote tip 3 serije 5 . Cevi so izdelane v skladu z EN 12201, tlačna stopnja po ISO 4427 ter EN12201, cevi dobavljene v KOLUTU
| PE100 SDR13,6, 0 PN12,5 bar d32x2,4 | m | 24 | 0 | 0
| PE100 SDR13,6, 0 PN12,5 bar d25x1,9 | m | 30 | 0 | 0
2 | PE CEV ZAŠČITNA CEV visoke gostote tip 3 serije 5 . Cevi so izdelane v skladu z EN 12201, tlačna stopnja po ISO 4427 ter EN12201, cevi dobavljene v KOLUTU
| PE100 SDR13,6, 0 PN12,5 bar d75x5,6 | m | 60 | 0 | 0
3 | OPOZORILNI TRAK s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase | m | 60 | 0 | 0
4 | KROGELNI VENTIL z notranjim navojnim priključkom in nastavkom za praznjenje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN15 | kos | 1 | 0 | 0
5 | NEPOVRATNI VENTIL z notranjim navojnim priključkom,komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN50 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje cevnega razvoda iz pocinkanega materiala | kg | 1 | 0 | 0
7 | Napisne ploščice za označitev cevovodov, armatur itn. izdelane iz plastičnega materiala, z vgraviranim napisom, velikosti 200x100 mm vključno ves pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
8 | VODOVODNA CEV - PREDIZOLIRANA Večslojna sistemska vodovodna cev (npr. PE-X/Al/PE-HD, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško izolirana s PE mehko peno, debeline 6mm, 10mm ali 13mm (razvodi vode v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah). Dobavljena v kolutih.
| DN15 | m | 60 | 0 | 0
| DN20 | m | 20 | 0 | 0
Npr. proizvod: GEBERIT, tip: Mepla sistemska cev predizolirana
*TIP SANITARNE OPREME SREDNJE VISOKE KVALITETE V SKLADU Z INVESTITORJEM DOLOČI ARHITEKT
9 | WC ŠKOLJKA- Konstrukcijski WC splakovalnik kot npr. GEBERIT Duofix 'straniščna školjka iz sanitarne keramike viseča, komplet z pokrovom, npr. proizvajalca Catalano ali boljše - aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo - zapornega ventila DN15, - gibke vezne cevke Ø15 mm - kotnega ventila Ø15 mm | kos | 1 | 0 | 0
10 | UMIVALNIK- Kompleten viseči umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, srednje kvalitete, primeren za pritrditev na steno, barva in tip po izbiri arhitekta ; Enoročna mešalna baterija, sifon za umivalnik, odlivni ventil DN 32, s čepom in držalom, dim: 60 x 45 mm, npr. proizvajalca Catalano ali boljše | kos | 2 | 0 | 0
11 | TUŠ KAD - kvadratne oblike 90x90cm, kad iz sanitarne keramike, stenska enoročna mešalna baterija Ø15 z gibko cevjo in pršilno glavo, odlivnim ventilom Ø32, npr. proizvajalca Catalano ali boljše | kos | 2 | 0 | 0
12 | PISOAR NA FOTOCELICO - , Izlivna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, barva in tip školjke po izbiri arhitekta oz. investitorja. Zajeta tudi suhomontažna nosilna konzola, pritrdilni in tesnilni material. Montažni element za pisoarno školjko, vključno s setom za predstensko montažo Izplakovalna šoba DN15, elektronska enota izplakovalnega ventila z infrardečim oddajnikom in sprejemnikom. -pokromanega samočistilnega sifona dim. 50 mm z zidno rozeto Ravni ventil DN15 za vzidavo., npr. proizvajalca Catalano ali boljše | kos | 1 | 0 | 0
13 | STENSKI VGRADNI SIFON, za pralne, pomivalne in sušilne stroje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom . Komplet z dobavo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
14 | KROGELNA PIPA Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev za pomivalni in pralni stroj. | kos | 1 | 0 | 0
15 | Kompleten umivalnik za invalide sestoječ iz: umivalnik iz sanitarnega porcelana prilagojen invalidom, montaža na AB steno, komplet z nosilno konstrukcijo, stoječa invalidska enoročna nikljana mešalna baterija DN 15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma DN15, sifon za umivalnik z fleksibilnim priključkom odlivnim ventilom DN 25, s čepom in držalom | kos | 1 | 0 | 0
16 | WC deska prilagojena invalidomWC ŠKOLJKA- Konstrukcijski WC splakovalnik kot npr. GEBERIT Duofix 'straniščna školjka iz sanitarne keramike viseča, komplet z desko prilagojeno invalidom, npr. proizvajalca Catalano ali boljše - aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo - zapornega ventila DN15, - gibke vezne cevke Ø15 mm - kotnega ventila Ø15 mm | kos | 1 | 0 | 0
17 | Oprema sanitarij za invalide, komplet z montažnim materialom : - ogledalo s premičnim naklonom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid, komplet s poličko, - horizontalno, fiksno inv. ročno držalo dolžine 150cm, horizontalno, premično inv. ročno držalo dolžine 100cm | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Gasilni aparat na prah za količino 6kg, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom, za montažo na zid. | kos | 3 | 0 | 0
ODVOD KONDENZA
19 | Kanalizacijska PP CEV cev s fazonskimi kosi, na obojke, tesnjene s tovarniško vstavljenimi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom a.kanalizacijska cev predvidena za odvod kondenza voden v steni in tlaku, Ø32 | m | 16 | 0 | 0
20 | TESTNOSTNI PREIZKUS- preizkus kanalizacijskega omrežja z tlakom vodnega stoplca 10m VS. | kpl | 1 | 0 | 0
21 | EL. GRELNIK VODE - z zvočno zaščito po DIN AGI, priključne mere po DIN 44902, toplotna izolacija po DIN 44532, za montažo na zid, 220V, 50Hz, moči cca 1,8kW, z gumbom za zvezno nastavitev temperature, z zaščito proti pregretju. Komplet s ekspanzijsko posodo V=8l, varnostnim ter nepovratnim ventilom., V=150 l , npr. Aristorn, ARI THER 150 | kos | 1 | 0 | 0
22 | TERMOMETER - Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | kos | 1 | 0 | 0
23 | MANOMETER - Manometer na vzmet z manometrsko pipo v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar | kos | 1 | 0 | 0
24 | DEZINFEKCIJA - cevi mrzle, tople in cirkulacijske vode | kpl | 2 | 0 | 0
25 | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: - zarisovanje - izpiranje cevovodov - tlačni preizkus - odzračenje sistema - zagon sistema - merjenje tlakov in temperatur - izdelava zapisnikov | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## D.III.
D.III. OGREVANJE
Opombe: Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1 | Bakrene brezšivne cevi poSIST EN 12735-1 za hladilni medij R32A, toplotno izolirana, dimenzije po navodilu dobavitelja, dobavljena v kolutu, odcepi izdelani iz enega kosa
| fi6,35 mm | m | 20 | 0 | 0
| fi9,52 mm | m | 20 | 0 | 0
2 | TOPLOTNA ČRPALKA -SPLIT SISTEM - Sestavljena iz zunanje in notranje kasetne ali stenske enote za montažo v spuščen strop in z direktno ekspanzijo. Enote se dobavi z daljinskim brezžičnim IR upravljalnikom in črpalko za kondenz. NPR. Proizvod: MITSUBISHI oz. drugo enakovredno! Tip: notranja enota : MSZ-AY35VKGP, Qhladilna: cca 3,5kW, Qgrelna: cca 4kW | kos | 2 | 0 | 0
| npr. Tip: zunanja enota : kot npr. MUZ-AY35VG, P=230V,50HZ, 10A | kos | 2 | 0 | 0
3 | Sistem konstrukcij za zunanje enote split sistemov , Podporna konstrukcija iz vroče cinkanega materiala. Sestavljena iz c-profilov, kotnikov, pet, zaključnih kap za nošenje zunanjih enot. Postavitev in montaža na protivibracijske in protihrupne gumijaste podloge npr. Proizvod: HILTI | kpl | 2 | 0 | 0
4 | ELEKTRIČNI RADIATOR- PROTIZMRZOVALNA ZAŠČITA, kot npr. GLAMOX 3001 TA z digitalnim termostatom P=600W | kos | 2 | 0 | 0
5 | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: - zarisovanje - izpiranje cevovodov - tlačni preizkus - odzračenje sistema - zagon sistema - merjenje tlakov in temperatur - izdelava zapisnikov | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0

## D.IV.
D.IV. PREZRAČEVANJE
Opombe: Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
| opis dela | m.e. | količina | cena na enoto | cena skupaj
1 | ZRAČNI KANALI - Zračni kanali PRAVOKOTNEGA ALI OKROGLEGA preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
| 2050< - 1,1 mm | kg | 80 | 0 | 0
2 | ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL - za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, npr. Proizvod: SYSTEMAIR tip: BALANCE E, velikost: 100 | kos | 5 | 0 | 0
3 | ODVODNI VENTILATOR - za notranjo montažo, za kanalsko vgradnjo, vezava na stikalo luči, z zakasnitvenim členom, Elastični priključek, Ventilatorska enota z EC motorjem, Pretok: 300 m3/h, Projektirani eksterni tlak:250 Pa, Nazivna moč motorja: 83W, npr. Proizvod: SYSTEMAIR, PRIO SILENT XP 160 EC | kpl | 1 | 0 | 0
4 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA - za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo: - Vključno z zaščitno mrežo 10x10mm, debelina 1,5 mm, izdelana iz pocinkane pločevine. Kotniki izdelani iz aluminijeve zlitine (zama). npr. proizvod SYSTEMAIR, vel.: IGC 160 | kos | 1 | 0 | 0
5 | STREŠNA KAPA - iz nerjaveče pločevine za strešni nastavek cevi, komplet z nerjavečo pločevinasto obrobo, dežnim nastavkom 50 mm in pritrdilnim materialom, Velikost: Ø150 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: - zarisovanje - zagon sistema - izdelava zapisnikov | kpl | 1 | 0 | 0
7 | IZDELAVA PID PROJEKTA komplet z navodili za posluževanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0