## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
Občina Ajdovščina
Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina
OBJEKT:
TABORNIŠKI DOM KOVK
ŠT. PROJEKTA: 2025-1102
DATUM: april 2025
POPIS DEL
GRADBENO OBRTNIŠKA in INŠTALACIJSKA DELA
REKAPITULACIJA
1. | GRADBENA DELA | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA | 0
3. | STROJNE INŠTALACIJE | 0
4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
| Skupaj EUR (brez ddv) | 0
| nepredvidena dela 10% | 0
| Skupaj z nepredvidenimi deli EUR (brez ddv) | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## GRADBENA DELA
1 | GRADBENA DELA
1 01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1 02 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1 03 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1 01 | PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
1 01 01 | V pripravljalna dela je vključena ureditev gradbišča, postavitev gradbiščnih prostorov, deponije za gradbeni material in odpadke…. | kpl | 1 |  | 0
1 01 02 | Strojni izkop za potrebe temeljev dvigala in odstranitev brežine ob dovozu na zadnjo stran objekta, v terenu III. do V. ktg z odvozom na deponijo | m3 | 5 |  | 0
1 01 03 | Planiranje dna izkopa za temelje dvigala s točnostjo ± 3 cm in valjanje zemeljskega planuma do predpisanega modula. | m2 | 3 |  | 0
1 01 04 | Planiranje terena na mestu odkopane brežine | m2 | 20 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1 02 | RUŠITVENA DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
1 02 01 | Odstranitev obstoječega tlakovanja s pranimi ploščami | m2 | 8 |  | 0
1 02 02 | Odstranitev obstoječega PVC okna na fasadi, v celoti, dim. 110/130 cm | kos | 2 |  | 0
1 02 03 | Odstranitev obstoječih notranjih lesenih vrat, vključno s podbojem dim. 60/210 cm | kos | 2 |  | 0
1 02 04 | Delna rušitev predelnih sten v nadstropju, zaradi širitve vratne odprtine | m3 | 0.25 |  | 0
1 02 05 | Rušitev parapeta pod dvema oknoma v zunanji steni in manjše rušenje špalet | m3 | 2.5 |  | 0
1 02 06 | Odbijanje stenske keramike manjših dimenzij | m2 | 20 |  | 0
1 02 07 | Odstranitev talne keramike in vseh plasti tlaka, do osnovne AB konstrukcije | m2 | 3.3 |  | 0
1 02 08 | Nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo na razdalji do 20 km vključno s plačilom komunalne takse.
| kosovni material ( vrata, okna ) | kpl | 1 |  | 0
| razsuti material (ruševine - beton, armirani beton, opeka, keramika..) | m3 | 5 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1 03 | ZIDARSKA DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela in material ter vsi prenosi za gotovo izvedene postavke.
1 03 01 | Izvedba tlakovanja s pranimi ploščami 40x40cm, po izboru projektanta, na betonsko podlago | m2 | 10 |  | 0
1 03 02 | Izvedba armiranobetonske plošče pod jaškom dvigala oz. poglobljenega armiranobetonskega jaška, skupaj z vsemi potrebnimi deli (opažanje, dobava in vgradnja armature). Ovrednotiti glede na zahteve za vgradnjo ponujenega tipa dvigala. | m3 | 1 |  | 0
1 03 03 | Popravilo odpadlega in poškodovanega ometa in izdelava novega ometa na mestu odbitega zidu (špalete oken in vrat), grobi in fini omet iz podaljšane cementne malte (PCM) 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom | m2 | 4 |  | 0
1 03 04 | Popravilo odpadlega in poškodovanega ometa oz. izdelava novega ometa na mestu odstranjene stenske keramike , grobi in fini omet iz podaljšane cementne malte (PCM) 1:2:6 s predhodnim grobim obrizgom | m2 | 20 |  | 0
1 03 05 | Izdelava tlaka v prostoru s tušem v sestavi: XPS 3cm, folija, mikroarmirani cementni estrih 5-6 cm, v naklonu proti centralnemu odtoku tuša ; Vse komplet z vsemi prenosi in pomožnimi deli na objektu | m2 | 3.3 |  | 0
1 03 06 | Razna manjša gradena dela, ki se izvajajo v režiji ( ocena). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiran v gradbenem dnevniku in potrjen od nadzornega organa naročnika.
| PKVD | ur | 8 |  | 0
| KVD | ur | 8 |  | 0
1 03 07 | Čiščenje prostorov po končanih delih III. gradbene faze. Obračuna se 1 x tlorisna površina notranjih prostorov. | m2 | 30 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
2 | OBRTNIŠKA DELA
2 01 | DVIGALO |  |  |  | 0
2 02 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
2 03 | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
2 04 | PASARSKA DELA |  |  |  | 0
2 05 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
2 06 | STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 01 | DVIGALO | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
2 01 01 | Predvideno dvigalo je namenjeno tudi osebam na invalidskem vozičku, zato morajo biti vsi nivoji tal ustrezni tej uporabi. Dvigalo je predvideno kot električna dvižna ploščad z zaprtim dvigalnim jaškom. Dvigalo je zunanje izvedbe. Pri izvedbi je potrebna zatesnitev spoja dvigalnega jaška z obstoječo fasado(obe stranici in streha) ter sidranje dvigalnega jaška v obstoječo fasadno steno. Dvigalni jašek je predviden v jekleni montažni izvedbi (obloga iz sendvič panelov, debeline min. 25mm, pločevina v standardni barvi (beli ali rjavi)). Dvigalo je predvideno kot dvižna ploščad s komandnim blokom. Dimenzija ploščadi naj bo najmanj 1100mm x 1400mm. Pogon naj bo električni, frakvenčno reguliran. Nosilnost dvigala naj bo min. 400kg. Vsa troja vrata v sklopu dvigala so predvidena iz pločevine, brez zasteklitev, minimalne svetle širine 900mm. Poziv naj bo samo na ključ. Vrata so enokrilna, ročno odpiranje. Kovinska vrata morajo imeti toplotno prehodnost vrat največ 1,6 W/m²K Dvigalo mora imeti vgrajene vse predpisane varnostne sisteme (preobremenitev, požar, evakuacija,…) in vse CE certifikate, ustrezati mora slovenskim in evropskim standardom za mašinsko direktivo 2006/42/EC. Zajeti izmere na objektu, svetovanje, dobavo in montažo dvigala ter tehnični pregled in zagon dvigala, skupaj z učenjem uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| DVIGALO SKUPAJ |  |  |  | 0
2 02 | MIZARSKA DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Vsa notranja vrata so lesena, krilo polno , brez zasteklitev, s sredico iz polne iverne plošče, izgled furnirja kot obstoječa vrata v sosednjem prostoru; vsa vrata morajo biti opremljena s ključavnico v dogovoru z investitorjem (zaklepanje z notranje strani z metuljčkom). Vrata morajo biti čim bolj podobna vratom, ki so že vgrajena na objektu, na sosednjih stenah v nadstropju. Vrata skupaj z dobavo in montažo.
2 02 01
| Lesena enokrilna vrata dim. 80/210 cm | kos | 2 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 03 | KERAMIČARSKA DELA | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
2 03 01 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic dim 30/30 cm oz. podobno, I. kvalitete, v beli oz. svetlo sivi barvi, položene na vodoodporno cementno lepilo, fugirane z vodoodporno fugirno maso, ob zidu zafugirane s trajnoplatično fugirno maso. Področje tuša narejeno v naklonu proti centralnemu odtoku. | m2 | 3.3 |  | 0
2 03 02 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic dim 30/30 cm oz. podobno, I. kvalitete, v beli oz. svetlo sivi barvi, položene na vodoodporno cementno lepilo, fugirane z vodoodporno fugirno maso, v vogalih zafugirane s trajnoplatično fugirno maso. Vogalna letvica pri okenski špaleti kovinska. | m2 | 20 |  | 0
2 03 03 | Celotna tla prostora s tušem (kjer je tlak v naklonu proti odtoku) premazana z dvema slojema hidroizolacijskega premaza, pod lepilom za keramiko. | m2 | 2 |  | 0
2 03 04 | Stene prostora premazati z dvema slojema hidroizolacijskega premaza, pod lepilom za keramiko (vse tri stene okrog tuša, do do višine 2,0m). | m2 | 3.3 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 04 | PASARSKA DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
2 04 01 | Obstoječemu dimniku se naredi obloga iz nerjaveče pločevine, od tal do stropa (h=261cm). Obloga mora biti privijačena v steno in stik s steno vodotesno obdelan s silikonskim kitom, ravno tako na tleh in na stropu. | kpl | 1 |  | 0
| PASARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 05 | SLIKOPLESKARSKA DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
V ceni zajeti tudi zaščito prostorov s PVC folijo pred pričetkom del in odstranitev po končanih delih.
2 05 01 | Slikanje notranjih sten in stropov s poldisperzijsko belo barvo, z vsemi preddeli, kitanjem in brušenjem poškodovanih ometov (predvsem okrog spremenjenih okenskih in vratnih odprtin, stop v kopalnici) | m2 | 10 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 06 | STEKLARSKA DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
2 06 01 | Dobava in montaža stekla, kot pregrada v tušu, steklo varnostno kaljeno, debeline 10mm, prozorno; tuš kabina izdelana kot dvokrilna vrata, skupaj z okovjem, pritrjenim v opečno steno, obloženo s keramiko. Širina 2x60cm, višina 200cm; Tesnjenje ob steni, na stiku obeh kril in pri tleh, z odstranljivo tesnilno letvico. | kpl | 1 |  | 0
| STEKLARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## STROJNE INŠTALACIJE
3 | STROJNE INŠTALACIJE
3 01 | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3 02 | NOTRANJI RAZVOD |  |  |  | 0
3 03 | OGREVANJE |  |  |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 01 | DEMONTAŽNA DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Opombe: V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse, ter po končanih delih priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki vključno s predpisanimi evidenčnimi listi. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, Ur.l.št. 34/2008.
Za odvoz ločeno zbranega odpadnega materiala (razen gradbenih odpadkov) v center za ločeno zbiranje odpadkov, vključno s plačilom vseh stroškov, ki pri tem nastanejo, poskrbi naročnik.
3 01 01 | Praznenje ogrevalnega sistema. Odstranitev obstoječega radiatorja MS 900 4člene komplet z ventili ter tesnilnim materialom in iznos na gradbiščno deponijo ter prestavitev dveh radiatorjev na novo lokacijo (vključno razrezom cevi v skupni dolžini cca 10m z odvozom na deponijo objekta ter dobavo novih termostatskih ventilov, termostatskih glav ter tesnilnega materiala, ter cevovoda DN15 v skupni dolžini cca 10m (obračun po dejanskih stroških)* Nove lokacije radiatorjev označene v projektu arhitekture. | kpl | 1 |  | 0
3 01 02 | Praznenje vodovodnega sistema, demontaža in ostranitev obstoječih armatur (ocenjeno 2kos), demontaža 2 tuš kabin, umivalnika ter talnega sifona, obstoječih razvodov sanitarne vode ocenjeno 20m) ter razvodov fekalne kanalizacije (ocenjeno 5m) z odvozom na gradbiščno deponijo (obračun po dejanskih stroških) | kpl | 1 |  | 0
3 01 03 | Prevoz obstoječih instalacij na trajno deponijo.(obračun po dejanskih stroških) | kpl | 1 |  | 0
3 01 04 | Odstranitev ruševin, nastalih ob demontaži instalacij s prevozom ruševin na trajno deponijo.(obračun po dejanskih stroških) | kpl | 1 |  | 0
| DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 02 | NOTRANJI RAZVOD | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Opombe: Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
3 02 01 | VODOVODNA CEV - PREDIZOLIRANA: Večslojna sistemska vodovodna cev (npr. PE-X/Al/PE-HD, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško izolirana s PE mehko peno, debeline 6mm, 10mm ali 13mm (razvodi vode v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah). Dobavljena v kolutih. DN15, kot npr. GEBERIT, tip: Mepla sistemska cev predizolirana | m | 12 |  | 0
3 02 02 | UMIVALNIK: Kompleten stenski umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz sanitarne keramike, srednje kvalitete, primeren za montažo na steno, barva in tip po izbiri arhitekta, skupaj z enoročno mešalno baterijo, sifonom za umivalnik, odlivnim ventilom DN32, s čepom in držalom, dimenzije cca. 40/30cm | kos | 1 |  | 0
3 02 03 | TALNI POŽIRALNIK: Horizontalni iztok DN50, rešetka okrogle oblike DN150, kot npr. ACO EasyFlow Shower drain | kos | 1 |  | 0
3 02 04 | ARMATURA ZA TUŠ: stenska enoročna mešalna baterija Ø15 z gibko cevjo in pršilno glavo ter držalom za prho ob armaturi | kos | 1 |  | 0
3 02 05 | CEV ZA ODPADNO VODO: npr. Geberit Silent PP z eno spojko iz PP, oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v palicah dolžine 0,15 do3 m; DN50 | m | 3 |  | 0
3 02 06 | TESTNOSTNI PREIZKUS: preizkus kanalizacijskega omrežja z tlakom vodnega stoplca 10m VS. | kpl | 1 |  | 0
3 02 07 | DEZINFEKCIJA: cevi mrzle, tople in cirkulacijske vode | kpl | 2 |  | 0
3 02 08 | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: - zarisovanje - izpiranje cevovodov - tlačni preizkus - odzračenje sistema - zagon sistema - merjenje tlakov in temperatur - izdelava zapisnikov | kpl | 1 |  | 0
3 02 09 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme | kpl | 1 |  | 0
3 02 10 | Transportni manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| NOTRANJI RAZVOD SKUPAJ |  |  |  | 0
3 03 | OGREVANJE | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
3 03 01 | TERMOSTATSKA GLAVA: primerna za vgradnjo v javne objekte, montaža z inbus ključemz vgrajenim tipalom (območje nastavitve 5-26°C), s protizmrzovalno zaščito, z zaskočnim priključkom, kot npr. DANFOSS tip: RA 2920 | kos | 1 |  | 0
3 03 02 | RADIATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL S PREDNASTAVLJIVIM z obročkom za omejevanje vrednosti kv, z zaščitnim pokrovom in nastavitvenim vijakom (ročna regulacija pri montaži), izdelani iz ponikljane medenine, potisni drog iz kromovega jekla. DN10, kot npr. DANFOSS tip: RA-N kotna izvedba | kos | 1 |  | 0
3 03 03 | RADIATORSKI ZAPORNI VENTIL - HOLENDER S PRAZNILNO POLNILNO FUNKCIJO za dvocevni sistem z dvojno regulacijo, kotne izvedbe, s ponikljanim ohišjem. vključno s tesnilnim materialom. DN10; kot npr. DANFOSS Tip: RLV - kotne izvedbe | kos | 1 |  | 0
3 03 04 | RADIATORSKE KONZOLE skupaj z vložki, za pritrditev radiatorjev na steno | kpl | 1 |  | 0
3 03 05 | ROZETE dvodelne, v beli barvi za cev; DN10 | kos | 2 |  | 0
3 03 06 | Aluminijasti členasti radiator, toplotna moč preizkušena po DIN 4704, grelno sredstvo voda, izdelan za delovni tlak PN 10 bar in temperaturo do 110°C, prebarvan z ustrezno barvo, skupaj z odzračevalno pipico ter tesnilno- pritrdilnim materialom in nosilci za stensko pritrditev; MS 900 4 ČLENI; kot npr. Aklimat | kos | 1 |  | 0
3 03 07 | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: - zarisovanje - izpiranje cevovodov - tlačni preizkus - odzračenje sistema - zagon sistema - merjenje tlakov in temperatur - izdelava zapisnikov | kos | 1 |  | 0
3 03 08 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
3 03 09 | IZDELAVA posnetka dejansko izvedenih instalacij. Posnetke se izdeluje skladno z napredovanjem del v različnih fazah izvedbe del | kpl | 1 |  | 0
3 03 10 | Izdelava dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
3 03 11 | Transportni manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## ELEKTRO INŠTALACIJE
4 | ELEKTRO INŠTALACIJE
4 01 | KABLI, KABELSKI PRIBOR, IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  |  | 0
4 02 | RAZDELILCI |  |  |  | 0
4 03 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
4 04 | STIKALA, VTIČNICE IN OSTALA OPREMA TER DELA |  |  |  | 0
4 05 | OZEMLJILO |  |  |  | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
V postavkah je zajeto: Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje . Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
4 01 | KABLI, KABELSKI PRIBOR, IZENAČEVANJE POTENCIALOV | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Kabli in kabelski pribor, kabli so uvlečeni v zaščitne cefi, ki so položene pod ometno
4 01 01 | Dobava in polaganje vodnika P/F 1,5 mm²; komplet s polaganjem in priklopi | m | 10 |  | 0
4 01 02 | Dobava in polaganje vodnika P/F 2,5 mm²; komplet s polaganjem in priklopi | m | 10 |  | 0
4 01 03 | Dobava in polaganje kabla EYY-J 5x4 mm²; komplet s polaganjem in priklopi | m | 14 |  | 0
4 01 04 | Instalacijske cevi, rebraste ali gladke-trde, položene v zidanih stenah, v spuščenem stropu, komplet s podometnimi instalacijskimi dozami (minimalnih notranjih dimenzij). Notranje dimezije cevi je potrebno pri izvedbi uskladiti z premerom dobavljenih kablov.
| IC RB Φ16mm | m | 20 |  | 0
| IC RB Φ25mm | m | 14 |  | 0
4 01 05 | Izdelava dodatne izenačitve potenciala vodnik H07V-U 1x16 mm², spojni material | m | 10 |  | 0
4 01 06 | Gradbena pomoč instalaterjem: prebijanje, zazidava odprtin, vratnje lukenj, dolbljenje vtorov,.. Točno število ur se obračuna glede na vpis v gradbeni dnevnik | ur | 10 |  | 0
| KABLI, KABELSKI PRIBOR, IZENAČEVANJE POTENCIALOV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 02 | RAZDELILCI | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Opombe: Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
4 02 01 | instalacijski odklopnik 3p C16A | kos | 1 |  | 0
4 02 02 | instalacijski odklopnik 1p C16A | kos | 1 |  | 0
4 02 03 | instalacijski odklopnik 1p B10A | kos | 1 |  | 0
| RAZDELILCI SKUPAJ |  |  |  | 0
4 03 | RAZSVETLJAVA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
4 03 01 | Stenska linijska svetilka z matiranim opalnim difuzorjem LED 28W, 3000K, 1500lm, ip65, ohišje iz aluminija, prašno barvano v belo barvo, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Montaža nad umivalnikom. | kos | 1 |  | 0
4 03 02 | odstranitev obstoječe svetilke in odvoz na deponijo | kos | 1 |  | 0
4 03 03 | Stenska svetilka (plafoniera) z matiranim opalnim difuzorjem LED 28W, 3000K, 1500lm, IP65, ohišje iz aluminija, prašno barvano v belo barvo, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Splošna razsvetljava prostora. | kos | 1 |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 04 | STIKALA, VTIČNICE IN OSTALA OPREMA TER DELA | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
4 04 01 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem - sestavljivi program; 250V, 16A, s pokrovčkom (Barva in model po izbiri arhitekta) | kos | 1 |  | 0
4 04 02 | Prestavitev obstoječega stikala | kos | 1 |  | 0
4 04 03 | Ureditev priklopa dvigala v celoti, glede na ponujeni tip dvigala | kpl | 1 |  | 0
4 04 04 | Meritve električnih inštalacij, izdaja zapisnikov, atestov, potrdil | kpl | 1 |  | 0
4 04 05 | Dokumentacija: navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke sheme | kpl | 1 |  | 0
4 04 06 | IZDELAVA posnetka dejansko izvedenih instalacij. Posnetke se izdeluje skladno z napredovanjem del v različnih fazah izvedbe del | kpl | 1 |  | 0
4 04 07 | Izdelava dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
4 04 08 | Transportni manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| STIKALA, VTIČNICE IN OSTALA OPREMA TER DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 05 | OZEMLJILO | Enota | Količna | Cena/enoto | Vrednost
Opombe: Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
4 05 01 | Izkop za polaganje ozemljitvenega valjanca v terenu IV kategorije širine 0,2m in globine 0,8m, polaganje ozemljitvenega valjanca v zemljino, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | m | 8 |  | 0
4 05 02 | Valjanec Rf 30x3,5mm | m | 11 |  | 0
4 05 03 | Križna sponka za ozemljitveni trak RF | kos | 6 |  | 0
4 05 04 | spoj ozemljila na armaturo temeljev in ostale kovinske mase na objektu in njegovi okolici (varjeni spoji, križne sponke, vijačeni spoji, itd). | kos | 5 |  | 0
4 05 05 | izvedba meritev ozemljila | kpl | 1 |  | 0
| OZEMLJILO SKUPAJ |  |  |  | 0