## SPLOŠNE OPOMBE!
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6A
5270 Ajdovščina
OBJEKT / POPIS
OZELENITEV JAVNIH POVRŠIN V AJDOVŠČINI IN NJENI OKOLICI
ODSEK | CELOTA
SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA ZASADITVENIH DEL SE UPOŠTEVAJO V CELOTI!
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere in razmere na terenu.
Pri delih upoštevati tudi: vertikalne in horizontlne prenose, prevoze in transporte, vsa zavarovanja okolice med izvedbo del, vsa pripravljalna in zaključna dela
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe oz. izvedbo!
Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično prvilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcija in podobno).
Investitor si pridružuje pravico do spremembe lokacije zasaditve znotraj mesta Ajdovščina, če se ugotovi, da zasaditev na predlagani lokaciji ni možna! (npr. poseg na lastniške parcele, drugačno stanje v naravi!)
Vsa količina zemeljskega materiala se poračuna glede na stanje na terenu!
ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela se izvaja v času, ko je rakcija tal sveža ali vlažna. Fina nivelacija se izvaja ročno na višino +/- 2-4cm.
SADILNA IN SETVENA DELA
Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za garancijo na sadilni material 1 leto. Začetno vzdrževanje ni ponudba povpraševanja!
Sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehničnemu kakovostnemu standardu za drevesnice (ENA).
Pred vgradnjo sadik jepotreben strokovni nadzor. Izvaja ga usposobljen strokovnjak in preveri količine, kakovost sadik in ravnanje s sadikami. Neustrezne sadike se zavrne! Nadzor zagotovi investitor.
Ravnanje s sadikami - zaščita 1: rastline je porebno posaditi takoj po dobavi. Če to ni mogoče , se jih lahko uskladišči za največ 48ur. V tem času je treba rastline z enostavnimi ukrepi, kot je to naprimer z zalivanjem in s pokrivanjem, zaščititi tako, da ne bo prišlo do poškodb zaradi izsušitve, zmrzali ali pregrevanja.
Ravnanje s sadikami - zaščita 2: ko so rastline na gradbišču je treba preprečiti, da bi se poškodovale pri prevozu in sadike se nabavijo po pogojih PZR in terminskem planu. Če predpisanih ni na voljo, mora izvajalec o spremembi obvestiti projektanta in šele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti morebitno spremembo.
V primeru nejasnosti veljajo navodila, kot jih določajo DIN:
SIST DIN 18915/2013 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - ZEMELJSKA DELA
SIST DIN 18916/2013 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Rastline in saditvena dela
SIST DIN 18918/2013 - Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji
SIST DIN 18919/2013 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin
SAJENJE VISOKODEBELNIH DREVES
#01 SAJENJE VISOKODEBELNEGA DREVESA, na ustrezno (pred)pripravljeno talno podlago - ENOSTAVNO SAJENJE.
Izkop ustrezno široke in ne preveč globoke sadilne luknje (ponovna uporaba izkopane zemlje). Predhodna preveritev globine nahajanja prve stranske korenine na drevesni sadiki in prilagoditev izkopa in sajenja (!). Po potrebi se z lopato/motiko razrahlja robove sadilne luknje in razrahlja tudi bližnjo okolico (v odmiku 1m do 2m do sadilne luknje). Dodajanje gnojilnih tablet, stimulatorjev zemljin (vse organskega izvora), v sadilno luknjo. Odstranitev vseh trakov, in privez iz krošnje ali debla. Po potrebi skrajšanje poškodovanih vej zaradi transporta (če se je odlomil vrh, se mora namestiti bambusova palica in privezati najvišji poganjek v nadomestni vrh). Drevesa se ne sme posaditi pregloboko. Pri drevesnih sadikah s koreninsko grudo se mora ovoj odstraniti vsaj v zgornji tretjini. Za preprečevanje nastajanja zračnih žepov se lahko tekom sajenja zaliva z vodo. Količenje in privez drevesa na oporne kole s prečnimi povezavami (ne premočno; upoštevati smer burje). Kolov se ne zabija v koreninsko grudo). Po potrebi razplaniranje ali odstranitev (odvoz) odvečne zemlje ali rastlinskih delov na začasno deponijo. V širini cca. 80-100 cm od debla se izvede posip zastirke (pri tem mora deblo ostati prosto). Zastirka pri drevesih se izdelaiz 8cm posipa drobljenca, kamenčki 2-4mm. Čiščenje lokacije po zaključenih saditvenih delih. Na deblo se ustrezno namesti t.i. bel premaz za zaščito mestnih dreves pred sončnim ožigom skorje. Po namestitvi belega premaza namesti zalivalna vreča (če se ne namesti, se jo začasno deponira pri koncesionarju). Izvede se naj prvo zalivanje (prilagodi se vremenskim razmeram, času sajenja, ipd.; cca. 50-80 l na drevo; strošek vode ni vštet v ceno storitve sajenja drevesa).
*Osnovni beli premaz za zaščito debel dreves LX60 1l ali enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI cca. do 70g za drevo z obsegom debla 12/14cm (površina za nanos cca 0,34 m2).
*Glavni beli premaz za zaščito debel dreves Arbo Flex 5kg ali enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI cca. do 350 g za drevo z obsegom debla 12/14cm (površina za nanos cca 0,34 m2).
DOLOČILA ZA VSE VISOKODEBELNE SADIKE S KORENINSKO GRUDO SKUPAJ Z VKLJUČENIM SADILNIM MATERIALOM:
1 | DREVO LISTAVEC, drevesna sadika s koreninsko grudo, obseg debla 12/14 (označeno pri posameznih odsekih), visokodebelno drevo.
2 | DOBAVA, DOSTAVA in ZASADITEV - DREVO LISTAVEC (latinsko ime), drevesna sadika s koreninsko grudo, obseg debla 12-14 cm, (drevo mora imeti kvalitetno razvit in dovolj velik koreninski sistem; zaželena je enovrhatost; visokodebelno drevo z že dvignjeno krošnjo, ki pa ne sme biti manjša od 1/2 višine drevesa; krošnja z ustrezno razporejenimi vejami; brez prisotne vrasle skorje v rogovilah; brez vidnih škodljivih biotskih dejavnikov; brez novih/svežih poškodb/rezov v območju debla).
3 | Humificiran grozdni mošt kot npr. Biovin prah oziroma enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI.
4 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8 ali enakovredno (3 na drevo) POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI.
5 | Ošiljen okrogli kol fi 6cm, višine 250 cm (obstojnost vsaj 2 leti)
6 | Prečke polovičk fi6 cm, za povezovanje kolov (3 zgoraj; po potrebi se namestijo tudi 3 - 6 prečke spodaj).
7 | Žeblji/vijaki za privijanje prečk na količke (primerne kvalitete, dovolj dolgi)
8 | Gumijasta votla vrv za privezovanje rastlin ali enakovredno
9 | Zastirka; debelina sloja cca. 6 - 8 cm (v območju lokacije drevesa se naj ne uporabljajo filci in folije - sčasoma povzročajo anorganske pogoje)
10 | Zalivalna vreča za visokodebelna drevesa, kapacitete cca. 75l ali enakovredno (npr. Treegator)
#02 SAJENJE DO TAL OBRAŠČENEGA DREVESA, na ustrezno (pred)pripravljeno talno podlago - ENOSTAVNO SAJENJE.
Izkop ustrezno široke in ne preveč globoke sadilne luknje (ponovna uporaba izkopane zemlje). Predhodna preveritev globine nahajanja prve stranske korenine na drevesni sadiki in prilagoditev izkopa in sajenja (!). Po potrebi se z lopato/motiko razrahlja robove sadilne luknje in razrahlja tudi bližnjo okolico (v odmiku 1m do 2m do sadilne luknje). Dodajanje gnojilnih tablet, stimulatorjev zemljin (vse organskega izvora), v sadilno luknjo. Odstranitev vseh trakov, in privez iz krošnje ali debla. Po potrebi skrajšanje poškodovanih vej zaradi transporta (če se je odlomil vrh, se mora namestiti bambusova palica in privezati najvišji poganjek v nadomestni vrh). Drevesa se ne sme posaditi pregloboko. Pri drevesnih sadikah s koreninsko grudo se mora ovoj odstraniti vsaj v zgornji tretjini. Za preprečevanje nastajanja zračnih žepov se lahko tekom sajenja zaliva z vodo. Količenje se izvede pod kotom in izven koreninske grude (upošteva se smer vetra). Privez drevesa na oporni kol. Kola se ne zabija v koreninsko grudo). Po potrebi razplaniranje ali odstranitev (odvoz) odvečne zemlje ali rastlinskih delov. V širini cca. 80-100cm od debla se izvede posip zastirke (pri tem mora deblo ostati prosto). Čiščenje lokacije po zaključenih saditvenih delih. Namesti se zalivalni obroč (če se ne namesti, se ga začasno deponira pri koncesionarju). Izvede se naj prvo zalivanje (prilagodi se vremenskim razmeram, času sajenja, ipd.; cca. 30-50 l na drevo; strošek vode ni vštet v ceno storitve sajenja drevesa).
*Osnovni beli premaz za zaščito debel dreves LX60 1l ali enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI cca. do 70g za drevo z obsegom debla 12/14cm (površina za nanos cca 0,34 m2)
*Glavni beli premaz za zaščito debel dreves Arbo Flex 5kg ali enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI cca. do 350 g za drevo z obsegom debla 12/14cm (površina za nanos cca 0,34 m2).
DOLOČILA ZA VSE DREVESNE SADIKE DO TAL OBRAŠČENEGA DREVESA SKUPAJ Z VKLJUČENIM SADILNIM MATERIALOM:
1 | DREVO LISTAVEC/IGLAVEC, drevesna sadika s koreninsko grudo, 200-250 cm, do tal obraščeno drevo.
2 | DOBAVA, DOSTAVA in ZASADITEV - DREVO LISTAVEC/IGLAVEC (latinsko ime), drevesna sadika s koreninsko grudo, višina drevesne sadike 200-250 cm, do tal obraščeno drevo (drevo mora imeti kvalitetno razvit in dovolj velik koreninski sistem; zaželena je enovrhatost; do tal obraščena sadika; krošnja z ustrezno razporejenimi vejami; brez prisotne vrasle skorje v rogovilah; brez vidnih škodljivih biotskih dejavnikov; brez novih/svežih poškodb/rezov v območju debla).
3 | Humificiran grozdni mošt kot npr. Biovin prah oziroma enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI
4 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8 ali enakovredno (3 na drevo) POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI
5 | Ošiljen okrogli kol fi 6cm, višine 250 cm (obstojnost vsaj 2 leti)
6 | Prečke polovičk fi6 cm, za povezovanje kolov (3 zgoraj; po potrebi se namestijo tudi 3 - 6 prečke spodaj)
7 | Žeblji/vijaki za privijanje prečk na količke (primerne kvalitete, dovolj dolgi)
8 | Gumijasta votla vrv za privezovanje rastlin ali enakovredno
9 | Zastirka; debelina sloja cca. 6 - 8 cm (v območju lokacije drevesa se naj ne uporabljajo filci in folije - sčasoma povzročajo anorganske pogoje)
10 | Zalivalni obroč za do tal obrasla drevesa, kapacitete cca. 50l ali enakovredno (npr. Treegator)
ZATRAVITEV / SETEV OSNOVNE TRAVNE MEŠANICE
Dobava, dostava in zatravitev osnovne travne mešanice: Sestava: Lolium perenne 'Rokade' 25%, Lolium perenne 'Platinum' 25%, Festuca rossa 'Sergei' 30%, Festuca rossa tric. 'Samantha' 10%, Poa pratensis 'Appalachian' 10%. Priporočen odmerek semena: 35-40 g/m2. Priporočljivo za javne in zasebne vrtove, parke, gredice. Dobra, kompaktna trava, z ozkimi listi, svetlo zelene barve. Agresivna do plevela. Hitro ustvari trato, ki se lahko prilagodi različnim pedoklimatskim pogojem; zahteva zmerno vzdrževanje. Bogate sorte endofitov proizvajajo trato, ki je odporna na zunanje patogene.
GRMOVNICE
Nabava sadik grmovnic s transportom do mesta vsaditve in sajenje. Postavka vključuje: izkop sadilne jame (velikost sadilne jame je 1,5Xpremer bale, gnojenje in prvo zalivanje). Ponuja se sadike v predpisani velikost sadike - lonec, 30/40. Upoštevati vse zahteve relevantnih standardov DIN (18915, 18916, 18917, 18918, 18919). Zemljina za zasip se porabi od izkopa luknje.
OPOMBE
Povsod, kjer je izkopana zemlja I.kvalitete se jo ponovno porabi za zasip sadilnih jam. Kjer jo primankuje se doda humus.
Pri odstranitvi travne ruše skupaj z zgornjo plastjo zemljine (živica) se zemljino deponira na začasno mesto in ponovno uporabi kolikor je mogoče.

## SPLOŠNO, rekapitulacija
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6A
5270 Ajdovščina
OBJEKT / POPIS
OZELENITEV JAVNIH POVRŠIN V AJDOVŠČINI 3. FAZA
ODSEK | CELOTA
SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA ZASADITVENIH DEL SE UPOŠTEVAJO V CELOTI!
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere in razmere na terenu.
Pri delih upoštevati tudi: vertikalne in horizontlne prenose, prevoze in transporte, vsa zavarovanja okolice med izvedbo del, vsa pripravljalna in zaključna dela
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta, v primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe oz. izvedbo!
Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično prvilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcija in podobno).
Investitor si pridružuje pravico do spremembe lokacije zasaditve znotraj mesta Ajdovščina, če se ugotovi, da zasaditev na predlagani lokaciji ni možna! (npr. poseg na lastniške parcele, drugačno stanje v naravi!)
ZEMELJSKA DELA
Vsa zemeljska dela pri saditvi so vključena pri postavki zasaditve.
SADILNA IN SETVENA DELA
Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za garancijo na sadilni material 1 leto. Začetno vzdrževanje ni ponudba povpraševanja!
Sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehničnemu kakovostnemu standardu za drevesnice (ENA).
Pred vgradnjo sadik je potreben strokovni nadzor - arboristični nadzor. Izvaja ga usposobljen strokovnjak in preveri količine, kakovost sadik in ravnanje s sadikami. Neustrezne sadike se zavrne!
Ravnanje s sadikami - zaščita 1: rastline je porebno posaditi takoj po dobavi. Če to ni mogoče , se jih lahko uskladišči za največ 48ur. V tem času je treba rastline z enostavnimi ukrepi, kot je to naprimer z zalivanjem in s pokrivanjem, zaščititi tako, da ne bo prišlo do poškodb zaradi izsušitve, zmrzali ali pregrevanja.
Ravnanje s sadikami - zaščita 2: ko so rastline na gradbišču je treba preprečiti, da bi se poškodovale pri prevozu in sadike se nabavijo po pogojih PZR in terminskem planu. Če predpisanih ni na voljo, mora izvajalec o spremembi obvestiti projektanta in šele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti morebitno spremembo.
V primeru nejasnosti veljajo navodila, kot jih določajo DIN:
SIST DIN 18915/2013 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - ZEMELJSKA DELA
SIST DIN 18916/2013 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Rastline in saditvena dela
SIST DIN 18918/2013 - Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji
SIST DIN 18919/2013 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin
SAJENJE VISOKODEBELNIH DREVES
#01 SAJENJE VISOKODEBELNEGA DREVESA, na ustrezno (pred)pripravljeno talno podlago - ENOSTAVNO SAJENJE.
Izkop ustrezno široke in ne preveč globoke sadilne luknje (ponovna uporaba izkopane zemlje). Predhodna preveritev globine nahajanja prve stranske korenine na drevesni sadiki in prilagoditev izkopa in sajenja (!). Po potrebi se z lopato/motiko razrahlja robove sadilne luknje in razrahlja tudi bližnjo okolico (v odmiku 1m do 2m do sadilne luknje). Dodajanje gnojilnih tablet, stimulatorjev zemljin (vse organskega izvora), v sadilno luknjo. Odstranitev vseh trakov, in privez iz krošnje ali debla. Po potrebi skrajšanje poškodovanih vej zaradi transporta (če se je odlomil vrh, se mora namestiti bambusova palica in privezati najvišji poganjek v nadomestni vrh). Drevesa se ne sme posaditi pregloboko. Pri drevesnih sadikah s koreninsko grudo se mora ovoj odstraniti vsaj v zgornji tretjini. Za preprečevanje nastajanja zračnih žepov se lahko tekom sajenja zaliva z vodo. Količenje in privez drevesa na oporne kole s prečnimi povezavami (ne premočno; upoštevati smer burje). Kolov se ne zabija v koreninsko grudo). Po potrebi razplaniranje ali odstranitev (odvoz) odvečne zemlje ali rastlinskih delov na začasno deponijo. V širini cca. 80-100 cm od debla se izvede posip zastirke (pri tem mora deblo ostati prosto). Zastirka pri drevesih se izdela iz 8cm posipa drobljenca, kamenčki 2-4mm. Čiščenje lokacije po zaključenih saditvenih delih. Na deblo se ustrezno namesti t.i. bel premaz za zaščito mestnih dreves pred sončnim ožigom skorje. Po namestitvi belega premaza namesti zalivalna vreča (če se ne namesti, se jo začasno deponira pri vzdrževalcu). Izvede se naj prvo zalivanje (prilagodi se vremenskim razmeram, času sajenja, ipd.; cca. 50-80 l na drevo; strošek vode ni vštet v ceno storitve sajenja drevesa).
*Osnovni beli premaz za zaščito debel dreves LX60 1l ali enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI cca. do 70g za drevo z obsegom debla 12/14cm (površina za nanos cca 0,34 m2).
*Glavni beli premaz za zaščito debel dreves Arbo Flex 5kg ali enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI cca. do 350 g za drevo z obsegom debla 12/14cm (površina za nanos cca 0,34 m2).
DOLOČILA ZA VSE VISOKODEBELNE SADIKE S KORENINSKO GRUDO SKUPAJ Z VKLJUČENIM SADILNIM MATERIALOM:
1 | DREVO LISTAVEC, drevesna sadika s koreninsko grudo, obseg debla 12/14 cm, visokodebelno drevo.
2 | DOBAVA, DOSTAVA in ZASADITEV - DREVO LISTAVEC (latinsko ime), drevesna sadika s koreninsko grudo, obseg debla 12/14cm, (drevo mora imeti kvalitetno razvit in dovolj velik koreninski sistem; zaželena je enovrhatost; visokodebelno drevo z že dvignjeno krošnjo, ki pa ne sme biti manjša od 1/2 višine drevesa; krošnja z ustrezno razporejenimi vejami; brez prisotne vrasle skorje v rogovilah; brez vidnih škodljivih biotskih dejavnikov; brez novih/svežih poškodb/rezov v območju debla).
3 | Humificiran grozdni mošt kot npr. Biovin prah oziroma enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI.
4 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8 ali enakovredno (3 na drevo) POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI.
5 | Ošiljen okrogli kol fi6cm, višine 250 cm (obstojnost vsaj 2 leti)
6 | Prečke polovičk fi6 cm, za povezovanje kolov (3 zgoraj; po potrebi se namestijo tudi 3 - 6 prečke spodaj).
7 | Žeblji/vijaki za privijanje prečk na količke (primerne kvalitete, dovolj dolgi)
8 | Širši trakovi za privezovanje rastlin na kole (odporen na vremenske razmere)
9 | Zastirka iz peska/drobljenca; debelina sloja cca. 6 - 8 cm (v območju lokacije drevesa se naj ne uporabljajo filci in folije - sčasoma povzročajo anorganske pogoje)
10 | Zalivalna vreča za visokodebelna drevesa, kapacitete cca. 75l ali enakovredno (npr. Treegator)
#02 SAJENJE DO TAL OBRAŠČENEGA DREVESA, na ustrezno (pred)pripravljeno talno podlago - ENOSTAVNO SAJENJE.
Izkop ustrezno široke in ne preveč globoke sadilne luknje (ponovna uporaba izkopane zemlje). Predhodna preveritev globine nahajanja prve stranske korenine na drevesni sadiki in prilagoditev izkopa in sajenja (!). Po potrebi se z lopato/motiko razrahlja robove sadilne luknje in razrahlja tudi bližnjo okolico (v odmiku 1m do 2m do sadilne luknje). Dodajanje gnojilnih tablet, stimulatorjev zemljin (vse organskega izvora), v sadilno luknjo. Odstranitev vseh trakov, in privez iz krošnje ali debla. Po potrebi skrajšanje poškodovanih vej zaradi transporta (če se je odlomil vrh, se mora namestiti bambusova palica in privezati najvišji poganjek v nadomestni vrh). Drevesa se ne sme posaditi pregloboko. Pri drevesnih sadikah s koreninsko grudo se mora ovoj odstraniti vsaj v zgornji tretjini. Za preprečevanje nastajanja zračnih žepov se lahko tekom sajenja zaliva z vodo. Količenje se izvede pod kotom in izven koreninske grude (upošteva se smer vetra). Privez drevesa na oporni kol. Kola se ne zabija v koreninsko grudo). Po potrebi razplaniranje ali odstranitev (odvoz) odvečne zemlje ali rastlinskih delov. V širini cca. 80-100cm od debla se izvede posip zastirke (pri tem mora deblo ostati prosto). Čiščenje lokacije po zaključenih saditvenih delih. Namesti se zalivalni obroč (če se ne namesti, se ga začasno deponira pri koncesionarju). Izvede se naj prvo zalivanje (prilagodi se vremenskim razmeram, času sajenja, ipd.; cca. 30-50 l na drevo; strošek vode ni vštet v ceno storitve sajenja drevesa).
*Osnovni beli premaz za zaščito debel dreves LX60 1l ali enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI cca. do 70g za drevo z obsegom debla 12/14cm (površina za nanos cca 0,34 m2)
*Glavni beli premaz za zaščito debel dreves Arbo Flex 5kg ali enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI cca. do 350 g za drevo z obsegom debla 12/14cm (površina za nanos cca 0,34 m2).
DOLOČILA ZA VSE DREVESNE SADIKE DO TAL OBRAŠČENEGA DREVESA SKUPAJ Z VKLJUČENIM SADILNIM MATERIALOM:
1 | DREVO LISTAVEC, drevesna sadika s koreninsko grudo, obseg debla 12/14 cm, do tal obraščeno drevo
2 | DREVO IGLAVEC, drevesna sadika s koreninsko grudo, 200-250 cm, do tal obraščeno drevo.
3 | DOBAVA, DOSTAVA in ZASADITEV - DREVO LISTAVEC/IGLAVEC (latinsko ime), drevesna sadika s koreninsko grudo, višina drevesne sadike 200-250 cm, do tal obraščeno drevo (drevo mora imeti kvalitetno razvit in dovolj velik koreninski sistem; zaželena je enovrhatost; do tal obraščena sadika; krošnja z ustrezno razporejenimi vejami; brez prisotne vrasle skorje v rogovilah; brez vidnih škodljivih biotskih dejavnikov; brez novih/svežih poškodb/rezov v območju debla).
4 | Humificiran grozdni mošt kot npr. Biovin prah oziroma enakovredno POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI
5 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8 ali enakovredno (3 na drevo) POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNA DOKAZILA PROIZVAJALCEV O SESTAVI
6 | Ošiljen okrogli kol fi6cm, višine 250 cm (obstojnost vsaj 2 leti)
7 | Prečke polovičk fi6 cm, za povezovanje kolov (3 zgoraj; po potrebi se namestijo tudi 3 - 6 prečke spodaj)
8 | Žeblji/vijaki za privijanje prečk na količke (primerne kvalitete, dovolj dolgi)
9 | Širši trakovi za privezovanje rastlin na kole (odporen na vremenske razmere)
10 | Zastirka iz peska/drobljenca; debelina sloja cca. 6 - 8 cm (v območju lokacije drevesa se naj ne uporabljajo filci in folije - sčasoma povzročajo anorganske pogoje)
11 | Zalivalni obroč za do tal obrasla drevesa, kapacitete cca. 50l ali enakovredno (npr. Treegator)
SAJENJE GRMOVNIC
GRMOVNICE
Nabava sadik grmovnic s transportom do mesta vsaditve in sajenje. Postavka vključuje: izkop sadilne jame (velikost sadilne jame je 1,5Xpremer bale, gnojenje in prvo zalivanje). Ponuja se sadike v predpisani velikost sadike - lonec C3, velikost rastline 40-60cm. Upoštevati vse zahteve relevantnih standardov DIN (18915, 18916, 18917, 18918, 18919). Dodajanje humusa je vključeno pri zemeljskih delih.
VRSTE DREVNINE IN GRMOVNIC
SKUPNO
DREVESA
1 | Populus nigra Italica(Jagned ali laški topol) - obraščen do tal | kos | 63
2 | Pinus sylvestris (Rdeči bor) - obraščen do tal | kos | 21
3 | Sorbus aria (Mokovec) | kos | 42
4 | Ostrya carpinifolia (Črni gaber) | kos | 42
5 | Acer platanoides Cleveland (Ostrolistni javor) | kos | 42
6 | Acer monspessulanum - (Trokrpi javor) | kos | 11
7 | Fraxinus ornus 'Louisa Lady' - (Mali jesen Louisa Lady) | kos | 3
9 | Tilia Cordata - Lipovec | kos | 3
| SKUPAJ |  | 227
GRMOVNICE
10 | Viburnum opulus 'Roseum' - Brogovita Roseum | kos | 5
11 | Viburnum plicatum ‘Grandiflorum’ | kos | 5
12 | Prunus laurocerasus 'Novita' (Lovorikovec) | kos | 107
117
REKAPITULACIJA
ZASADITVENA DELA - 3. FAZA
1 | ZASADITEV OB AVTOCESTI
| SKUPAJ ZASADITVENA DELA |  |  | 0
2 | ZASADITEV SŠ VENA PILON
| SKUPAJ ZASADITVENA DELA |  |  | 0
3 | ZASADITEV PARKIRIŠČE OŠ DANILA LOKARJA
| SKUPAJ ZASADITVENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ OZELENITEV 3.FAZA |  |  | 0
| nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| 9,5% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ ZASADITVENA DELA Z DDV |  |  | 0
GRADBENA DELA - 3. FAZA
2.1 | GRADBENA DELA SŠ VENA PILON
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
| nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
3.1 | GRADBENA DELA PARKIRIŠČE OŠ DANILA LOKARJA
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
| nepredvidena dela 10% |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0

## 2.1 VenoPilon_gradbena dela
OBJEKT / POPIS
OZELENITEV JAVNIH POVRŠIN V AJDOVŠČINI IN NJENI OKOLICI - AVTOCESTA
2.1 - SREDNJA ŠOLA VENA PILON
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena €/ enoto | vrednost
A. | PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu | kpl | 1 |  | 0
2 | Zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
3 | Zakoličbene točke dreves | kpl | 23 |  | 0
OPOMBA: Vsa količina zemeljskega materiala se poračuna glede na stanje na terenu!
| SKUPAJ PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
pozicija | opis postavke | enota | količina |  | vrednost
B | ODSTRANITVENA DELA
ODSTRANITEV OBSTOJEČIH DREVES
1 | Strojni posek dreves z odžaganjem vej, razžaganjem debel in odvozom na deponijo - premer debel do max. 50cm (odstranitev po elaboratu odstranitve) | kom | 23 |  | 0
2 | Strojni posek šibja z ročno motorno žago z zlaganjem v deponijo in odvozom | kom | 23 |  | 0
3 | Odkop panjev dreves z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo | kom | 23 |  | 0
4 | Planiranje zemljine po odvozu dreves | kom | 23 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITEV VEGETACIJE |  |  |  | 0
C | PREDDELA IN ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 1_Avtocesta
OBJEKT / POPIS
OZELENITEV JAVNIH POVRŠIN V AJDOVŠČINI IN NJENI OKOLICI - AVTOCESTA
1 - OB AVTOCESTI AJDOVŠČINA
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena €/ enoto | vrednost
ZASADITVENA DELA
V VSEH POSTAVKAH UPOŠTEVATI SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA!
A | VISOKODEBELNA SADIKA
1 | Sorbus aria (Mokovec) | kos | 42 |  | 0
2 | Ostrya carpinifolia (Črni gaber) | kos | 42 |  | 0
3 | Acer platanoides Cleveland (Ostrolistni javor) | kos | 42 |  | 0
OBRAŠČENI DO TAL
4 | Populus nigra Italica(Jagned ali laški topol) | kos | 63 |  | 0
5 | Pinus sylvestris (Rdeči bor) | kos | 21 |  | 0
SKUPAJ ZASADITVENA DELA
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 2_VenoPilon
OBJEKT / POPIS
OZELENITEV JAVNIH POVRŠIN V AJDOVŠČINI IN NJENI OKOLICI - AVTOCESTA
2- SREDNJA ŠOLA VENA PILON
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena €/ enoto | vrednost
ZASADITVENA DELA
V VSEH POSTAVKAH UPOŠTEVATI SPLOŠNA IN OSEBNA DOLOČILA!
A | VISOKODEBELNA SADIKA
1 | Acer monspessulanum - (Trokrpi javor) | kos | 4 |  | 0
2 | Fraxinus ornus 'Louisa Lady' - (Mali jesen Louisa Lady) | kos | 3 |  | 0
4 | Tilia Cordata - Lipovec | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ ZASADITVENA DELA - DREVESA |  |  |  | 0
B | GRMOVNICE
1 | Viburnum opulus 'Roseum' - Brogovita Roseum | kos | 5 |  | 0
2 | Viburnum plicatum ‘Grandiflorum’ | kos | 5 |  | 0
3 | Prunus laurocerasus 'Novita' (Lovorikovec) | kos | 107 |  | 0
| SKUPAJ ZASADITVENA DELA - GRMOVNICE |  |  |  | 0
ZASADITVENA DELA SKUPAJ
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_Parkirisce OŠ
OBJEKT / POPIS
OZELENITEV JAVNIH POVRŠIN V AJDOVŠČINI IN NJENI OKOLICI - AVTOCESTA
3 - PARKIRIŠČE OŠ Danila Lokarja
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena €/ enoto | vrednost
ZASADITVENA DELA
V VSEH POSTAVKAH UPOŠTEVATI SPLOŠNA IN OSEBNA DOLOČILA!
A | VISOKODEBELNA SADIKA
1 | Acer monspessulanum - (Trokrpi javor) | kos | 7 |  | 0
| SKUPAJ ZASADITVENA DELA - DREVESA |  |  |  | 0
ZASADITVENA DELA SKUPAJ
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3.1.Parkirisce OŠ_gradbena dela
OBJEKT / POPIS
OZELENITEV JAVNIH POVRŠIN V AJDOVŠČINI IN NJENI OKOLICI - AVTOCESTA
3.1 - PARKIRIŠČE OŠ Danila Lokarja
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena €/ enoto | vrednost
A. | PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu | kpl | 1 |  | 0
2 | Zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
3 | Zakoličbene točke dreves | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Vsa količina zemeljskega materiala se poračuna glede na stanje na terenu!
| SKUPAJ PREDDELA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B | ODSTRANITVENA DELA
pozicija | opis postavke | enota | količina |  | vrednost
B.1 | ODSTRANITEV VEGETACIJE
ODSTRANITEV OBSTOJEČIH DREVES
1 | Strojni posek dreves z odžaganjem vej, razžaganjem debel in odvozom na deponijo, premer drevesa do 20cm | kom | 4 |  | 0
2 | Strojni posek šibja z ročno motorno žago z zlaganjem v deponijo in odvozom | kom | 4 |  | 0
3 | Odkop panjev dreves do Fi 25 z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo | kom | 4 |  | 0
4 | Planiranje zemljine po odvozu dreves | kom | 4 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITEV VEGETACIJE |  |  |  | 0
B.2 | OSTALA RUŠITVENA DELA
1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm ter odvoz na lokalno deponijo na m2 | m2 | 36 |  | 0
2 | Dobava in postavitev BETONSKI ROBNIK 15 ODTOČNI 15X100X24,5cm (betonski robnik z luknjo, ki omogoča iztekanje vode) robniki skupaj z betoniranjem skupna dolžina 71m. | kos | 17 |  | 0
3 | Dobava in postavitev betonskih robnikov 5,5X100X20cm robniki skupaj z betoniranjem. Skupna dolžina robnikov 71m | kos | 52 |  | 0
4 | Strojno čiščenje obstoječega zemeljskega jarka srednje širine dna 1.35m in globine 0.80m, s košnjo, poglabljanjem in planiranjem v terenu III. in IV ktg., z nalaganjem odvišnega materiala na kamion in odvozom na deponijo na razdaljo do 15,0 km, s predajo pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. 36m2*0.8m | m3 | 28 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
B | ODSTRANITVENA in RUŠITVENA DELA SKUPAJ
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
C | ZEMELJSKA IN OSTALA DELA
1 | DOBAVA HUMUSA IN HUMUZIRANJE - vrtna zemlja I. KATEGORIJE V GLOBINI 0.8m in širini 1.35m, površina 41m2 | m3 | 43 |  | 0
2 | Planiranje zelenih površin po končanju del z humusom iz gradbiščne deponije. 41m2 | m2 | 41 |  | 0
3 | Dobava in sajenje semen trave 41 m2 | m2 | 41 |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
D | PREDDELA, ODSTRANITVENA IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
| VSE SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0