## PopisDEL
PONUDBENI PREDRAČUN S POPISOM DEL
ZA IZDELAVO GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNEGA IN HIDROGEOLOŠKEGA ELABORATA ZA POTREBE IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA OBMOČJU VIPAVSKIH GRIČEV
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| Pridobivanje in pregled obstoječih arhivskih podatkov | dan | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj I.: | 0
II. | TERENSKE RAZISKAVE
1. | Pridobivanje soglasij za izvedbo raziskav, zakoličba sond | dan | 2 |  | 0
2. | Inženirsko geološko in hidrogeološko kartiranje | dan | 4 |  | 0
3. | Sondažno vrtanje (predvideno 8 vrtini globine 8 m do 12 m)
| Predvideno je 80 m vrtanja v gruščih in flišni kamnini, skupa s transportom, premiki in izvedbo SPT meritev (skupaj 16 SPT meritev). | m | 80 |  | 0
4. | Inklinometri
| Oprema petih (5) vrtin s inklinometrskimi cevmi, skupaj z vgradnjo in zasipom. | m | 50 |  | 0
| Izvedba ničelne meritve in dveh kontrolnih meritev (skupaj 3 meritve) | kos | 3 |  | 0
5. | Spremljava vrtanja
| - popis jedra in odvzem vzorcev za geomehanske laboratorijske preiskave | m | 80 |  | 0
6. | Meritve s dinamičnim penetrometrom DPSH), predvidoma 8 sond po 5 m do 8 m
| Izvedba meritev, skupaj s transportom, pripravo, premiki in izdelavo poročila | m | 48 |  | 0
7. | Meritve s dinamičnim penetrometrom DPL), predvidoma 8 sond po 5 m do 8 m
| Izvedba meritev, skupaj s transportom, pripravo, premiki in izdelavo poročila | kos | 8 |  | 0
|  |  | Skupaj II.: |  | 0
III. | GEOMEHANSKE LABORATORIJSKE PREISKAVE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
| Identifikacija in klasifikacija vzorcev | kos | 8 |  | 0
| konsistenčne meje po Atterbergu | kos | 8 |  | 0
| prostorninska teža | kos | 8 |  | 0
| direktne strižne preiskave | kos | 8 |  | 0
| granulometrične preiskave | kos | 8 |  | 0
| enoosna tlačna trdnost zemljin | kos | 8 |  | 0
| izdelava poročila o laboratorijskih meritvah | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ III.: | 0
IV. | KABINETNA OBDELAVA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Izdelava profilov vrtin | dan | 2 |  | 0
2. | Vrednotenje meritev DPHS, DPL, SPT in nivojev vode | dan | 2 |  | 0
3. | IG interpretacija raziskav, izdelava IG karte, vzdolžnih in prečnih IG profilov | dan | 10 |  | 0
4. | Geostatične analize (stabilnost, nosilnost, posedki) | dan | 10 |  | 0
5. | Poročilo o vplivu podnebnih sprememb in ocena povečanja tveganja zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov | kos | 1 |  | 0
6. | Izdelava zaključnega poročila | kos | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj IV: |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | TERENSKE RAZISKAVE |  |  |  | 0
III. | GEOMEHANSKE LABORATORIJSKE PREISKAVE |  |  |  | 0
IV. | KABINETNA OBDELAVA |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj I, II in III: |  | 0
|  |  | DDV 22 %: |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV: |  | 0

## PonudbeniPredračun
PONUDBENI PREDRAČUN S POPISOM DEL
ZA IZDELAVO GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNEGA IN HIDROGEOLOŠKEGA ELABORATA ZA POTREBE IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA OBMOČJU VIPAVSKIH GRIČEV
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| Pridobivanje in pregled obstoječih arhivskih podatkov | dan | 1 | 450 | 450
|  |  |  | Skupaj I.: | 450
II. | TERENSKE RAZISKAVE
1. | Pridobivanje soglasij za izvedbo raziskav, zakoličba sond | dan | 2 | 450 | 900
2. | Inženirsko geološko in hidrogeološko kartiranje | dan | 4 | 450 | 1800
3. | Sondažno vrtanje (predvideno 8 vrtini globine 8 m do 12 m)
| Predvideno je 80 m vrtanja v gruščih in flišni kamnini, skupa s transportom, premiki in izvedbo SPT meritev (skupaj 16 SPT meritev). | m | 80 | 150 | 12000
4. | Inklinometri
| Oprema petih (5) vrtin s inklinometrskimi cevmi, skupaj z vgradnjo in zasipom. | m | 50 | 35 | 1750
| Izvedba ničelne meritve in dveh kontrolnih meritev (skupaj 3 meritve) | kos | 3 | 450 | 1350
5. | Spremljava vrtanja
| - popis jedra in odvzem vzorcev za geomehanske laboratorijske preiskave | m | 80 | 20 | 1600
6. | Meritve s dinamičnim penetrometrom DPSH), predvidoma 8 sond po 5 m do 8 m
| Izvedba meritev, skupaj s transportom, pripravo, premiki in izdelavo poročila | m | 48 | 50 | 2400
7. | Meritve s dinamičnim penetrometrom DPL), predvidoma 8 sond po 5 m do 8 m
| Izvedba meritev, skupaj s transportom, pripravo, premiki in izdelavo poročila | kos | 8 | 250 | 2000
|  |  | Skupaj II.: |  | 23800
III. | GEOMEHANSKE LABORATORIJSKE PREISKAVE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
| Identifikacija in klasifikacija vzorcev | kos | 8 | 20 | 160
| konsistenčne meje po Atterbergu | kos | 8 | 38 | 304
| prostorninska teža | kos | 8 | 15 | 120
| direktne strižne preiskave | kos | 8 | 175 | 1400
| granulometrične preiskave | kos | 8 | 55 | 440
| enoosna tlačna trdnost zemljin | kos | 8 | 20 | 160
| izdelava poročila o laboratorijskih meritvah | kos | 1 | 350 | 350
|  |  |  | SKUPAJ III.: | 2934
IV. | KABINETNA OBDELAVA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek
1. | Izdelava profilov vrtin | dan | 2 | 450 | 900
2. | Vrednotenje meritev DPHS, DPL, SPT in nivojev vode | dan | 2 | 450 | 900
3. | IG interpretacija raziskav, izdelava IG karte, vzdolžnih in prečnih IG profilov | dan | 10 | 450 | 4500
4. | Geostatične analize (stabilnost, nosilnost, posedki) | dan | 10 | 450 | 4500
5. | Poročilo o vplivu podnebnih sprememb in ocena povečanja tveganja zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov | kos | 1 | 3500 | 3500
6. | Izdelava zaključnega poročila | kos | 1 | 1750 | 1750
|  |  | Skupaj IV: |  | 16050
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 450
II. | TERENSKE RAZISKAVE |  |  |  | 23800
III. | GEOMEHANSKE LABORATORIJSKE PREISKAVE |  |  |  | 2934
IV. | KABINETNA OBDELAVA |  |  |  | 16050
|  |  | Skupaj I, II in III: |  | 43234
|  |  | DDV 22 %: |  | 9511.48
|  |  | Skupaj z DDV: |  | 52745.48