## List1
4 | OPREMA LABORATORIJA
SPLOŠNI OPIS
V ceni opreme je zajeta izdelava , dobava in montaža pohištvenih elementov iz kvalitetne osnove ( npr. oplemenitena iverka ali mediapan) obložene z mehansko odpornim in pralnim laminatom, odpornim na na reagente, ki se uporabljajo pri dejavnosti laboratorijev v zdravstvenem domu, za laboratorijsko opremo, lahko se uporabi tudi primeren strukturni lak. Vzorec materiala (estetski vidik) potrdi projektant pred začetkom del.
Z nalimki so oblečene tudi vse notranje stranice in police.
Pulti z dvignjenim robom ( marine edge) in navadnim robom izdelani iz TOP LAB ( TRESPA) deb. 20 mm ali po kvaliteti enakovrednega materiala v izbrani barvi (zaželena svetlo modra barva). Umivalniki in korita iz primernega materiala morajo biti integrirani v pultno ploščo, zaokrožen priključek pulta, na stensko oblogo. Umivalniki se nahajajo na pultih z dvignjenim robom (marine edge). Rob pulta je dvignjen na vseh stranicah pulta. Vzorec materiala (estetski vidik) potrdi projektant pred začetkom del.
Podstavki elementov na stiku s tlemi oblečeni morajo biti oblečeni s cokelno letvijo iz eloksiranega aluminija s silikonsko zatesnitvijo na tlak, podnožja morajo imeti možnost višinske regulacije.
V ceni morajo biti zajete podkonstrukcije in konzole za montažo konzolnih in visečih elementov v zid.)
Kolesa mobilnih omar, mize in predalnikov morajo imeti minimalno nosilnost 80 kg, kotalna površina mora biti gumirana.
Okovje, ročaji in obešalne kljuke morajo biti iz kovine, mat krom obdelave, kvalitete kot npr. Rujz, kar potrdi projektant (estetski vidik) pred začetkom del.
Zaklepanje omar in predalnikov mora biti s kvalitetnimi ključavnicami z možnostjo sistemskega ključa in naknadno menjavo cilindrov.
V plošče pultov morajo biti vgrajene zaključene odprtine za prehod inštalacijskih priključkov do aparatov na pultu.
Velikost, oblika, predali, police, zaprti in odprti deli so razvidni iz priloženih shem opreme.
Za vrtilajke in ostale stole priložiti tipe in dobavitelje. Kolesa naj bodo z gumirano kotalno površino.
Obloge sten morajo biti izdelane iz materiala kot pulti, npr. TRESPA TOP LAB deb. 13 mm.
Opomba: Pri Shemi na poziciji 6 je narisana samo miza na kolesih, izdelati pa je potrebno tudi omarico na kolisih, kot izhaja iz Popisa pri poziciji 6
POZICIJA 1
04 01 | Kompozicija spodnjih elementov, skupna dimenzija 267/80/90 cm, delovo mesto, integrirano korito, pod koritom podpultni koš za ločeno zbiranje odpadkov; izvlečna polica za tipkovnico, marine edge rob pulta, po skici | kos | 1 | 0
POZICIJA 2
04 02 | Kompozicija spodnjih elementov, skupna dimenzije 240/80/90 cm, marine edge rob pulta, po skici | kos | 1 | 0
POZICIJA 3
04 03 | Kompozicija spodnjih elementov, skupna dimenzija 380/80/90 , marine edge rob pulta, na desni strani prostor za podpultni hladilnik, po skici | kos | 1 | 0
04 04 | Kompozicija zgornjih elementov, skupna dimenzija 120/36/78, pol odprto, pol zaprto | kos | 1 | 0
POZICIJA 4
04 05 | Konzolni pult dimenzije 210/45 , montiran na višino 90 cm, navaden rob pulta, pod pultom omarica na kolescih za material in opremo dimenzije 60/60/45 cm z dvignjenim robom na vrhu vozička, voziček z naloženim materialom v višini 25 cm se lahko spravi pod konzolni pult. | kos | 1 | 0
POZICIJA 5
04 06 | Kompozicija visoke omare, spodnjega pulta in viseče omarice po skici, integriran umivalnik za umivanje rok, rob pulta marine edge, skupna dimenzija 120/228/60 cm | kos | 1 | 0
POZICIJA 6
04 07 | Omarica na kolescih za material in opremo 60/60/45 cm z dvignjenim robom na vrhu vozička. | kos | 1 | 0
04 08 | Voziček - mizica s polico dimenzije 50/70/90 za material in opremo | kos | 1 | 0
POZICIJA 7
04 09 | Kompozicija spodnjih elementov, dimenzije 110/60/75 , navadni rob pulta, spodaj predalnik 50/60/75 cm. | kos | 1 | 0
04 10 | Zgornji odprt element dimenzije 100/36/78 | kos | 1 | 0
POZICIJA 8
04 11 | Kompozicija spodnjih elementov, dimenzije 170/60/75 cm, navadni rob pulta | kos | 1 | 0
04 12 | Kompozicija zgornjih elementov, skupna dimenzija 170/36/78, zaprti del širine 50 cm | kos | 1 | 0
POZICIJA 9
04 13 | Kompozicija spodnjih elementov, dimenzije 230/60/90 cm , marine edge rob pulta, integrirano korito, zaprta stranica proti prostoru. | kos | 1 | 0
POZICIJA 10
04 14 | Spodnji element dimezije 230/80/90 cm , odprt, zaprta stranica proti prostoru, marine edge rob pulta, nosilnost pulta mora biti primerna za postavitev hematološkega analizatorja teže 95 kg, 2 kosa računalnika in valjčni mešalec, 2x izvlečna polica za tipkovnico. V pultu predvideti utore za potrebe hematološkega analizatorja. | kos | 1 | 0
POZICIJA 11
04 15 | Kompozicija spodnjih elementov, dimenzije 300/80/90 cm , marine edge rob pulta, izvlečna polica za računalnik, nosilnost pulta mora biti primerna za postavitev hematološkega analizatorja teže 36,2 kg, računalnika, CRP, 2X SEDICO in valjčni mešalnik. Utori v pultu za potrebe hematološkega analizatorja. | kos | 1 | 0
04 16 | Kompozicija zgornjih elementov, skupna dimenzija 300/36/78 cm, zaprti in odprti elementi, višina med pultom in zgornjimi elementi na mestu, kjer bo postavljen hematološki analizator, mora biti min. 60 cm. | kos | 1 | 0
POZICIJA 12
04 17 | Kompozicija spodnjih elementov, dimenzije 195/80/90 cm , izvlečna polica za tipkovnico + dodatna konzolna polica 90/60cm ( odprt spodnji element 90/60/90cm, marine edge rob pulta. | kos | 1 | 0
04 18 | Kompozicija zgornjih elementov , skupna dolžina 340 cm, levi del 195/36/78, desni del 145/36/48 cm) odprto, pol zaprto in na desni strani prazni element z možnostjo postavitve računalnika in monitorja , z izvlečno polico za tipkovnico zgoraj. | kos | 1 | 0
POZICIJA 13
04 19 | Ponovna montaža in po potrebi obnova obstoječih spodnjih in visečih elementov sprejemnega pulta, dimenzije 195 + 170 /60/75 cm, viseči del 195/30/78 cm | kos | 1 | 0
POZICIJA 14
04 20 | Izdelava in motaža konzolne police dimenzije 70/20 cm v sanitarnih kabinah | kos | 2 | 0
04 21 | Dobava laboratorijskih vrtiljakov, tapecirni material primeren za sanitarno čiščenje, barva po izbiri in sicer: - 2 laboratorijska vrtiljaka primerna za višino pulta 75cm, - 4 laboratorijski vrtiljaki primerni za višino pulta 90 cm nastavljivi po višini 56/82 cm (omogočajo gledanje v mikroskop tudi laboratorijskemu tehniku telesne višine 160cm. | kos | 6 | 0
04 22 | Dobava vrtiljaka brez naslona , tapecirni material za sanitarno čiščenje barva po izbiri | kos | 1 | 0
04 23 | Dobava odvzemnega laboratorijskega stola primerna za laboratorijskega tehnika, ki izvršuje odvzem krvi, barva svetla siva, tapecirni material za sanitarno čiščenje, barva po izbiri | kos | 2 | 0
04 24 | Dobava odvzemnega laboratorijskega stola z integiranim sistemom za spust v horizontalno lego, z nastavki za položitev roke preiskovanca v pravilni položaj za odvzem krvi, barva svetla siva, tapecirni material za sanitarno čiščenje | kos | 1 | 0
0
04 25 | Izdelava, dobava in montaža predelne (španske) stene iz inox konstrukcije zasteklene z motnim akrilnim steklom , glavna pritrditev v stropno ploščo, čimmanj podstavkov fiksiranih na tla,dvignjena 10 cm od tal, bočna stabilnost 100 Kp/m2, po tlorisu, konstrukcijo dimenzionira izvajalec. | m2 | 12.96 | 0
04 26 | Izdelava, dobava in montaža garderobne stene iz enakega materiala kot pohištvene fronte, s tremi obešalniki, dimenzije 80 X 228 cm. | kos | 1 | 0
04 27 | Izdelava, dobava in montaža stenske obloge iz enakega materiala kot pultna plošča - TOP LAB TRESPA , montirana med spodnjimi in zgornjimi elementi brez vidnih pritrjeval, , sicer z zaključnim robom, kjer ni zgornjih elementov. | m2 | 12.6 | 0
04 28 | Dobava in montaža varnostnega stekla pred sprejemnim oknom dimenzije 75/ 50 cm, z inox pritrdili na štirih mestih pritrjeno v stranski špaleti. | kos | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0