## REKAPITULACIJA
Naročnik:
Občina Ajdovščina
Ulica 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Objekt:
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE TER RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V BATUJAH
REKAPITULACIJA
1 | MRLIŠKA VEŽICA - GO DELA |  |  | 0
2 | MRLIŠKA VEŽICA - ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
3 | MRLIŠKA VEŽICA - STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
4 | RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA IN ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
5 | PID PROJEKTI |  |  | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ [EUR] |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| SKUPAJ Z DDV [EUR] |  |  | 0

## GO dela
Objekt:
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE TER RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V BATUJAH
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V ZVEZI Z VARSTVOM PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH, KER SE LE TI NE BODO OBRAČUNAVALI NAKNADNO (GRADBIŠČNI KONTEJNERJI, SANITARIJE, GRADBIŠČNA DEPONIJA, PLATOJI, UREDITVE DOSTOPOV, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV PRIKLJUČKOV ZA POTREBE DELOVIŠČA, ...).
MRLIŠKA VEŽICA
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV [EUR] |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA |  |  | 0
6 | FASADERSKA DELA |  |  | 0
7 | KANALIZACIJA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ [EUR] |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
3 | MIZARSKA DELA |  |  | 0
4 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
6 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
7 | ALU IZDELKI |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ [EUR] |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA
OPOMBA: V CENAH ZA ENOTO PRI RUŠITVENIH DELIH JE UPOŠTEVATI SLEDEČE: VES UPORABEN MATERIAL PRIDOBLJEN PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI NA DEPONIJO NAROČNIKA, OZIROMA VGRADITI V NASUTJA, NEUPORABNEGA PA ODVOZITI V KRAJEVNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. SEKUNDARNE SUROVINE (ŽELEZO IN STEKLO) ODDATI V ZBIRNI CENTER SEKUNDARNIH SUROVIN.
1 | ODSTRANITEV ZUNANJIH LESENIH VRAT VEL. 105x205 CM. | KD | 2 | 0
0
2 | ODSTRANITEV FIKSNE ZASTEKLITVE IZ KOPELIT STEKLA V KOVINSKEM OKVIRJU VEL. 80x200 CM. | KD | 2 | 0
0
3 | ODSTRANITEV SECIRNE MIZE VEL. 100x200 CM. | KD | 1 | 0
0
4 | ODSTRANITEV STREŠNIH ŽLEBOV, ODTOČNIH STREŠNIH CEVI IN OBROB IZ PLOČEVINE. | M1 | 33 | 0
0
5 | ODSTRANITEV OPEČNIH SLEMENJAKOV V MALTI. | M1 | 12.5 | 0
0
6 | ODSTRANITEV OPEČNE KORČNE KRITINE V MALTI IN KAMENJA ZA OBTEŽITEV KORČNE KRITINE. | M2 | 66 | 0
0
7 | RUŠENJE ZUNANJEGA KORITA ZIDANEGA S KAMNOM DIM. 75x55x95 CM, VKLJUČNO S PIPO. | KD | 1 | 0
0
8 | RUŠENJE ZUNANJEGA OMETANEGA KAMNITEGA ZIDU DEB. 50 CM, VKLJUČNO S TEMELJEM IN AB KAPO, S PREDHODNIM REZANJEM KAPE NA ENEM KONCU. | M3 | 6 | 0
0
9 | NAPRAVA HORIZONTALNEGA UTORA 15x15 CM V KAMNITEM ZIDU ZA LEŽIŠČE NOVE AB PLOŠČE. | M1 | 7 | 0
0
10 | NAPRAVA UTORA 20x5 CM V KAMNITEM ZIDU ZA INSTALACIJE. | M1 | 4 | 0
0
11 | NAPRAVA UTORA 6x5 CM V KAMNITEM ZIDU ZA INSTALACIJE. | M1 | 10 | 0
0
12 | NAPRAVA UTORA 20x5 CM V OPEČNEM ZIDU ZA INSTALACIJE. | M1 | 4 | 0
0
13 | NAPRAVA UTORA 6x5 CM V OPEČNEM ZIDU ZA INSTALACIJE. | M1 | 10 | 0
0
14 | PREBOJ AB STREHE ZA PREHOD CEVI FI 10 CM ZA ZRAČNIKE IN ZATESNITEV. | KD | 2 | 0
0
15 | PREBOJ SKOZI OBSTOJEČ KAMNITI ALI BETONSKI TEMELJ ŠIRINE 60 CM, ZA PREHOD KANALIZACIJSKE CEVI FI 110 MM. | KD | 5 | 0
0
16 | REZANJE FASADNEGA OMETA. | M1 | 16 | 0
0
17 | ODBIJANJE FASADNEGA OMETA. | M2 | 5 | 0
0
18 | RUŠENJE NOTRANJEGA BETONSKEGA TLAKA DEB. DO 15 CM, ZA RAZVOD NOVE KANALIZACIJE. | M3 | 1.3 | 0
0
19 | PREBOJ ZA NOVE VRATNE ALI OKENSKE ODPRTINE ALI POVEČAVA OBSTOJEČIH V KAMNITEM ZIDU OBOJESTRANSKO OMETANEM DEB. DO 50 CM KOMPLET Z IZRAVNAVO ŠPALET IN POTREBNIM PODPIRANJEM. | M3 | 4.5 | 0
0
20 | ODSTRANITEV VALJASTEGA JEKLENEGA REZERVOARJA KAPNICE FI 250 CM IN VIŠINE 200 CM . | KD | 1 | 0
0
21 | RUŠENJE AB JAŠKASTEGA PODSTAVKA JEKLENEGA REZERVOARJA KAPNICE TLORISNE VEL. 200X200 CM, TALNA PLOŠČA DEB. 20 CM, OKROG STENE DEB. 20 CM IN VIŠINE 35 CM. | M3 | 1.4 | 0
0
22 | ODSTRANITEV ZUNANJIH KLOPI IZ LESENEGA SEDEŽA DIM. 200x40x5 CM NA DVEH BETONSKIH PODSTAVKIH DIM. 30x30x40 CM. | KD | 2 | 0
0
23 | ODSTRANITEV TALNIH ŽELEZNIH REŠETK DIM. 100x20 CM IN 50x40 CM. | KD | 3 | 0
0
24 | NAPRAVA PREBOJA VEL. 50x30 CM SKOZI FASADNI KAMNITI ZID DEB. 50 CM - ZA VENTILACIJO VKLJUČNO Z OBDELAVO PREBOJA PO MONTAŽI REŠETKE. | KD | 1 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
1 | ZAKOLIČBA OBJEKTA, ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | KD | 1 | 0
0
2 | STROJNI POVRŠINSKI ODKOP GRADBENE JAME ZA OBJEKT V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 23 | 0
0
3 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG., Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | M3 | 4 | 0
0
4 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 4 | 0
0
5 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA TOČKOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 1 | 0
0
6 | ROČNO PLANIRANJE DNA TEMELJEV Z UTRJEVANJEM DO PREDPISANE ZBITOSTI. | M2 | 16 | 0
0
7 | ROČNO PLANIRANJE TERENA POD NOTRANJIM TLAKOM-MED TEMELJI Z UTRJEVANJEM DO PREDPISANE ZBITOSTI. | M2 | 24 | 0
0
8 | STROJNI ZASIP ZA AB TEMELJI Z MATERIALOM OD IZKOPA V SLOJIH PRIMERNE DEBELINE S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM. | M3 | 4 | 0
0
9 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM POD TLAK Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2. | M3 | 5 | 0
0
10 | STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM, Z ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 22 | 0
0
11 | ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO Z UTRJEVANJEM. | M2 | 23 | 0
0
12 | GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM V GRADBENI DNEVNIK. | KD | 1 | 0
| PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA
1 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA C 12/15 DEB. DO 10 CM POD AB TEMELJE. | M3 | 1.5 | 0
0
2 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB PASOVNE TEMELJE, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. | M3 | 6 | 0
0
3 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V PODLOŽNI AB TLAK DEB. 15 CM, Z ZGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. | M3 | 3.5 | 0
0
4 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V PODLOŽNI AB TLAK DEB. 10 CM | M3 | 3 | 0
0
5 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB TALNO PLOŠČO DEB. 20 CM | M3 | 1.3 | 0
0
6 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB ZIDOVE DEB. 15 IN 20 CM. | M3 | 11 | 0
0
7 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI IN STEBRE. | M3 | 1 | 0
0
8 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB PODSTAVEK S KONZOLO ZA ŽARNE NIŠE. | M3 | 3 | 0
0
9 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (PLOŠČE DEB. 12 CM, HORIZONTALNE ZIDNE VEZI, NOSILCI IN PREKLADE). | M3 | 3 | 0
0
10 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12 MM. | KG | 847 | 0
0
11 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 NAD FI 12 MM. | KG | 766 | 0
0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MA 500/560. | KG | 793 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA
1 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV KOT NPR. IZOTEKT T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BITUMENSKIM PREMAZOM KOT NPR. IBITOL. | M2 | 51 | 0
0
2 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE S 3X PREMAZOM KOT NPR. HIDROSTOP, NAD AB TEMELJI - POD AB ZIDOVI IN AB VERTIKALNIMI ZIDNIMI VEZMI TER STEBRI. | M2 | 8 | 0
0
3 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE AB ZIDOV Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV KOT NPR. IZOTEKT T4, S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BITUMENSKIM PREMAZOM KOT NPR. IBITOL. | M2 | 17 | 0
0
4 | DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE Z EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM DEB. 5 CM., KOMPLET Z ZAŠČITO S ČEPASTO FOLJO. | M2 | 17 | 0
0
5 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 12 CM S PREGRADNIMI ELEMENTI IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z IZDELAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD. | M2 | 17 | 0
0
6 | DOBAVA IN POLAGANJE ENEGA SLOJA PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV S POSIPOM ŠKRILJA S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BITUMENSKIM PREMAZOM KOT NPR. IBITOL, NA STREHO. | M2 | 66 | 0
0
7 | DOBAVA IN POKRIVANJE DVOKAPNE STREHE Z OPEČNO KORČNO KRITINO V POLIURETANSKO PENO ALI MALTO. | M2 | 130 | 0
0
8 | DOBAVA IN POKRIVANJE SLEMENA Z OPEČNIMI SLEMENJAKI V POLIURETANSKO PENO ALI MALTO. | M1 | 19 | 0
0
9 | DOBAVA IN VZIDAVA VERTIKALNIH PVC CEVI FI 110-125 MM V ZID ZA ZRAČNIKE IN ODDUŠNIKE | M1 | 8 | 0
0
10 | DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA OPEČNIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. | M2 | 34 | 0
0
11 | DOBAVA IN KRPANJE GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA KAMNITIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3, S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. | M2 | 19 | 0
0
12 | DOBAVA IN KRPANJE GROBEGA IN FINEGA FASADNEGA OMETA KAMNITIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2, V ENAKI IZVEDBI KOT JE OBSTOJEČ. | M2 | 19 | 0
0
13 | DOBAVA IN SPODZIDAVA HORIZONTALNEGA UTORA V KAMNITEM ZIDU NAD NOVO PLOŠČO Z OPEKO IN MALTO. | M1 | 7 | 0
0
14 | KRPANJE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH UTOROV PREREZA 20x5 CM PO POLOŽENIH CEVEH INSTALACIJE Z OPEKO IN MALTO. | M1 | 8 | 0
0
15 | KRPANJE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH UTOROV PREREZA 6x5 CM PO POLOŽENIH CEVEH INSTALACIJE Z OPEKO IN MALTO. | M1 | 20 | 0
0
16 | DOBAVA IN MONTAŽA ALU REŠETK VEL. 15X15 CM ZA VENTILACIJO VKLJUČNO Z MREŽICO PROTI MRČESU. | KD | 2 | 0
0
17 | DOBAVA IN MONTAŽA ALU REŠETK VEL. 50X30 CM ZA VENTILACIJO VKLJUČNO Z MREŽICO PROTI MRČESU. | KD | 1 | 0
0
18 | DOBAVA IN NAPRAVA MIKROARMIRANEGA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 7 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 5 CM POKRIT S PVC FOLIJO TER OBZIDNA DILATACIJA DEB. 0,5 CM. | M2 | 45 | 0
0
19 | DOBAVA IN NAPRAVA MIKROARMIRANEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 4 CM . | M2 | 6 | 0
0
20 | DOBAVA IN POLAGANJE BETONSKIH TLAKOVCEV DEB. 6 CM NA CEMENTNO MALTO DEB. 3 CM - PREHOD. | M2 | 9 | 0
0
21 | IZRAVNAVA ZA NOTRANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE DO 25 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. | M1 | 2 | 0
0
22 | DOBAVA IN OBLOGA STEN V OBJEKTU S TOPLOTNO IZOLACIJO MINERALNA VOLNA DEB. 4 CM, 2x NANOS LEPILA Z VMESNO ARMIRNO MREŽICO TER IZRAVNAVA Z 2x KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 17 | 0
0
23 | ZAKLJUČNO ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z VRATI, OKNI IN STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1x TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV. | M2 | 78 | 0
0
24 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI. OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH EVIDENTIRANIH V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJENIH S STRANI NADZORNEGA INŽENIRJA. |  |  | 0
| KV DELAVEC | UR | 50 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA
1 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE. | M2 | 27 | 0
0
2 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB TOČKOVNE TEMELJE. | M2 | 3 | 0
0
3 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ZIDOVE. | M2 | 94 | 0
0
4 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ENSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ZIDOVE. | M2 | 12 | 0
0
5 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ENOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB PODSTAVEK S KONZOLO ZA ŽARNE NIŠE. | M2 | 8 | 0
0
6 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE. | M2 | 4 | 0
0
7 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB OKROGLE STEBRE FI 30 CM, OPAŽ IZ KARTONSKIH ALI JEKLENIH OPAŽNIH CEVI. ZAHTEVE ZA VIDNI BETON SB4. | M2 | 3 | 0
0
8 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI. | M2 | 2 | 0
0
9 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. | M2 | 14 | 0
0
10 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB PLOŠČ VIŠINE DO 20 CM. | M2 | 5 | 0
0
11 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PLOŠČE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. | M2 | 7 | 0
0
12 | DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA LESENEGA OSTREŠJA DVOKAPNE STREHE IZ ŽAGANEGA SMREKOVEGA LESA C24 II. KVALITETE, S SIDRANJEM Z VIJAKI M 16/ 1,50 M V AB HORIZONTALNO ZIDNO VEZ IN 1x IMPREGNACIJO LESA PROTI MRČESU, VSI VIDNI DELI OSTREŠJA SO SKOBLANI IN 2x BARVANI. PORABA LESA DO 0,04 M3/M2. OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA OSTREŠJA. OSTREŠJE SESTOJEČE IZ SLEDEČIH LESENIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV: - ŠPIROVCI 10/14 CM V RAZMAKU 80-90 CM, - SLEMENSKA LEGA 20/24 CM, - POZIDNICE 16/16 CM, - KAPNE LEGE 16/20 CM. | M2 | 64 | 0
0
13 | OBDELAVA GLAV ŠPIROVCEV IN LEG PRI STREŠNEM NAPUŠČU - ENOSTAVEN PROFIL. | KD | 26 | 0
0
14 | DOBAVA IN PRITRDITEV OSB PLOŠČ DEB. 2,00 CM NAD ŠPIROVCI. | M2 | 32 | 0
0
15 | DOBAVA IN PRITRDITEV FINALIZIRANEGA LESENEGA OPAŽA DEB. 2,00 CM NA ZGORNJO STRAN ŠPIROVCEV. | M2 | 36 | 0
0
16 | DOBAVA IN POLAGANJE SEKUNDARNE KRITINE KOT NPR. DELTA LITE NA STREHO. | M2 | 68 | 0
0
17 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 2,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV | M2 | 78 | 0
0
18 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠINE DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO. | M2 | 224 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6 | FASADERSKA DELA
1 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA FASADNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN VIJAČENJE FASADNIH PLOŠČ IZ STIRODURA DEB. 4 CM, - NANOS LEPILA BAUMIT KLEBESPACHTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM BAUMIT KLEBESPACHTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 32 | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
7 | KANALIZACIJA
1 | ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | M1 | 56 | 0
0
2 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI DN 200 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…). | M1 | 17 | 0
0
3 | ENAKO KOT POSTAVKA A-7/2, LE DN 160 MM | M1 | 10 | 0
0
4 | ENAKO KOT POSTAVKA A-7/2, LE DN 110 MM | M1 | 26 | 0
0
5 | ENAKO KOT POSTAVKA A-7/2, LE DN 70 MM | M1 | 3 | 0
0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA PESKOLOVA IZ BETONSKE CEVI DN 300 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z BETONSKIM POKROVOM VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KD | 3 | 0
0
7 | DOBAVA IN IZDELAVA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ VODOTESNEGA BETONA C 25/30 NOTR. VEL. 400/400 MM, GLOBINE DO 1,0 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, INOX PLINOTESNI POKROV, VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KD | 2 | 0
0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,0 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM 250 KN, VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KD | 3 | 0
0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,0 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ POKROVOM 125 KN, VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KD | 1 | 0
0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA CESTNEGA PESKOLOVA IZ BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE 1,0 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z LTŽ REŠETKO 125 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KD | 2 | 0
0
11 | DOBAVA IN NAPRAVA PONIKOVALNICE IZ PERFORIRANIH BETONSKIH CEVI DN 1800 MM, GLOBINE 2,00 M, OKROG ZASUTA Z DRENAŽNIM MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM TER ZAŠČITA DRENAŽNEGA MATERIALA S PP FILCEM, BETONSKI POKROV. V CENI ZAJETI: IZKOP, CEVI, BETON, ARMATURO, OPAŽ, LTŽ POKROV 250 KN, DRENAŽNI MATERIAL, FILC, ZASIP, ODVOZ ODVIŠNEGA IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 10,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | KD | 1 | 0
0
12 | DOBAVA IN NAPRAVA ARMIRANOBETONSKE DVOPREKATNE GREZNICE NA IZPRAZNJEVANJE KORISTNE VSEBINE 8,00 M3, ZUN DIM. 375X220X210 CM IZ VODONEPREPUSTNEGA BETONA C 25/30. V CENI UPOŠTEVATI: IZKOP V TERNU III.-IV. KTG., ZASIP Z MATERIALOM OD IZKOPA, ARMATURO, OPAŽ, BETON, DVA LTŽ POKROVA 600X600 MM 250 KN, PRETOKE, DVE ODZRAČEVALNI PVC CEVI FI 20 CM, PRIKLJUČKE, ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | KD | 1 | 0
0
13 | DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET TIPSKEGA GRAVITACIJSKEGA LOVILCA OLJ (ZA POVRŠINO 100 m2) VKLJUČNO Z NAPRAVO PRIKLJUČKOV. V CENI JE ZAJETI TUDI VSA POTREBNA GRADBENA DELA. | KD | 1 | 0
0
14 | ČIŠČENJE KANALIZACIJE IN PREGLED KANALIZACIJE S KAMERO. | M1 | 56 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
OPOMBA: VSI KLEPARSKI IZDELKI SO IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM, NOSILNE KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA POCINKANE BARVANE. NAČIN PRITRJEVANJA ZA III. VETROVNO CONO-BURJA.
1 | DOBAVA IN MONTAŽA STREŠNIH ŽLEBOV R.Š. 40 CM KOMPLET Z NOSILNIMI KLJUKAMI. | M1 | 37 | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 10 CM KOMPLET Z OBJEMKAMI | M1 | 22 | 0
0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM. | KD | 5 | 0
0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA ČELNE OBROBE R.Š. 40-50 CM. | M1 | 21 | 0
0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA ZIDNE OBROBE R.Š. 40-50 CM | M1 | 5 | 0
0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA KAPNE OBROBE R.Š. 15 CM. | M1 | 19 | 0
0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA ZIDNE OBROBE STEBRA ZVONA R.Š. 50 CM. | M1 | 4 | 0
0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA ZRAČNIKOV NA STREHI FI 10-12,5 CM, VIŠINE 50 CM, OPREMLJENI S KAPO IN PROTIMRČESNO MREŽICO. | KD | 2 | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA: VSI KLJUČAVNIČARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI PROJEKTANTA ARHITEKTURE.
1 | IZDELAVA IN MONTAŽA KOVINSKIH TRODELNIH VHODNIH VRAT IZ DVOKRILNIH VRAT (š=2,20m, h=1,75m) IN VRAT ZA OSEBNI PREHOD (š=1,1m, h=1,75m. VRATA IZDELANA IZ KRILNEGA OBODA IZ PLOŠČATEGA ŽELEZA 5/50mm IN VERTIKALNIH STOJK 14/14mm, PRIVARJENA VSAKA DRUGA STOJKA NA ZUNANJI STRANI SPODNJE IN ZGORNJE PREČKE 5/50mm NA VSAKEM KRILU. ZATEZNA DIAGONALA 14/14mm POTEKA PO SREDINI VRATNEGA OKVIRJA DO VOGALNIH TRIKOTNIH OJAČITEV IZ PLOŠČATEGA ŽELEZA DEB. 5 mm. VSAKO KRILO JE OPREMLJENO S TROJNIMI TEČAJI IN KLJUKO S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO S SISTEMSKIM KLJUČEM. ENO KRILO IMA VERTIKALNI ZAPAH. DIM. VRAT 340x175 cm. VRATA SO VROČECINKANA IN PRAŠNO BARVANA. BARVO POTRDI PROJEKTANT. IZVEDBA PO SHEMI RV1. | KD | 1 | 0
0
2 | DOBAVA IN VGRADNJA TALNE POHODNE REŠETKE DIM. 26/140 CM KOT. NPR. HAURATON RECYFIX STANDARD 200, Z LTŽ C 250 NALEŽNO REŠETKO IN PESKOLOVNIM SEGMENTOM L=50CM. IZVEDBA PO SHEMI - TR1. | KD | 1 | 0
0
3 | DOBAVA IN VGRADNJA TALNE POHODNE REŠETKE DIM. 26/150 CM KOT. NPR. HAURATON RECYFIX STANDARD 200, Z LTŽ C 250 NALEŽNO REŠETKO IN PESKOLOVNIM SEGMENTOM L=50CM. IZVEDBA PO SHEMI - TR2.1. | KD | 1 | 0
0
4 | DOBAVA IN VGRADNJA TALNE POHODNE REŠETKE DIM. 26/220 CM KOT. NPR. HAURATON RECYFIX STANDARD 200, Z LTŽ C 250 NALEŽNO REŠETKO IN PESKOLOVNIM SEGMENTOM L=50CM. IZVEDBA PO SHEMI - TR2.2. | KD | 1 | 0
0
5 | DOBAVA IN VGRADNJA TALNE POHODNE REŠETKE DIM. 26/585 CM KOT. NPR. HAURATON RECYFIX STANDARD 200, Z LTŽ C 250 NALEŽNO REŠETKO IN PESKOLOVNIM SEGMENTOM L=50CM. IZVEDBA PO SHEMI - TR3. | KD | 1 | 0
0
6 | DOBAVA IN VGRADNJA TALNE POHODNE OKROGLE 2R=120CM DREVESNE LTŽ REŠETKE Z OKVIRJEM. IZVEDBA PO SHEMI - TR4. | KD | 1 | 0
0
7 | IZDELAVA IN MONTAŽA OKVIRJA ZVONA IZ JEKLENEGA PROFILA U200, VROČE CINKAN IN BARVAN. BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. V CENI JE ZAJETI TUDI VES SIDERNI MATERIAL. IZVEDBA PO DETAJLU PROJEKTANTA. | M1 | 2.4 | 0
0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA ZVONA, KOMPLET S KOVINSKO KONSTRUKCIJO, KEMBLOM IN JARMOM IN LEŽIŠČI SIDRANIMI NA KOVINSKO KONSTRUKCIJO. VELIKOST ZVONA Φ47 CM, TEŽA CCA. 70 KG. IZVEDBA PO DETAJLU PROJEKTANTA. | KD | 1 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | MIZARSKA DELA
OPOMBA: VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MIZARSKO MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI VRAT IN OKEN. BARVE IN POVRŠINSKE OBDELAVE DOLOČI PROJEKTANT ARHITEKTURE. MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE.
1 | DOBAVA IN MONTAŽA LESENIH VRAT DIM. 90/250, Z MASIVNIM VRATNIM PODBOJEM IN FURNIRANIM VRATNIM KRILOM. VRATA SO OPREMLJENA S TESNILNIMI TRAKOVI, KVALITETNIM OKOVJEM, KLJUKAMI IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO S SISTEMSKIM KLJUČEM. VRATA SO SUHOMONTAŽNE IZVEDBE. KRILA SPODAJ OBOJESTRANSKO Z 20 cm/2 mm MEDENINASTO PLOČEVINO. IZVEDBA PO SHEMI V1. | KD | 1 | 0
0
2 | ENAKO KOT VRATA V1, LE DIM. 100/205. IZVEDBA PO SHEMI V2. | KD | 2 | 0
0
3 | ŠTIRIKRILNA LESENA SKLOPNA VRATA - LOČILNA STENA DIM. 510/250 cm, SESTAVLJENA IZ LESENEGA MASIVNEGA PODBOJA VPETEGA V STENE, SIMETRIČNA KRILA IZ MASIVNEGA OBODA IN VMESNIH PREČK S STANDARDNIM VRATNIM SATOVNIMI VMESNIMI POVNILI IN OBOJESTRANSKO OJAČITVIJO IZ VEZANE cca. 8 mm VEZANE PLOŠČE IN BOČNIH FIKSNIH ZASTEKLITEV. VSAKO VRATNO KRILO JE OPREMLJENO S SKLOPNIMI TEČAJI GLEDE NA TEŽO KRILA, KI OMOGOČAJO PREKLOP VRATNIH KRIL ZA 180O IN NJIHOVO KONČNO POZICIONIRANJE OB BOČNIH ZIDOVIH IN SKRITIMI VERTIKALNIMI ZAPAHI ZA FIKSIRANJE KRIL V TLAK IN STROP. ZGORAJ JE STENA OPREMLJENA S TEKALNIM PROFILOM IN TEKALNIMI DVOPARNIMI KOLESCI, VSE DIMENZIONIRANO NA OBTEŽBO MIN. 300 KG. SPODAJ SO KRILA OPREMLJENA Z VODILNIMI KOLESCI V UTORNEM PROFILU (V NIVOJU TLAKA TER S STANDARD PRIPIRNIMI METLICAMI NA ALU T PROFILU VTOPLJENEM V VRATNA KRILA (MOŽNOST ZAMENJAVE IZTROŠENE METLICE). OBE SREDINSKI KRILI STI OPREMLJENI Z ZUNANJIMI VTOPLJENIMI VERTIKALNIMI ROČAJI, CILINDRIČNO KLJUČAVNICO S SISTEMSKIM KLJUČEM. VRATNA KRILA SO ZUNAJ PREVLEČENA Z HPL LAMINATOM, SPODAJ S PATINIRANO MEDENINASTO PLOČEVINO DO ZASTEKLITVE (ROČAJNE NIŠE). BOČNE ZASTEKLITVE Z DVOSLOJNIM TERMOPAN STEKLOM, Z ZUNANJIM TONIRANIM REFLEKSIJSKIM STEKLOM, ROČAJNE ZASTEKLITVE Z 6mm KALJENIM STEKLOM. IZVEDBA PO SHEMI IN DETAJLIH V3. | KD | 1 | 0
0
4 | ENAKA VRATA KOT V3, LE DIM. 140/250 IN IZVEDENA KOT ASIMETRIČNA DVOKRILNA VRATA. IZVEDBA PO SHEMI IN DETAJLIH V4. | KD | 1 | 0
0
5 | IZDELAVA IN MONTAŽA ZUNANJE KONZOLNE KLOPI DIM. 50/360 cm. ZUNANJA KLOP IZ 3 KONUSNIH FeZn KONZOL T80_150/6/4mm, SIDRANE/VZIDANE V AB ZID IN FIKSNO PRIVIJAČENA LESENA KLOP SESTAVLJENA IZ TRAMIČEV IZ TRDEGA (NPR. TIKOVINA) MASIVNEGA LESA 6x5/7cm in 1x5/15cm PRITRJENE NA NOSILNE KONZOLE. VSI VEZNI ELEMENTI (VIJAKI, SIDRA) MORAJO BITI V INOX OZ. VROČECINKANI IZVEDBI. IZVEDBA KLOPI PO SHEMI K1. | KD | 1 | 0
0
6 | IZDELAVA IN MONTAŽA NOTRANJE KONZOLNE KLOPI DIM. 50/200cm. KLOP JE IZDELANA IZ 3 KONUSNIH Fe KONZOL T80_150/6/4mm SIDRANIH V AB STENO IN NA KONZOLE PRITRJENEGA SEDALA Z NASLONJALOM IZ 14 CM MASIVNIH PLOHOV MOZNIČENIH MED SEBOJ, Z ZAOBLITVAMI R=4cm (GLEJ DETAJLNI REZ). SKRITO PRITRJEVANJE SEDALA (OD SPODAJ). LES POENOTEN Z LESOM VRAT. LES POVRŠINSKO LAKIRAN Z MAT POLIURETANSKIM LAKOM. IZVEDBA KLOPI PO SHEMI K2. | KD | 1 | 0
0
7 | IZDELAVA IN MONTAŽA RETROSTENE POSLOVILNEGA PROSTORA DIM. 510/240cm. OPAŽ RETROSTENE SESTAVLJEN IZ LESENE PODKONSTRUKCIJE (TRAMIČI) 5/7cm/65 cm IN FURNIRANE PANELNE OBLOGE DEB. 2cm Z VMESNO TERMOIZOLACIJO. OPAŽ JE ZGORAJ IN SPODAJ ZAKLJUČEN Z DEMONTAŽNIMA MASIVNIMA LETVAMA. FUGE MED HORIZONTALNO POTEKAJOČIMI PLOŠČAMI NA PERO (MINIMALNE), VERTIKALNE STIK NA STIK. POD OPAŽEM JE MONTIRANO KONTINUIRANO LED SVETILO ZA INDIREKTNO RAZSVETLJAVO PROSTORA. Na OBEH ČETRTINSKIH OSEH JE MOŽNO NAKNADNO MONTIRATI VRTLJIVA PANELA OBDELANA LIKOVNO. V TA NAMEN JE POTREBNO V OPAŽU MONTIRATI TEČAJE ZA NAKNADNO NAMESTITEV LE TEH. FURNIR POENOTEN Z OSTALIMI MIZARSKIMI IZDELKI V VEŽICI. IZVEDBA RETROSTENE PO SHEMI P1. | KD | 1 | 0
0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA STROPA IZ LESENIH TRAMIČEV 10x14 CM, Z 1x ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM, SPODAJ OBIT Z NAVADNIMI MAVČNOKARTONSKIMI PLOŠČAMI DEB. 2 CM, MED TRAMIČI IZOLACIJA DEB. 12 CM IN PE FOLIJA, S PRITRJEVANJEM NA OBSTOJEČE KAMNITE ZIDOVE. STIKI MAVČNIH PLOŠČ SO KITANI IN BANDAŽIRANI. | M2 | 12 | 0
0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA POŠEVNEGA STROPA IZ NAVADNIH MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2 CM VKLJUČNO S POC. PODKONSTRUKCIJO KNAUF S PRITRJEVANJEM NA SPODNJO STRAN ŠPIROVCEV VKLJUČNO S TOPLOTNO IZOLACIJO DEB. 12 CM IN PE FOLIJO. STIKI MAVČNIH PLOŠČ SO KITANI IN BANDAŽIRANI. | M2 | 28 | 0
0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA VODORAVNE ZAPORE IZ WEDI PLOŠČ DEB. 2 CM VKLJUČNO S POC. PODKONSTRUKCIJO TER ARMIRNO MREŽICO, NANOSOM LEPILNO ARMIRNE MALTE IN ZAKLJUČNIM FASADNIM SLOJEM. ZAPORA SE PRITRJUJE NA SPODNJO STRAN ŠPIROVCEV - NAD ŽARNIMI NIŠAMI. | M2 | 4 | 0
0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA AKUSTIČNE OBLOGE STEN S FINALIZIRANIMI PERFORIRANIMI MAVČNOKARTONSKIMI PLOŠČAMI DEB. 2 CM NA POC. PODKONSTRUKCIJI KNAUF IN TOPLOTNE IZOLACIJE DEB. 3 CM IN PE FOLIJE. OBLOGA SE PRITRDI NA OMETAN KAMNITI IN OPEČNI ZID. | M2 | 27 | 0
0
12 | DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE DEB. 5 CM NAD AB PLOŠČO. | M2 | 7 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4 | KAMNOSEŠKA DELA
1 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE 30 CM, DEB. 3 CM, IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO, POVRŠINA POLIRANA. | M1 | 2.5 | 0
0
2 | DOBAVA IN OBLOGA AB STEBROV IN ZIDU S KAMNITIMI PLOŠČAMI DEB. 2 CM NA INOX SIDRA IN VEZIVO. POVRŠINA KAMNA POLIRANA. KAMEN PO IZBORU ARHITEKTA. | M2 | 9 | 0
0
3 | DOBAVA IN IZDELAVA AB PREFABRICIRANIH HORIZONTALNIH LAMEL /VARIANTA: IZ UMETNEGA KAMNA/ DIM. 150X45X5 CM, OPREMLJENE Z FeZn SIDRI ZA VGRADITEV V AB STENO (LAMELE NA FASADI PRI OKNU VEŽICE IN SLUŽIJO ZA SENČENJE). IZVEDBA PO DETAJLU. | KD | 9 | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
1 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI, I. KVALITETE, NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO. POLAGANJE, DIMENZIJE IN BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 11 | 0
0
2 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V ČAJNI KUHINJI S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEČJEGA FORMATA, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. POLAGANJE, DIMENZIJE IN BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 8 | 0
0
3 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V VEŽICI S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI VEČJEGA FORMATA, I. KVALITETE, NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. POLAGANJE, DIMENZIJE IN BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 26 | 0
0
4 | DOBAVA IN OBLOGA OBZIDNE STENCE VIŠ. DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI ELEMENTI NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE B-5/2! | M1 | 7 | 0
0
5 | DOBAVA IN OBLOGA OBZIDNE STENCE VIŠ. DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI ELEMENTI NA LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE B-5/3! | M1 | 17 | 0
0
6 | DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V SANITARIJAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". OBLOGA DO VIŠINE 210 CM. POLAGANJE, DIMENZIJE IN BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 40 | 0
0
7 | DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V ČAJNI KUHINJI S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". OBLOGA DO VIŠINE 160 CM. POLAGANJE, DIMENZIJE IN BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 8 | 0
0
8 | DOBAVA IN PRITRDITEV INOX LAME NA MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI NIVOJI. | M1 | 3 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
1 | STRUGANJE STARE SLIKARIJE NA NOTRANJIH FINO OMETANIH STENAH IN IZRAVNAVA Z 2x KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 69 | 0
0
2 | STRUGANJE STARE BARVE NA NOTRANJIH OMETANIH STENAH (PREJ FASADNA STENA) IN IZRAVNAVA Z 2x KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 9 | 0
0
3 | IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN Z 2x KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 24 | 0
0
4 | IZRAVNAVA NOTRANJIH MAVČNIH STEN IN STROPOV Z 2x KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 67 | 0
0
5 | IZRAVNAVA NOTRANJIH BETONSKIH STEN IN STROPOV Z 2x KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 33 | 0
0
6 | OSNOVNI PREMAZ IN 2x SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN IN STROPOV Z NAVADNO BARVO KOT NPR. JUPOL. BARVNI ODTENEK PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 202 | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
7 | ALU IZDELKI
1 | ZUNANJA ALU DVOKRILNA VRATA DIM. 150/219 CM, IZ ALU PROFILOV IN VMESNIH POLNIL Z TERMOIZOLATIVNIM POLNILOM. VRATA OPREMLJENA S KVALITETNIM ALU OKOVJEM, ROČAJEM, SKRITIM VRATNIM ZAPAHOM IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO S SISTEMSKIM KLJUČEM. IZVEDBA PO SHEMI AV1. | KD | 1 | 0
0
2 | ALU STENA DIM. 130/200 CM, IZ STANDARD. ALU PROFILOV. VRATNO KRILO OPREMLJENO S STANDARD. TEČAJI, KLJUKA SPECIALNA ZA SANITARNE KABINE Z NOTRANJIM ZAKLEPOM/ZASUNOM. IZVEDBA PO SHEMI PS1. | KD | 1 | 0
0
3 | ALU ENOKRILNO OKNO DIM. 80/180 CM, IZDELANO IZ STANDARD. ALU PROFILOV IN ZASTEKLJENO S TERMOPAN DVOJNIM STEKLOM. NOTRANJE STEKLO REFLEKSIJSKO IN MODRO TONIRANO. KLJUKE IN OKOVJE STANDARDNO ZA ODPIRANJE OKENSKIH KRIL PO DVEH OSEH. ZUNANJA POLICA JE IZVEDENA IZ ALU BARVANE PLOČEVINE. SENČENJE IZVEDENO Z AB V STENO VPETIMI BETONSKIMI PREFABRIKATI. KRILO IMA ROČICO ZA VENTUS ODPIRANJE. IZVEDBA PO SHEMI O1. | KD | 1 | 0
0
4 | EKANO KOT OKNO O1, DIM. 80/190 CM, Z ZGORAJ POLKROŽNO FIKSNO ZASTEKLITVIJO PRILAGOJENO OBSTOJEČI GRADBENI ODPRTINI. NOTRANJE STEKLO TERMOPAN ZASTEKLITVE JE PESKANO (ALI VZORČNO). IZVEDBA PO SHEMI O2.1. | KD | 1 | 0
0
5 | ENAKO KOT OKNO O2.1, LE DA JE OKNO RAZDELJENO NA POLOVICI S PREČNIM ALU POLNILOM DEB. 5 CM, KATERO SEGA LOČILNEGA ZIDU OBEH PROSTOROV. IZVEDBA PO SHEMI O2.2. | KD | 1 | 0
| ALU IZDELKI SKUPAJ |  |  | 0
RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA IN ZUNANJA UREDITEV VEŽICE
A | GRADBENA DELA
1 | PREDDELA, RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2 | BETONSKA DELA |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA, VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN OPREMA CEST |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
1 | PREDDELA, RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: VES UPORABEN MATERIAL PRIDOBLJEN PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI NA DEPONIJO NAROČNIKA, NEUPORABNEGA PA ODVOZITI V KRAJEVNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS, KAR JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH. VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
1 | PREBOJ ZUNANJEGA OMETANEGA KAMNITEGA ZIDU DEB. 60 CM VKLJUČNO Z AB KAPO S PREDHODNIM REZANJEM KAPE NA OBEH KONCEH IN IZRAVNAVA ŠPALET. NAKLADANJE IN ODVOZ RUŠEVIN V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. | M3 | 1.5 | 0
0
2 | REZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM. | M1 | 7 | 0
0
3 | RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM, NAKLADANJE IN ODVOZ RUŠEVIN V STALNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH TAKS. | M2 | 250 | 0
0
4 | ZAKOLIČBA POVRŠIN, ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 1X CELOTNA OBDELANA POVRŠINA. | M2 | 928 | 0
0
5 | STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM, Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | M3 | 121 | 0
0
6 | STROJNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP ZA TLAKOVANE POVRŠINE V TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 152 | 0
0
7 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE OGRAJNEGA ZIDU V TERENU III.-IV. KTG., Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. | M3 | 18 | 0
0
8 | STROJNI IZKOP JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE OGRAJNEGA ZIDU V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN NA PARCELI NAROČNIKA Z RAZGRINJANJEM IN UTRJEVANJEM ALI PA V KRAJEVNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 30 | 0
0
9 | ROČNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV Z UTRJEVANJEM. | M2 | 48 | 0
0
10 | STROJNI ZASIP ZA AB TEMELJI Z MATERIALOM OD IZKOPA V SLOJIH PRIMERNE DEBELINE S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM. | M3 | 18 | 0
0
11 | PLANIRANJE TERENA POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI Z UTRJEVANJEM. | M2 | 548 | 0
0
12 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI (TLAKOVCI IN EKO OTOK) Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2. | M3 | 45 | 0
0
13 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 30 CM POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI (ASFALT) Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2. | M3 | 135 | 0
0
14 | FINO PLANIRANJE TAMPONA S TOČNOSTJO +- 1 CM TER UVALJANJE. | M2 | 548 | 0
0
15 | STROJNI PREKOP GROBNEGA POLJA DO GLOBINE 1,50 M, ODSTRANITEV KAMENJA IN ODVOZ KAMENJA V KRAJEVNO DEPONIJO, VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M2 | 415 | 0
0
16 | PLANIRANJE IN HUMUZIRANJE ZELENIH POVRŠIN NOVEGA GROBNEGA POLJA V SLOJU DEB. 15-20 CM S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE VKLJUČNO S PREČIŠČENJEM IN REVITALIZACIJO HUMUSA. | M2 | 345 | 0
0
17 | ZATRAVITEV ŽE HUMUZIRANIH ZELENIH POVRŠIN NOVEGA GROBNEGA POLJA IN VZDRŽEVANJE DO POZELENITVE. | M2 | 345 | 0
0
18 | FREZANJE, PLANIRANJE IN HUMUZIRANJE ZELENIC V SLOJU DEB. 15-20 CM S HUMUSOM IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE VKLJUČNO S PREČIŠČENJEM IN REVITALIZACIJO HUMUSA. | M2 | 35 | 0
0
19 | ZATRAVITEV ŽE HUMUZIRANIH ZELENIC IN VZDRŽEVANJE DO POZELENITVE. | M2 | 35 | 0
0
20 | DOBAVA MANJKAJOČEGA HUMUSA. | M3 | 30 | 0
0
21 | DOBAVA IN ZASADITEV PLEZALK HEDERA HELIX. | KD | 20 | 0
0
22 | ZASČITA OBSTOJEČIH CIPRES - TUJ S FILCEM IN LETVAMI. | KD | 6 | 0
0
23 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI. OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH EVIDENTIRANIH V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJENIH S STRANI NADZORNEGA INŽENIRJA. |  |  | 0
| KV DELAVEC | UR | 50 | 0
| ROVOKOPAČ | UR | 10 | 0
| PREDDELA, RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | BETONSKA DELA
1 | DOBAVA IN BETONIRANJE AB TALNE PLOŠČE V NAKLONU DEB. 20 CM Z BETONOM C 25/30 (EKOLOŠKI OTOK). | M3 | 3 | 0
0
2 | DODATEK NA POSTAVKO 2/1., ZA ZGLADITEV IN METLIČENJE ZGORNJE POVRŠINE AB TALNE PLOŠČE (EKOLOŠKI OTOK). | M2 | 13 | 0
0
3 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB STENE EKO OTOKA DEB. 15 CM. RAZRED VIDNEGA BETONA SB4! | M3 | 2.2 | 0
0
4 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB TEMELJE OGRAJNEGA ZIDU. | M3 | 24 | 0
0
5 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB OGRAJNI ZID DEB. 30 CM IN STEBRE. | M3 | 22 | 0
0
6 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KAPO OGRAJNEGA ZIDU. | M3 | 2 | 0
0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12 MM. | KG | 1704 | 0
0
8 | DOBAVA IN POLAGANJE REBRASTE ARMATURE S500 NAD FI 12 MM. | KG | 20 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA, VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN OPREMA CEST
1 | DOBAVA IN MONTAŽA POGLOBLJENIH BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 10x15 CM KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. ROBNIKI V PREMI IN KRIVINI. | M1 | 23 | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA DVIGNJENIH BETONSKIH ROBNIKOV PREREZA 15x25 CM, KOMPLET S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN FUGIRANJEM. ROBNIKI V PREMI IN KRIVINI. | M1 | 57 | 0
0
3 | DOBAVA IN POLAGANJE BETONSKIH TLAKOVCEV DEB. 6 CM NA CEMENTNI ESTRIH DEB. 4 CM. | M2 | 59 | 0
0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE BETONSKIH TLAKOVCEV DEB. 6 CM, KOMPLET S PRIPRAVO PEŠČENE PODLAGE DEB. 4 CM, VKLJUČNO S STIČENJEM S FINIM KREMENČEVIM PESKOM. | M2 | 70 | 0
0
5 | DOBAVA IN IZDELAVA CEM. OBRIZGA, GROBEGA IN FINEGA OMETA BETONSKEGA OGRAJNEGA ZIDU IN STEBROV. | M2 | 154 | 0
0
6 | DOBAVA IN POLAGANJE BITUMINIZIRANEGA DROBLJENCA AC 22 SURF B50/70 A4 V SLOJU DEBELINE 6 CM. | M2 | 382 | 0
0
7 | DOBAVA IN POLAGANJE BITUMENSKEGA BETONA AC 8 SURF B 70/100 A4 V SLOJU DEBELINE 3 CM. | M2 | 382 | 0
0
8 | IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE NA ASFALTU Z ENOKOMPONENTNO BELO BARVO ŠIRINE 10-12 CM. | M1 | 49 | 0
0
9 | IZDELAVA TANKOSLOJNE TALNE OZNAČBE Z ENOKOMPONENTNO RUMENO BARVO - TIPSKEGA ZNAKA ZA REZERVIRACIJO ZA INVALIDE VKLJUČNO Z BOČNIMI RUMENI POŠEVNIMI ČRTAMI Z OZNAKO IZSTOPNE POVRŠINE. | KD | 1 | 0
0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA MREŽE TIP BEKAERT NYLOFOR 3D, VIŠINE 1030 MM, KOMPLET S STEBRIČKI IN OSTALIM PRITRDILNIM MATERIALOM. | M | 13.4 | 0
11 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI. OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH EVIDENTIRANIH V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJENIH S STRANI NADZORNEGA INŽENIRJA. |  |  | 0
| KV DELAVEC | UR | 50 | 0
| ZIDARSKA DELA, VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN OPREMA CEST SKUPAJ |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
1 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PASOVNE TEMELJE OGRAJNEGA ZIDU. | M2 | 49 | 0
0
2 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB OGRAJNE ZIDOVE. RAZRED VIDNEGA BETONA SB4! | M2 | 155 | 0
0
3 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE. RAZRED VIDNEGA BETONA SB4! | M2 | 6 | 0
0
4 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB KAPO PREREZA 45x7 CM, Z OBOJESTRANSKIM ODKAPNIKOM - ZAKLJUČEK AB ZIDU DEB. 30 CM. RAZRED VIDNEGA BETONA SB4! | M1 | 57 | 0
0
5 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ROBOV AB TALNE PLOŠČE EKOLOŠKEGA OTOKA, VIŠINE 20 CM. | M2 | 3 | 0
0
6 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB ZIDOVE EKOLOŠKEGA OTOKA. RAZRED VIDNEGA BETONA SB4! | M2 | 34 | 0
0
7 | DOBAVA IN PRITRDITEV PVC TRIKOTNIH LETVIC ZA POSNETE ROBOVE PRI AB ZIDOVIH. LETVICA SE PRITRDI NA OPAŽ PRED BETONIRANJEM. | M1 | 42 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## E.I.
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE TER RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V BATUJAH
ELEKTROINSTALACIJE
A. | SVETILNA TELESA |  |  |  | 0
B. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
C. | STIKALNI BLOK |  |  |  | 0
D. | AGREGAT |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE [EUR] |  |  |  | 0
Splošne opombe:
V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala, gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50 mm 1m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno.
Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: ali enakovredno.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi izjavami o skladnosti, certifikati, garancijami in navodili v slovenskem jeziku.
Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost
A. | SVETILNA TELESA
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Vgradna svetilka INTRA Narro Kit RV-CL 1x26W TC-DE G24q-3, EB, IP44, tip 4.9112.5126.1, komplet z žarnico, starterjem ter veznim in pritrdilnim materialom oz. po izbiri arhitekta. | kos | 1 |  | 0
2. | Enako, le svetilka Crystal 2 notranja stropna IP20 RABALUX 3884 s 15W varčno žarnico. | kos | 3 |  | 0
3. | Enako, le svetilka Crystal 3 notranja stenska vodoravna IP20 RABALUX 3824 s 3x5W varčno žarnico. | kos | 4 |  | 0
4. | Enako, le svetilka Manhattan zunanja stenska IP54 RABALUX 8360 s 15 W varčno žarnico. | kos | 1 |  | 0
5. | Enako, le svetilka LED 1-2 pohištvena RABALUX 2397 z 12x1.8W LED. | kos | 3 |  | 0
6. | Enako, le svetilka Shadow notranja stropna IP20 RABALUX 3896 z 2x15 W varčno žarnico. | kos | 2 |  | 0
7. | Enako, le svetilka LED trak power 90w XELIX IP65 XSW-D3-12-90W v ALU profilu wall EU dolžine 5.1 m. | kos | 1 |  | 0
8. | Enako, le svetilka LED trak power 90w XELIX IP65 XSW-D3-12-90W v ALU profilu 45 dolžine 5 m. | kos | 1 |  | 0
9. | Enako, le svetilka LED trak power 90w XELIX IP65 XSW-D3-12-90W v ALU profilu 45 dolžine 5.8 m. | kos | 1 |  | 0
10. | Enako, le svetilka LED trak power 90w XELIX IP65 XSW-D3-12-90 v ALU profilu 45 dolžine 6.1 m. | kos | 1 |  | 0
11. | Drobni montažni in vezni material. | % | 5 | 0 | 0
12. | Meritve osvetljenosti prostorov z izdajo poročila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SVETILNA TELESA [EUR] |  |  |  | 0
B. | VODOVNI MATERIAL
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Kabel FG7R 3 x 6 mm2. | m | 10 |  | 0
2. | Enako, le vodnik N07V-K 1,5 mm2. | m | 750 |  | 0
3. | Enako, le vodnik N07V-K 2,5 mm2. | m | 270 |  | 0
4. | Vtičnica enofazna-črna 230V, 16A p/o npr. tip TEM Čatež z belim plastičnim okvirjem in dozo, nameščena v steno. | kos | 3 |  | 0
5. | Enako, le klecno stikalo 16A, 230V. | kos | 2 |  | 0
6. | Enako, le fiksna priključnica. | kos | 11 |  | 0
7. | Izenačevanje potencialov izvedeno v dozi PS 49 s sponkami, vodnikom P/F 6 mm2 in vsemi spoji. | kos | 1 |  | 0
8. | Navadno stikalo-črno p/o 10A, 230V z dozo in belim plastičnim pokrovom npr. tip TEM Čatež. | kos | 7 |  | 0
9. | Enako, le kvaliteten IR senzor za razsvetljavo 360° | kos | 4 |  | 0
10. | Vodnik za izenačevanje potencialov P/F 4 mm2. | m | 30 |  | 0
11. | Enako, le vodnik P/F 10 mm2 | m | 10 |  | 0
12. | Instalacijska cev d = 16 mm, komplet z vlečno žico. | m | 250 |  | 0
13. | Enako, le d=20 mm. | m | 90 |  | 0
14. | Enako, le d=36 mm. | m | 25 |  | 0
15. | Priklop fiksnih priključkov. | kos | 11 |  | 0
16. | Potezno stikalo invalidi in zvonec 230V. | kos | 1 |  | 0
17. | Trimodulna doza p/o. | kos | 21 |  | 0
18. | Drobni montažni in vezni material. | % | 5 | 0 | 0
19. | Pomoč pri zidarskih delih. | ur | 5 |  | 0
20. | Električne meritve izvedenih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL [EUR] |  |  |  | 0
C. | STIKALNI BLOK
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Stikalni blok SB-PO je tipske p/o modularne izvedbe, tip GEWISS GW 40232 (ali enakovredno) dim. 330x310x80 mm s ključavnico opremljen s sledečimi elementi: | kos | 1 |  | 0
| . glavno stikalo E222-10X ABB | kos | 1 |  | 0
| . FID stikalo F362/25A-0,3A ABB | kos | 1 |  | 0
| . KZS 16A, 30mA ABB | kos | 1 |  | 0
| . inštalacijski odklopnik S251/6A ABB | kos | 1 |  | 0
| . enako, le S251/10A ABB | kos | 5 |  | 0
| . enako, le S251/16A ABB | kos | 6 |  | 0
| . modularni kontaktor ESB20-11 ABB | kos | 2 |  | 0
| . forel s fotouporom FINDER | kos | 1 |  | 0
| . izbirno modularno stikalo E221-4 ABB | kos | 2 |  | 0
| . odvodnik prenapetosti PRD15, 2.5kA/500V | kos | 2 |  | 0
| . napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema. | kos | 1 |  | 0
2. | Tipska M.P.O. (prazna) za montažo enega števca in ostale opreme. | kos | 1 |  | 0
3. | Drobni montažni in vezni material. | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOK [EUR] |  |  |  | 0
D. | AGREGAT
Dobava, montaža, prevoz in preizkus
1. | Elektroagregat Stubelj BEE 7 MH (ali enakovreden):
. bencinski motor Honda GX 390, zračno hlajen 3000 obr./min.,
. maksimalna moč 7.0kVA (5.6 kW)
. električni zagon na ključ/tipko z akumulatorjem in daljinskim zagonom
. enofazni 230 V, 50 Hz
. zvočno izolirano ohišje z nivojem hrupa 63 dBA/7m
. dimenzije: 1100x540x650 mm (DxŠxV), teža: 140 kg
. poraba cca. 3.1 l/h
| . rezervoar 50 l | kpl | 1 |  | 0
2. | Ključavnica za zagon bencinskega agregata, nameščena v prostoru svojcev. | kos | 1 |  | 0
3. | Kabel IY(St)Y 3x0,75 mm, za vklopno ključavnico bencinskega agregata. | m | 20 |  | 0
4. | Instalacijska cev d = 16 mm, komplet z vlečno žico. | m | 20 |  | 0
5. | Izpušna cev dolžine 5,5 m, z dušilcem, termično zaščitena. | kos | 1 |  | 0
6. | Drobni montažni in vezni material. | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ AGREGAT [EUR] |  |  |  | 0

## S.I.
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE TER RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V BATUJAH
STROJNE INSTALACIJE
Opombe:
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot. npr.).
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi izjavami o skladnosti, certifikati, garancijami in navodili v slovenskem jeziku.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitev obratovalnih količin.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
Vsa dela na objektu se morajo izvajati skladno z načrti ter popisi materiala in del po projektni dokumentaciji PZI.
REKAPITULACIJA
0.1 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
1.1 | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.1 | ELEKTRIČNO OGREVANJE |  |  |  | 0
2.2 | DX HLAJENJE |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA
3.1 | VENTILACIJA OBJEKTA - ve.1 |  |  |  | 0
3.2 | VENTILACIJA PROSTORA ORODJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
0.1 | SPLOŠNO
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 1 | 0 | 0
2 | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradišču in zavarovanje… | % | 2 | 0 | 0
3 | Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | % | 1 | 0 | 0
4 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200, - izdelava zidnih rež, - pozidave prebojev… | % | 5 | 0 | 0
5 | Meritve ventilacijskih sistemov, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov. | % | 1 | 0 | 0
| SPLOŠNO |  |  |  | 0
1.1 | NOTRANJI VODOVOD
1 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | S-6
| gasilna sposobnost 21A | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža: Napisne tablice, izdelane v skladu z ISO SIST 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Zidna pipa, z zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s kromirano rozeto.
npr.: | ARMAL
tip: | 56-002-250
| DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike ter drobni pritrdilni material za montažo na zid.
npr.: | DOLOMITE
tip: | MADALENA J0932
| B×L= 450×340 mm | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-910-100F | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža: WC školjka iz sanitarnega porcelana s talnim odtokom, komplet s: - sedežna deska, - drobni pritrdilni material za montažo v tla.
npr.: | DOLOMITE
tip: | PERLA J3262
| B×L/H= 490×360/390 mm | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Nizki izplakovalni kotliček komplet z odsesovalno in polnilno garnituro, sprožilnim mehanizmom za dvostopenjsko splakovanje školjke, vezna cev DN50, gibka armirana vezna cev DN15, kotni ventil DN15, komplet z drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | LIV
tip: | LAGUNA DUO 5-360-500 | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža: Zidni pisoar iz sanitarnega porcelana, z iztokom Ø50 in skritim sifonom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | VOLGA J0438 | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža: Pregrada med pisoarji iz sanitarnega porcelana, za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | J3662
| B/H= 450/755 mm | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža: Podometni ročni sprožilni ventil za pisoar s samodejnim nastavljivim vzmetnim zapiralom, komplet z: 1× kromirana vezna cevka z izlivom za pisoar, 1× odtočni sifonski lok za pisoar DN50, 1× kromirana odtočna cev.
npr.: | PRESTO
tip: | PRESTO 12A
| DN15 | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža: Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom, komplet z 2×kotni ventil DN15, 2×odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. (pomivalno korito v opremi kuhinje).
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-925-100F | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža: Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilne konzole za zidno vgradnjo, - sifonom s čepom, - ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J0403 + J200767
| B×L= 670×600 mm | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža: Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS B1612AA
| DN15 | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža: WC za invalide, sestoječ iz: - WC školjka in izplakovalni kotliček iz sanitarnega porcelana s talnim odtokom, - koleno za talni priključek, - sedežna deska, - drobnim pritrdilnim materialom, - kotni ventil in gibka povezovalna cev.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS Monoblok
| B×L/H= 380×770/490 mm | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža: Opora za invalide, za montažo pri WC školjki, zidna, preklopna, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J2060
| 700×190 mm | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža: Držalo za invalide za montažo pri WC školjki, zidna nepomična, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J2019
| L=61,4 cm | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža: Dobava in montaža ogledala s kromiranimi držali, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | L×B= 600×400 mm | kos | 2 |  | 0
017a | Dobava in montaža: Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | DOLOMITE
tip: | ATLANTIS J2064 | kos | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | 793-10-0201-0 | kos | 2 |  | 0
19 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za papirante brisače, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | 793-12-0201-0 | kos | 2 |  | 0
20 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za tekoče milo, z dozirnikom tekočega mila, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | 793-16-0203-0 | kos | 2 |  | 0
020a | Dobava in montaža: Ščetka za čiščenje WC školjk, komplet z odlagalno posodo, iz bele plastične mase.
npr.:
tip: |  | kos | 2 |  | 0
21 | Dobava in namestitev: Plastični koši za odpadne papirnate brisače, bele barve, z nihajnim pokrovom.
npr.:
tip: | V= cca. 15 l | kos | 2 |  | 0
22 | Dobava in montaža: Grelnik sanitarne vode, za montažo pod pomivalno korito, sestoječ iz: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, z vsemi priključki po načrtu. Komplet z dvojnim (delovnim in varnostnim) potopnim termostatom električnega grelca.
npr.: | GORENJE TIKI
tip:
V= 5,0 l
| P= 2,0 kW (230 V) | kos | 2 |  | 0
23 | Dobava in montaža: Varnostni sklop bojlerja sestoječ iz: vzmetni izpustni ventil in nepovratni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo, s tlakom odpiranja (p,max= 6 bar).
npr.: | KOVINA
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
24 | Dobava in montaža: Kotni ventil s kromirano kapo in rozeto.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 4 |  | 0
25 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 |  | 0
tip: | DN20 (pN16) | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma, nastravkom za gumi cev in zaporno ročico.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
27 | Dobava in montaža: Podometna prehodna pipa s kromirano kapo in rozeto.
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
28 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje navojev, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet z navojnimi fazonskimi kosi, ter tesnilnim materialom. Cev se dobavi predizolirano s trdo PVC folijo. Vse fazonske kose se zaščiti z dekorodal bitumenskim trakom.
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 2 |  | 0
29 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje navojev, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet z navojnimi fazonskimi kosi ter tesnilnim materialom.
tip: | DN 15 (21,3×2,65) | m | 24 |  | 0
tip: | DN 20 (26,9×2,65) | m | 18 |  | 0
30 | Dobava in montaža: Izolacija iz sintetičnega kavčuka cevaste oblike, odpornost na ogenj NF/06-M1, difuzijska upornost (μ>7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Za mrzlo vodo. Debelina 9 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST9 × 22 (DN15) | m | 18 |  | 0
tip: | ST9 × 28 (DN20) | m | 18 |  | 0
31 | Dobava in montaža: Izolacija iz sintetičnega kavčuka cevaste oblike, odpornost na ogenj NF/06-M1, difuzijska upornost (μ>7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Za toplo vodo. Debelina 13 mm.
npr.: | K-FLEX
tip: | ST13 × 22 (DN15) | m | 6 |  | 0
32 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije,…), tesnili in pritrdilnim materialom.
npr.: | WAVIN
tip: | HTEM - DN 110 | m | 1 |  | 0
tip: | HTEM - DN 50 | m | 8 |  | 0
33 | Dobava in montaža: Talni sifon pretočni.
npr.: | WAVIN
tip: | HL 300 - DN 50/40 | kos | 2 |  | 0
34 | Dobava in montaža: Strešna kapa z obrobo.
npr.: | WAVIN
tip: | HL 800 - DN 110 | kos | 1 |  | 0
35 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 20 |  | 0
36 | Čiščenje, barvanje in korozijska zaščita vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo (RAL 6018 - zelena). | m2 | 1 |  | 0
37 | Dobava in montaža: Vratca iz nerjavečega jekla - INOX 1.4301, skupaj z okvirjem za vzidavo v zid in zapiralnim mehanizmom - praznjenje priključka zunanje pipe.
npr.:
tip:
| B×H = 250×250 mm | kos | 1 |  | 0
38 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode. | kos | 1 |  | 0
| NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.1 | ELEKTRIČNO OGREVANJE
1 | Dobava in montaža: Električni radiatorji za montažo na zid, sestavljeni iz: barvanega ohišja, večstopenjskih električnih grelcev, vklopnega stikala, stikala za izbor moči delovanja, ventilatorja, programske ure, prostorskega termostata, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: | VORTICE
tip: | Microrapid 600 V0
| Q°= 300/600 W | kos | 2 |  | 0
| ELEKTRIČNO OGREVANJE |  |  |  | 0
2.2 | DX HLAJENJE
1 | Dobava in montaža: Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija, termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili, lovilno korito kondenza, komplet z zidnimi nosilnimi konzolami. Naprava z inverznim obratovanjem - toplotna črpalka. Invertersko prilagajanje moči. Zunanja enota za dve notranji enoti - multisplit.
npr.: | HITACHI
tip: | RAM-40QH5
Medij: R 410A
| P= 1,8 kW (230 V) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža: Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidno, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno loputo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Naprava z inverznim obratovanjem - toplotna črpalka.
npr.: | HITACHI
tip: | RAK-25NH6A
Medij: R 410A
Q°h= 2,0 kW
| Q°g= 2,5 kW | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Daljinski krmilnik hladilne enote, z zidnim nosilcem z vijačnim materialom.
npr.: | HITACHI
tip: |  | kos | 2 |  | 0
4 | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410 A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom. | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Bakrena brezšivna cev v roli, izdelana po ANSI, za instalacijo hlajenja - FREON. Cev se dobavi z samougasljivo parozaporno izolacijo (Mi> 7000), debeline po navodilih dobavitelja hladilne naprave, komplet z lepilom.
npr.: | HITACHI
tip: | Cu 3/8" (Ø9,52 mm) | m | 30 |  | 0
tip: | Cu 1/4" (Ø6,35 mm) | m | 30 |  | 0
6 | Dobava in montaža: Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojko za odvod kondenza.
tip: | PVC Ø20
| L = 300 mm | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije,…), tesnili in pritrdilnim materialom.
npr.: | WAVIN
tip: | HTEM - DN 32 | m | 6 |  | 0
8 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 20 |  | 0
9 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala. | m2 | 1 |  | 0
10 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. Bela RAL 9001. | m2 | 1 |  | 0
| DX HLAJENJE |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA
3.1 | VENTILACIJA OBJEKTA - ve.1
1 | Dobava in montaža: Odvodnega kanalskega ventilatorja, sestavljenega iz: ohišja ventilatorja iz pločevine, rotorja z elektromotorjem, dušilcem vibracij na priključkih na kanal, nosilec ventilatorja, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | S&P
tip: | TD-500/150 N
V'= 240 m3/h
dpt= 120 Pa
| Pel =50 W (230 V) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža: Brezstopenjsko stikalo, za nadometno zidno montažo, za vklop in kontrolo delovanja odvodnega ventilatorja, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | S&P
tip:
| U= 230 V | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z spiro oblikovnimi kosi (kolena, spojke, odcepi, redukcije,…) ter z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,5 mm.
npr.:
tip: | DN 125 | m | 8 |  | 0
tip: | DN 150 | m | 10 |  | 0
4 | Dobava in montaža: Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno debeline 25 mm, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
npr.: | PICHLER
tip: | DN 125 | m | 6 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v zid.
npr.: | HIDRIA
tip: | AZR-4/3
| B×H = 500×250 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža: Prezračevalni ventil sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane belo - RAL 9010.
npr.: | HIDRIA
tip: | PV-1 Ø125 | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Ovalni dušilec zvoka: ohišje iz aluminijaste pločevine, z notranjim preforiranim dušilnim obodom, s folijo proti odnašanju polnila.
npr.: | IMP HIDRIA
tip: | MDZ-1/150
Ø150
| L= 600 mm | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža: Ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine, prirobični spoj, s tesnili za tesnjenje v klasi B. Vključno z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije,...). Debelina kanalov po DIN 1946.
| b= 0,75 mm (< 800×800 mm) | kg | 20 |  | 0
9 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za ventilacijske kanale, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 40 |  | 0
10 | Dobava in montaža: Hišna kuhinjska napa s filltrom za cirkulacijo zraka, sestoječa iz: ohišje, ventilator z elektromotorjem, trihitrostno stikalo, filter z aktivnim ogljem, svetilka, komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kuhinjsko pohištvo.
npr.: | VORTICE
tip: | Vortex 601
L×B= 600×485 mm
| P= 140 W (230 V) | kos | 1 |  | 0
| VENTILACIJA OBJEKTA - ve.1 |  |  |  | 0
3.2 | VENTILACIJA PROSTORA ORODJA
1 | Dobava in montaža: Odvodnega kanalskega ventilatorja, sestavljenega iz: ohišja ventilatorja iz pocinkane pločevine, rotorja z elektromotorjem, dušilcem vibracij na priključkih na kanal, nosilec ventilatorja, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | S&P
tip: | TD-800/200 N
V'= 650 m3/h
dpt= 50 Pa
| Pel =70 W (230 V) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža: Brezstopenjsko stikalo, za nadometno zidno montažo, za vklop in kontrolo delovanja odvodnega ventilatorja, komplet s pritrdilnim materialom.
npr.: | S&P
tip:
| U= 230 V | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z spiro oblikovnimi kosi (kolena, spojke, odcepi, redukcije,…) ter z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,5 mm.
npr.:
tip: | DN 200 | m | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža: Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
npr.: | HIDRIA
tip: | AZR-4
| B×H = 500×300 | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Zaščitna okrogla kovinska mreža, očesce 1×1 cm, barvana v belo barvo, za montažo na zajem ventilatorja, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
tip: | DN200 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za ventilacijske kanale, sestoječega iz: tesnilna vrvica, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 5 |  | 0
| VENTILACIJA PROSTORA ORODJA |  |  |  | 0

## PID
| postavka | EM | količina | cena/EM | skupaj
5 | PID PROJEKTI
1 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta, PID projektne dokumentacije (dostava 3 tiskani izvodi in na CD-ju) in navodil za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
5 | PID PROJEKTI SKUPAJ |  |  |  | 0