## POPIS FAZA II
68/09 KANALIZACIJA BUDANJE II FAZA PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z PREDIZMERAMI OCENA INVESTICIJE
Št. | Opis dela | e.m. | Količina | cena / enoto | Znesek / EUR
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1001 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 5958 |  | 0
1002 | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije | kos | 330 | 0 | 0
1003 | Zakoličenje in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v prisotnosti upravljalca komunalnega voda (ocenjeno) | kos | 1 | 0 | 0
1004 | Rušenje obstoječih armiranobetonskih konstrukcij, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin v ustrezno deponijo | m3 | 10 | 0 | 0
1005 | Zavarovanje prometa med gradnjo z vso potrebno opremo oziroma signalizacijo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem denvniku in potrjenega od nadzornega organa. | kos | 2 | 0 | 0
| Skupaj: | EUR |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
2001 | Rezanje asfaltnih površin vozišča, komplet z vsemi pomožnimi deli | m1 | 9359 |  | 0
2002 | Rušenje asfaltnih površin vozišča, z nakladanjem na transportno sredstvo in odvoz na deponijo do 5km | m3 | 810.9 | 0 | 0
2003 | Površinski izkop humusa do globine 20cm z odrivom in razgrnitvijo ob strani do 10m | m3 | 195.3 | 0 | 0
2004 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III. ktg. Širine dna jarka 0.80m, globine do 4.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 9078.3 | 0 | 0
2005 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV. ktg. Širine dna jarka 0.80m, globine do 4.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 4539.7 | 0 | 0
2006 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu V. ktg. Širine dna jarka 0.80m, globine do 4.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 1592.1 | 0 | 0
2007 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 179.1 | 0 | 0
2008 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 89.5 | 0 | 0
2009 | Dodatni strojni izkop za jaške v terenu V. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 31.4 | 0 | 0
2010 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu III. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 9.45 | 0 | 0
2011 | Dodatni ročni izkop za jaške v terenu IV. ktg. Globine do 2.0m, naklon brežin 75˚. | m3 | 4.9 | 0 | 0
2012 | Ročni izkop zemljine III.ktg. globine do 2.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi ter izdelava priključkov z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 20 | 0 | 0
2013 | Ročni izkop zemljine IV.ktg. globine do 2.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi ter izdelavo priključkov z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 20 | 0 | 0
2014 | Fino planiranje dna gredbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ±3.0cm | m2 | 4947.3 | 0 | 0
2015 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (obračun po dejansko porabljenem času) | ur | 70 | 0 | 0
2016 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 0/125mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 2144.7 | 0 | 0
2017 | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm do višine 40cm pod koto nivelete ceste (zbitost 40MPa) | m3 | 8135.1 | 0 | 0
2018 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije debeline 30cm s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm, zbitost 80MPa | m3 | 2682 | 0 | 0
2019 | Zasip revizijskih jaškov s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm | m3 | 101.8 | 0 | 0
2020 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na deponijo do 5km | m3 | 6057 | 0 | 0
2021 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic s humusnim materialom od izkopa, v sloju debeline 30cm | m2 | 1036.8 | 0 | 0
2022 | Izdelava podboja pod državno cesto s podvrtavanjem v dolžini 20m in premerom 500mm, obložno cevjo in izdelavo delovnega platoja. Skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za izvedbo podboja. | kos | 2 | 0 | 0
| Skupaj: | EUR |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo.
3001 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN250 SN4 na betonsko posteljico debeline 12cm z obbetoniranjem (po detajlu) - 0.27m3/m, polno obbetonirana. | m1 | 5958 |  | 0
3002 | Dobava in vgradnja poliestrskih prefabriciranih revizijskih jaškov DN800 s priključki za cev DN250 ter tesnili (npr Regeneracija) - betonski temelj C 16/20 - podložni beton pod LTŽ pokrovom C 12/15 |  |  |  | 0
| - globina od 1250mm do 2500mm | kos | 127 | 0 | 0
| - globina od 2500mm do 4500mm | kos | 37 | 0 | 0
3003 | Dobava in vgradnja vodotesnih betonskih revizijskih jaškov DN800 s priključki za cev DN250 ter tesnili - betonski temelj C 16/20 - podložni beton pod LTŽ pokrovom C 12/15
| - globina od 1250mm do 2500mm | kos | 10
3004 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400kN | kos | 148 | 0 | 0
3005 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 125kN | kos | 26 | 0 | 0
| Skupaj: | EUR |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4001 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 5 cm AC22 base B50/70 | m2 | 10137.6 |  | 0
4002 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/11 mm v debelini 3 cm AC11 surf B100/150 | m2 | 10137.6 | 0 | 0
4003 | Izdelava kamnite obloge dna jarka; kamni fi30cm položeni na svež beton (razmerje kamen beton 70/30) | m2 | 4 | 0 | 0
4004 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 5958 | 0 | 0
4005 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m1 | 5958 | 0 | 0
4006 | Preizkus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvestiakreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | m1 | 5958 | 0 | 0
4007 | Preizkus tesnosti vseh jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvestiakreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | kos | 174 | 0 | 0
4008 | Projektantski in geomehanski nadzor (ocena) | ur | 30 | 0 | 0
4009 | Čiščenje delovišča po zaključku del | m2 | 6467 | 0 | 0
| Skupaj: | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | Nepredvidena dela-10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 20% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0