## REKAPITULACIJA
NAROČNIK:
Občina Ajdovščina
Ulica 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
OBJEKT:
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE IN ŠIRITEV POKOPALIŠČA V LOKAVCU
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA - OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
2 | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
3 | ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTRO PRIKLJUČEK |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
5 | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV | % | 22 | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0

## GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
OBJEKT:
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE IN ŠIRITEV POKOPALIŠČA V LOKAVCU
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH. VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI JE ZAJETI VSE MOREBITNE STROŠKE, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA DELOVIŠČA. STROŠKE UREDITVE GRADBIŠČA JE ZAJETI V CENAH ZA ENOTO MERE PO OPISANIH POSTAVKAH, KER SE LE TI NE BODO OBRAČUNAVALI NAKNADNO (BARAKE, GRADBIŠČNI KONTEJNERJI, WC-JI, GRADBIŠČNA DEPONIJA, PLATOJI, UREDITVE DOSTOPOV, ZAŠČITNA OGRAJA PO OBODU GRADBIŠČA, GRADBIŠČNE TABLE, UREDITEV ELEKTRO IN VODOVODNEGA PRIKLJUČKA, IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA...).
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV EUR |  |  | 0
0
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
1 | PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2 | BETONSKA DELA |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  |  | 0
5 | FASADERSKA DELA |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2 | MIZARSKA DELA |  |  | 0
3 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
5 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
0
1 | ZAKOLIČBA OBJEKTA, ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | KD | 1 | 0
0
2 | PLANIRANJE TERENA POD TEMELJNO PLOŠČO Z UTRJEVANJEM DO PREDPISANE ZBITOSTI. | M2 | 129 | 0
0
3 | STROJNI ZASIP ZA AB TEMELJNO PLOŠČO Z KAMNITIM MATERIALOM V SLOJIH PRIMERNE DEBELINE S PLANIRANJEM IN UTRJEVANJEM. | M3 | 7 | 0
0
4 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA FRAKCIJE 0/32 MM V SLOJU DEB. 20 CM POD TEMELJNO PLOŠČO Z IZRAVNAVO POVRŠINE IN UTRJEVANJEM NA MODUL STISLJIVOSTI Ev2 =min. 80 MN/M2. | M3 | 26 | 0
0
5 | STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z UTRJEVANJEM TER ODVOZOM ODVEČNEGA IZKOPANEGA MATERIALA NA DEPONIJO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. | M3 | 1 | 0
0
6 | ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO Z UTRJEVANJEM. | M2 | 3 | 0
| PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
0
2 | BETONSKA DELA |  |  | 0
1 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V ARMIRANO BETONSKO TEMELJNO PLOŠČO DEB. 25 CM, Z ZAGLADITVIJO ZGORNJE POVRŠINE ZA POLAGANJE HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE. | M3 | 28 | 0
0
2 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB ZIDOVE DEB. 20 IN 25 CM. VIDNI BETON! | M3 | 42 | 0
0
3 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI. | M3 | 2 | 0
0
4 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB STEBRE. VIDNI BETON! | M3 | 1 | 0
0
5 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (MASIVNE RAVNE STREŠNE PLOŠČE DEB. 12 IN 18 CM, PREKLADE, NOSILCI, HORIZONTALNE ZIDNE VEZI). VIDNI BETON! | M3 | 8 | 0
0
6 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (MASIVNE POŠEVNE STREŠNE PLOŠČE DEB. 18 CM TER HORIZONTALNE ZIDNE VEZI). VIDNI BETON! | M3 | 16 | 0
0
7 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C 25/30 V AB KONSTRUKCIJE (ATIKA DEB. 20 CM). VIDNI BETON! | M3 | 2 | 0
0
8 | DOBAVA IN BETONIRANJE NAKLONSKEGA BETONA NA RAVNI STREHI (1,5%) POVPREČNE DEB. 5 CM Z BETONOM C 25/30. | M3 | 2 | 0
0
9 | IZDELAVA BETONSKEGA TLAKA IZ BETONA C25/30; XC4; XD3; XF4; PV-II V DEBELINI 14 CM Z DODATKOM TEMNEGA PIGMENTA ZA POTEMNITEV TLAKA, ZAGLADITEV POVRŠINE Z GLADILCI, PESKANJE POVRŠINE, DA JE DOSEŽENA PROTIZDRSNA ODPORNOST RAZREDA A OZ. R-12. | M2 | 76 | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 400 DO FI 12. | KG | 2050 | 0
0
11 | DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 400 NAD FI 12. | KG | 1660 | 0
0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ S 500. | KG | 5050 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE TLAKA Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV NPR. IZOTEKT T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BITUMENSKIM PREMAZOM NPR. IBITOL. | M2 | 96 | 0
0
2 | DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE HIDRO IZOLACIJE Z 2X PREMAZOM S HIDROSTOPOM, NAD AB TEMELJI - POD AB ZIDOVI IN AB VERTIKALNIMI ZIDNIMI VEZMI TER STEBRI. | M2 | 16 | 0
0
3 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE OPEČNIH ZIDOV VIŠINE DO 50 CM Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV NPR. IZOTEKT T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL VKLJUČNO S PREDHODNO IZRAVNAVO OPEČNEGA ZIDU S CEMENTNO MALTO. | M2 | 8 | 0
0
4 | DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE AB ZIDOV VIŠINE DO 50 CM.Z ENIM SLOJEM PLASTOMER BITUMENSKIH TRAKOV NPR. IZOTEKT T4 S POLNIM VARJENJEM S PREDHODNIM HLADNIM BIT. PREMAZOM NPR. IBITOL. | M2 | 8 | 0
0
5 | DOBAVA IN ZIDANJE OBODNIH NOSILNIH OPEČNIH ZIDOV DEB. 20 CM Z MODULARNO OPEKO MO20 IN ACM 1:3:9. | M3 | 14 | 0
0
6 | DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN DEB. 12 CM S PREGRADNIMI ELEMENTI IN ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z IZDELAVO MONTAŽNIH ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD. | M2 | 7 | 0
0
7 | DOBAVA IN VZIDAVA VERTIKALNIH PVC CEVI FI 110-125 MM V ZID ZA ZRAČNIKE IN ODDUŠNIKE. | M1 | 8 | 0
0
8 | DOBAVA IN NAPRAVA GROBEGA IN FINEGA NOTRANJEGA OMETA OPEČNIH ZIDOV Z GACM 1:2:6 IN FAM 1:3 S PREDHODNIM OBRIZGOM Z RCM 1:2. STROJNA IZVEDBA! | M2 | 94 | 0
0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA ALU REŠETK VEL. 15X15 CM ZA VENTILACIJO VKLJUČNO Z MREŽICO PROTI MRČESU. | KD | 3 | 0
0
10 | DOBAVA IN NAPRAVA MIKROARMIRANEGA PLAVAJOČEGA CEMENTNEGA ESTRIHA DEB. 6 CM IN TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN DEB. 8 CM POKRITA S PVC FOLIJO TER OBZIDNA DILATACIJA DEB. 0,5 CM. | M2 | 36 | 0
0
11 | IZRAVNAVA ZA NOTRANJE IN ZUNANJE OKENSKE POLICE ŠIRINE DO 25 CM S CM 1:2 ALI FINIM BETONOM VKLJUČNO S POTREBNIM OPAŽEM. | M1 | 4 | 0
0
12 | DOBAVA IN OBLOGA AB FASADNIH OPEČNIH ZIDOV V DEB. 12 CM S POLNO FASADNO OPEKO NF IN KLINKER MALTO TER FUGIRANJEM VKLJUČNO S SIDRANJEM Z RF SIDRI (PORABA 7 KOS/M2). SIDRO JE SESTAVLJENO IZ RF ŽICE, DVEH PVC IZOLACIJSKIH OBROČKOV IN PVC ČEPA. | M2 | 54 | 0
0
13 | ZAKLJUČNO ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH, VKLJUČNO Z VRATI, OKNI IN STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV IN POVRŠINA POD NADSTREŠKOM. | M2 | 86 | 0
0
14 | RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA, KI SE IZVAJAJO V REŽIJI (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA NAROČNIKA. |  |  | 0
| KV DELAVEC | UR | 8 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4 | TESARSKA DELA
1 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB TEMELJNE PLOŠČE VIŠINE 25 CM. NEVIDNI BETON! | M2 | 11 | 0
0
2 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB ZIDOVE. VIDNI BETON! | M2 | 346 | 0
0
3 | DOPLAČILO NA POSTAVKO A-4/2., ZA OPAŽANJE AB ZIDOV S KOSMATIMI DESKAMI ŠIRINE 12-15 CM. VIDNI BETON! | M2 | 39 | 0
0
4 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB VERTIKALNE ZIDNE VEZI. NEVIDNI BETON! | M2 | 21 | 0
0
5 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB PRAVOKOTNE STEBRE. VIDNI BETON! | M2 | 12 | 0
0
6 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB NOSILCE IN PREKLADE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. VIDNI BETON! | M2 | 15 | 0
0
7 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB RAVNIH IN POŠEVNIH STREŠNIH PLOŠČ VIŠINE DO 20 CM. VIDNI BETON! | M2 | 12 | 0
0
8 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE STREŠNE PLOŠČE, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. VIDNI BETON! | M2 | 15 | 0
0
9 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB RAVNE STREŠNE PLOŠČE, Z VIŠINO PODPIRANJA NAD 3,00 DO 4,00 M. VIDNI BETON! | M2 | 16 | 0
0
10 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB POŠEVNE STREŠNE PLOŠČE, Z VIŠINO PODPIRANJA NAD 3,00 DO 5,00 M. VIDNI BETON! | M2 | 64 | 0
0
11 | DOPLAČILO NA POSTAVKO A-4/10., ZA OPAŽANJE AB POŠEVNE STREŠNE PLOŠČE S KOSMATIMI DESKAMI ŠIRINE 12-15 CM. VIDNI BETON! | M2 | 16 | 0
0
12 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB ATIKO. VIDNI BETON! | M2 | 19 | 0
0
13 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA KRIŽ V AB STENI. VIDNI BETON! | M2 | 2 | 0
0
14 | DOBAVA IN PRITRDITEV PVC LETVIC NA OPAŽ PRED BETONIRANJEM ZA POSNETE ROBOVE IN ODKAPNIKE PRI AB KONSTRUKCIJAH. | M1 | 88 | 0
0
15 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2 V AB RAVNI ALI POŠEVNI STREŠNI PLOŠČI DEB. DO 20 CM ZA PREHOD INŠTALACIJ. VIDNI BETON! | M2 | 1 | 0
0
16 | NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ODPRTINE VEL. OD 0,05 DO 1,00 M2 V AB STENI DEB. DO 25 CM ZA PREHOD INŠTALACIJ. VIDNI BETON! | M2 | 1 | 0
0
17 | DOBAVA IN POLAGANJE TOPLOTNE IZOLACIJE EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS DEB. 6 CM NA BETONSKO STREHO. | M2 | 64 | 0
0
18 | DOBAVA IN POLAGANJE SEKUNDARNE KRITINE KOT NPR. TYVEK NA STREHO. | M2 | 64 | 0
0
19 | DOBAVA IN DVOJNO LETVANJE STREHE Z LESENIMI LETVAMI ZA KORČNO KRITINO; - VZDOLŽNE LETVE PREREZA 5X5 CM/100 CM (SMER KAP-SLEME), - PREČNE LETVE PREREZA 5X3 CM V RAZMAKU ZA KORČNO KRITINO. LETVE SO 1X ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZANE. | M2 | 64 | 0
0
20 | DOBAVA IN PRITRDITEV PVC PROTIMRČESNE MREŽICE NA KAPU STREHE. | M1 | 17 | 0
0
21 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 3,00 M. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV IN POVRŠINA POD NADSTREŠKOM. | M2 | 86 | 0
0
22 | MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA ODRA VIŠINE DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO. | M2 | 258 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5 | FASADERSKA DELA
1 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA OPEČNE ALI BETONSKE FASADNE ZIDOVE V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ IZ STIROPORA DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA NPR.BAUMIT KLEBESPACHTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN NPR. BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO NPR. BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z NPR. BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA OKENSKIH IN VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 97 | 0
0
2 | DOBAVA IN IZDELAVA TANKOSLOJNE FASADE NA ZIDOVE NA PODSTAVKU FASADE V VIŠINI 50 CM V SLEDEČI SESTAVI: - LEPLJENJE IN VIJAČENJE FASADNIH PLOŠČ IZ STIRODURA DEB. 10 CM, - NANOS LEPILA NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL, POLAGANJE ARMATURNE MREŽICE IZ STEKLENIH VLAKEN NPR. BAUMIT TEXTILGLASGITTER IN IZRAVNAVA Z LEPILOM NPR. BAUMIT KLEBESPACHTEL, - PREMAZ Z EMULZIJO NPR. BAUMIT UNIVERSALGRUND, - NAPRAVA ZAKLJUČNEGA SLOJA FASADNEGA OMETA Z NPR. BAUMIT SILIKATPUTZ DEB. 2 MM. V CENI ZA ENOTO SO ZAJETI TUDI VSI POTREBNI NOSILNI, OJAČITVENI, ZAKLJUČNI, DILATACIJSKI PROFILI, PRITRDILNI MATERIAL IN OBDELAVA VRATNIH ŠPALET S TOPLOTNO IZOLACIJO. BARVA PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA | M2 | 14 | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6 | KANALIZACIJA
1 | ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV. | M1 | 6 | 0
0
2 | DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH CEVI DN 150 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, BETON C16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI (KOLENA, REDUKCIJE,…). | M1 | 3 | 0
0
3 | ENAKO KOT POSTAVKA A-6/2, LE DN 110 MM | M1 | 3 | 0
0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA PESKOLOVCA IZ BETONSKE CEVI DN 300 MM, GLOBINE 1,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, Z BETONSKIM POKROVOM VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. | KD | 2 | 0
0
5 | NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA PVC KANALIZACIJSKE CEVI DN 150 MM NA ZUNANJI JAŠEK. | KD | 1 | 0
0
6 | TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE. | M1 | 6 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
OPOMBA!
VSI KLEPARSKI IZDELKI SO IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM, NOSILNE KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA POCINKANE BARVANE. NAČIN PRITRJEVANJA ZA III. VETROVNO CONO-BURJA.
1 | DOBAVA IN MONTAŽA LEŽEČEGA STREŠNEGA ŽLEBA R.Š. 100 CM KOMPLET Z NOSILNIMI KLJUKAMI. | M1 | 12 | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA ŽLOTE R.Š. 100 CM KOMPLET Z NOSILNIMI KLJUKAMI. | M1 | 5 | 0
0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA ODTOČNIH STREŠNIH CEVI FI 10 CM KOMPLET Z OBJEMKAMI. | M1 | 9 | 0
0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA LEŽEČEGA STREŠNEGA ŽLEBA NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM. | KD | 1 | 0
0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA PRIKLJUČKA ŽLOTE NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM. | KD | 1 | 0
0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA ZIDNE OBROBE R.Š. 60-70 CM. | M1 | 41 | 0
0
7 | DOBAVA IN POKRITJE VRHA ATIKE Z JEKLENO POCINKANO BARVANO PLOČEVINO R.Š. 40 CM VKLJUČNO Z NOSILNO PLOČEVINO. | M1 | 55 | 0
0
8 | DOBAVA IN NAPRAVA TALNIH TIPSKIH IZLIVOV ŽLOTE NA RAVNI STREHI Z NAPRAVO PRIKLJUČKA S CEVJO FI 10 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE NA ODTOČNO STREŠNO CEV FI 10 CM VKLJUČNO S PROTILISTNIM KOŠEM. | KD | 2 | 0
0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH PRELIVOV FI 10 CM, DOLŽINE DO 100 CM IZ JEKLENE POCINKANE BARVANE PLOČEVINE. V CENI JE ZAJETI TUDI PREBOJ SKOZI ATIKO VKLJUČNO Z OBDELAVO. | KD | 2 | 0
0
10 | DOBAVA IN POKRIVANJE AB RAVNE STREHE V SLEDEČI SESTAVI: HIDROIZOLACIJA SIKAPLAN 15 G TESNILNA FOLIJA, TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS DEB. 10 CM, SIKA VAP 0,3 TESNILNA PARNA ZAPORA. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. V CENI JE ZAJETI TUDI IZREZE ZA PREHODE INSTALACIJ. | M2 | 36 | 0
0
11 | DOBAVA IN NAPRAVA OBSTENSKEGA VERTIKALNEGA ZAKLJUČKA R.Š. DO 50 CM V SLEDEČI SESTAVI: HIDROIZOLACIJA SIKAPLAN 15 G TESNILNA FOLIJA, TOPLOTNA IZOLACIJA EKSTRUDIRAN POLISTIREN XPS DEB. 5 CM, LOČILNI SLOJ POLIESTERSKI FILC 300 G. FOLIJA JE PREKLOPNO VARJENA Z VROČIM ZRAKOM IN MEHANSKO PRITRJENA NA PODLAGO. OBSTENSKI ZAKLJUČEK NA AB ATIKO. | M2 | 20 | 0
0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA STREŠNE SVETLOBNE KUPOLE DIM. 110X110 CM VKLJUČNO Z ORIGINAL STREŠNO OBROBO. | KD | 1 | 0
0
13 | DOBAVA IN POKRIVANJE ENOKAPNE STREHE Z OPEČNO KORČNO KRITINO, S PRITRJEVANJEM S KLJUKICAMI NA ŽE PREJ POSTAVLJENE LESENE LETVE. | M2 | 64 | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | MIZARSKA DELA
OPOMBA!
VSI MIZARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MIZARSKO MONTIRAJO, IZDELAJO SE PO SHEMI VRAT IN OKEN.
BARVE DOLOČI PROJEKTANT ARHITEKTURE.
MERE IZDELKA SO PODANE ORIENTACIJSKO IN SO ZAOKROŽENE, ZATO JE VSE MERE POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.
VRATNA KRILA SO OPREMLJENA S KLJUKO IN KLJUČAVNICO. .
VSA VRATA SE ODPIRAJO IN ZAPIRAJO Z ENOTNIM SISTEMSKIM KLJUČEM.
V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME VRAT, OKEN IN STEN Z OPISI TER ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. V CENI JE ZAJETI TUDI SLEPE OKVIRJE.
1 | OZNAKA O1 - ENOKRILNO LESENO (SIBIRSKI MACESEN) OKNO DIM. 90/90 CM, PARAPET 100 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE. ZASTEKLITEV Z DVOSLOJNIM FLOAT STEKLOM - TERMOPAN k=1.1W/m2K. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN IN ZAŠČITEN Z LAZURO IZ STANDARDNE PALETE PROIZVAJALCA (kot npr. bor iz palete Sadolin). | KD | 1 | 0
0
2 | OZNAKA O2 - FIKSNO LESENO (SIBIRSKI MACESEN) OKNO DIM. 30/160 CM, PARAPET 60 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE. ZASTEKLITEV Z DVOSLOJNIM FLOAT STEKLOM - TERMOPAN k=1.1W/m2K. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN IN ZAŠČITEN Z LAZURO IZ STANDARDNE PALETE PROIZVAJALCA (kot npr. bor iz palete Sadolin). | KD | 2 | 0
0
3 | FIKSNA LESENA ZASTEKLITEV V OBLIKI KRIŽA (SIBIRSKI MACESEN) FIKSNO OKNO ŠIRINE 20 CM, VIŠINE 240 CM, PARAPET 0 CM, +2X STRANSKI ZASTEKLITVI DOLŽINE 60 CM IN VIŠINE 20 CM, 160 CM OD TAL. ZASTEKLITEV Z VITRAŽNIM STEKLOM. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN IN ZAŠČITEN Z LAZURO IZ STANDARDNE PALETE PROIZVAJALCA (kot npr. bor iz palete Sadolin). | KD | 1 | 0
0
4 | OZNAKA V1 - ZUNANJA VHODNA STENA DIM. 260/220 CM, V STENI 1X DVOKRILNA EKSCENTRIČNA LESENA VRATA (SIBIRSKI MACESEN) DIM. 100+60/220 CM KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE, CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, SISTEMSKI KLJUČ, TRITOČKOVNO NASADILO IN 1X FIKSNI DEL DIM. 100/220 CM, 2X FIKSNA ZASTEKLITEV DIM. 20/190 CM (1X V VRATNEM KRILU IN 1X V FIKSNI ZASTEKLITVI). LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN IN ZAŠČITEN Z LAZURO IZ STANDARDNE PALETE PROIZVAJALCA (kot npr. bor iz palete Sadolin). VRATA V VEŽICO. | KD | 1 | 0
0
5 | OZNAKA V2 - ZUNANJA VHODNA POLNA ENOKRILNA LESENA VRATA Z NADSVETLOBO (SIBIRSKI MACESEN) DIM. 70/210+50 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE. CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, SISTEMSKI KLJUČ, TRITOČKOVNO NASADILO. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN IN ZAŠČITEN Z LAZURO IZ STANDARDNE PALETE PROIZVAJALCA (kot npr. bor iz palete Sadolin). | KD | 1 | 0
0
6 | OZNAKA V2 - ZUNANJA VHODNA DRSNA POLNA ENOKRILNA LESENA VRATA Z NADSVETLOBO (SIBIRSKI MACESEN) DIM. 70/210+50 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE. CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, SISTEMSKI KLJUČ, TRITOČKOVNO NASADILO. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN IN ZAŠČITEN Z LAZURO IZ STANDARDNE PALETE PROIZVAJALCA (kot npr. bor iz palete Sadolin). | KD | 1 | 0
0
7 | OZNAKA V3 - ZUNANJA VHODNA POLNA ENOKRILNA LESENA VRATA Z NADSVETLOBO (SIBIRSKI MACESEN) DIM. 90/210+50 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE. CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, SISTEMSKI KLJUČ, TRITOČKOVNO NASADILO. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN IN ZAŠČITEN Z LAZURO IZ STANDARDNE PALETE PROIZVAJALCA (kot npr. bor iz palete Sadolin) | KD | 1 | 0
0
8 | OZNAKA V4 - ZUNANJA VHODNA POLNA ENOKRILNA LESENA VRATA Z NADSVETLOBO (SIBIRSKI MACESEN) DIM. 80/210+50 CM. KOVINSKO OKOVJE S SATIN ALU GARNITURO ZA ODPIRANJE. CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, SISTEMSKI KLJUČ, TRITOČKOVNO NASADILO. LES GLOBINSKO IMPREGNIRAN IN ZAŠČITEN Z LAZURO IZ STANDARDNE PALETE PROIZVAJALCA (kot npr. bor iz palete Sadolin). | KD | 1 | 0
0
9 | MONTAŽNA LESENA PREDELNA STENA DEB. 13 MM ZA SANITARIJE, SKUPAJ Z VGRAJENIMI VRATI ŠIRINE 70 CM (KOS 1), POLNILO V FINALNI OBDELAVI OBOJESTRANSKO MAX LAMINAT, NOSILNA KONSTRUKCIJA STENE IZ TIPSKIH KROMIRANIH STOJK, STENA SKUPNE VIŠINE 215 CM IN JE SPODAJ DVIGNJENA 15 CM OD TAL. KOMPLET S PRITRDITVENIM MATERIALOM IN OBROBNIMI LETVAMI PO SISTEMU MAX PLOŠČ. VRATA SO OPREMLJENA Z NASADILI, KLJUKO IN KLJUČAVNICO USTREZNO ZA SANITARIJE. STENA VEL. 190/15+200 CM. | KD | 1 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | KAMNOSEŠKA DELA
1 | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE 20-25 CM, DEB. 3 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO. POVRŠINA POLIRANA. | M1 | 2 | 0
0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJIH OKENSKIH POLIC ŠIRINE 20-25 CM, DEB. 3 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO VKLJUČNO Z ODKAPNIM NOSOM IN NALIMKI. POVRŠINA POLIRANA. | M1 | 2 | 0
0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA PRAGOV PRI VRATIH ŠIRINE 20-25 CM, DEB. 3 CM IZ NARAVNEGA KAMNA NA VEZIVO. POVRŠINA POLIRANA. | M1 | 2 | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA
1 | DOBAVA IN OBLOGA NOTRANJEGA TLAKA V SANITARIJAH S TALNIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI, I. KVALITETE, NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO. | M2 | 12 | 0
0
2 | DOBAVA IN OBLOGA FINO OMETANIH STEN V SANITARIJAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". OBLOGA DO VIŠINE 210 CM. | M2 | 72 | 0
0
3 | DOBAVA IN PRITRDITEV INOX LAME NA MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI NIVOJI. | M1 | 2 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
1 | IZRAVNAVA NOTRANJIH FINO OMETANIH STEN Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 40 | 0
0
2 | BRUŠENJE STIKOV NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH POVRŠIN (STENE) TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 20 | 0
0
3 | BRUŠENJE STIKOV NOTRANJIH VIDNIH BETONSKIH POVRŠIN (RAVEN IN POŠEVEN STROP) TER IZRAVNAVA Z 2X KITANJEM IN BRUŠENJEM, PRIPRAVLJENO ZA SLIKANJE. | M2 | 19 | 0
0
4 | OSNOVNI PREMAZ IN 2X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH STEN Z NAVADNO BARVO KOT NPR. JUPOL. BARVNI ODTENEK PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 60 | 0
0
5 | OSNOVNI PREMAZ IN 2X SLIKANJE ŽE IZRAVNANIH NOTRANJIH RAVNIH IN POŠEVNIH STROPOV Z NAVADNO BARVO KOT NPR. JUPOL. BARVNI ODTENEK PO IZBORU ARHITEKTA IN NAROČNIKA. | M2 | 19 | 0
| SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## ZU
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE IN ŠIRITEV POKOPALIŠČA V LOKAVCU
ZUNANJA UREDITEV
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
4.0 | KANALIZACIJA |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| S K U P AJ |  | 0
1. | PREDDELA
1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.
| kos | 6 | 0
2 | Zakoličba dostopne poti in zidov.
| m1 | 220 | 0
3 | Zarezovanje asfalta v debelini 10 cm.
| m1 | 60 | 0
4 | Rušenje asfaltnih vozišč in odvoz v trajno deponijo.
| m2 | 90 | 0
5 | Rušenje tlaka iz pranih betonskih plošč na obstoječem pokopališču zaradi izdelave kanalizacije, odvoz v začasno deponijo ter ponovna vgradnja po končanih delih z vsemi pomožnimi deli (fugiranje,…).
| m2 | 15 | 0
6 | Rušenje obstoječih podpornih zidov (zidova ob vhodni klančini ter zid na JV strani obst. pokopališča) z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo.
| m3 | 60 | 0
7 | Odstranitev dveh obstoječih stebrov ob vhodni rampi, odvoz v začasno deponijo ter ponovna vgradnja na novi lokaciji (ob novem stopnišču), vključno z izkopom, obbetoniranjem, zasipom in vsemi pomožnimi deli.
| kos | 2 | 0
8 | Prometna signalizacija za čas gradnje pločnika.
| pvs | 1 | 0
9 | Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah, vpisanih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | 8 | 0
| rovokopač | 2 | 0
| SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1 | Široki izkopi težke zemljine z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo (upoštevan je tudi izkop za obložna zidova 6 in 7).
| m3 | 327 | 0
2 | Izkopi težke zemljine za izvedbo kanalizacije širine do 1.0 m in globine do 1.0 m, nakladanje in odvoz na začasno deponijo.
| m3 | 47 | 0
3 | Izkopi težke zemljine za izvedbo zidov 1,2,3,4,5 in stopnic, nakladanje in odvoz na začasno deponijo.
| m3 | 103 | 0
5 | Grobo in fino planiranje dna jarkov za kanalizacijo.
| m2 | 172 | 0
6 | Grobo in fino planiranje dna gradbene jame za AB zidove in stopnice.
| m2 | 136 | 0
7 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini.
| m2 | 734 | 0
8 | Dobava humusa in humuziranje brežin brez valjanja (deb. min. 15 cm).
| m2 | 395 | 0
9 | Sejanje travne mešanice s strojno obdelavo in gnojenjem.
| m2 | 395 | 0
10 | Vgrajevanje nasipov iz težke kamenine.
| m3 | 195 | 0
11 | Zasip za zidovi z materialom iz izkopov.
| m3 | 70 | 0
12 | Zasip kanalizacije z materialom od izkopov.
| m3 | 18 | 0
13 | Odvoz ostanka težke zemljine iz začasne gradbiščne deponije v trajno deponijo vključno z plačilom vseh taks.
| m3 | 194 | 0
| SKUPAJ |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine v debelini 25-30 cm.
| m3 | 223 | 0
2 | Zasip kanalizacije s tamponskim materialom.
| m3 | 13 | 0
3 | Izdelava s cementom stabilizirane nosilne plasti prodca v debelini do 15 cm (rob vozišča obstoječe ceste).
| m3 | 3 | 0
4 | Zasip DK cevi enozrnatim drenažnim materialom.
| m3 | 15 | 0
5 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja.
| m2 | 734 | 0
6 | Izdelava nosilno obrabno-zaporne plasti bitumenskega betona (BNOP) AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 6.0 cm (asfalt dostopne poti).
| m2 | 192 | 0
7 | Izdelava obrabno-zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4.0 cm (asfalt pločnika).
| m2 | 73 | 0
8 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 16 base B50/70 A4 v debelini 4.0 cm (rob vozišča obstoječe ceste).
| m2 | 30 | 0
9 | Izdelava obrabno-zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 3.0 cm (rob vozišča obstoječe ceste).
| m2 | 30 | 0
10 | Nasip prodca granulacije 0-4mm (bele barve) v debelini 3 cm na enakomerno zrnati plasti drobljenca 0/32, debeline 30 cm, položenega na polipropilensko polst 300g/m2.
| m3 | 11 | 0
11 | Nasip sejanega peska granulacije 0-8mm v debelini 3 cm na enakomerno zrnati plasti drobljenca 0/32, debeline 30 cm, položenega na polipropilensko polst 300g/m2 (AB plošča v obliki elipse).
| m3 | 3 | 0
12 | Nabava in vgradnja filterske polipropilenske polsti 300 g/m2.
| m2 | 334 | 0
13 | Dobava in vgradnja kovinske obrobe (kovinski robnik) višine 60 cm iz pocinkanega jekla skupaj s pritrdilnimi elementi za razmejitev peščenih površin in zelenice.
| m1 | 23 | 0
14 | Dobava in vgradnja ločilnega traku - globinsko impregnirane lesene letve, deb. 2.5cm, širine, 25cm.
| m1 | 42 | 0
15 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
| m1 | 49 | 0
16 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
| m1 | 6 | 0
17 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm.
| m1 | 73 | 0
| SKUPAJ |  | 0
4. | KANALIZACIJA
1 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 50 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C12/15 in zasute s tamponom (priklop odtoka iz lijaka).
| m1 | 4.5 | 0
2 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 150 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem.
| m1 | 28 | 0
3 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 150 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C12/15 in zasute s tamponom.
| m1 | 22 | 0
4 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 200 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona s polnim obbetoniranjem.
| m1 | 22 | 0
5 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 200 vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C12/15 in zasute s tamponom.
| m1 | 30 | 0
6 | Dobava in vgradnja drenažnih cevi fi 100mm položene na podlogo iz cementnega betona C12/15 in zasute z enozrnatim drenažnim materialom.
| m1 | 22.5 | 0
7 | Dobava in vgradnja drenažnih cevi fi 100mm položene na podlogo iz cementnega betona C12/15 in obbetonirane z drenažnim betonom. |  | 0
| m1 | 23
8 | Dobava in vgradnja drenažnih cevi fi 150mm položene na podlogo iz cementnega betona C12/15 in zasute z enozrnatim drenažnim materialom.
| m1 | 27 | 0
9 | Dobava in vgradnja drenažno kanalizacijskih cevi fi 150mm položene na podlogo iz cementnega betona C12/15 in zasute z enozrnatim drenažnim materialom.
| m1 | 29 | 0
10 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih fazonskih kosov za izvedbo slepega priključka na glavno cev.
| kos | 28 | 0
11 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 50 cm, globine do 1.5 m - peskolov.
| kos | 5 | 0
12 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 60cm, globine do 2.0 m.
| kos | 4 | 0
13 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza fi 80 cm, globine do 2.50 m.
| kos | 2 | 0
14 | Nabava in vgradnja PVC jaška krožnega prereza fi 60 cm, globine do 2.50 m - fek.kan..
| kos | 1 | 0
15 | Nabava in vgradnja PVC jaška krožnega prereza fi 80 cm, globine do 2.50 m - fek.kan..
| kos | 1 | 0
16 | Nabava in montaža LTŽ rešetke 400x400mm, D400.
| kos | 5 | 0
17 | Dobava in montaža LTŽ pokrova Φ 600, B125.
| kos | 6 | 0
18 | Dobava in montaža LTŽ pokrova Φ 600, D400.
| kos | 2 | 0
19 | Nabava in montaža linijske kinete z rešetko svetle širine 15 cm kot npr. tip ACO DRAIN MULTILINE V150 š=13,5 cm h=21-23cm.
| m1 | 11.5 | 0
20 | Nabava in vgradnja drenažne folije (npr. ENKADRAIN) za steno novega obložnega zidu z vsemi pomožnimi deli.
| m2 | 66 | 0
| SKUPAJ |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 | Nabava in polaganje granitnih kock dim.10/10/10cm na podložni beton C12/15 deb.10cm (1 kocka v širino) kot obroba betonske elipsaste ploščadi, vključno s podložnim betonom in fugiranjem.
| m1 | 31 | 0
2 | Nabava in polaganje granitnih kock dim.10/10/10cm na podložni beton C12/15 deb.10cm (4 oz. 2 kocke v širino) - vzdolžna šrafura po sredini oz. po robu dostopne poti, vključno s podložnim betonom in fugiranjem.
| m2 | 26 | 0
3 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje AB zidov, stopnic.
| m2 | 116 | 0
3 | Izdelava enostranskega vezanega opaža za ravne temelje AB obložnega zidu 6, 7 (ob obstoječem zidu).
| m2 | 10 | 0
4 | Izdelava enostranskega vezanega opaža za AB stopnice.
| m2 | 8 | 0
5 | Izdelava enostranskega vezanega opaža za AB ploščo elokoškega otoka in AB ploščo elipsaste ploščadi.
| m2 | 12 | 0
6 | Izdelava enostranskega vezanega opaža za AB obložni zid 6, 7 (ob obstoječem zidu).
| m2 | 60 | 0
7 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne zidove višine do 2.78 m.
| m2 | 416 | 0
8 | Doplačilo za izvedbo opaža vidnega betona sten zidov.
| m2 | 208 | 0
9 | Priprava in postavitev mrež iz vlečene jeklene žice MA 500/560 s premerom 4≤Ф≤12mm, teže od 3 do 6kg/m2 (AB zidovi, stopnice, AB plošča ekološkega otoka).
| kg | 2299 | 0
10 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega jekla Č 0551-RA400/500 s premerom Ф8 - 14mm (AB zidovi, stopnice).
| kg | 3328 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje moznikov dolžine 50 cm iz armaturnih palic RA fi 20 mm.
| kg | 103 | 0
12 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15m3/m2 - podložni beton pod zidovi, stopnicami, AB klopmi, AB nišami.
| m3 | 15 | 0
13 | Priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C25/30; XC4; PV-II v prerez do 0,15m3/m2 (metličena površina) - AB plošča ekološkega otoka.
| m3 | 1.5 | 0
14 | Izdelava betonskega tlaka iz betona C25/30; XC4; XD3; XF4; PV-II v debelini 15 cm z dodatkom temnega pigmenta za potemnitev tlaka, kitanje s trajnoelastičnim kitom, peskanje betona, da je dosežena protizdrsna odpornost razreda A oz. R-12.
| m2 | 72 | 0
15 | Priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C25/30; XC4; PV-II v prerez nad 0,5m3/m2 - AB stopnice.
| m3 | 3 | 0
16 | Priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C25/30; XC4; PV-II v prerez nad 0,5m3/m2 - temelji zidu.
| m3 | 58 | 0
17 | Priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona C25/30; XC4; PV-II v prerez nad 0,5m3/m2 - trup zidu.
| m3 | 69 | 0
18 | Obdelava sveže površine z metlo (betonska plošča ekološkega otoka, pohodne površine stopnic) tako da se doseže protizdrsno odpornost razreda A oz. R-12.
| m2 | 14 | 0
19 | Dobava in vgradnja peskanih betonskih plošč dimenzij 120x60cm, debeline 12 cm na podložnem betonu d = 15 cm, polaganje v pesek oz. zelenico. Plošče so pohodne zato je potrebno brušenje ali peskanje ali štokanje,…tako da se doseže protizdrsno odpornost razreda A oz. R-12, vključno s podložnim betonom (po detajlu arhitekta).
| kos | 38 | 0
20 | Dobava in vgradnja (lepljenje) peskanih betonskih plošč dimenzij 70x70cm, debeline 12cm, polaganje na AB obložni zid 6 in obstoječi (delno porušen) zid, z vsemi pomožnimi deli (fugiranje, kitanje in sanacija zaključnega ometa poškodovanega obst. zidu,...) (po detajlu arhitekta).
| kos | 20 | 0
21 | Dobava in vgradnja (lepljenje) betonskih plošč dimenzij 70x35cm, debeline 12cm, polaganje na AB obložni zid 7, fugiranje (tam kjer ni betonskega venca) (po detajlu arhitekta).
| kos | 8 | 0
22 | Izdelava monolitnih krožnih betonskih klopi naslednjih dimenzij: 2.50x0.50m višine 0.60m (vidni del 0.50m). AB klopi so iz betona C25/30;C4;D3;F4;PVII, peskane ter armirane z rebrasto armaturo RA 400/500. Dostava in montaža na predvidene lokacije, ki so razvidne v gradbeni situaciji. Postavitev po detajlu arhitekta. Vključno z vsemi ostalimi pomožnimi deli (fugiranje,...).
| kos | 3 | 0
23 | Izdelava monolitnih krožnih betonskih klopi dimenzij: 2.00x0.50m višine 0.60m (vidni del 0.50m). AB klopi so iz betona C25/30;C4;D3;F4;PVII, peskane ter armirane z rebrasto armaturo RA 400/500. Dostava in montaža na predvidene lokacije, ki so razvidne v gradbeni situaciji. Postavitev po detajlu arhitekta. Vključno z vsemi ostalimi pomožnimi deli (fugiranje,...).
| kos | 2 | 0
24 | Dobava in montaža kovinske varovalne ograje višine 0.8m iz vertikalnih pravokotnih elementov (ploščato jeklo deb. 5mm, širine 40mm) in horizontalnih elementov (okrogle jeklene palice Φ14mm). Vertikalni elementi so na medsebojni razdalji 10cm in privarjeni na trak iz ploščatega jekla (debeline 5mm, širine 200mm). Vsi elementi so vroče cinkani ter prašno barvani -črna barva. Ograjo se s sidrnimi navojnimi palicami M16 pritrdi na zunanjo stran AB zidu. Ker niso vsi AB zidovi ravni, se predvideva izvedbo iz več odsekov. Vključno z vsemi pomožimi deli (po detajlu arhitekta).
| m1 | 63 | 0
25 | Dobava in montaža kovinske varovalne ograje višine 1.3m iz vertikalnih pravokotnih elementov (ploščato jeklo deb. 5mm, širine 40mm) in horizontalnih elementov (okrogle jeklene palice Φ14mm). Vertikalni elementi so na medsebojni razdalji 10cm in privarjeni na trak iz ploščatega jekla (debeline 5mm, širine 200mm). Vsi elementi so vroče cinkani ter prašno barvani -črna barva. Ograjo se s sidrnimi navojnimi palicami M16 pritrdi na zunanjo stran AB zidu. Montaža ob odprtini prekinjenega AB zidu 3. Vključno z vsemi pomožimi deli (po detajlu arhitekta).
| m1 | 1.2 | 0
26 | Dobava in montaža inox varovalnega držala za stopnišče iz inox cevi premera 40mm, deb. sten 1.5mm in inox vrvi deb. 5mm. Višina držala je 1.0m, dolžina cca. 2.60m. Z vsemi pomožnimi deli (varjenje, površinska obdelava, pritrditev držala z vijaki v AB stopnice, pritrditev inox vrvi,...) (po detajlu arhitekta).
| kos | 2 | 0
27 | Izdelava AB korita ter dobava in vgradnja medeninaste pipe. Zunanja dimenzija korita: 1.00x0.50, višine 0.6m (vidni del 0.50m), z vsemi pomožnimi deli ter končno obdelavo z brušenjem betona (po detajlu arhitekta).
| kos | 1 | 0
| SKUPAJ |  | 0

## SN DOVOD IN TP
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE IN ŠIRITEV POKOPALIŠČA V LOKAVCU
ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTRO PRIKLJUČEK
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1.1 |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA SN ELEKTRIČNEGA DOVODA |  |  |  | 0
1.2 |  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA |  |  |  | 0
1.3 |  | PRESTAVITEV OBSTOJEČE TRASE NN PROSTOZRAČNEGA VODA |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTRO PRIKLJUČEK |  | 0.2 |  | 0
ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTRO PRIKLJUČEK
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
1.1 |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA NN ELEKTRIČNEGA DOVODA
1.1 | 1 | Dobava in montaža - uvlečenje v že pripravljeno kabelsko kanalizacijo NN kabel E-AYY-J 4X35 mm2 | 23 | m1 |  | 0
1.1 | 2 | Polaganje ozemljitev z valjancom Rf 20 x 3,5 mm. | 10 | m1 |  | 0
1.1 | 3 | Pripravljalna in zaključna dela ter manipulativni stroški. | 1 | kpl |  | 0
1.1 | 4 | Nadzor s strani distribucije. | 1 | kd |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 |  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA
1.2 | 1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim. 0,4x1,0 m, izdelava posteljice z nabitim peskom granulacije 3-7 mm ali mivko v debelini 10 cm, polaganje 1 x stigmaflex cevi f110 m, zasipanje s peskom granulacije 3-7 mm v sloju 10 cm z nabijanjem, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala ter urejanje okolice. | 10 | m1 |  | 0
1.2 | 2 | Izdelava tipskega manipulativnega betonskega kabelskega jaška, dim.. f40x100cm, z litoželeznim pokrovom za lahki promet z napisom ELEKTRIKA. | 2 | kd |  | 0
1.2 | 3 | Dobava in montaža stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek. | 10 | m1 |  | 0
1.2 | 4 | Ročni izkop obstoječega kabla obstoječe mrliške vežice in preusmeritev kabla v novo merilno odjemno omaro ter priklop kabla na novo merilno omaro. | 1 | kd |  | 0
1.2 | 5 | Polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek. | 10 | m1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 |  | PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA DROGA NN PROSTOZRAČNEGA VODA
1.3 | 1 | Odklop prostozračnega NN kabla, odstranitev obstoječega droga N9, postavitev droga v že pripravljen temelj in ponovno obešanje prostozračnega kabla na drog. | 1 | kd |  | 0
1.3 | 2 | Izdelava betonskega temelja iz betonske cevi dim.. f50x160cm, obbetonirane s cca 0,7m3 betona. | 1 | kd |  | 0
1.3 | 3 | Pripravljalna in zaključna dela ter manipulativni stroški. | 1 | kpl |  | 0
1.3 | 4 | Nadzor s strani distribucije. | 2 | ur |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE IN ŠIRITEV POKOPALIŠČA V LOKAVCU
ELEKTROINSTALACIJE
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1.1 |  | DOBAVA IN MONTAŽA ŽE IZDELANE MERILNO ODJEMNE OMARE |  |  |  | 0
1.2 |  | DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILNIKA ER-1 |  |  |  | 0
1.3 |  | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
1.4 |  | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK KOMPLET Z ŽARNICAMI |  |  |  | 0
.1.5 |  | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA |  |  |  | 0
1.6 |  | OSTALO |  |  |  | 0
|  | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
1.1 |  | DOBAVA IN MONTAŽA ŽE IZDELANE MERILNO ODJEMNE OMARE
1.1 | 1 | Podometna kovinaska omarica iz RF pločevine, komplet z montažno ploščo, števčno ploščo, pregrado med merilnim in varovalčnim delom omare, okenci na vratih za odčitovanje porabe, ključavnico in s sledečo opremo: | 1 | kd |  | 0
1.1 | 2 | Prestavitev obstoječega števeca delovne energije | 1 | kd |  | 0
1.1 | 3 | NV podnožje varovalk 1p 160A | 1 | kd |  | 0
1.1 | 4 | Prestavitev obstoječega omejevalnika toka | 1 | kd |  | 0
1.1 | 5 | NV varovalke 25A | 1 | kd |  | 0
1.1 | 6 | PEN zbiralka na podnožju | 1 | kd |  | 0
1.1 | 7 | Drobni in vezni material | 1 | kd |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 |  | DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILNIKA ER-1
1.2 | 1 | Podometni električni razdelilnik, iz umetne mase, 24 modulni (2x12), s PE in N zbiralko komplet s sledečo opremo: | 1 | kd |  | 0
1.2 | 2 | enofazno RCD stikalo na diferenčni tok 25/0,3A 1P | 1 | kd |  | 0
1.2 | 11 | 1 fazni 10A instalacijski odklopnik C kategorije | 3 | kd |  | 0
1.2 | 12 | 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | 9 | kd |  | 0
1.2 | 24 | prenapetostni odvodnik razred I,II | 4 | kd |  | 0
1.2 | 63 | drobni in vezni material | 1 | kd |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 |  | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA
1.3 | 1 | Zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton, premera 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | 320 | m1 |  | 0
1.3 | 3 | P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena) | 20 | m1 |  | 0
1.3 | 4 | P/f žica 1,5mm2 (črna, modra, rumeno-zelena) | 600 | m1 |  | 0
1.3 | 5 | P/f žica 2,5mm2 (črna, modra, rumeno-zelena) | 290 | m1 |  | 0
1.3 | 6 | navadno stikalo-modulno za vgradnjo v podometno dozo | 7 | kd |  | 0
1.3 | 7 | navadno stikalo z lučko-modulno za vgradnjo v podometno dozo | 2 | kd |  | 0
1.3 | 8 | navadno stikalo 16A z lučko-modulno za vgradnjo v podometno dozo | 1 | kd |  | 0
1.3 | 9 | šuko vtičnica - modulno za vgradnjo v podometno dozo | 5 | kd |  | 0
1.3 | 10 | podometna priključnica | 10 | kd |  | 0
1.3 | 11 | podometna doza fi 60 | 27 | kd |  | 0
1.3 | 12 | podometna doza in nosilec 3 modulna | 4 | kd |  | 0
1.3 | 13 | podometna doza in nosilec 4 modulna | 2 | kd |  | 0
1.3 | 14 | podometna doza in nosilec 6 modulna | 1 | kd |  | 0
1.3 | 15 | okrasni pokrov 1 modulni | 2 | kd |  | 0
1.3 | 16 | okrasni pokrov 2 modulni | 2 | kd |  | 0
1.3 | 17 | okrasni pokrov 4 modulni | 2 | kd |  | 0
1.3 | 18 | okrasni pokrov 6 modulni | 1 | kd |  | 0
1.3 | 19 | nadometni IR senzor gibanja 180° | 2 | kd |  | 0
1.3 | 20 | priklopi raznih majhnih strojnih aparatov | 11 | kd |  | 0
1.3 | 21 | drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4 |  | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK KOMPLET Z ŽARNICAMI
1.4 | 1 | Svetilka za vežico, kot. npr. MTS 1-6052 1x18W TC-TEL IP65-nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, prahotesna, črne barve, z definiranim kotom snopa svetlobe 77°, ohišje odlitek iz litega aluminija premera 150 mm, s kristalnim varnostnim steklom, komplet s TC-TEL 18W 830-sijalko. | 4 | kd |  | 0
1.4 | 2 | Svetilka za shrambo, čajno kuhinjo in WC kot npr.: SWITCH MADE HUBI8 LED 35W IP65-nadgradna svetilka EXT06331povišane stopnje zaščite z LED virom svetlobe tople barve 3000K, temno sive barve, 270x270x90 mm, ohišje iz litega aluminija in opalna optika, komplet. | 2 | kd |  | 0
1.4 | 3 | Svetilka za WC nad ogledali kot npr.: SHAPE FULL AN2 2x23W TC IP44- nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite, ohišje sive barve in opalna optika, z navzgor in navzdol usmerjeno svetlobo, 608x116x105 mm, komplet s sijalko TC 23W. | 2 | kd |  | 0
1.4 | 4 | Svetilka za hodnik v vežici kot npr.: SWITCH MADE HUBI1 LED 12,5W IP65-nadgradna svetilka EXT06070 povišane stopnje zaščite z LED virom svetlobe tople barve 3000K, temno sive barve, Ø270x100 mm, ohišje iz litega aluminija in opalna optika, komplet. | 1 | kd |  | 0
1.4 | 5 | Svetilka za na stebrih, pred vežico in pred WCji kot npr.: SWITCH MADE S-TUBE LED 11W IP65-nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite z LED virom svetlobe tople barve 3000K, ohišje iz tlačno litega aluminija sive barve in proti udarcem IK09 odporno varnostno steklo, pretvornik že vgrajen, Ø95x168 mm, komplet. | 7 | kd |  | 0
1.4 | 6 | Večna lučka v niši kot npr.: MTS 1-2432 LED 4,3W IP65-stoječa svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe tople barve 3000K, liti aluminij črne barve in na vandalizem odporno steklo, 120x120x135 mm, pretvornik že vgrajen, komplet. | 1 | kd |  | 0
1.4 | 7 | Vgradne svetilke za v zid za osvetlitev poti kot npr.: TAL GREGORY H LED 3W IP65-vgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, pretvornik že vgrajen, ohišje odlitek iz tlačno litega aluminija, prašno lakiran v antracitno sivi barvi, z zasenčenim virom svetlobe, Powerled, komplet z ohišjem za v beton. | 9 | kd |  | 0
1.4 | 8 | drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1.5 |  | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA
1.5 | 1 | lovilni, odvodni vod Rf f 10 | 22 | m |  | 0
1.5 | 3 | Rf ozemljitveni - vodnik trak 30x3,5mm | 50 | m |  | 0
1.5 | 4 | izvedba spojev strelovoda na kovinske mase-ograje, cevi, ipd. | 4 | kd |  | 0
1.5 | 5 | križna, merilna sponka | 10 | kd |  | 0
1.5 | 6 | meritve strelovodne zaščite | 1 | kpl |  | 0
1.5 | 7 | drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1.6 |  | OSTALO
1.6 | 1 | Meritve električnih instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delovanja zaščite | 1 | kpl |  | 0
1.6 | 2 | pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …) | 3 | ur |  | 0
|  | OSTALO SKUPAJ |  |  |  | 0

## STROJNE INSTALACIJE
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE IN ŠIRITEV POKOPALIŠČA V LOKAVCU
|  | EM | Količina | Cena | Znesek
STROJNE INSTALACIJE
1 | VODOVOD
1. 0. | Zarisovanje napeljave vodovoda po stenah in izdelava utorov in prebojev za instalacije vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
2.1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z 2x bitumenskim trakom. | m | 6 |  | 0
2.2. | Enako, razen DN 20. | m | 6 |  | 0
3.1. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 15, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. zaščita za podometno vgradnjo. | m | 12 |  | 0
3.2. | Enako, razen DN 20. | m | 6 |  | 0
4.1. | Cevovodi iz PE cevi za pitno vodo zunanjega premera 20 mm, z vsemi fitingi kolen, odcepov in navojnimi priključki za priključitev porabnikov vode, komplet z zaščito iz žlebakov ustreznega premera. | m | 12 |  | 0
4.2. | Enako, razen premera 25 mm. | m | 6 |  | 0
5.1. | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 20. | kos | 1 |  | 0
6.0. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor. | kd | 1 |  | 0
7.0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | kd | 1 |  | 0
8. 0. | ODTOČNA KANALIZACIJA | ... | 0
8.1. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | m | 6 |  | 0
8.2. | Enako, razen DN 50. | m | 12 |  | 0
8. 3. | Enako, razen DN 75. | m | 1 |  | 0
8. 4. | Enako, razen DN 100. | m | 6 |  | 0
8. 5. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 100. | kos | 2 |  | 0
8. 6. | Enako, razen 45°, DN 100. | kos | 1 |  | 0
8. 7. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 50. | kos | 8 |  | 0
8. 8. | Enako, razen 45°,DN 50. | kos | 4 |  | 0
8.9. | Enako, razen 87°, DN 32. | kos | 2 |  | 0
8.10. | Enako, razen 45°, DN 32. | kos | 2 |  | 0
8.11. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot enojni odcep, 45°, DN 50x50. | kos | 2 |  | 0
8.12. | Enako, razen 87°, DN 100x50. | kos | 1 |  | 0
8.13. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot reducirni kos, DN 100x50. | kos | 1 |  | 0
8.14. | Strešna ventilacijska kapa iz nerjaveče pločevine, za montažo na cev z obojko iz trdega PVC, DN 100. | kos | 1 |  | 0
9.0. | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, priključek DN 50, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 100x100 mm. | kos | 2 |  | 0
10. 0. | Podometni ventil, z navojnim priključkom DN15, iz medenine, s pokromanim ročajem in rozeto. | kos | 2 |  | 0
11. 0. | Komplet umivalnik postavljen na normalno višino, sestavljen iz:
11.1. | Umivalnik iz sanitarne keramike, npr. proizv. DOLOMITE tip PERLA, širina umivalnika 500x355, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 |  | 0
11. 2. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, proizv………………. tip …………………………..., s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom. | kos | 1 |  | 0
12.0. | Komplet WC sestavljen iz:
12.1. | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča z nosilno konstrukcijo in podometnim kotličkom, odtok zadaj, proizv. ……………….. Tip…………., vključno s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli barvi. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 |  | 0
13.0. | WC INVALIDI Naročilo potrdi investitor in po izbiri investitorja
13. 1. | Umivalnik za invalide, iz sanitarne keramike, proizv. DOLOMITE tip ATLANTIS, vključno z odtočnim ventilom in sifonom za nadometno vgradnjo, širina umivalnika 67 cm, barvni odtenek bel. Pritrditev s konzolo z ročnim pomikom. | kos | 1 |  | 0
13. 2. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, za pretočni bojler, proizv. tip, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 1 |  | 0
13. 3. | Straniščna školjka s prigrajenim splakovalnikom, iz sanitarne keramike, stoječa na tleh, odtok v tla, proizv. DOLOMITE tip ATLANTIS, tip..., vključno s sedežno desko za invalide, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos | 1 |  | 0
13. 4. | Oprijemalo za invalide, za montažo ob umivalniku, proizv./tip DOLOMITE ATLANTIS S1, cev in stenski nosilec iz nerjavnega jekla, s poliamidno prevleko, pritrditev v steno in tla, fiksno, | kos | 1 |  | 0
13. 5. | Oprijemalo za invalide, za montažo ob WC školjki, proizv./tip DOLOMITE ATLANTIS S1, cev in stenski nosilec iz nerjavnega jekla, s poliamidno prevleko, pritrditev v steno, fiksno, z možnostjo preklopa. | kos | 1 |  | 0
13. 6. | Ogledalo iz stekla, proizv./tip DOLOMITE ALANTIS, kvadratno, 650 x 650 mm, s konzolo za nagibanje ogledala, z okvirjem iz kovine. | kos | 1 |  | 0
14. 0. | Komplet oprema enojnega pomivalnega korita, sestavljena iz:
14. 1. | Odtočna garnitura za enojno pomivalno korito, iz plastike, odporne na vročo vodo, s sifonom, s priključnim kolenom. | kos | 1 |  | 0
14. 2. | Enoročna stoječa armatura za pomivalno korito za pretočni bojler, proizv. ……, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 1 |  | 0
15.0. | Komplet pisoar, sestavljen iz:
15.1. | Pisoarna školjka iz sanitarne keramike, za stensko montažo,proizv. DOLOMITE tip ALBANIA, vključno s pokromanim sifonom, dotok zgoraj, odtok spodaj, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | kos |  |  | 0
15. 2. | Brezkontaktna elektronsko krmiljena naprava za splakovanje pisoarjev, proizv./tip ARMAL 58-803-120, v kompaktni izvedbi za podometno montažo, senzor v krmilni napravi, | kos |  |  | 0
16.0. | Pretočni bojler za spodno montažo volumna 5 l, komplet s priključnim materialom, povezovalne fleksibilne cevi, varnostno nepovratna loputa. | kos | 1 |  | 0
17.0. | Ogledalo iz stekla, pravokotno, 600 x 400 mm, z brušenimi robovi. Pritrditev s pokromanimi sponkami. | kos | 1 |  | 0
18.0. | Držalo za tekoče milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, pritrditev z skritimi vijaki, komplet z milnikom. | kos | 2 |  | 0
19.0. | Držalo za papirnate brisače, stenski nosilec iz medenine, pokroman, roka iz medenine, pokromana. | kos | 2 |  | 0
20.0. | Držalo za toaletni papir, iz plastike, barvni odtenek bel, proizv./tip, zaprta oblika, za montažo na steno. | kos | 2 |  | 0
21.0. | Prenosni gasilni aparat, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg. S stenskim držalom. | kos | 2 |  | 0
,
22.0. | Iztočni ventil DN 15, proizv. iz medenine, s pokromano površino, s pokromanim ročajem, z navojem za gibko cev R 3/4. | kos | 2 |  | 0
23.0. | Strešna kapa DN 100. | kos | 1 |  | 0
24.0. | Izdelava PID dokumentacije v treh izvodih. | kos | 1 |  | 0
25.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 | 0 | 0
26.0. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.... | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OGREVANJE
1. 0. | Hladilna naprava za hlajenje in ogrevanje, komplet z zunanjo enoto in dvema notranjima enotama, stenske in kasetne izvedbe, s cevno povezavo plinaste in tekoče povezave hladilnega sredstva ter električno in krmilno povezavo in daljinskim nastavljalnikom. Podatki za napravo: Qh=2,5 kW, Qg=3,4 kW, P=1130 W, U=220V. Primerna: ZUNANJA ENOTA CU-E9PKE komplet s konzolami, NOTRANJA ENOTA CS-E9PKEW komplet z zagonom, atestno dokumentacijo ter navodili. Razdalja med zunanjo in notranjo enoto do 6 m. Zagon pooblaščenega serviserja in podučitev ravnanja z napravo.
| Primeren sistem npr. Panasonic | kos | 1 |  | 0
1.1. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi. | m | 12 |  | 0
2.1. | Električni radiator toplotne moči 800 W, komplet z regulacijo za nastavitev temperature prostora, (zaščitna in delovna temperatura) priključna napetost 220 V. Primeren BEHA P8, proizvod …. Po potrditvi investitorja. | kos | 2 |  | 0
2.2. | Električni radiator toplotne moči 600 W, komplet z regulacijo za nastavitev temperature prostora, (zaščitna in delovna temperatura), priključna napetost 220 V. Primeren BEHA P6, proizvod …. Po potrditvi investitorja. | kos | 1 |  | 0
3.0. | Izdelava PID dokumentacije v treh izvodih. | kos | 1 |  | 0
4.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 | 0 | 0
5.0. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | PREZRAČEVANJE
1.0. | VERVENT CEVI | ...
1.0. | Cevni ventilator za odvod zraka komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 300 m3/h, tlačno razliko 20 Pa, električna moč 30 W, električna napetost 230 V, šumnost do 46 dB. | kos | 1 |  | 0
1.1. | Ventilator za odvod zraka komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 80 m3/h, tlačno razliko 80 Pa, električna moč 24 W, električna napetost 230 V. | kos | 2 |  | 0
2.0. | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, premer 100 mm. | m | 6 |  | 0
2.1. | Enako, razen premer 125 mm. | m | 1 |  | 0
2.2. | Enako, razen premer 150 mm. | m | 1 |  | 0
2.0. | Rešetka za prehod zraka med prostori za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, barva po izbiri projektanta, BxH=325x125 mm. | kos | 3 |  | 0
3.1. | Zaščitna rešetka premera 100 mm. | kos | 2 |  | 0
3.2. | Zaščitna rešetka premera 160 mm. | kos | 1 |  | 0
3.3. | Strešna kapa DN 100 iz nerjaveča pločevine. | kos | 2 |  | 0
4.0. | Izdelava prebojev v steno od 10 do 20 cm. | kos | 5 |  | 0
5.0. | PID dokumentacija v treh izvodih. | kos | 1 |  | 0
6.0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
7.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZUNANJI VODOVOD
1. 1. | Priključitev na obstoječi vodovod DN 125, zapiranje sekcijskih ventilov, praznenje cevovoda DN 125 ter priključitev novega cevovoda DN 25. | kos | 1 |  | 0
2.0. | Navrtni oklep DN 25 s podzemnim ventilom DN 25 teleskopsko vreteno in cestno kapo. | kos | 1 |  | 0
3.0 | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 25, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | m | 12 |  | 0
3.1. | PEHD cevi PE 80 PN 12 DN 20 zunanjega premera 25 mm s certifikatom za pitno vodo. | m | 66 |  | 0
4. 0. | Krogelna pipa z navojem DN 20 NP 16. | kos | 2 |  | 0
5.0. | Protipovratni ventil, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, kovinsko tesnilo, DN 20. | kos | 1 |  | 0
6.0. | Vodomer turbinski, proizv. Po izbiri koncesionarja, mokre izvedbe za vodo do 40°C, za vodoravno vgradnjo, z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, DN 20 ter nadgradnjo za radijski prenos podatka porabe. | kos | 1 |  | 0
7.0. | Lovilnik nesnage, ohišje iz sive litine, poševne oblike, s prirobničnim priključkom, PN 16, DN 20. | kos | 1 |  | 0
8.0. | Izpustni ventil DN 15 | kos | 1
9.0 | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 20. | kos | 1 |  | 0
10.0. | Geodetski posnetek vodovoda. | m | 72 |  | 0
11.0. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor. | kd | 1 |  | 0
12.0. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | kd | 1 |  | 0
13.0. | PID dokumentacija v treh izvodih. | kos | 1 |  | 0
14.0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | GRADBENA DELA ZA ZUNANJI VODOVOD
1.0. | Zakoličba trase za zunaji vodovod. | m | 72 |  | 0
2.0. | Rezanje obstoječega asfalta. | m | 5 |  | 0
3.0. | Strojni izkop jarka širine 0,6 m, globine 1,2 m, zemljišče v IV in V kategoriji. | m3 | 52 |  | 0
4.0. | Ročni izkop jarka. | m3 | 1 |  | 0
5.0. | Planiranje dna jarka. | m2 | 43 |  | 0
6.0. | Izdelava peščene posteljice za polaganje cevi (100-150 mm) ter zasutje s peskom granulacije od 0-4 mm do debeline 10 cm nad cevjo. | m3 | 13 |  | 0
7.0. | Zasipavanje jarka s tamponom ter utrjevanje z nabijanjem v jarku širine 60 cm debeline do 30 cm. | m3 | 30 |  | 0
8.0. | Ročni zasip jarka. | m3 | 1 |  | 0
9.0. | Zaščitna cev obstoječih instalacij s cevjo 10 cm komplet z obbetonažo. | m | 3 |  | 0
10. 0. | Obbetoniranje krivin, odcepov, podstavkov z betonom C25/30. | m3 | 1 |  | 0
11.0. | Vodomerni jašek notranje mere 100x100x120 cm, komplet s pokrovom velikosti 60x60 cm za promet. Jašek izdelan iz betona stene debeline 15 cm, armiran z armaturno mrežo ter ojačan z vogalniki iz rebrastega železa premera 12 mm, komplet z opažem. | kos | 1 |  | 0
12.0. | Odvoz odvečnega materiala. | m3 | 9 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | VODOVOD |  |  | 0 | EUR
2 | OGREVANJE |  |  | 0 | EUR
3 | PREZRAČEVANJE |  |  | 0 | EUR
4 | ZUNANJI VODOVOD - STROJNA DELA |  |  | 0 | EUR
5 | ZUNANJI VODOVOD - GRADBENA DELA |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ |  |  | 0 | EUR