## rekapitulacija
REKONSTRUKCIJA KROŽNEGA KRIŽIŠČA Tovarniška - Goriška v Ajdovščini s priključki
REKAPITULACIJA
CESTA - ZGORNJI USTROJ | 0
ODVODNJA METEORNIH VOD IZ CESTE | 0
JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
SKUPAJ | 0
DDV 20% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0
|  | 394000 | 200000 | 594000
|  | #REF! | #REF! | #REF!

## cesta
REKONSTRUKCIJA KROŽNEGA KRIŽIŠČA Tovarniška - Goriška v Ajdovščini s priključki
CESTA - ZGORNJI USTROJ
REKAPITULACIJA
| PREDDELA | 0
| RUŠITVENA DELA | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | 0
| HORTIKULTURNA UREDITEV | 0
| PROMETNA OPREMA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba in zavarovanje zakoličbe osi. | m | 270 | 0
2. | Postavitev in zavarovanje profilov. | kos | 7 | 0
3. | Zakoličba točk osi ceste in robnikov. | kos | 254 | 0
4. | Izdelava elaborata ureditve prometa v času gradnje, pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj. Postavitev in odstranitev prometne signalizacije za potrebe urejanja oz. preusmeritve prometa v času gradnje. | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Rezanje obstoječega asfalta debeline do 15 cm. | m | 104 | 0
2. | Rezanje obstoječega asfalta debeline do 5 cm. | m | 46 | 0
3. | Odstranitev grmičevja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa), ročno, z odvozom in odlaganjem na stalno deponijo, vključno z plačilom taks. | m2 | 12 | 0
4. | Rezkanje obstoječih črt. | m1 | 165 | 0
5. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov do vključno prereza 15/25 cm, z odvozom na trajno deponijo. | m | 361 | 0
6. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do vključno 5 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 456 | 0
7. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 2480 | 0
8. | Odstranjevanje obstoječih prometnih znakov z skladiščenjem za kasnejšo ponovno montažo. | kos | 21 | 0
9. | Odstranjevanje obstoječih LTŽ pokrovov premera 600 mm z odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | kos | 28 | 0
10. | Odstranjevanje obstoječih LTŽ rešetk dim. 40/40cm z odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | kos | 2 | 0
11. | Odstranjevanje obstoječih LTŽ rešetk dim. 40/40cm. | kos | 8 | 0
12. | Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 32 | 0
| rovokopač | ur | 10 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije, strojno z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 7 | 0
2. | Široki strojni izkop nasutja pod obstoječim asfaltom v debelini do 40 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. (samo material, ki ni ustrezen za spodnji ustroj) . | m3 | 259 | 0
3. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003 iz kamnine 0-125 mm v debelini do 40 cm. | m3 | 12 | 0
4. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal vezljive zemljine 3 ktg., skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 30 | 0
5. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal zrnate zemljine 3 ktg. skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 2940 | 0
6. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. | m3 | 295 | 0
7. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm iz kamnine v debelini 20 cm (pločnik). | m3 | 176 | 0
8. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za vozišče - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti. | m2 | 1932 | 0
9. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za pločnik - podloga za izvedbo vezane obrabne in zaporne plasti. | m2 | 885 | 0
10. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 152 | 0
11. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 7 cm. | m2 | 1932 | 0
12. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1932 | 0
13. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 1932 | 0
14. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm - pločnik. | m2 | 885 | 0
15. | Izdelava obrabne plasti iz granitnih kock velikosti 10/10/10 cm, stiki zaliti s cementno malto vključno s podlogo iz drenažnega betona deb. 15 cm in drenažna malta do 3cm. | m2 | 132.2 | 0
16. | Dobava in polaganje tlakovcev za vodenje slepih in slabovidnih, vključno s podlogo 20 cm peščenega nasutja. | m2 | 17.6 | 0
17. | Dobava in polaganje dvignjenih betonskih robnikov 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obetoniranjem in fugiranjem. | m | 326.8 | 0
18. | Dobava in polaganje pogreznjenih betonskih robnikov 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obetoniranjem in fugiranjem. | m | 218.5 | 0
19. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obetoniranjem in fugiranjem. | m | 201.2 | 0
20. | Dovoz iz gradbiščne deponije in vgradnja LTŽ pokrovov premera 600 mm na projektirane višine. Postavka zajema tudi izdelavo AB obroča. | kos | 28 | 0
21. | Dovoz iz gradbiščne deponije in vgradnja LTŽ rešetke 40/40 cm na projektirano višino. | kos | 1 | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ |  |  | 0
4. | HORTIKULTURNA UREDITEV
1. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in strojno raztiranje v sloju debeline 15 cm. | m2 | 190 | 0
2. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije in strojno raztiranje v sloju debeline 15 cm (sredinskem otok rondoja). | m2 | 81 | 0
3. | Doplačilo za nabavo in dovoz manjkajočega humusa na gradbišče. | m3 | 15 | 0
4. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2 ter valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 190 | 0
5. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnjojila 30 g/m2 ter valjanjem s travnim valjarjem (sredinski otok rondoja). | m2 | 81 | 0
| HORTIKULTURNA UREDITEV SKUPAJ |  |  | 0
5. | PROMETNA OPREMA
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA:
1. | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 50 cm, premera 50 cm. | kos | 16 | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm. | kos | 8 | 0
3. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm. | kos | 8 | 0
4. | Dovoz iz gradbiščne deponije in pritrditev prometnega znaka velikosti do vključno 600x600 mm. | kos | 17 | 0
5. | Dovoz iz gradbiščne deponije in pritrditev prometnega znaka velikosti 30x1000 mm. | kos | 4 | 0
6. | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 400 mm. | kos | 2 | 0
7. | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm. | kos | 2 | 0
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA:
8. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, tanka neprekinjena bela črta, širina črte je 10 cm ( V-1), (V1.1). | m | 710 | 0
9. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, prekinjena bela črta, širina črte je 10 cm ( V-4). | m | 54 | 0
10. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 50 cm ( V-9), (V-16). | m | 135 | 0
11. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, dolžina črte 100 cm širina črte 50 cm ( V-10). | kos | 12 | 0
12. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, dolžina črte 100 cm širina črte 30 cm ( V-5.3). | kos | 12 | 0
13. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, dolžina črte 50 cm širina črte 50 cm ( V-17-1). | kos | 30 | 0
14. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 20 cm ( V-33). | m | 35 | 0
15. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm - opozorilni trikotnik na vozišču V-39.2. | kos | 4 | 0
16. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm - opozorilni trikotnik na kolesarski stezi. | kos | 5 | 0
17. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm - zaznamovanje obvezne smeri vožnje kolesarjev. | kos | 15 | 0
18. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm - simbol za kolesarsko stezo. | kos | 15 | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ |  |  | 0

## meteorna odvodnja
REKONSTRUKCIJA KROŽNEGA KRIŽIŠČA Tovarniška - Goriška v Ajdovščini s priključki
ODVODNJA METEORNIH VOD IZ CESTE
| PREDDELA |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 108 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 25 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop jarkov v III. in IV. ktg za kanalizacijo v suhem terenu, širine do 1.5 m globine do 2.0 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja na deponiji. | m3 | 119 | 0
2. | Planiranje dna jarka kanalizacije. | m2 | 64.8 | 0
3. | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami). | m3 | 72 | 0
4. | Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 48 | 0
| rovokopač | ur | 16 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi DN200 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m). | m | 85.2 | 0
2. | Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi DN500 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.36 m3/m). | m | 22.8 | 0
3. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 1,30 m, višine do 0,40 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm L= 1 m, AB konusni nastavek 80/60 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Svetla višina jaška do 1,5 m). | kos | 4 | 0
4. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 0,94 x 0,94 m, višine 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 60 cm L= 1 m, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova. (Svetla višina jaška do 1 m). | kos | 1 | 0
5. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. (npr. REXESS CDRK 60EYX44 ali enakovreden). | kos | 5 | 0
6. | Izdelava požiralnika iz PE DN 500, z betonskim temeljem, vtok preko rešetke, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala brez rešetke. | kos | 1 | 0
7. | Izdelava požiralnika iz PE DN 500, z betonskim temeljem, vtok pod robnikom, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala vključno z LTŽ pokrovovom B 125 50/50 cm. | kos | 12 | 0
8. | Izdelava dodatnega priključka na nov BC jašek za cev PEHD DN 200. | kos | 3 | 0
9. | Izdelava dodatnega vtoka in iztoka na BC jašku za obstoječo cev BC DN 40 cm. | kpl | 1 | 0
10. | Izdelava dodatnega vtoka in iztoka na BC jašku za obstoječo cev BC DN 60 cm. | kpl | 1 | 0
11. | Izdelava dodatnega priključka na obstoječi BC jašek za cev PEHD DN 200. | kos | 4 | 0
12. | Izdelava dodatnega priključka na obstoječi BC jašek za cev PEHD DN 500. | kos | 1 | 0
13. | Izdelava slepega priključka na obstoječo cev BC DN 60 cm. Postavka zajema tudi ves potrebni tesnilni material ter PE koleno DN 200 mm. | kos | 1 | 0
14. | Izdelava slepega priključka na obstoječo cev BC DN 40 cm. Postavka zajema tudi ves potrebni tesnilni material ter PE koleno DN 200 mm. | kos | 2 | 0
15. | Izdelava slepega priključka na obstoječo cev PE DN 200 mm. Postavka zajema tudi ves potrebni tesnilni material ter PE koleno DN 200 mm. | kos | 1 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## JR
REKONSTRUKCIJA KROŽNEGA KRIŽIŠČA Tovarniška - Goriška v Ajdovščini - JAVNA RAZSVETLJAVA
| GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| opis postavke | EM | količina | cena/EM | znesek
A. | GRADBENA DELA za JR
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju. | kpl | 1 |  | 0
2. | Zakoličba trase novega JR omrežja. | m | 227 |  | 0
3. | Izkop in izdelava temelja za drog JR. | kos | 7 |  | 0
4. | Izdelava jaška iz B.C. fi80 cm, globine 1,0 m, s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203. | kos | 14 |  | 0
5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,4x1,0m. | m | 227 |  | 0
6. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. | kos | 18 |  | 0
7. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s sipkim materialom, z uvaljanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom C12/15 0,25m3/m1, odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo. | m | 194 |  | 0
8. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s sipkim materialom, z uvaljanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo. | m | 47 |  | 0
10. | PE cev fi 80 mm. | m | 21 |  | 0
12. | Humuziranje ter zatravitev. | m2 | 43 |  | 0
13. | Dobava in postavitev kovinskega kandelabra vroče cinkan, h=10 m za cono vetra C (151km/h), opremljen z odprtino, ter s priključno ploščico PVE-4/5 s 6A varovalko z ožičenjem. | kos | 7 |  | 0
14. | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10 cm nad temeljem. | kpl | 7 |  | 0
15. | Polaganje opozorilnega traku z napisom "Pozor elektrika" (po celotni trasi). | m | 227 |  | 0
16. | Polaganje plastičnega ščitnika (po celotni trasi). | m | 227 |  | 0
17. | Čiščenje in obnova obstoječih stebrov JR (h=10m). | kos | 2 |  | 0
18. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
19. | Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 8 |  | 0
| rovokopač | ur | 4 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR
1. | Dobava in montaža svetilke z redukcijo - ustreza tipu 1669 Mini Brera DISANO 50W za sijalko SAP T, opremljena z dušilko, štarterjem in kondenzatorjem. Ohišje z zaščito IP66 ter IK09, iz aluminija z zaščito proti koroziji, kombinaciji grafitne in sive barve dimenzij 550x274x190 mm, s 1280 cm2 površine izpostavljeni zračni upornosti in z montažo na drog. Možnost nastavitve naklona od -15 do 10, nastavitev svetlobne tehnike ter z ravnim steklom je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V kompletu s sistemom redukcije brez krmilnega voda in sistemom vzdrževanja brez orodja skupaj s sijalko SAP-T 50W. | kpl | 9 |  | 0
2. | Priklop na obstoječe JR omrežje v obstoječem stebru JR pri policijski postaji. | kpl | 1 |  | 0
3. | Odklop in demontaža obstoječih svetilk JR. | kos | 3 |  | 0
4. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm2. | m | 250 |  | 0
5. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm2. | m | 265 |  | 0
6. | Dobava in polaganje kabla za priključitev svetilke PP00-Y 4x2,5mm2. | m | 90 |  | 0
7. | Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8. | kos | 72 |  | 0
8. | Dobava in montaža križne sponke. | kos | 16 |  | 0
9. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji. | kos | 16 |  | 0
10. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah. | kpl | 1 |  | 0
11. | Sodelovanje s podjetjem elektrodistributerjem. | ur | 3 |  | 0
12. | Izdelava podlog za PID projekt. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0