{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":5,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,1,35,1],[77,1,79,1],[77,0,79,0],[85,1,86,1],[85,0,86,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"EKOLOŠKI OTOK"]
[null,"Popis del s predizmerami"]
[]
[]
[]
[null,null,"količina","cena za enoto","skupaj cena"]
[1,"Široki izkop v terenu III. - IV. ktg., globine cca 35 cm "]
[null,"m3",13.71,null,0]
[]
[2,"Izkop za pasovne temelje v terenu III. - IV. ktg."]
[null,"m3",12,null,0]
[]
[3,"Zasip pasovnih temeljev z materialom od izkopa"]
[null,"m3",6,null,0]
[]
[4,"Nakladanje odvišnega materiala in odvoz na deponijo, komplet z vsemi stroški deponiranja"]
[null,"m3",13.8,null,0]
[]
[5,"Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa za pasovne temelje"]
[null,"m2",12,null,0]
[]
[6,"Ročno planiranje in utrjevanje dna širokega izkopa pred nasipom tamponskega materiala"]
[null,"m2",55.9,null,0]
[]
[7,"Dobava in ročno vgrajevanje tamponskega materiala pod betonsko ploščo, v debelini 20 cm"]
[null,"m3",16.69,null,0]
[]
[8,"Dobava in vgrajevanje humusa ob zidovih v deb. 15 cm"]
[null,"m2",14,null,0]
[]
[9,"Dobava in vgrajevanje krogel - proda fi 32 mm ob zidovih"]
[null,"m3",1,null,0]
[]
[10,"Dobava in vgrajevanje podložnega betona MB15"]
[]
[null,"m3",4.2,null,0]
[]
[11,"Dobava in ročno vgrajevanje betona v pasovne temelje, MB 25, k.pr. 0,12 -0,20 m3/m1"]
[null,"m3",7.2,null,0]
[]
[12,"Dobava in ročno vgrajevanje betona v betonski zid, MB 25, k.pr. 0,12 -0,20 m3/m1"]
[null,"m3",2.96,null,0]
[]
[13,"Dobava in ročno vgrajevanje betona v ploščo deb. 15 cm, beton vgrajen v naklonu, površina zaglajena do črnega sijaja, MB 25, k.pr. 0,12 -0,20 m3/m2"]
[null,"m3",8.89,null,0]
[]
[14,"Dobava in ročno vgrajevanje armature v temelje, zid in ploščo"]
[null,"kg",688.33,null,0]
[]
[15,"Izdelava opaža pasovnih temeljev"]
[null,"m2",29,null,0]
[]
[16,"Izdelava opaža betonskega zidu, viden beton"]
[null,"m2",39.15,null,0]
[]
[17,"Izdelava opaža roba ab plošče in čela ab zidov"]
[null,"m1",34.76,null,0]
[]
[17,"Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 6/6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem"]
[null,"m1",0.9,null,0]
[]
[18,"Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 8,5 - 7,5 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem"]
[null,"m1",4.95,null,0]
[]
[19,"Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 7 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem"]
[null,"m1",4.95,null,0]
[]
[20,"Dobava in vgrajevanje PVC kanalizacijskih cevi fi 110, na betonsko podlago in obbetoniranje"]
[null,"m1",8,null,0]
[]
[21,"Dobava in vgrajevanje HAURATON kasete art. 8052 in HAURATON rešetke art. 8064"]
[null,"kos",1,null,0]
[]
[22,"Dobava in vgrajevanje mreže Živex tip BEKAERT Nylofor 3D, višine  1030 mm, komplet s stebrički in ostalim pritrdilnim materialom"]
[null,"m1",22.2,null,0]
[]
[23,"Dobava in vgrajevanje ponikovalnice ob zbiralnici, vključno z izkopom, zasipom  in bet.pokrovom. Ponikovalnica iz bet.cevi fi 600"]
[]
[]
[null,"kom",1,null,0]
[]
[24,"Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov dim. 8/20/100 cm, na betonsko podlago in obbetoniranje"]
[null,"m1",12,null,0]
[]
[25,"Dobava in vgrajevanje asfalta 0-11, debeline 6cm"]
[]
[null,"m2",25,null,0]
[]
[26,"Izdelava cestnega požiralnika s peskolovom"]
[null,"kos",1,null,0]
[]
[27,"Dobava in posaditev vzpenjavih rastlin Hedera helix (bršljan)"]
[null,"kos",14]
[]
[28,"Dobava in montaža kovinske ograje iz okrogle vodoravne cevi fi 32 dolžine 6,50m in štirih pokončnih cevi fi 32 dolžine 0,60m"]
[null,"kos",1]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,0]
[null,"DDV 20%",null,null,0]
[null,"SKUPAJ Z DDV",null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"Skupaj za 7 zbiralnic brez DDV",null,null,"_______________"]
[null,"DDV 20 %",null,null,"_______________"]
[null,"SKUPAJ za 7 zbiralnic z DDV",null,null,"_______________"]