## REKAP.I
| Objekt: | NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE
| Objekt: | OBJEKT OB TABORNIŠKEM DOMU
NA KOVKU
| Investitor: | OBČINA AJDOVŠČINA, Ulica 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A. | OBJEKT - GRADBENA DELA: | 0 | EUR
| B. | OBJEKT - OBRTNIŠKA DELA: | 0 | EUR
| C. | ZUNANJA UREDITEV | 0 | EUR
| D. | STROJNE INSTALACIJE | 0 | EUR
| E. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0 | EUR
|  | Skupaj: | 0 | EUR
|  | 22% DDV: | 0 | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
| F. | OPREMA PROSTOROV | 0 | EUR
|  | Skupaj: | 0 | EUR
|  | 22% DDV: | 0 | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR

## REKAP.II
SKRITO
SKRITO | A= | 0
SKRITO | B= | 0
SKRITO | C= | #REF!
SKRITO | D= | #REF!
SKRITO | Skupaj | #REF!
SKRITO
REKAPITULACIJA
| A. | OBJEKT - GRADBENA DELA
| A.01 | Pripravljalna dela | 0 | EUR
| A.02 | Zemeljska dela | 0 | EUR
| A.03 | Betonska dela | 0 | EUR
| A.04 | Tesarska dela | 0 | EUR
| A.05 | Zidarska dela | 0 | EUR
| A.06 | Kanalizacija | 0 | EUR
| Skupaj |  | 0 | EUR
| B. | OBJEKT - OBRTNIŠKA DELA
| B.01 | Kleparska dela | 0 | EUR
| B.02 | Ključavničarska dela | 0 | EUR
| B.03 | Mizarska dela | 0 | EUR
| B.04 | Gips stene in obloge | 0 | EUR
| B.05 | Tlakarska in keramična dela | 0 | EUR
| B.06 | Slikopleskarska dela | 0 | EUR
| B.07 | Fasadna dela | 0 | EUR
| Skupaj |  | 0 | EUR
| C. | ZUNANJA UREDITEV
| C.01 | Zunanja ureditev | 0 | EUR
| C.02 | Ekološki otok | 0 | EUR
| Skupaj |  | 0 | EUR
| Skupaj |  | 0 | EUR

## A.01
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | A.01 | Pripravljalna dela |  |  | Cena | Znesek EUR
0
1 | 1 | Ureditev in zavarovanje gradbišča
Ureditev in zavarovanje gradbišča pred začetkom izvajanja del - ocena.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
1 | 2 | Zakoličba objekta
Zakoličba novega objekta, višinsko in smerno, s postavitvijo vogalnih profilov.
|  |  | KOM | 5 |  | 0
SKRITO |  | Pripravljalna dela - skupaj EUR: |  | 0
0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L14: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## A.02
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | A.02 | Zemeljska dela |  |  | Cena | Znesek EUR
0
1 | 1 | Strojni izkop za temelje objekta
Izkop terena za izvedbo AB temeljne plošče ter odvoz materiala v stalno deponijo. Globina izkopa 70 cm v kategoriji III. in IV., pod koto končanega tlaka.
|  |  | M3 | 57 |  | 0
1 | 2 | Izravnava in utrditev izkopnega platoja
Izravnava dna temeljev in izkopanega platoja s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem do potrebne zbitosti.
|  |  | M2 | 72 |  | 0
1 | 3 | Tamponsko nasutje
Dobava in vgradnja tamponskega materiala pod temeljnim platojem objekta v debelini najprej 20 cm debelejši tampon (32/64), nato še 20 cm tampon (16/32) s planiranjem in uvaljanjem do predpisane zbitosti.
|  |  | M3 | 32 |  | 0
1 | 5 | Zasutje z materialom od izkopa
Zasip za AB steno objekta z materialom od izkopa.
|  |  | M3 | 16 |  | 0
1 | 5 | Drenaža
Izvedba drenaže z drenažno cevjo fi 110 mm na podložni beton vključno z drenažnih zasipom.
|  |  | M1 | 20 |  | 0
SKRITO |  | Zemeljska dela - skupaj EUR: |  | 0
0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L26: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## A.03
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | A.03 | Betonska dela |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Podložni beton - C12/15
Dobava in vgrajevanje betona preseka 0.10 m3/m2, C12/15, podložni beton pod temeljno ploščo objekta.
|  |  | M3 | 7.5 |  | 0
1 | 2 | Beton - temelji C25/30
Dobava in vgrajevanje betona preseka 0,20 m3/m2, C25/30, v AB temeljno ploščo objekta.
|  |  | M3 | 14 |  | 0
1 | 3 | Beton AB zidov objekta - C25/30
Dobava in vgrajevanje betona v AB zidove objekta, deb. 20 cm - beton C25/30.
|  |  | M3 | 15 |  | 0
1 | 4 | Beton za AB nosilce, preklade in vezi - C25/30
Dobava in vgrajevanje betona v AB nosilce in horizontalne preklade, beton C25/30.
|  |  | M3 | 1 |  | 0
1 | 5 | Armatura
Dobava in vgraditev armature RA 400/500, kompletno z ravnanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem v armaturne koše.
|  |  | KG | 250 |  | 0
1 | 6 | Mrežasta armatura
Dobava in vgrajevanje mrežne armature MA 500/560, komplet s potrebnim krivljenjem in rezanjem.
|  |  | KG | 1800 |  | 0
SKRITO |  | Betonska dela - skupaj EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L29: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## A.04
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | A.04 | Tesarska dela |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Opaž AB temeljne plošče
Opaž AB temeljne plošče objekta, višina temeljne plošče 20 cm, izvedba komplet z vsemi pomožnimi deli.
|  |  | M2 | 8.7 |  | 0
1 | 2 | Opaž AB zidov objekta
Dvostranski opaž AB zidov objekta (deb. zidov 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli.
|  |  | M2 | 173 |  | 0
1 | 3 | Opaž AB nosilcev in preklad
Opaž AB nosilcev in preklad z vsemi pomožnimi deli.
|  |  | M2 | 20 |  | 0
1 | 4 | Opaž AB vertikalnih vezi
Opaž AB vertikalnih vezi za širino zidu 20 cm.
|  |  | M2 | 5 |  | 0
1 | 5 | Delovni odri
Naprava lahkih premičnih delovnih odrov višine do 3.50 m. Obračuna se tlorisna površina prostora objekta in nadstrešnice.
|  |  | M2 | 92 |  | 0
| 6 | Lesena strešna konstrukcija
Dobava in izvedba lesene strešne konstrukcije objekta, sestavljena iz: trapeznih vešal sestavljenih iz razpornih tramov 16/16cm ter škarij 1x5/16cm, špirovcev 12/14cm na razdalji 80cm, komplet z ustreznim sidranjem na obodne zidove. Les je obdelan in protiglivično zaščiten. Celotna konstrukcija je v celoti skoblana. Glej shemo konstrukcije!
|  |  | M2 | 138 |  | 0
| 7 | Letve strešne konstrukcije
Dobava in montaža letev strešne konstrukcije za pokrivanje z opečno strešno kritino (TONDACH tip strešnika vlečeni zareznik rdeč). Letvanje z letvami 5/3cm na razmaku 26,5cm. Letvanje izvesti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vse letve so skoblane.
|  |  | M2 | 138 |  | 0
| 8 | Letve za izvedbo zračnega sloja
Dobava in montaža letev vzdolžno na špirovce za izvedbo zračnega sloja. Minimalna višina letev - zračnega sloja je 5cm. Letvanje z letvami - morali 5/8cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Letve so skoblane.
|  |  | M2 | 138 |  | 0
| 9 | Etažna plošča, strop
Dobava in montaža lesene stropne konstrukcije v naslednji sestavi: skoblani deščični pod lepljen na OSB3 plošče privijačene na stropnike iz skoblanih smrekovih tramov debeline 14/16cm. Celotna nosilna konstrukcija je zaščitena z protiglivičnim premazom in finalnim premazom v beli barvi. Zgornji tlak se obrobi z zaključnimi letvami.
|  |  | M2 | 30 |  | 0
SKRITO |  | Tesarska dela - skupaj EUR: |  | 0
Note on L2: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L40: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## A.05
|  | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | A.05 | Zidarska dela |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Horizontalna hidroizolacija - talna
Izdelava horizontalne talne hidroizolacije na podložnem betonu: 1x ibitol premaz, 1x izotekt V4 varjen z min. 10 cm preklopom. Hidroizolativni premaz na stiku med talno ploščo in betonsko steno in pod zidanimi stenami.
|  |  | M2 | 75 |  | 0
1 | 2 | Vertikalna hidroizolacija obodnih zidov z zaščito
Izdelava vertikalne hidroizolacije obodnih AB zidov komplet z zaščito v sestavi: 1x ibitol premaz, 1x izotekt V4 varjen z min 10 cm preklopom in zaščita s toplotno izolacijskimi ploščami - stirodur deb. 2 cm.
|  |  | M2 | 34 |  | 0
| 3 | Hidroizolativni cementni premaz
Izdelava hidroizolativnega cementnega premaza pred polaganjem keramike na betonske in ometane stene.
|  |  | M2 | 67 |  | 0
1 | 4 | Zidanje modularni opečni zidak - zid deb. 20 cm
Zidanje zidov z modularnim opečnim zidakom, zid deb. 20 cm s podaljšano malto, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
|  |  | M3 | 2.5 |  | 0
1 | 5 | Zidanje modularni opečni zidak - zid deb. 12 cm
Zidanje zidov z modularnim opečnim zidakom, zid deb. 12 cm s podaljšano malto, z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu.
|  |  | M2 | 9 |  | 0
1 | 6 | Izvedba notranjih ometov - opečni zid
Obrizg ter grobi in fini omet vseh notranjih sten iz opečnih zidakov.
|  |  | M2 | 45 |  | 0
1 | 7 | Streha - opečna strešna kritina
Dobava in pokrivanje strešine z opečno strešno kritino (TONDACH tip VLEČENI ZAREZNIK rdeč). Strešbuk pokrit v skladu z navodili proizvajalca, s porabo strešnikov cca. 17,0 kosa/m2. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  |  | M2 | 138 |  | 0
1 | 8 | PVC varovalna mrežica
Dobava in montaža PVC varovalne mrežice 100mm (rola 5m) tipske varovalne mrežice za ptiče. Mrežica širine 100mm se montira po celotni dolžini kapne linije in onemogoča vstop ptičem, mrčesu, zračni sloj za zračenje opeke.
|  |  | M1 | 17 |  | 0
1 | 9 | Opečni slemenjaki
Dobava in pokrivanje slemen z opečnimi slemenjaki. Pokrivanje se izvaja suhomontažno z uporabo tipskih aeroslemenskih elementov, ki omogočajo zadostno zračenje strehe. Slemenjaki se pritrjujejo na slemensko letev s sponko za pritrditev slemenjaka. V enaki barvi, kot je opečna kritina.
|  |  | M1 | 19.5 |  | 0
1 | 10 | Rezervna kritina - visokodifuzijska folija
Dobava in polaganje rezervne kritine - visokodifuzijske folije (Sd=0,02m TONDACH TUNING FOL-K). Polaganje direktno na opaž. Folijo položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Folijo položimo nad zaprti del objekta.
|  |  | M2 | 60 |  | 0
1 | 11 | Snegolov
Dobava in montaža snegolovov (Tondach Tuning točkovni snegolov za vlečeni zareznik). Snegolovi se montirajo po strešini po navodilih proizvajalca za porabo 2,3 snegolova/m2, ter na vsak strešnik v drugi vrsti strešne kritine. Snegolovi so v enaki barvi kot strešna kritina.
|  |  | KOM | 315 |  | 0
1 | 12 | Ravni zaključek strehe iz opečnih elementov
Izvedba ravnega zaključka strehe iz opečnih elementov (krajnik ali zaključni strešnik s ploščico).
|  |  | M1 | 12 |  | 0
1 | 13 | Vzidava oken in vrat velikosti do 2,0 m2
Vzidava vseh oken in vrat ter slepih podbojev velikosti do 2,0 m2.
|  |  | KOM | 6 |  | 0
| 14 | Vzidava oken in vrat velikosti nad 2,0 m2
Vzidava vseh oken in vrat ter slepih podbojev velikosti nad 2,0 m2.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
| 15 | Vzidava elektroomarice
Vzidava elektroomarice za potrebe elektroinstalacij.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
| 16 | Vzidava zračnih in odušnih PVC cevi
Vzidava zračnih in odušnih PVC cevi fi 110mm.
|  |  | M1 | 2 |  | 0
| 17 | Vzidava rozet, zračnikov
Vzidava vseh zračnih rozet
|  |  | KOM | 2 |  | 0
| 18 | Metličenje betonske površine
Obdelava sveže betonske površine talne plošče z metlo - metličen beton.
|  |  | M2 | 35.65 |  | 0
1 | 19 | Pomoč obrtnikom
Razna nepredvidena dela in pomoč obrtnikom pri obrtno instalaterskih delih (obračun po količinah potrjenih v gradbenem dnevniku).
|  |  | UR | 10 |  | 0
SKRITO |  | Zidarska dela - skupaj EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L81: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## A.06
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | A.06 | Kanalizacija |  |  | Cena | Znesek EUR
0
1 | 1 | Izkop za kanalizacijo
Izkop kanala v terenu v IV. Ktg za izvedbo kanalizacije z odmetom ob rob izkopa delno (50% izkopa), delno nakladanje in odvoz v deponijo.
|  |  | M3 | 48 |  | 0
1 | 2 | Izravnava in utrditev dna jarkov
Izravnava dna kanalizacijskih jarkov s planiranjem in utrditvijo z nabijanjem.
|  |  | M2 | 30 |  | 0
1 | 3 | Zasip za položeno kanalizacijo
Zasip za položeno kanalizacijo z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh do ustrezne zbitosti.
|  |  | M3 | 20 |  | 0
1 | 4 | PVC cevi fi 125
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 125 mm z delnim obbetoniranjem.
|  |  | M1 | 47.6 |  | 0
1 | 5 | Peskolovci
Dobava in izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 40 cm, globine do 1.0 m, z AB pokrovom 50x50 cm, komplet z obdelavo dna in priključkov.
|  |  | KOM | 2 |  | 0
1 | 6 | Revizijski jašek fi 60 cm - zunanji
Naprava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 60 cm in betonskim pokrovom 50/50 cm, jašek globine do 1.00 m, komplet z obdelavo dna in priključkov - jaški zunanjega kanalizacijskega razvoda meteorne in fekalne vode.
|  |  | KOM | 4 |  | 0
1 | 7 | Ponikovalnica
Naprava ponikovalnice iz perforirane betonske cevi fi 100 cm, globine 2,00 m, komplet z izkopi in drenažnim kamnitim zasipom, priključkom in betonsko ploščo z betonskim pokrovom 60/60 cm.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
SKRITO |  | Kanalizacija - skupaj EUR. |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L34: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## B.01
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | B.01 | Kleparska dela |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Žlebovi strehe s kritino iz opečnih zareznikov
Dobava in montaža strešnih odtočnih žlebov, viseči, polkrožni fi 15 cm, barvana pločevina deb. 0.55 mm, vključno s kljukami in sidranjem, ter izvedbo iztokov in čelnih zapor.
|  |  | M1 | 39 |  | 0
1 | 2 | Odtočne cevi - fi 100 mm
Dobava in montaža odtočnih strešnih cevi fi 100 mm, barvana pločevina deb. 0.55 mm, vključno z zidnimi objemkami s pritrditvijo ter izvedbo priključka na odtok žleba.
|  |  | M1 | 5.1 |  | 0
1 | 3 | Zračniki
Naprava, dobava in montaža strešnih zračnikov odušnih in zračnih PVC cevi fi 110 mm na poševni korčni strešini iz barvane pločevine.
|  |  | KOM | 2 |  | 0
SKRITO |  | Kleparska dela - skupaj EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L17: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## B.02
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | B.02 | Ključavničarska dela |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Vratne pripire
Dobava in montaža vratnih pripir iz RF pločevine (pripire pri izdelavi finalnih tlakov).
|  |  | M1 | 3 |  | 0
SKRITO |  | Ključavničarska dela - sk.: EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L9: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## B.03
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | B.03 | Mizarska dela |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Zunanja masivna enokrilna vrata
Dobava in montaža zunanjih masivnih enokrilnih vrat, izdelanih po naročilu, masivna, smrekov les lakiran. Vrata so opremljena z evrostandard okovjem in vpeta v plohast lesen podboj. Vrata so dimenzije 80/210cm.
|  |  | KOM | 2 |  | 0
1 | 2 | Notranja enokrilna vrata
Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat. Krilo je smrekov les, lakiran. Vrata so premljena z evrostandard okovljem in vpeta v plohast lesen podboj. Vrata so dimenzije 80/210cm.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
1 | 3 | Pregradne stene WC-jev z vrati
Dobava in montaža pregradnih sten s prehodnimi vrati iz bakelit plošč (npr. max plošče); stena je komplet z nosilno kovinsko podkonstrukcijo, odmik od tal je 20cm, skupna višina je 210cm. V steni so prehodna vrata širine 70cm (komplet z okovjem in cilindrično ključavnico z zasunom iz notranje strani). Stena je ustrezno vijačena in sidrana v tla in v fiksne stene. Pregradne stene so različnih dimenzij in oblik - glej sheme odprtin!
|  | 290/210cm - 3 vrata | KOM | 1 |  | 0
|  | 140/210 | KOM | 2 |  | 0
|  | 30/210 | KOM | 1 |  | 0
1 | 4 | Leseno okno (282/60cm)
Dobava in montaža lesenih masivnih oken izdelanih po naročilu, smrekov les lakiran. Okna so po dolžini razdeljena na tri dele in opremljena z evrostandard okovjem. Odpiranje na ventus - spodnji del (okrog horizontalne osi). Zasteklitev s termopan steklom. Alu kljuka - okno dimenzije 282/60cm. glej shemo odprtin!
|  |  | KOM | 1 |  | 0
| 5 | Leseno okno (290/60cm)
Dobava in montaža lesenih masivnih oken izdelanih po naročilu, smrekov les lakiran. Okna so po dolžini razdeljena na tri dele in opremljena z evrostandard okovjem. Odpiranje na ventus (okrog horizontalne osi). Zasteklitev s termopan steklom. Alu kljuka - okno dimenzije 290/60cm. glej shemo odprtin!
|  |  | KOM | 1 |  | 0
| 6 | Leseno okno (198/60cm)
Dobava in montaža lesenih masivnih oken izdelanih po naročilu, smrekov les lakiran. Okna so po dolžini razdeljena na dva dela in opremljena z evrostandard okovjem. Odpiranje na ventus (okrog horizontalne osi). Zasteklitev s termopan steklom. Alu kljuka - okno dimenzije 198/60cm. glej shemo odprtin!
|  |  | KOM | 1 |  | 0
| 7 | Leseno okno (175/125cm)
Dobava in montaža lesenih masivnih oken izdelanih po naročilu, smrekov les lakiran. Okno se odpira kot ventus z okovjem na spodnjem robu. Namesto stekla je izolativni panel. Na notranji strani je okno obloženo z inox pločevino ki služi kot razdelilna polica. Alu kljuka - okno dimenzije 175/60cm. Glej shemo odprtin!
|  |  | KOM | 1 |  | 0
| 8 | Lesen zaključek zatrepov
Dobava in montaža obeh zatrepov. Izdelanih iz skoblanih desk debeline 22mm z vmesnimi vrati velikosti (130-175/90cm). Skupaj z leseno nosilno podkonstrukcijo in vsemi zaključnimi elementi. Glej shemo odprtin!
|  |  | KOM | 2 |  | 0
| 9 | Leseni stebri
Dobava in montaža lesenih masivnih stebrov iz hrastovega lesa, dimenzije 25/25cm, višine 2,6m. Z jeklenim spodnjim distančnikom za fiksiranje stebra na talno AB ploščo z zaščito.
|  |  | KOM | 3 |  | 0
SKRITO |  | Mizarska dela - skupaj: EUR: |  | 0
Note on L2: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L42: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## B.04
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | B.04 | Gips stene in obloge |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Gips stropna obloga
Dobava in montaža gips stropne obloge - mavčnokartonski strop. Gips plošče 2x1,25cm so na ravni podkonstrukcije iz kovinskih profilov (s sidranjem na leseno konstrukcijo iz stropnikov) komplet z bandažiranjem stikov gips površine.
|  |  | M2 | 17.3 |  | 0
1 | 2 | Gips stropna obloga s toplotno izolacijo
Dobava in montaža gips stropne obloge - mavčnokartonski strop z vmesno toplotno izolacijo (tervol debeline 16cm v PE foliji). Gips plošče 2x1,25cm so na ravni podkonstrukcije iz kovinskih profilov (s sidranjem na leseno konstrukcijo iz stropnikov) komplet z bandažiranjem stikov gips površine.
|  |  | M2 | 10.5 |  | 0
SKRITO |  | Gips stene in obloge-skupaj EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L13: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## B.05
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | B.05 | Tlakarska in keramična dela |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Talna keramika - kuhinja, sanitarije, shramba
Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic na lepilo, komplet s stičenjem stikov in fugiranjem. Keramiko izbere projektant.
|  |  | M2 | 27.15 |  | 0
1 | 2 | Stenska keramika - kuhinja in sanitarije
Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic na lepilo. Komplet s stičenjem stikov in fugiranjem ter vogalnimi PVC letvicami. Keramika položena do vrha betonske stene (h=2,60m). Keramiko izbere projektant.
|  |  | M2 | 60 |  | 0
1 | 3 | Kamnita okenska polica - zunanja (175/35cm)
Dobava in polaganje zunanje kamnite okenske police - plošče dim. 175/20/3 cm z odkapnim utorom in robno letvico, naravni kamen tip repen.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
| 4 | Kamnite okenske police - zunanje
Dobava in polaganje zunanjih kamnitih okenskih polic - plošče dimenzije 15/3cm z odkapnim utorom in robno letvico, naravni kamen tip repen.
|  |  | M1 | 8 |  | 0
SKRITO |  | Tlakarska in ker.dela - sk.: EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L21: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## B.06
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | B.06 | Slikopleskarska dela |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Izravnava ometanih sten
Izravnava fino ometanih sten s polifiksom in finim brušenjem.
|  |  | M2 | 38 |  | 0
1 | 2 | Slikanje notranjih sten in stropov s poldisperzijsko barvo
Slikanje notranjih izravnanih sten in stropov s poldisperzijsko barvo z 2x nanosom.
|  |  | M2 | 60 |  | 0
| 3 | Patiniranje gips elementov
Patiniranje gips obloženih stropov s kitanjem s polifiksom in finim brušenjem.
|  |  | M2 | 29 |  | 0
SKRITO |  | Slikopleskarska dela - skupaj EUR: |  |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L17: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## B.07
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | B.07 | Fasadna dela |  |  | Cena | Znesek EUR
0
1 | 1 | Izdelava fasade
Nanos lepila z poliestersko armirno mrežico, izravnalni sloj lepila in zaključni sloj silikonskega fasadnega ometa, barva in granulacija po izbiri projektanta.
|  |  | M2 | 80 |  | 0
1 | 2 | Fasadni oder
Montaža in demontaža fasadnega cevnega odra za izvedbo fasaderskih del.
|  |  | M2 | 90 |  | 0
SKRITO |  | Fasadna dela - skupaj EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L14: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## C.01
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | C.01 | Zunanja ureditev |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Mala biološka čistilna naprava
Dobava in vgradnja biološke čistilne naprave 15-23 PE pohodna, z montažo čistilnega modula in mikroprocesorskega krmiljenja. (npr. SBR Fluido BlackLine 16E 60/60 z oznako KBKB6060). Vgradnja v skladu z navodili proizvajalca, komplet z izkopom gradbene jame, zasipom in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
1 | 2 | Izkop za tlakovanje
Izkop terena za izvedbo tlakovanja ob objektu, parkirišč in kurišča, vključno z nakladanjem in odvozom materiala v trajno deponijo.
|  |  | M3 | 80 |  | 0
| 3 | Travne plošče - osmice
Dobava in montaža travnih plošč na mestu parkirišč na že pripravljeno tamponsko podlago, vključno z zapolnitvijo in zatravitvijo. Dimenzije 600/400/100 mm, sive barve.
|  |  | M2 | 50 |  | 0
| 4 | Tlakovanje dela dvorišča ob objektu
Dobava in polaganje betonskih tlakovcev med obstoječim in novim objektom na že pripravljeno tamponsko podlago vključno z peščeno podlago in fugiranjem (tlakovec po izbiri projektanta).
|  |  | M2 | 206 |  | 0
| 5 | Tamponsko nasutje pod tlakovanjem in travnimi ploščami
Dobava in vgradnja drenažnega tamponskega materiala pod tlakovanjem in travnimi ploščami v debelini 20 cm, s planiranjem in uvaljanjem do predpisane zbitosti.
|  |  | M3 | 53 |  | 0
| 6 | Kamenje za ograditev kurišča
Dobava in položitev kamenja okrog betonske podloge kurišča.
|  |  | M3 | 0.5 |  | 0
| 7 | Betonska podloga kurišča
Dobava in betoniranje podložnega tlaka kurišča z betonom C20/25 debeline 10 cm, vključno z opažem robu.
|  |  | M2 | 9 |  | 0
SKRITO |  | Zunanja ureditev - skupaj EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L33: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## C.02
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | C.02 | Ekološki otok |  |  | Cena | Znesek EUR
0
1 | 1 | Izkop za talno ploščo v terenu
Izkop za talno ploščo v terenu III.-IV. Ktg.
|  |  | M3 | 9 |  | 0
| 2 | Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa
Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa pred nasipom tamponskega materiala.
|  |  | M2 | 10.8 |  | 0
| 3 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala
Dobava in ročno vgrajevanje tamponskega materiala pod betonsko ploščo v debelini 20 cm.
|  |  | M3 | 2.2 |  | 0
| 4 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona
Dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona C12/15.
|  |  | M3 | 1.1 |  | 0
| 5 | Dobava in vgrajevanje betona v betonski zid
Dobava in vgrajevanje betona v betonski zid in talno ploščo, C25/30, prereza 0,12 -0,20 m3/m1.
|  |  | M3 | 3.7 |  | 0
| 6 | Metličenje betonske površine
Obdelava sveže betonske površine talne plošče z metlo - metličen beton.
|  |  | M2 | 8.3 |  | 0
| 7 | Armatura
Dobava in vgrajevanje armaturnih palic in armaturnih mrež v zidove in talno ploščo.
|  |  | KG | 260 |  | 0
| 8 | Opaž temeljne plošče
Izdelava opaža roba temeljne plošče.
|  |  | M2 | 2.85 |  | 0
| 9 | Opaž zidov
Izdelava dvostranskega opaža za zidove (vidni beton).
|  |  | M2 | 31 |  | 0
| 10 | Smetnjaki
Dobava premičnega plastičnega smetnjaka 120 l.
|  |  | KOS | 6 |  | 0
SKRITO |  | Ekološki otok - skupaj EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L46: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!

## F.01
| 0 | SKRITO |  |  |  | 0
SKRITO | F.01 | Oprema prostorov |  |  | Cena | Znesek EUR
1 | 1 | Lesene zunanje klopi in mize
Lesene zunanje klopi in mize. Miza dimenzije 80/210cm, klopi dimenzije 40/210cm brez hrbtnega naslona. Material je bor, globinsko impregniran. Klopi so pritrjene na mizo.
|  |  | KOM | 3 |  | 0
1 | 2 | Lesen regal v shrambi
Lesen regal dimenzije 50/80cm in 50/120cm, višine 180cm. Police na razdalji 35cm. Material je bor, globinsko impregniran.
|  | 50/80cm | KOM | 4 |  | 0
|  | 120/80cm | KOM | 1 |  | 0
1 | 3 | Lesen regal v shrambi
Lesen regal dimenzije 70/90cm, višine 180cm. Police na razdalji 35cm. Material je bor, globinsko impregniran.
|  |  | KOM | 2 |  | 0
1 | 4 | Inox pult
Inox pult dimenzije 70/190cm, višine 90cm. Z polico iz inox pločevine na višini 15cm nad tlemi.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
| 5 | Inox pult z dvojnim koritom
Inox pult dimenzije 70/190cm, višine 90cm. Z dvojnim koritom in s polico iz inox pločevine na višini 15cm nad tlemi.
|  |  | KOM | 1 |  | 0
1 | 6 | Inox viseči regali
Inox viseči regali dimenzije 35/190cm, višine 72cm. S tremi policami iz inox pločevine.
|  |  | KOM | 2 |  | 0
SKRITO |  | Oprema prostorov - skupaj EUR: |  | 0
Note on L3: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!
Note on L30: Upošteva polja vključno s K500! Seštevek prenaša iz polja K1!