{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List6","index":0,"n_rows":69,"n_cols":6,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Vidic Bevkova 8"]
[]
[]
["z.št.","kos","n.št.",null,"cena kos","cena skupaj"]
["1.",1,"kos","demontaža elementov,lijaka,kotliča,vrat,bojlerja.školjke...",null,0]
["2.",1,"kos","odstranitev ploščic po zidu  v kopalnici in kuhinji ",null,0]
["3.",3,"kos","demontaža radiatorja",null,0]
["4.",1,"kos","štemanje kade ter iznos",null,0]
["5.",40,"m2","štemanje tlaka ter iznos",null,0]
["6.",1,"kos","odstranitev odtokov  do vertikale(cevi so zalite v tlaku)",null,0]
["7.",1,"kos","nabava ter montaža  Tuš kadi 90/90 vključno s podzidavo ",null,0]
["8.",7,"m","nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni",null,0]
["9.",1,"m","nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke-gebe.",null,0]
["10.",1,"kos","nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox",null,0]
["11.",1,"kos","nabava ter montaža sifona pralni stroj",null,0]
["12.",1,"kos","štemanje v zidu demontaža stare vertikale ,priklop na odušnik s spojko",null,0]
[null,null,null,"ter priklop na spodnjo vertikalo skzi AB ploščo",null,0]
["13.",40,"m2","izdelava toplotne izolacije -talne-plamaflex 0,5mm",null,0]
["14.",1,"kos","pozidava ter ometanje grobo,fino za vertiaklo odtočne instalacije",null,0]
["15.",40,"m2","izvedba tlaka",null,0]
["17.",40,"m1","izvedba hidroizolacijskih fleksibilnih tesnilnih membran Dichtband 2000",null,0]
[null,null,null,"na gibljive stike tlak stena z vkomponiranjem  v sistemski "]
[null,null,null,"hidroizolacijski premaz."]
["18.",4,"m2","Isto kot pod točko št. 16- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin ",null,0]
[null,null,null,"do višine cca 1,8 m."]
["19.",4,"m2","Isto kot pod točko št. 17- le na vertikalnih stenah in priključkih na elemente ",null,0]
[null,null,null,"sanitarne keramike."]
["20.",3,"kos","Vodotesna obdelava prebojev inštalacij skozi hidroizolacijo z vgradnjo ",null,0]
[null,null,null,"tesnilnih manšet v sistemski hidroizolacijski premaz Aquafin 2K."]
["21.",1,"kos","nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila",null,0]
["22.",1,"kos","nabava ter montaža odlivne garniture  tuš  kad",null,0]
["23.",1,"kos"," ometanje za kado,zidu,ometanje  vodo ter odtočne inst.-grobo-fino",null,0]
["24.",36,"m2","fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker. ",null,0]
[null,null,null,"(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)"]
["25.",36,"m2","premaz zidu z elastosilom",null,0]
["26.",18,"m2","nabava ter montaža stenskih keramičnih ploščic z lepilom ",null,0]
["27.",31,"m2","nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne- nedrsne",null,0]
["28.",18,"kos","nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki",null,0]
["29.",1,"kos","nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;",null,0]
["30.",1,"kos","nabava ter montaža lijaka s vijaki",null,0]
["31.",1,"kos","nabava ter montaža pipe P.S.",null,0]
["32.",1,"kos","iznos ter odvoz v deponijo",null,0]
["33.",1,"kos ","nabava ter montaža bojlerja 80 l -npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom,cevkami,vijaki",null,0]
["34.",7,"ml","štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodo napeljavo, .",null,0]
["35.",1,"kos","nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno",null,0]
["36.",1,"kos","nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno",null,0]
["37.",1,"kos","nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno",null,0]
["38.",1,"kos","nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno",null,0]
["39.",1,"kos","nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko",null,0]
["40.",1,"kos","nabava in montaža enorčne baterije tuš kadi z ročko in držalom-npr ARMAL HIDRAali ORIA ali podobno",null,0]
["41.",1,"kos","nabava ter montaža pipe enoročne lijak ",null,0]
["42.",16,"m","nabava ter montaža pocinkane cevi 1/2\" z izolacijo ter fitingi",null,0]
["43.",6,"kos","podaljšek 1/2\" 1 cm",null,0]
["44.",1,"kos","razni drobni materijal ter administrativni stroški",null,0]
["45.",1,"kos","nabava ter montaža odsesovalnega ventilatorja s timerjem in loputovrntilatorja na prisilni vlek kot npr.OERRE ali podobno",null,0]
["46.",1,"kos","nabava in montaža ms prag- med kopalnico ",null,0]
["47.",1,"kos","vsa potrebna elektroinštalacijska dela: zamnejava cevi, žic, doz, vtikačev,",null,0]
[null,null,null,"izdelava omarice, fit stikala in meritve"]
["48.",1,"kos","izdelava elektro meritve",null,0]
["49.",1,"kos","nepredvidena dela",null,0]
["50.",90,"m2","patiniranje in brušenje",null,0]
["51.",130,"m2","pleskanje 2x",null,0]
["55.",12,"m2","dobava in polaganje parketa",null,0]
["56.",14,"m1","dobava in montaža novih letvic",null,0]
["57.",1,"kos","dobava in montaža vhodnih vrat",null,0]
["58.",3,"kos","dobava in montaža notranjih vrat",null,0]
[null,null,null,"SKUPAJ:",null,0]
[null,null,null,"DDV 8,5%",null,0]
[null,null,null,"SKUPAJ Z DDV",null,0]