## STANOVANJA
POPIS OBNOV IN VZDRŽEVALNIH DEL V OBČINSKIH STANOVANJIH
1. | TOVARNIŠKA 2 - st. 10
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Izdelava mavčne predelne stene dim. 270*(220+250+120)
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | Kitanje, brušenje in dvakrat pleskanje mavčne stene
| 31.86 | m2 | 0 |  |  |  | 0
3. | Pleskanje celotnega prostora
| 71.33 | m2 | 0 |  |  |  | 0
4. | Odstranitev vrat
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
6. | Dobava in montaža novih notranjih vrat dim. 75*200
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
7. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
2. | TOVARNIŠKA 12 - st.1
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Odstranitev vrat
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
3. | Dobava notranjih vrat 85*200
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | Dobava in montaža kamnitega pragu
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
6. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
3. | TOVARNIŠKA 3c - st.št. 12
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Odstranitev vrat
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža kamnitega pragu
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | Demontaža radiatorjev
| 4 | kos | 0 |  |  |  | 0
6. | Dobava in montaža novih radiatorjev :
˃ | 95*60
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 10*110
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 40*120 ( lestvični , sušilni)+ sprememba priklopne instalacije
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
7. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
4. | VILHARJEVA 26c - st.št. 13
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Odstranitev obstoječega lesenega stropa v sobi in kopalnici z delno oblogo stene
| 18.23 | m2 | 0 |  |  |  | 0
2. | Odkrivanje strehe
| 4 | m2 | 0 |  |  |  | 0
3. | Izdelava vrtin skozi betonsko streho fi 100
| 4 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | Izdelava pločevinastega zračnika s konveršo
| 4 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | Ponovno pokrivanje strehe
| 4 | m2 | 0 |  |  |  | 0
6. | Zapiranje stropa z mavčnimi ploščami, z izdelavo podkonstrukcije, termoizolacijo ter
paropropustno folijo
| 18.23 | m2 | 0 |  |  |  | 0
7. | Kitanje, in brušenje mavčnih površin
| 18.23 | m2 | 0 |  |  |  | 0
8. | Dvakratno pleskanje z disperzijsko barvo
| 60.89 | m2 | 0 |  |  |  | 0
9. | Sanacija opleska ter odstranjevanje plesni
| 42.66 | m2 | 0 |  |  |  | 0
10. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
5. | VILHARJEVA 26b- st.št. 12
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Odstranitev obstoječega lesenega stropa v sobi in kopalnici z delno oblogo stene
| 18.23 | m2 | 0 |  |  |  | 0
2. | Odkrivanje strehe
| 4 | m2 | 0 |  |  |  | 0
3. | Izdelava vrtin skozi betonsko streho fi 100
| 4 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | Izdelava pločevinastega zračnika s konveršo
| 4 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | Ponovno pokrivanje strehe
| 4 | m2 | 0 |  |  |  | 0
6. | Zapiranje stropa z mavčnimi ploščami, z izdelavo podkonstrukcije, termoizolacijo ter
paropropustno folijo
| 18.23 | m2 | 0 |  |  |  | 0
7. | Kitanje, in brušenje mavčnih površin
| 18.23 | m2 | 0 |  |  |  | 0
8. | Dvakratno pleskanje z disperzijsko barvo
| 60.89 | m2 | 0 |  |  |  | 0
9. | Sanacija opleska ter odstranjevanje plesni
| 42.66 | m2 | 0 |  |  |  | 0
10. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
6. | VILHARJEVA 26b - st.št. 1
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Demontaža ter dobava in montaža novih PVC oken z roleto ter zunanjo okensko polico
˃ | 0,98*1,36
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 0,78*2,28
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 1,18*2,28 dvokrilno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 0,78*1,36
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 0,77*0,55 motno steklo
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
7. | BEVKOVA 12 - st.št. 13
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Odstranitev vrat
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža kamnitega pragu
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
8. | TOVARNIŠKA 4 - st.št. 9
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Dobava in montaža zunanjih AL rolet na obstoječa PVC okna
˃ | 0,95*1,58
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 1,63*1,6
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
9. | TOVARNIŠKA 4 - st.št. 6
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Dobava in montaža zunanjih AL rolet na obstoječa PVC okna
˃ | 0,95*1,58
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 1,26*1,58 dvodelna roleta z dvojnim odpiranjem( eno okno za dve sobi-pregradna stena)
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
10. | TOVARNIŠKA 10 - st.št. 5
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Dobava in montaža zunanjih AL rolet na obstoječa PVC okna
˃ | 0,95*1,58
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
˃ | 1,36*1,58 dvodelna roleta z dvojnim odpiranjem( eno okno za dve sobi-pregradna stena)
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | Sanacija stropa in zidu zaradi zamakanja s strehe
| 4 | m2 | 0 |  |  |  | 0
3. | Pleskanje 2x saniranih madežev z disperzijsko barvo
| 4 | m2 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
11. | TOVARNIŠKA 10 - st.št. 2
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Odstranitev vrat
| 3 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 3 | kos | 0 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža kamnitega pragu
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | Strojno struganje ometa
| 90.87 | m2 | 0 |  |  |  | 0
6. | Izravnava sten z vtapljanjem mrežice
| 90.87 | m2 | 0 |  |  |  | 0
7. | Grobo in fino kitanje z brušenjem
| 90.87 | m2 | 0 |  |  |  | 0
8. | dvakratno pleskanje z disperzijsko barvo
| 90.87 | m2 | 0 |  |  |  | 0
9. | Odstranitev keramike v kuhinji
| 6.38 | m2 | 0 |  |  |  | 0
10. | Prestavitev vodne instalacije v podpultno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža novih notranjih vrat dim. 85*200
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
12. | Strojno struganje zidu pred polaganjem keramike
| 6.38 | m2 | 0 |  |  |  | 0
13. | Premaz zidu z elastosilom
| 6.38 | m2 | 0 |  |  |  | 0
14. | Izravnava zidu z lepilom in mrežico
| 6.38 | m2 | 0 |  |  |  | 0
15. | Dobava in montaža nove stenske keramike v kuhinji
| 6.38 | m2 | 0 |  |  |  | 0
16. | Čiščenje po zaključenih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
12. | VILHARJEVA 28a - st.št. 9
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | demontaža elementov, lijaka, kotlička,bojlerja,školjke,….
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | odstranitev stenske keramike v kopalnici in kuhinji
| 15.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
3. | štemanje kade ter iznos
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | štemanje tlaka ter iznos
| 3.69 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | odstranitev odtokov do vertikale(cevi so zalite v tlaku)
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
6. | nabava ter montaža TUŠ kado 90/90 vključno s pozidavo
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
7. | nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 5 | m | 0 |  |  |  | 0
8. | nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke.
| 1 | m | 0 |  |  |  | 0
9. | nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
10. | nabava ter montaža sifona pralni stroj
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
11. | pozidava ter ometanje grobo,fino za odtočne instalacije,vodo
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
12. | izvedba tlaka v kopalnici
| 3.69 | m2 | 0 |  |  |  | 0
13. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 3.69 | m2 | 0 |  |  |  | 0
14. | Isto kot pod točko št. 13- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2.5 | m2 | 0 |  |  |  | 0
15. | nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
16. | nabava ter montaža odlivne garniture tuš kad
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
17. | ometanje za kado,zidu,ometanje vodo ter odtočne inst.-grobo-fino
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
18. | strojno struganje starega zidu
| 15.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
19. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 15.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
20. | premaz zidu z elastosilom
| 15.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
21. | nabava ter montaža stenskih keramičnih ploščic z lepilom
kopalnica
| 10.33 | m2 | 0 |  |  |  | 0
kuhinja
| 5.1 | m2 | 0 |  |  |  | 0
22. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne:
kopalnica-nedrsne
| 3.69 | m2 | 0 |  |  |  | 0
kuhinja
| 5.3 | m2 | 0 |  |  |  | 0
hodnik
| 4.63 | m2 | 0 |  |  |  | 0
23. | nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
24. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
25. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
26. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
27. | iznos ter odvoz v deponijo
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
28. | nabava ter montaža bojlerja-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
29. | štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodovodno napeljavi,
| 7 | m1 | 0 |  |  |  | 0
30. | nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
31. | nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
32. | nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
33. | nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
34. | nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
35. | nabava in montaža enoročne baterije tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
36. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
37. | nabava ter montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 16 | m | 0 |  |  |  | 0
38. | podaljšek 1/2" 1 cm
| 6 | kos | 0 |  |  |  | 0
39. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
40. | Izdelava keramične obrobe
| 10 | m1 | 0 |  |  |  | 0
41. | Nabava in montaža AL praga pri vratih
| 5 | kos | 0 |  |  |  | 0
42. | Dobava ter montaža dimniške rozete
| 3 | kos | 0 |  |  |  | 0
43. | Dobava in montaža zračnika
| 3 | kos | 0 |  |  |  | 0
44. | Drobni material (kit, vijaki, tesnila)
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
45. | Odstranitev obstoječega PVC tlaka v hodniku in kuhinji
| 10 | m2 | 0 |  |  |  | 0
46. | Strojno struganje ostankov lepila
| 10 | m2 | 0 |  |  |  | 0
47. | Premaz z elastosilom
| 10 | m2 | 0 |  |  |  | 0
48. | Brušenje in trikratno lakiranje obstoječega parketa
| 31.75 | m2 | 0 |  |  |  | 0
49. | Odstranitev obstoječih obzidnih letvic
| 31.75 | m1 | 0 |  |  |  | 0
50. | Dobava in montaža novih trikotnih letvic
| 31.75 | m1 | 0 |  |  |  | 0
51. | Krpanje parketa pri balkonskih vratih
| 2 | m2 | 0 |  |  |  | 0
52. | Demontaža obstoječih balkonskih oken in vrat ter izvoz na deponijo
| 6 | kos | 0 |  |  |  | 0
53. | Dobava in montaža novih PVC oken z zunanjo roleto ter zunanjo in notranjo poličko
0,87*1,45
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
1,41*1,45
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
0,97*2,48
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
54. | Sanacija okenskih odprtin po vgradnji novih oken
| 6 | kos | 0 |  |  |  | 0
55. | Demontaža obstoječih notranjih vrat
| 5 | kos | 0 |  |  |  | 0
56. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 5 | kos | 0 |  |  |  | 0
57. | Dobava in montaža novih notranjih vrat (2 z zasteklitvijo)
| 5 | kos | 0 |  |  |  | 0
58. | Izdelava nove elektroinstalacije v kopalnici z vgradnjo nove el. Omarice ter
pregled ostale instalacije v stanovanju. Zamenjava zvonca, dobava in
montaža ventilatorja v kopalnici
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
59. | Brušenje obstoječih sten in stropov pred pleskanjem
| 149 | m2 | 0 |  |  |  | 0
60. | Dvakratno pleskanje sten in stropov z disperzijsko barvo
| 149 | m2 | 0 |  |  |  | 0
61. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
13. | BEVKOVA 4 - st.št. 27
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Odstranitev obstoječih obzidnih letvic
| 32.31 | m1 | 0 |  |  |  | 0
2. | Krpanje poškodovanega parketa
| 3 | m2 | 0 |  |  |  | 0
3. | Brušenje in trikratno lakiranje obstoječega parketa
| 32.31 | m2 | 0 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža novih obzidnih trikotnih letvic
| 32.31 | m1 | 0 |  |  |  | 0
5. | Odstranitev vrat
| 7 | kos | 0 |  |  |  | 0
6. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 7 | kos | 0 |  |  |  | 0
7. | Dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
8. | Dobava in montaža kamnitega pragu
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža notranjih vrat dim. 75*200
| 6 | kos | 0 |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža pokrova wc školjke
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža okovov z žarnico
| 6 | kos | 0 |  |  |  | 0
12. | Sanacija fug - fugirne mase v kuhinji z brušenjem ter ponovnim fugiranjem
| 3.5 | m2 | 0 |  |  |  | 0
13. | Brušenje obstoječih sten in stropov pred pleskanjem
| 175 | m2 | 0 |  |  |  | 0
14. | Dvakratno pleskanje sten in stropov z disperzijsko barvo
| 175 | m2 | 0 |  |  |  | 0
15. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
14. | TOVARNIŠKA 2 - st.št. 5
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Demontaža ter ponovna montaža kuhinjske opreme
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | Demontaža obstoječega laminata
| 14 | m2 | 0 |  |  |  | 0
3. | Demontaža obstoječih podložnih plošč, poda, do tramov
| 14 | m2 | 0 |  |  |  | 0
4. | Izravnava obstoječih tramov z novo konstrukcijo ter priprava za polaganje novih plošč
| 14 | m2 | 0 |  |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje novih vodoodpornih ivernih plošč deb. 22mm
| 14 | m2 | 0 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje laminata
| 14 | m2 | 0 |  |  |  | 0
7. | Dobava in montaža zaključnih letvic
| 14 | m1 | 0 |  |  |  | 0
8. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
15. | ŽUPANČIČEVA 3b - -st.št. 5
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | demontaža elementov, lijaka, kotlička,bojlerja,školjke,….
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | odstranitev stenske keramike v kopalnici in kuhinji
| 15.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
3. | štemanje kade ter iznos
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | štemanje tlaka ter iznos
| 3.69 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | odstranitev odtokov do vertikale(cevi so zalite v tlaku)
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
6. | nabava ter montaža TUŠ kado 90/90 vključno s pozidavo
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
7. | nabava ter montaža odtočnih cevi dim.50/40- s koleni
| 5 | m | 0 |  |  |  | 0
8. | nabava ter montaža pvc odtočnih cevi dim 110 od vertik.do školjke.
| 1 | m | 0 |  |  |  | 0
9. | nabava ter montaža talnega sifona-15/15 s rešetko inox
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
10. | nabava ter montaža sifona pralni stroj
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
11. | pozidava ter ometanje grobo,fino za odtočne instalacije,vodo
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
12. | izvedba tlaka v kopalnici
| 3.69 | m2 | 0 |  |  |  | 0
13. | izvedba hidroizolacijksega triktarnega nanosa polnoleplenega
fleksibilnega premaznega sistema Aquafin 2K z vkomponiranim
vložkom PES armature v drugem nanosu.
Tovrstna hodoizolacija se izvede na gotovih tlakih pred polaganjem
keramike. V ceni je potrebno upoštevati tudi diamantno korudno brušenje
in izravnavanje podlage s sanacijsko malto.
| 3.69 | m2 | 0 |  |  |  | 0
14. | Isto kot pod točko št. 13- le na vertikalnih stenah v območju tuš kabin
do višine cca 1,8 m.
| 2.5 | m2 | 0 |  |  |  | 0
15. | nabava ter montaža sifona lijaka,tesnila
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
16. | nabava ter montaža odlivne garniture tuš kad
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
17. | ometanje za kado,zidu,ometanje vodo ter odtočne inst.-grobo-fino
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
18. | strojno struganje starega zidu
| 15.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
19. | fina priprava zidu ter premazom z lepilom ter mrežico - priprava za ker.
(zaradi nestabilnih sten je potrebno stabilizirat pred keramiko)
| 15.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
20. | premaz zidu z elastosilom
| 15.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
21. | nabava ter montaža stenskih keramičnih ploščic z lepilom
kopalnica
| 10.33 | m2 | 0 |  |  |  | 0
kuhinja
| 7 | m2 | 0 |  |  |  | 0
22. | nabava ter montaža keramičnih ploščic z lepilom-talne:
kopalnica-nedrsne
| 3.69 | m2 | 0 |  |  |  | 0
kuhinja
| 19.66 | m2 | 0 |  |  |  | 0
hodnik
| 2.78 | m2 | 0 |  |  |  | 0
23. | nabava ter montaža pvc kotne letvice pri keramiki
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
24. | nabava ter montaža wc školjke,kotličaPVC(masivn.pokrova),wc cevi,ventila;
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
25. | nabava ter montaža lijaka s vijaki
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
26. | nabava ter montaža pipe P.S.
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
27. | iznos ter odvoz v deponijo
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
28. | nabava ter montaža bojlerja-npr.Gorenje TGR(50N) z var.ventilom, cevkami,vijaki
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
29. | štemanje v zidu rege 12/5 za novo vodovodno napeljavi,
| 7 | m1 | 0 |  |  |  | 0
30. | nabava ter montaža košarice za gobo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
31. | nabava ter montaža obešena kljuka-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
32. | nabava ter montaža košarice za milo-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
33. | nabava ter montaža police -etažer-npr.Termotehna ali podobno
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
34. | nabava ter montaža omarice z ogledalom ter lučko
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
35. | nabava in montaža enoročne baterije tuš kadi z ročko in držalom -
napr.ARMAL HIDRA ali ORIA
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
36. | nabava ter montaža pipe enoročne lijak
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
37. | nabava ter montaža aluplast cevi z izolacijo ter fitingi
| 16 | m | 0 |  |  |  | 0
38. | podaljšek 1/2" 1 cm
| 6 | kos | 0 |  |  |  | 0
39. | razni drobni materijal ter administrativni stroški
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
40. | Izdelava keramične obrobe
| 22.44 | m1 | 0 |  |  |  | 0
41. | Nabava in montaža AL praga pri vratih
| 3 | kos | 0 |  |  |  | 0
42. | Dobava ter montaža dimniške rozete
| 3 | kos | 0 |  |  |  | 0
43. | Dobava in montaža zračnika
| 4 | kos | 0 |  |  |  | 0
44. | Drobni material (kit, vijaki, tesnila)
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
45. | Odstranitev obstoječega PVC tlaka v hodniku in kuhinji
| 22.44 | m2 | 0 |  |  |  | 0
46. | Strojno struganje ostankov lepila
| 22.44 | m2 | 0 |  |  |  | 0
47. | Premaz z elastosilom
| 22.44 | m2 | 0 |  |  |  | 0
48. | Rušenje montažne predelne stene
| 13.43 | m2 | 0 |  |  |  | 0
49. | Odstranitev poškodovanega klasičnega parketa
| 27.88 | m2 | 0 |  |  |  | 0
50. | Odstranitev obstoječih obzidnih letvic
| 39 | m1 | 0 |  |  |  | 0
51. | Dobava in montaža vodoodpornih ivernih plošč za izravnavo podlage
| 27.88 | m2 | 0 |  |  |  | 0
52. | Dobava in montaža skončanega hrastovega parketa
| 27.88 | m2 | 0 |  |  |  | 0
53. | Dobava in montaža novih trikotnih letvic
| 27.88 | m1 | 0 |  |  |  | 0
54. | Demontaža obstoječih oken ter izvoz na deponijo
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
55. | Dobava in montaža novih PVC oken z zunanjo roleto ter zunanjo in notranjo poličko
1,67*1,65
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
0,75*0,76 motno steklo
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
56. | Sanacija okenskih odprtin po vgradnji novih oken
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
57. | Demontaža obstoječih vrat
| 8 | kos | 0 |  |  |  | 0
58. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 6 | kos | 0 |  |  |  | 0
59. | Dobava in montaža novih nestandardnih notranjih vrat
| 5 | kos | 0 |  |  |  | 0
60. | Dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
61. | Dobava in montaža kamnitega pragu
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
62. | Izdelava nove elektroinstalacije v kopalnici brez omarice
pregled ostale instalacije v stanovanju. Zamenjava zvonca, dobava in
montaža ventilatorja v kopalnici
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
63. | Sanacija opleska ter odstranjevanje plesni
| 42.66 | m2 | 0 |  |  |  | 0
64. | Brušenje obstoječih sten in stropov pred pleskanjem
| 163 | m2 | 0 |  |  |  | 0
65. | Dvakratno pleskanje sten in stropov z disperzijsko barvo
| 163 | m2 | 0 |  |  |  | 0
66. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
16. | BEVKOVA 11-st.št.5
Št. | Količina | Enota | Cena kos |  |  | VREDNOST
1. | Demontaža obstoječih vrat
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
2. | Priprava odprtine za montažo novih vrat oz. prehoda
| 2 | kos | 0 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža novih nestandardnih notranjih vrat
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža zunanjih vrat-tritočkovno zapiranje skupaj s kljuko, ključavnico
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
5. | Dobava in montaža kamnitega pragu
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
6. | Odstranitev obstoječe PVC talne obloge
| 20.06 | m2 | 0 |  |  |  | 0
7. | Strojno struganje ostankov lepila
| 20.06 | m2 | 0 |  |  |  | 0
8. | Premaz z elastosilom
| 20.06 | m2 | 0 |  |  |  | 0
9. | Polaganje talne keramike
| 20.06 | m2 | 0 |  |  |  | 0
10. | Izdelava keramične obrobe
| 22 | m1 | 0 |  |  |  | 0
11. | Sanacija stropa zaradi zamakanja
| 3 | m2 | 0 |  |  |  | 0
12. | Brušenje obstoječih sten in stropov pred pleskanjem
| 72 | m2 | 0 |  |  |  | 0
13. | Dvakratno pleskanje sten in stropov z disperzijsko barvo
| 72 | m2 | 0 |  |  |  | 0
14. | Zamenjava zvonca in tipke
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
15. | Zamenjava elektroomarice, 8 odklopnikov
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
16. | Čiščenje po končanih delih
| 1 | kos | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ vrednost brez DDV |  | 0
[5 empty] | nepredvidena dela 10% |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
[5 empty] | DDV 9,5% |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV |  | 0

## REK.STANOVANJA
REKAPITULACIJA
1. | TOVARNIŠKA 2 - st. 10, Štraus |  | 0
2. | TOVARNIŠKA 12 - st.1, Tadija |  | 0
3. | TOVARNIŠKA 3c - st.št. 12, Likar |  | 0
4. | VILHARJEVA 26c - st.št. 13, Škofič |  | 0
5. | VILHARJEVA 26b- st.št. 12, Glavaš |  | 0
6. | VILHARJEVA 26b - st.št. 1, Bizjak |  | 0
7. | BEVKOVA 12 - st.št. 13, Rudolf |  | 0
8. | TOVARNIŠKA 4 - st.št. 9, Radman |  | 0
9. | TOVARNIŠKA 4 - st.št. 6, Mrevlje |  | 0
10. | TOVARNIŠKA 10 - st.št. 5, Nagode |  | 0
11. | TOVARNIŠKA 10 - st.št. 2, Krapež |  | 0
12. | VILHARJEVA 28a - st.št. 9, Rudolf |  | 0
13. | BEVKOVA 4 - st.št. 27, Mrevlje |  | 0
14. | TOVARNIŠKA 2 - st.št. 5, Suzana |  | 0
15. | ŽUPANČIČEVA 3b - st.št. 5, Remškar |  | 0
16. | BEVKOVA 11-st.št. 5, Štrancar |  | 0
| nepredvidena dela v višini 10% |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV: | 0
|  | DDV 9,5 % | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0