{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["List1","List2","List3","List4","List5","List6","List7","List8","List9","List10","List11","List12","List13","List14","List15","List16"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":257,"n_cols":8,"rows_kept":257,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["POPIS MATERIALA ZA IZELAVO EL. INSTALACIJE:",null,null,null,"Cena izdelka","Montaža","Skupaj","Skupaj na količino"]
["V OBJEKTU DOM KRAJANOV ŽAPUŽE",null,null,null,"Cena izdelka","Montaža","Skupaj","Skupaj na količino"]
[]
[]
["1.Dobava in montaža merilne omare"]
["-","merilna omara PMO 3 NG P",null,null,14000,14000,14000,14000]
[null,1,"kos"]
["-","dvotarifni  trifazni števec delovne energije z dajalnikom inpulzov",null,null,14000,14000,14000,14000]
[null,1,"kos"]
["-","stikalna ura",null,null,14000,14000,14000,14000]
[null,1,"kos"]
["-","tarifni odklopnik 3x20A",null,null,14000,14000,14000,14000]
[null,1,"kos"]
["-","odvodnik prenapetosti 15kA",null,null,14000,14000,14000,14000]
[null,3,"kos"]
["-","ničelna in zaščitna zbiralka"]
[null,2,"kos"]
["-","vse ožičeno, spojeno in opremljeno z napisnimi tabljicami"]
["SKUPAJ"]
[]
["2.Dobava in montaža razdelilne omara R1"]
["-","podometna omara  (54modulna) "]
[null,1,"kos"]
["-","glavno stikalo SV 340A"]
[null,1,"kos"]
["-","tokovno zaščitno stikalo FID 40/0,5A"]
[null,1,"kos"]
["-","instalacijski odklopnik ETIMAT 10A-B"]
[null,8,"kos"]
["-","instalacijski odklopnik ETIMAT 16A-C"]
[null,13,"kos"]
["-","nična in zaščitna zbiralka"]
[null,2,"kos"]
["-","VS 4 sponke"]
[null,25,"kos"]
["-","VS 16 sponke"]
[null,3,"kos"]
["-","VS 16 sponke - modra"]
[null,1,"kos"]
["-","VS 16 sponke - rumeno zelena"]
[null,1,"kos"]
["-","odvodniki prenapetosto PROTEC C"]
[null,4,"kos"]
["-","drobni in vezni material"]
[null,5,"%"]
["-","vse ožičeno, spojeno in opremljeno z napisnimi tabljicami"]
["SKUPAJ"]
[]
["3.Dobava in montaža razdelilne omara R-zunanja"]
["-","podometna omara iz nerjavne pločevine 300X350X200 "]
[null,1,"kos"]
["-","glavno stikalo SV 340A"]
[null,1,"kos"]
["-","tokovno zaščitno stikalo FID 40/0,03A"]
[null,1,"kos"]
["-","instalacijski odklopnik ETIMAT 16A-C"]
[null,1,"kos"]
[]
["-","instalacijski odklopnik ETIMAT 3x16A-C"]
[null,1,"kos"]
["-","enofazna n.o. vtičnica komplet z dozo"]
[null,2,"kos"]
["-","trifazna motorska vtičnica pet polna 32A n.o. vtičnica komplet z dozo"]
[null,2,"kos"]
["-","nična in zaščitna zbiralka"]
["SKUPAJ"]
[]
["4.Dobava in montaža vodovnega materiala:"]
["-","instalacijski kanal 60x110"]
[null,170,"m"]
["-","instalacijski kanal 25x40"]
[null,70,"m"]
["-","zaščitna rebrasta cev RF 16 mm"]
[null,600,"m"]
["-","PN cev fi 13 ali 16"]
[null,150,"m"]
["-","zaščitna rebrasta cev RF 23 mm"]
[null,50,"m"]
["-","zaščitna rebrasta cev RF 36 mm"]
[null,50,"m"]
["-","kabel NPI 3x1,5"]
[null,860,"m"]
["-","kabel NPI 3x2,5"]
[null,600,"m"]
["-","kabel NPI 5x1,5"]
[null,100,"m"]
["-","kabel NPI 4x10mm2"]
[null,25,"m"]
["-","žica P/f  6 mm2, rumeno zelena "]
[null,100,"m"]
["-","telefonski kabel UTP cat.6"]
[null,200,"m"]
["-","razvodne doze 100x100mm-nadometne"]
[null,25,"kos"]
["-","podometna 3M doza, komplet z nosilcem in okrasnim pokrovom"]
[null,18,"kos"]
["-","podometna 4M doza, komplet z nosilcem in okrasnim pokrovom"]
[null,1,"kos"]
["-","razvodne doze fi 78 mm"]
[null,20,"kos"]
["-","stikalo navadno - modularno"]
[null,24,"kos"]
["-","stikalo navadno z lučko - modularno"]
[null,2,"kos"]
["-","potezno navadno stikalo z vrvico - modularno"]
[null,1,"kos"]
["-","stikalo izmenično - modularno"]
[null,4,"kos"]
["-","stikalo križno - modularno"]
[null,3,"kos"]
["-","enopolna šuko vtičnica - modularna, komplet zdozo, nosilcem in okrasnim pokrovom"]
[null,33,"kos"]
["-","dvojna šuko vtičnica za parapetni kanal - komplet z montažnim in pritrdilnim materialom"]
[null,2,"kos"]
["-","podometna priključnica"]
[null,7,"kos"]
[]
["-","telefonska vtičnica za parapetni kanal 1xRJ 45 - komplet z montažnim in pritrdilnim materialom"]
[null,2,"kos"]
["-","telefonska vtičnica RJ 45 - modularna komplet z dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom"]
[null,3,"kos"]
["-","izvedba izenačitve potenciala, komplet s 6 spoji in objemkami"]
[null,4,"komp"]
["-","alarmni zvonec pred invalidskim WC-jem"]
[null,1,"kos"]
["-","razni priklopi električnih porabnikov"]
[null,15,"kos"]
["-","revizijske odprtine v gips stropu"]
[null,15,"kos"]
["-","drobni in vezni material"]
[null,5,"%"]
["SKUPAJ"]
[]
["5.Dobava in montaža svetilk, komplet z žarnicami: "]
["-","vgradna svetilka INTRA DEMI  2x35W  z elektronsko predspojno napravo"]
[null,19,"kos"]
["-","isto samo z modulom za varnostno razsvetljavo"]
[null,4,"kos"]
["-","Svetilka z zrcalnim W rastrom 2x36W, z elektronsko predspojno napravo"]
[null,4,"kos"]
["-","stropna plafonjera DIAMOND ali slična 21W"]
[null,10,"kos"]
["-","stropna plafonjera DIAMOND ali slična 28W"]
[null,1,"kos"]
["-","plafonjera 60W za predprostor sanitariji"]
[null,2,"kos"]
["-","plafonjera 40W za  sanitariji"]
[null,1,"kos"]
["-","kopalniška svetilka za nad ogledalo 18W36W"]
[null,1,"kos"]
["-","svetilka za zunanjo razsvetljavo tip ARES ELSA 18W koda 460709"]
[null,5,"kos"]
["-","varnostna svetilka Beghelli 8W z avtotestom"]
[null,8,"kos"]
["SKUPAJ"]
[]
["6.Dobava in montaža ozemljila in strelovoda"]
["-","valjenec FeZn 25x4mm"]
[null,100,"m"]
["-","Al - legura žica fi 8mm"]
[null,100,"m"]
["-","vertikalna zaščita RF (zaščita vertikalnih vodov)"]
[null,4,"kos"]
["-","merilna sponka"]
[null,4,"kos"]
["-","zidni nosilec"]
[null,70,"kos"]
["-","strešni nosilec"]
[null,70,"kos"]
["-","žlebna objemka"]
[null,5,"kos"]
["-","žlebna sponka"]
[null,11,"kos"]
["-","križna sponka"]
[null,30,"kos"]
[]
["-","varjenje valjenca na Fe armaturo"]
[null,8,"ur"]
["-","razni spoji kovinskih mas z vijačenjem"]
[null,20,"kos"]
["-","drobni in vezni material"]
[null,5,"%"]
["SKUPAJ"]
[]
["7.Skupna antenska naprava"]
["-","dobava in montaža jeklenega nosilca za namestitev anten, višine 4m"]
[null,1,"komp"]
["-","dobava in montaža treh anten, komplet z ojačevalci"]
[null,3,"kos"]
["-","koaksialni kabel za TV"]
[null,100,"m"]
["-","TV vtičnica komplet z dozo, nosilcem in okrasnim pokrovom"]
[null,3,"kos"]
["-","meritve najugodnejše lokacije postavitve antene"]
[null,1,"komp"]
["-","drobni in vezni material 5%"]
[null,1,"komp"]
["SKUPAJ"]
[]
["8.Izdelava NN prostozračnega priključka "]
["-","dobava in montaža zidne konzole za pritrditev snopas. Elkalex kabla 4x16mm2, skupaj s priklopom"]
["-","komplet s sponkami, tudi sponke za priklop na obstoječi elkalekx 3x70+71,5mm2"]
[null,1,"kom"]
["-","kabel elkalex 4x16mm2"]
[null,50,"m"]
["-","cev RBT fi 36, dobava in montaža"]
[null,15,"m"]
["-","dobava in montaža P/f žice 16mm2 v i.c cev komplet s spojnim in pritrdilnim materialom"]
[null,40,"m"]
[null,"sodelovanje z distribucijo, (odklopi, preklopi in slično) "]
[null,20,"ur"]
["-","drobni in vezni material 5%"]
["SKUPAJ"]
[]
["9.Izdelava Telekom priključka in prestavite obstoječega prostozračnega voda"]
["-","Nov betonski drog K9, komplet z dobavo in montažo, skupaj z izdelavo temelja"]
[null,1,"kom."]
["-","dobava in montaža zidne konzolein in  natezalca za pritrditev samonosnega telefonskega kabla"]
[null,1,"kom."]
["-","samonosni telefonski kabel 5x2x0,6"]
[null,15,"m"]
["-","razvodna omarica za na steber, komplet s krona letvicami, dobava in montaža"]
[null,1,"kom."]
["-","dobava in montaža podometne telefonske omarice iz nerjavnega jekla dim 250x300x160, "]
["-","komplet s krona letvico 10, priklopom in aranžiranjem."]
[null,1,"kom."]
[null,"sodelovanje s predstavniki Telekoma, (odklopi, preklopi in slično) "]
[null,20,"ur"]
["-","drobni in vezni material 5%"]
["SKUPAJ"]
[]
[]
["REKAPITULACIJA"]
[]
["1.Dobava in montaža merilne omare"]
[]
["2.Dobava in montaža razdelilne omara R1"]
[]
["3.Dobava in montaža razdelilne omara R-zunanja"]
[]
["4.Dobava in montaža vodovnega materiala:"]
[]
["5.Dobava in montaža svetilk, komplet z žarnicami: "]
[]
["6.Dobava in montaža ozemljila in strelovoda"]
[]
["7.Skupna antenska naprava"]
[]
["8.Izdelava NN prostozračnega priključka "]
[]
["9.Izdelava Telekom priključka in prestavite obstoječega prostozračnega voda"]
[]
["9.PID in POV projekt"]
[]
["9.Meritve in zagon vgrajene opreme"]
[]
["SKUPAJ ocena investicije"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List5","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List6","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List7","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List8","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List9","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List10","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List11","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List12","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List13","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List14","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List15","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List16","index":15,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}