## SKUPAJ
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKLOP 1
1. KANAL FC1 | 0
2. KANAL FC2 | 0
3. KANAL FC2.1 | 0
4. KANAL FC2.2 | 0
5. KANAL FC2.3 | 0
6. GRAVITACIJSKI | 0
7. TLAČNI | 0
8. SLOKARJI | 0
9. KANAL FB1 | 0
10. KANAL MK1 | 0
11. KANAL MK2 | 0
12. KANAL MK3 | 0
13. IZVEDBA VODOVODA*
SKUPAJ | 0
DDV 22% - obrnjena davčna obveznost | 0
SKUPAJ | 0
*Ponudnik vnese SKUPNO vrednost iz popisa za vodovod
SKLOP 2
14. PRIKLJUČKI | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ | 0

## FC1
FEKALNI KANAL FC1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 425.3 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 3 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 21 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 1139 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 914.1 | m3 |  | 0
2.2 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 77.8 | m3 |  | 0
2.3 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 412.6 | m2 |  | 0
2.5 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 686.2 | m3 |  | 0
2.6 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 284.8 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 425.3 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z betoniranjem pete in podlitjem jaška iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 6 | kos |  | 0
| globine 1.5 do 2.0m | 6 | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 12 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN250 | 23 | kos |  | 0
3.9 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi (TK, NN, VN…), po detajlu. | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1139 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 1139 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 1139 | m2 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 425.3 | m |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 425.3 | m |  | 0
4.8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 425.3 | m |  | 0
4.9 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 425.3 | m |  | 0
4.10 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.11 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.12 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 4 | ur |  | 0
4.13 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FC2
FEKALNI KANAL FC2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 245.2 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 2 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 12 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 895 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 561 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 2 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 57.6 | m3 |  | 0
2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 252 | m2 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 384.8 | m3 |  | 0
2.7 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 223.7 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 245.2 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z betoniranjem pete in podlitjem jaška iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 10 | kos |  | 0
| globine 2.0 do 2.5m | 1 | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 11 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN250 | 21 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 895 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 895 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 1074 | m2 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 245.2 | m |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 245.2 | m |  | 0
4.8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 245.2 | m |  | 0
4.9 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 245.2 | m |  | 0
4.10 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.11 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.12 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 4 | ur |  | 0
4.13 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FC2.1
FEKALNI KANAL FC2.1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 41.6 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 2 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 3 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 113.8 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 42.4 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo z razpiranjem v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 90°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 42.4 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 10.5 | m3 |  | 0
2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 0.5 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 43.7 | m2 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 65.1 | m3 |  | 0
2.7 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 28.4 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 41.6 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z betoniranjem pete in podlitjem jaška iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 2 | kos |  | 0
| globine 2.0 do 2.5m |  | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 2 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN250 | 3 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 113.8 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 113.8 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 13.8 | m2 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 41.6 | m |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 41.6 | m |  | 0
4.8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 41.6 | m |  | 0
4.9 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 41.6 | m |  | 0
4.10 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.11 | Upravljavski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.13 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FC2.2
FEKALNI KANAL FC2.2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 37.1 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 2 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 2 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 144 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 61.2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo z razpiranjem v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 90°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 61.2 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 5.5 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 5.2 | m3 |  | 0
2.5 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 35.5 | m2 |  | 0
2.7 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 95.4 | m3 |  | 0
2.8 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 36 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 37.1 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z betoniranjem pete in podlitjem jaška iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 1 | kos |  | 0
| globine 2.0 do 2.5m |  | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 1 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN250 | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 144 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 144 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 144 | m2 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 37.1 | m |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 37.1 | m |  | 0
4.8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 37.1 | m |  | 0
4.9 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 37.1 | m |  | 0
4.10 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.11 | Upravljavski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.13 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FC2.3
FEKALNI KANAL FC2.3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 31 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 2 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 2 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 105.5 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 30.1 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo z razpiranjem v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 90°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 30.1 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 5.2 | m3 |  | 0
2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 31.5 | m2 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 37.6 | m3 |  | 0
2.7 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 26.4 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 31 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z betoniranjem pete in podlitjem jaška iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 1 | kos |  | 0
| globine 2.0 do 2.5m |  | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 1 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN250 | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 105.5 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 105.5 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 105.5 | m2 |  | 0
4.6 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 31 | m |  | 0
4.7 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 31 | m |  | 0
4.8 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 31 | m |  | 0
4.9 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 31 | m |  | 0
4.10 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.11 | Upravljavski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.13 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.14 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GRAVITACIJSKI
ZBIRNI FEKALNI KANAL - GRAVITACIJSKI
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 411.1 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 2 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 21 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 1033 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 878.2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 9.7 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 75.5 | m3 |  | 0
2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 3 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 394.3 | m2 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 323.4 | m3 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede deb 0-64 v debelini do 40cm, za spodnji ustroj ceste, iz zmrzlinsko odpornega materiala, s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti EV2 ≥ 80 Mpa. | 413.2 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje netkanega geotekstila gostote 370 g/m2, natezne trdnosti 30kN/m, za ločilni sloj med zgornjim in spodnjim ustrojem ceste. | 1033 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 206.6 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 411.1 | m |  | 0
3.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za kanalizacijo DN250 iz duktilnih litoželeznih cevi zaščitenih proti koroziji, na konzole ob mostu, komplet s spojnim materialom. | 13 | m |  | 0
3.3 | Izdelava betonske glave pri prečkanju mosta, iz betona C25/30, debeline DN+20 cm, dolžine 0.5 m. | 2 | kos |  | 0
3.4 | Izdelava vroče cinkanih konzol za pritrjevanje cevi na mostno konstrukcijo, z montažo na medsebojni razdalji 2.5 m, z ležišči in pritrdili, po detajlu. | 4 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža 2mm debele aluminijaste obloge konzolne konstrukcije, pritrjevanje z vijaki. | 32.5 | m2 |  | 0
3.6 | Dobava in montaža termoizolacije iz poliuretanske pene, za toplotno zaščito kanalizacijske cevi DN250, debeline 5 cm, zunanje obdane z aluminijasto pločevino. | 13 | m |  | 0
3.7 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z betoniranjem pete in podlitjem jaška iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 8 | kos |  | 0
| globine 1.5 do 2.0m | 1 | kos |  | 0
| globine 2.0 do 2.5m | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z gibljivim kompozitnim razbremenilnim vencem, po navodilih DRSI. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 10 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN250 | 19 | kos |  | 0
3.10 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi (TK, NN, VN…), po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1033 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm. | 1033 | m2 |  | 0
4.2.1 | Čiščenje in pobrizg cestišča z bitumensko emulzijo | 5000 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4 Z2 v debelini 4 cm. | 1033 | m2 |  | 0
4.3.1 | Doplačilo za izvedbo mulde | 1000 | m |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 411.1 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 411.1 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 411.1 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 411.1 | m |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.10 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 4 | ur |  | 0
4.11 | Kontrola izvedbe s strani soglasodajalca (DRSI-ja) v območju državne ceste. | 8 | ur |  | 0
4.12 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.13 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TLAČNI
ZBIRNI FEKALNI KANAL - TLAČNI
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 589.4 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 1 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 30 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 736.7 | m2 |  | 0
1.5 | Porušitev obstoječih zidanih cestnih prepustov, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 8 | m3 |  | 0
1.6 | Izdelava cestnega prepusta iz AB betonske cevi DN600, z polnim obbetoniranjem, po detajlu. | 12 | m |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 942.7 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 14.1 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 18 | m3 |  | 0
2.4 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 484 | m2 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 523.1 | m3 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede deb 0-64 v debelini do 40cm, za spodnji ustroj ceste, iz zmrzlinsko odpornega materiala, s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti EV2 ≥ 80 Mpa. | 294.6 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje netkanega geotekstila gostote 370 g/m2, natezne trdnosti 30kN/m, za ločilni sloj med zgornjim in spodnjim ustrojem ceste. | 736.7 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 147.3 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega črpališča dimenzije DN1600 in globine 3.55m, komplet z nastavki za cevi, lestvijo, DLŽ fazonskimi kosi, AB temeljem in razbremenilno ploščo, zračnikom in UZ nivojskimi stikali, ter vsemi pomožnimi deli in materiali, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.2 | Dobava in montaža litoželeznega trikotno deljenega pokrova nosilnosti D400, dimenzije 75x152cm, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.3 | Dobava, montaža, nastavitev in preizkus delovanja črpalke (kot naprimer: Flygt CP 3057 HT/252) dimenzije DN50, nazivna moč 3.1 kW, z termičnim stikalom proti pregretju in zaščito proti vdoru vode, komplet z podnožjem, pritrdili, vodili, verigo, kabli in vsem pomožnim materialom. | 2 | kos |  | 0
3.4 | Oprema za daljinski nadzor črpališča - zajeto v načrtu elektroinštalacij.
3.5 | Izdelava AB jaška FTRJ3 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.0x1.2x1.7m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti D 400kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.6 | Izdelava AB jaška FTRJ4, FTRJ5 na tlačni kanalizaciji, notranjih dimenzij 1.0x1.5x1.7m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti D 400kN, inox lestvjio dolžine 2.0 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 2 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža DLŽ kanalizacijskih fazonskih kosov (rdečih) v jaške na tlačni kanalizaciji
| UNIVERZALNA SPOJKA DN100 | 6 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=600mm | 6 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=500mm | 3 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN100 | 3 | kos |  | 0
| T-KOS DN100/65 | 2 | kos |  | 0
| ZASUN DN65 | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN65 | 1 | kos |  | 0
| ZRAČNIK DN65 | 1 | kos |  | 0
| GASILSKA SPOJKA Z PRIROBNICO DN65 | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža PEHD PE100 tlačnih cevi DN110 (Di 90mm), nazivnega tlaka 16 bar, spajanje z varjenjem, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 515.3 | m |  | 0
3.9 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 74.1 | m |  | 0
3.10 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z protivzgonsko zaščito iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 2 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 2 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN110 | 1 | kos |  | 0
| dimenzije DN250 | 3 | kos |  | 0
3.13 | Izdelava priklopa na obstoječi revizijski jašek, z vrtanjem luknje DN200 in tesnenjem z trajno elastičnim kitom, nastavek se polno obbetonira. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 810.37 | m2 |  | 0 |  | 2947
4.2 | Izdelava nosilne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm. | 810.37 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4 Z2 v debelini 4 cm. | 957.71 | m2 |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 74.1 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 589.4 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 74.1 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 74.1 | m |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.10 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 4 | ur |  | 0
4.11 | Kontrola izvedbe s strani soglasodajalca (DRSI-ja) v območju državne ceste. | 8 | ur |  | 0
4.12 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.13 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SLOKARJI
POVEZOVALNI KANAL SLOKARJI
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 425.1 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 2 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 21 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 1806.6 | m2 |  | 0
1.5 | Porušitev obstoječih zidanih cestnih prepustov, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. | 2 | m3 |  | 0
1.6 | Izdelava cestnega prepusta iz AB betonske cevi DN600, z polnim obbetoniranjem, po detajlu. | 8 | m |  | 0
1.7 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 916.2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 12.1 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 125.7 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni globine 60cm, za rekonstrukcijo desnega pasa ceste v zemljini III. in IV. ktg., z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 541.9 | m3 |  | 0
2.5 | Izvedba preusmeritve vodnega toka v kineti Čoškega potoka z zasipom struge in namestitvijo začasne jeklene cevi DN500, v času izdelave križanja kanalizacije pod kineto. | 1 | kos |  | 0
2.6 | Prečrpavanje vode iz gradbene jame z črpalko zmogljivosti 10 l/s. | 48 | ura |  | 0
2.7 | Porušitev kamnitega tlaka v dnu kinete, s spravilom kamnov za kasnejšo ponovno uporabo. | 2 | m3 |  | 0
2.8 | Dodatni strojni in deloma ročni izkop pod temelji kinete Čoškega potoka, z razpiranjem gradbene jame. | 5 | m3 |  | 0
2.9 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 3 | m3 |  | 0
2.10 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 447 | m2 |  | 0
2.11 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 488.4 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede deb 0-64 v debelini do 40cm, za spodnji ustroj ceste, iz zmrzlinsko odpornega materiala, s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti EV2 ≥ 80 Mpa. | 722.6 | m3 |  | 0
2.13 | Dobava in vgrajevanje netkanega geotekstila gostote 370 g/m2, natezne trdnosti 30kN/m, za ločilni sloj med zgornjim in spodnjim ustrojem ceste. | 1806.6 | m2 |  | 0
2.14 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 361.3 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 436.1 | m |  | 0
3.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za kanalizacijo DN250 iz duktilnih litoželeznih cevi zaščitenih proti koroziji, na konzole ob mostu, komplet s spojnim materialom. | 9 | m |  | 0
3.3 | Izdelava betonske glave pri prečkanju mosta, iz betona C25/30, debeline DN+20 cm, dolžine 0.5 m. | 2 | kos |  | 0
3.4 | Izdelava vroče cinkanih konzol za pritrjevanje cevi na mostno konstrukcijo, z montažo na medsebojni razdalji 2.5 m, z ležišči in pritrdili, po detajlu. | 2 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža 2mm debele aluminijaste obloge konzolne konstrukcije, pritrjevanje z vijaki. | 16 | m2 |  | 0
3.6 | Dobava in montaža termoizolacije iz poliuretanske pene, za toplotno zaščito kanalizacijske cevi DN250, debeline 5 cm, zunanje obdane z aluminijasto pločevino. | 9 | m |  | 0
3.7 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z betoniranjem pete in podlitjem jaška iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 13 | kos |  | 0
| globine 1.5 do 2.0m | 2 | kos |  | 0
| globine 2.5 do 3.0m | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z gibljivim kompozitnim razbremenilnim vencem, po navodilih DRSI. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 16 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN250 | 31 | kos |  | 0
3.10 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi (TK, NN, VN…), po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.11 | Ponovna izdelava kamnitega tlaka v betonu, v dnu kinete Čoškega potoka, z obstoječimi kamni, na betonsko posteljico d=20 cm in fugiranjem. | 2 | m3 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1987.26 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm. | 1987.26 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4 Z2 v debelini 4 cm. | 2348.58 | m2 |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 425.1 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 425.1 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 425.1 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 425.1 | m |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.10 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 8 | ur |  | 0
4.11 | Kontrola izvedbe s strani soglasodajalca (DRSI-ja) v območju državne ceste. | 8 | ur |  | 0
4.12 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.13 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FB1
FEKALNI KANAL FB1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 161.6 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 1 | kos |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 8 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 238.7 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 285.1 | m3 |  | 0
2.2 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 27.1 | m3 |  | 0
2.3 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 203.3 | m2 |  | 0
2.4 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 239.1 | m3 |  | 0
2.5 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 59.6 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 161.6 | m |  | 0
3.2 | Dobava in montaža prefabriciranih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, dimenzije DN800, brez nastavka za priključne cevi, z betoniranjem pete in podlitjem jaška iz betona C12/15 po detajlu, skupaj z izdelavo opaža.
| globine 1.0 do 1.5m | 4 | kos |  | 0
| globine 1.5 do 2.0m | 1 | kos |  | 0
3.3 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 5 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN10000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm.
| dimenzije DN250 | 9 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 238.7 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 238.7 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 238.7 | m2 |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 161.6 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 161.6 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 161.6 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 161.6 | m |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.10 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.11 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MK1
METEORNI KANAL MK1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 97.2 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase odcepov z niveliranjem. | 3 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 4 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 100 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 85.5 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 4.8 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske in peskolove, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 7.2 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 77.7 | m2 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacijskih odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 2.4 | m2 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 68.6 | m3 |  | 0
2.7 | Zasip odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 4.2 | m3 |  | 0
2.8 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 20 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 97.2 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN200 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 3 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, globine do 2.00 m.
| globine do 1.00 m | 2 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z gibljivim kompozitnim razbremenilnim vencem, po navodilih DRSI. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 2 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža PVC dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN4, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu.
| dimenzije DN250 | 3 | kos |  | 0
3,6 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.00 m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250 kN. | 3 | kos |  | 0
3,7 | Dobava in montaža linijske litoželezne LŽ rešetke b=20cm, nosilnosti 250kN, na prefabricirano betonsko korito, z peskolovom globine 40cm, montaža na betonsko posteljico. | 4 | m |  | 0
3,8 | Izdelava betonske poševne izpustne glave DN250 na iztoku v obstoječi obcestni jarek. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 100 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 32 base B70/100, A4 v debelini 6 cm. | 100 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm. | 100 | m2 |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 97.2 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 100.2 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 97.2 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 97.2 | m |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 2 | ur |  | 0
4.10 | Kontrola izvedbe s strani soglasodajalca (DRSI-ja) v območju državne ceste. | 4 | ur |  | 0
4.11 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.12 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MK2
METEORNI KANAL MK2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 644.8 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase odcepov z niveliranjem. | 36 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 36 | kos |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, plin, kanalizacija… | 3 | kos |  | 0
1.5 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 967.2 | m2 |  | 0
1.6 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 917.9 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 58.3 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske in peskolove, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 101.8 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 644.8 | m2 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacijskih odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 28.8 | m2 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 850.7 | m3 |  | 0
2.7 | Zasip odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 51.1 | m3 |  | 0
2.8 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 249 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 644.8 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN200 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 36 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, globine do 2.00 m.
| globine do 1.00 m | 8 | kos |  | 0
3.3.1 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN800, globine do 2.00 m.
|  | 20 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 28 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža PVC dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN4, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu.
| dimenzije DN250 | 15 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.00 m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250 kN. | 13 | kos |  | 0
3.7 | Izdelava betonskega izpustnega objekta DN300 na iztoku v Čoški potok, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Zavarovanje dna in brežine potoka z lomljencem debeline d=50-80 cm. | 54 | m2 |  | 0
3.9 | Dvostranski paž za temelje ter zidove | 200 | m2 |  | 0
3.10 | Dobava in vezava srednje zahtevne arnature | 500 | kg |  | 0
3.11 | Dobava in vgradnja betona C25/30 | 25 | m3 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 600 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 600 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 600 | m2 |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 644.8 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 350.8 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 314.8 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 644.8 | m |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.10 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 4 | ur |  | 0
4.11 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.12 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MK3
METEORNI KANAL MK3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 128 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase odcepov z niveliranjem. | 11 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 6 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 160 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet), izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, z obveščanjem javnosti preko medijev. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 151.1 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 17.8 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske in peskolove, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 48.1 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 140.1 | m2 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacijskih odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 8.8 | m2 |  | 0
2.6 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 153 | m3 |  | 0
2.7 | Zasip odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 17.5 | m3 |  | 0
2.8 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 25 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 40 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN250 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 128 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN200 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 11 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, globine do 2.00 m.
| globine do 1.00 m | 4 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 4 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža PVC dotočnih in iztočnih priključnih cevi tip SN4, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu.
| dimenzije DN250 | 7 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.00 m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250 kN. | 6 | kos |  | 0
3.7 | Izdelava tipske betonske izpustne glave DN250 na iztoku v potok Lokavšček, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Zavarovanje brežine potoka z lomljencem debeline d=30-50 cm. | 8 | m2 |  | 0
3.9 | Zavarovanje dna potoka z lomljencem debeline d=50 cm, na betonsko posteljico debeline 20cm. | 6 | m2 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 160 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm. | 160 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. | 160 | m2 |  | 0
4.4 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 128 | m |  | 0
4.5 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 139 | m |  | 0
4.6 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 128 | m |  | 0
4.7 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 128 | m |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.9 | Upravljavski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.10 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.11 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Priključki
KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  | 5% | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase odcepov z niveliranjem. | 312.7 | m |  | 0
1.2 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 11 cm, z odvozom na začasno odlagališče na razdalji do 10 km (upoštevano je celotno cestišče). | 250 | m2 |  | 0
1.3 | Rušenje cestnih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km in plačilom takse. | 20 | m |  | 0
1.4 | Rušenje tlakovanih površin (prane plošče, tlakovci, porfido) z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km in plačilom takse. | 60 | m2 |  | 0
1.5 | Rušenje AB betonskega zida d=15cm, z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km in plačilom takse. | 2 | m3 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 552.2 | m3 |  | 0
2.2 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske, v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 82.7 | m3 |  | 0
2.3 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 3 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna rova kanalizacijskih odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 236.8 | m2 |  | 0
2.5 | Zasip odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 612 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN160 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 177.5 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje debelostenskih enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi tip SN4 DN200 na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane po detajlu. | 135.2 | m |  | 0
3.3 | Vgradnja PVC fazonskih kosov tip SN4 , na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, polno obbetonirane.
| DN250/160;45°-odcep | 35 | kos |  | 0
| DN250/200;45°-odcep | 2 | kos |  | 0
| DN300/200;45°-odcep | 4 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 35 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 6 | kos |  | 0
3.4 | Izdelava bočnega nastavka DN160 na revizijski jašek, z vrtanjem poliesterske cevi in namestitvijo namenske spojke, kot naprimer REHAU Awadock. | 13 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža poliesterskih revizijskih jaškov DN400 za fekalne priključke, globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 63 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 125 kN, komplet z AB vencom, za fekalne priključke. | 63 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN600 za meteorne priključke, globine do 1.0 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 6 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 125 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorne priključke. | 6 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 250 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilno obrabno - zaporne plasti asfaltne zmesi AC11 surf B70/100 A4, v debelini 6 cm. | 250 | m2 |  | 0
4.3 | Ponovno betoniranje AB betonskega zida d=15cm, z sidranjem na stari zid, armatura 70 kg/m3, opaži in podložnim betonom 0.05m3/m, ter vsemi pomožnimi deli. | 2 | m3 |  | 0
4.4 | Dobava in namestitev cestnih robnikov 15x25 cm, na betonsko posteljico C12/15, kjer so nastale poškodbe zaradi izkopa. | 20 | m |  | 0
4.5 | Dobava in polaganje tlakovcev in pranih plošč na peščeno podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 60 | m2 |  | 0
4.6 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 312.7 | m |  | 0
4.7 | Projektantski nadzor. | 30 | ur |  | 0
4.8 | Upravljavski nadzor. | 10 | ur |  | 0
4.9 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda, NN voda, plinovoda in TK voda. | 10 | ur |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Asfalti skupaj |  |  |  | 7576.63
| državna cesta |  |  |  | 3830.63
| vaške ceste |  |  |  | 3746
| vodovod Lokavec-Brod |  |  |  | 1275
5105.63