## REKAPITULACIJA
REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA VILHARJEVO ULICO V AJDOVŠČINI
REKAPITULACIJA - CESTA, ODVODNJA, JAVNA RASVETLJAVA
CESTA - ZGORNJI USTROJ | 0
ODVODNJA METEORNIH VOD IZ CESTE | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
Javna razsvetljava | 0
CESTA, ODVODNJA, JAVNA RAZSVETLJAVA -SKUPAJ | 0
DDV 20% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0
Obrnjena davčna obveznost
REKAPITULACIJA
KANALIZACIJA | 0
VODOVOD | 0
SKUPAJ | 0
VSE SKUPAJ | 0

## CESTA
REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA VILHARJEVO ULICO V AJDOVŠČINI
CESTA - ZGORNJI USTROJ
| PREDDELA | 0
| RUŠITVENA DELA | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA | 0
| PROMETNA OPREMA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba osi
| Cesta A | m | 589 | 0 | 0
| Cesta B | m | 116 | 0 | 0
2. | Postavitev in zavarovanje profilov
| Cesta A | kos | 40 | 0 | 0
| Cesta B | kos | 6 | 0 | 0
3. | Izdelava varnostnega načrta za celoten objekt | kos | 1 | 0 | 0
4. | Zsvsrovsnjr prometa za čas gradnje vključno s postavitvijo in odstranitvijo prometne signalizacije, pridobitev dovoljenj ter priprava dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm | m | 190 | 0 | 0
2. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov 15/25 cm z odvozom na trajno deponijo | m | 640 | 0 | 0
3. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 5570 | 0 | 0
4. | Odstranjevanje obstoječih LTŽ pokrovov premera 600 mm z odvozom na gradbeno deponijo za kasnejšo uporabo. | kos | 17 | 0 | 0
5. | Odstranjevanje obstoječih LTŽ rešetk premera 40/40cm. | kos | 6 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Široki strojni izkop nasutja pod obstoječim asfaltom v debelini do 40 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 10 km, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. | m3 | 2890 | 0 | 0
2. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila | m2 | 5570 | 0 | 0
3. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm | m3 | 1840 | 0 | 0
4. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm iz kamnine v debelini 20cm (pločnik) | m3 | 160 | 0 | 0
5. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za vozišče- podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti | m2 | 5100 | 0 | 0
6. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za pločnik- podloga za izvedbo vezane obrabne in zaporne plasti | m2 | 745 | 0 | 0
7. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 190 | 0 | 0
8. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A3 B 50/70 v debelini 7 cm. | m2 | 4500 | 0 | 0
9. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 3,5 cm. | m2 | 4500 | 0 | 0
10. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm - pločnik. | m2 | 745 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 1210 | 0 | 0
12. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem. | m | 245 | 0 | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | PROMETNA OPREMA
1. | Prestavitev droga za prometni znak,komplet s temeljem 50x50x50 cm | kos | 2 | 0 | 0
2. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 μm, širina črte 50 cm ( V-9, V-16) | m1 | 25 | 0 | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0

## meteorna odvodnja
REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA VILHARJEVO ULICO V AJDOVŠČINI
ODVODNJA METEORNIH VOD IZ CESTE
| PREDDELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 65 | 0 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 13 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop jarkov v III in IV ktg za kanalizacijo v suhem terenu , širine do 1.5 m globine do 2.0 m, naklon brežin 70°, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km, komplet s stroški ravnanja na deponiji. | m3 | 108 | 0 | 0
2. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 36.4 | 0 | 0
3. | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami) | m3 | 74 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi DN160 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.13 m3/m) | m | 65 | 0 | 0
2. | Izdelava požiralnika iz PE DN 500, z betonskim temeljem, vtok preko rešetke, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala brez rešetke! | kos | 2 | 0
3. | Izdelava požiralnika iz PE DN 500, z betonskim temeljem, vtok pod robnikom, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala vključno z LTŽ pokrovovom B 125 50/50 cm. | kos | 11 | 0 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA
REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA VILHARJEVO ULICO V AJDOVŠČINI
KANALIZACIJA
| PREDDELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA | 0
| OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala
Meteorna kanalizacija
| M-Vilharjeva1 | m | 479.02 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | m | 115.1 | 0 | 0
| Fekalna kanalizacija |  |  |  | 0
| F-Vilharjeva1 | m | 475.71 | 0 | 0
| F-Vilharjeva2 | m | 115.6 | 0 | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav
| pavšal |  |  |  | 0
3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
Meteorna kanalizacija
| M-Vilharjeva1 | kos | 25 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | kos | 5 | 0 | 0
Fekalna kanalizacija
| F-Vilharjeva1 | kos | 25 | 0 | 0
| F-Vilharjeva2 | kos | 5 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 3.5m, globine do 3.0m, naklon brežin 70° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji.
| - v terenu III. ktg. - 80% | m3 | 3158 |  | 0
Meteorna kanalizacija
| M-Vilharjeva1 | m3 | 1302 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | m3 | 280 | 0 | 0
Fekalna kanalizacija
| F-Vilharjeva1 | m3 | 1294 | 0 | 0
| F-Vilharjeva2 | m3 | 282 | 0 | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 790 |  | 0
Meteorna kanalizacija
| M-Vilharjeva1 | m3 | 326 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | m3 | 70 | 0 | 0
Fekalna kanalizacija
| F-Vilharjeva1 | m3 | 324 | 0 | 0
| F-Vilharjeva2 | m3 | 70 | 0 | 0
2. | Ročni izkop zemljine III ktg. z odvozom materiala na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. | m3 | 118.44 | 0 | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm
Meteorna kanalizacija
| M-Vilharjeva1 | m2 | 718 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | m2 | 92 | 0 | 0
Fekalna kanalizacija
| F-Vilharjeva1 | m2 | 714 | 0 | 0
| F-Vilharjeva2 | m2 | 93 | 0 | 0
4. | Zasip kanalizacijskih cevi in jaškov z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami) |  |  |  | 0
| Meteorna kanalizacija |  |  |  | 0
| M-Vilharjeva1 | m3 | 885 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | m3 | 205 | 0 | 0
| Fekalna kanalizacija |  |  |  | 0
| F-Vilharjeva1 | m3 | 879 | 0 | 0
| F-Vilharjeva2 | m3 | 206 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN630 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.46 m3/m)
| M-Vilharjeva1 | m | 32 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN500 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.36 m3/m)
| M-Vilharjeva1 | m | 263 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN400 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.28 m3/m)
| M-Vilharjeva1 | m | 105 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | m | 40 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN315 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.23 m3/m)
| M-Vilharjeva1 | m | 53 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | m | 76 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje PE-HD kanalizacijskih cevi DN250 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.18 m3/m)
| M-Vilharjeva1 | m | 27 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200 na betonsko posteljico C12/15 debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem po detajlu (0.17 m3/m)
| F-Vilharjeva1 | m | 476 | 0 | 0
| F-Vilharjeva2 | m | 116 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža betonskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina stene jaška do dna mulde!) Svetla višina jaška do 1,5m.
| M-Vilharjeva1 | kos | 7 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | kos | 3 | 0 | 0
8. | Enako kot prejšnja postavka, samo skupna višina od 1,5 - 2,0 m
| M-Vilharjeva1 | kos | 17 | 0 | 0
| M-Vilharjeva2 | kos | 2 | 0 | 0
| M-Vilharjeva7 | kos | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina poliester stene jaška do dna mulde!) Svetla višina jaška do 2m.
| F-Vilharjeva1 | kos | 22 | 0 | 0
| F-Vilharjeva2 | kos | 5 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, vključno z muldo in vtokom in iztokom in posteljico iz betona. (Meri se globina poliester stene jaška do dna mulde!)
- svetle višine jaška od 2.0 do 2.5m
| F-Vilharjeva1 | kos | 2 | 0 | 0
- svetle višine jaška od 3.0 do 3.5m
| F-Vilharjeva1 | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje-pod voznimi površinami. (npr. REXESS CDRK60EYX44 ali enakovredno).
| Meteorna kanalizacija | kos | 25 | 0 | 0
12. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. REXESS CDRK60FYX44 ali enakovredno) |  |  |  | 0
| Fekalna kanalizacija | kos | 25 | 0 | 0
13. | Izdelava dodatnega priključka na BC jašek DN80 za cev PEHD DN 315 in PEHD DN400 | kos | 6 | 0 | 0
14. | Izdelava dodatnega priključka poliesterski jašek DN800 za PVC cev DN200. | kos | 6 | 0 | 0
15. | Izvedba dodatne zaščite plinovodnih cevi ob nadzoru upravljalca (dodatna zaščitna cev ter obbetoniranje) | m | 830 | 0 | 0
16. | Izdelava iztočne glave v Lokavšček. Postavka zajema rušitev obstoječe kamnite obloge ter vzpostavitev obloge v prvotno stanje po zaključku del. | kos | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izvedba zavarovanih brvi za prehod ljudi čez izkopane kanale (skladno z zahtevami Uredbe!!) | kos | 10 | 0 | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 1185.43 | 0 | 0
3. | Preizkus vodotesnosti fekalne kanalizacije | m | 591.31 | 0 | 0
4. | Pregled kanalizacije s kamero | m | 1185.43 | 0 | 0
5. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Note on D31: Uporabnik: 80% od dolžine cevi/2 krat 6.8m2/m
Note on D32: Uporabnik: 80% dolžine cevi/2 krat 6.1m2/m
Note on D47: Uporabnik: dolžina cevi/2 krat 3m
Note on D48: Uporabnik: dolžina cevi/2 krat 1,6m
Note on D54: Uporabnik: dolžina cevi/2 krat 3,36 krat 1,1
Note on D55: Uporabnik: dolžina cevi/2 krat 3,24 krat 1,1

## VODOVOD
REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA VILHARJEVO ULICO V AJDOVŠČINI
VODOVOD
| PREDDELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA | 0
| OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala
| V-Vilharjeva1 | m | 568.61 | 0 | 0
| V-Vilharjeva2 | m | 133.5 | 0 | 0
| V-Vilharjeva8 | m | 710.68 | 0 | 0
| V-Vilharjeva9 | m | 38.43 | 0 | 0
| V-Vilharjeva10 | m | 268.9184 | 0 | 0
| V-Vilharjeva11 | m | 617.29 | 0 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
| V-Vilharjeva1 | kos | 14 | 0 | 0 | odsek V 10
| V-Vilharjeva2 | kos | 7 | 0 | 0 | kohezija | 542
| V-Vilharjeva8 | kos | 12 | 0 | 0
| V-Vilharjeva9 | kos | 2 | 0 | 0
| V-Vilharjeva10 | kos | 3.8 | 0 | 0
| V-Vilharjeva11 | kos | 8 | 0 | 0
3. | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta | m | 75 | 0 | 0
4. | Odstranjevanje obstoječih betonskih robnikov 15/25/100 in 8/20/100 | m | 0 | 0 | 0
0
5. | Rušenje asfaltnega ustroja debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozom ruševin na ustrezno deponijo vključno s stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | m2 | 1370 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 1.5m, globine do 3.0m, naklon brežin 70° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. | m3 | 4492.76 |  | 0
- v terenu III. ktg. - 80%
| V-Vilharjeva1 | m3 | 725 | 0 | 0
| V-Vilharjeva2 | m3 | 162 | 0 | 0
| V-Vilharjeva8 | m3 | 900 | 0 | 0
| V-Vilharjeva9 | m3 | 54.5 | 0 | 0
| V-Vilharjeva10 | m3 | 502.36 | 0 | 0
| V-Vilharjeva11 | m3 | 1172 | 0 | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% |  |  |  | 0
| V-Vilharjeva1 | m3 | 181 | 0 | 0
| V-Vilharjeva2 | m3 | 40 | 0 | 0
| V-Vilharjeva8 | m3 | 324 | 0 | 0
| V-Vilharjeva9 | m3 | 13.5 | 0 | 0
| V-Vilharjeva10 | m3 | 125.4 | 0 | 0
| V-Vilharjeva11 | m3 | 293 | 0 | 0
2. | Ročni izkop zemljine III ktg. z odvozom materiala na ustrezno deponijo, komplet s stroški ravnanaja materiala v deponiji. | m3 | 89.8552 | 0 | 0 | 0.1
3. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm
| V-Vilharjeva1 | m2 | 797 | 0 | 0
| V-Vilharjeva2 | m2 | 120 | 0 | 0
| V-Vilharjeva8 | m2 | 670 | 0 | 0
| V-Vilharjeva9 | m2 | 33 | 0 | 0
| V-Vilharjeva10 | m2 | 272.46 | 0 | 0
| V-Vilharjeva11 | m2 | 590 | 0 | 0
4. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)
| V-Vilharjeva1 | m3 | 468 | 0 | 0
| V-Vilharjeva2 | m3 | 102 | 0 | 0
| V-Vilharjeva8 | m3 | 694 | 0 | 0
| V-Vilharjeva9 | m3 | 34 | 0 | 0
| V-Vilharjeva10 | m3 | 339.34 | 0 | 0
| V-Vilharjeva11 | m3 | 857 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.24m3/m); standardni (Tyton) spoj.
| V-Vilharjeva1 | m | 5 | 0 | 0
| V-Vilharjeva6 | m | 0 | 0 | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.26m3/m); standardni (Tyton) spoj.
| V-Vilharjeva2 | m | 133.5 | 0 | 0
3. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 125 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.28m3/m); standardni (Tyton) spoj.
| V-Vilharjeva1 | m | 539.61 | 0 | 0
4. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 150 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.33m3/m); standardni (Tyton) spoj.
| V-Vilharjeva1 | m | 29 | 0 | 0
| V-Vilharjeva8 | m | 710.68 | 0 | 0
| V-Vilharjeva9 | m | 38.43 | 0 | 0
5. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 200 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.42m3/m); standardni (Tyton) spoj.
| V-Vilharjeva11-TEKSTINA | m | 180 | 0 | 0 | Ostalo investira Tekstina
6. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 300 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.50m3/m); standardni (Tyton) spoj.
| V-Vilharjeva10 | m | 202 | 0 | 0
7. | Prenašanje in spuščanje v jarek pocinkane cevi 2", z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.18m3/m).
|  | m | 1 | 0 | 0
8. | Prevozi materiala vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški | 5% |  |  | 0
B | FAZONI
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
1. | X DN 50/2" | kos | 4 | 0 | 0
2. | EU DN 80 | kos | 7 | 0 | 0
3. | T DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
4. | Q DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
5. | FF DN 80/400 | kos | 1 | 0 | 0
6. | FF DN 80/600 | kos | 1 | 0 | 0
7. | FF DN 80/1000 | kos | 3 | 0 | 0
8. | N DN 80 | kos | 5 | 0 | 0
9. | X DN 80/2" | kos | 1 | 0 | 0
0
10. | EU DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
11. | X DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
12. | FFK DN 100/30° | kos | 1 | 0 | 0
13. | MMK DN 100/11,25° | kos | 2 | 0 | 0
14. | MMK DN 100/30° | kos | 1 | 0 | 0
15. | MMK DN 100/45° | kos | 4 | 0 | 0
16. | MDK DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
0
17. | EU DN 125 | kos | 14 | 0 | 0
18. | T DN 125/50 | kos | 4 | 0 | 0
19. | T DN 125/80 | kos | 1 | 0 | 0
20. | T DN 125/100 | kos | 1 | 0 | 0
21. | FF DN 125/600 | kos | 1 | 0 | 0
22. | FFK DN 125/30° | kos | 1 | 0 | 0
23. | MMK DN 125/11,25° | kos | 3 | 0 | 0
24. | MMK DN 125/22,5° | kos | 1 | 0 | 0
25. | MMK DN 125/30° | kos | 1 | 0 | 0
26. | MMB DN 125/80 | kos | 1 | 0 | 0
27. | MMA DN 125/80 | kos | 1 | 0 | 0
28. | UNIVERZALNA SPOJKA φ132-155 | kos | 1 | 0 | 0
29. | CESTNA KAPA Φ125mm | kos | 6 | 0 | 0
30. | EU DN 150 | kos | 14 | 0 | 0
31. | T DN 150/80 | kos | 1 | 0 | 0
32. | T DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
33. | T DN 150 | kos | 3 | 0 | 0
34. | FF DN 150/200 | kos | 1 | 0 | 0
35. | FF DN 150/400 | kos | 1 | 0 | 0
36. | FF DN 150/500 | kos | 1 | 0 | 0
37. | FF DN 150/600 | kos | 4 | 0 | 0
38. | FF DN 150/700 | kos | 1 | 0 | 0
39. | FF DN 150/800 | kos | 1 | 0 | 0
40. | X DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
41. | FFR DN 150/100/200 | kos | 3 | 0 | 0
42. | FFR DN 150/125/200 | kos | 1 | 0 | 0
43. | FFK DN 150/45° | kos | 1 | 0 | 0
44. | FFQ DN 150 | kos | 7 | 0 | 0
45. | MMK DN 150/11,25° | kos | 5 | 0 | 0
46. | MMK DN 150/22,5° | kos | 1 | 0 | 0
47. | MMK DN 150/45° | kos | 4 | 0 | 0
48. | UNIVERZALNA SPOJKA φ154-192 | kos | 2 | 0 | 0
0
49. | EU DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
50. | FFQ DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
51. | T DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
52. | X DN 200/2" | kos | 1 | 0 | 0
53. | FF DN 200/500 | kos | 1 | 0 | 0
54. | FF DN 200/600 | kos | 1 | 0 | 0
55. | MMK DN 200/11,25° | kos | 1 | 0 | 0
56. | MMK DN 200/22,5° | kos | 1 | 0 | 0
57. | MMK DN 200/30° | kos | 1 | 0 | 0
58. | MMK DN 200/45° | kos | 1 | 0 | 0
0
59. | EU DN 300 | kos | 5 | 0 | 0
60. | T DN 300/80 | kos | 1 | 0 | 0
61. | T DN 300 | kos | 1 | 0 | 0
62. | FF DN 300/200 | kos | 1 | 0 | 0
63. | FF DN 300/600 | kos | 3 | 0 | 0
64. | FF DN 300/800 | kos | 1 | 0 | 0
65. | FFR DN 300/150/300 | kos | 2 | 0 | 0
66. | FFK DN 300/45° | kos | 3 | 0 | 0
67. | FFQ DN 300 | kos | 2 | 0 | 0
68. | MMK DN 300/11,25° | kos | 2 | 0 | 0
69. | MMK DN 300/22,5° | kos | 1 | 0 | 0
70. | MMK DN 300/30° | kos | 2 | 0 | 0
71. | MMK DN 300/45° | kos | 1 | 0 | 0
72. | MMQ DN 300 | kos | 1 | 0 | 0
73. | UNIVERZALNA SPOJKA φ315-356 | kos | 1 | 0 | 0
0
74. | FFR DN 400/200/600 | kos | 1 | 0 | 0
75. | UNIVERZALNA SPOJKA φ400-429 | kos | 1 | 0 | 0
0
76. | TULJAVA 2" | kos | 6 | 0 | 0
77. | KOLENO N/Z 2" | kos | 5 | 0 | 0
78. | KOLENO 2" | kos | 5 | 0 | 0
79. | OBJEMKA 2" | kos | 5 | 0 | 0
80. | ČEP 2" | kos | 5 | 0 | 0
81. | KROGELNI VENTIL 2" | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
82. | OVALNA CESTNA KAPA | kos | 1 | 0 | 0
C | ARMATURE
| posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material |  |  |  | 0
1. | ovalni klinasti zasun DN80 (F5) | kos | 5 | 0 | 0
2. | ovalni klinasti zasun DN100 (F5) | kos | 2 | 0 | 0
3. | ovalni klinasti zasun DN125 (F5) | kos | 1 | 0 | 0
4. | ovalni klinasti zasun DN150 (F5) | kos | 2 | 0 | 0
5. | ovalni klinasti zasun DN300 (F5) | kos | 1 | 0 | 0
6. | Nadzemni hidrant DN80/750 | kos | 1 | 0 | 0
7. | Nadzemni hidrant DN80/1000 | kos | 3 | 0 | 0
8. | Podzemni hidrant DN80 | kos | 1 | 0 | 0
9. | Reducirni ventil DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
10. | Teleskopska vgradna garnitura | kos | 7 | 0 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
1. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 160x160x250 cm. Postavka zajema:
- strojni in deloma ročni izkop gradbene jame, z odsekovanjem stranic pod kotom 70° in odlaganjem materiala na rob izkopa (50m3). PRI IZKOPAVANJU POTREBNO ZAŠČITITI PLINOVOD!
- dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (0,6m3)
- dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 180x180x20cm, stene debeline 20cm in stropno ploščo dimenzij 180x180x18cm (5,5m3)
- dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 350kg)
- vertikalno opažanje sten in talne plošče (38m2)
- horizontalno opažanje stropne plošče (2,2m2)
- dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm z okvirjem
| - zasip gradbene jame z materialom od izkopa | kpl | 0 |  | 0
2. | Izdelava AB jaška svetlih dimenzij 250x290x190 cm. Postavka zajema:
- strojni in deloma ročni izkop gradbene jame, z odsekovanjem stranic pod kotom 70° in odlaganjem materiala na rob izkopa (64m3).
- dobava in vgradnja nearmiranega podložnega betona C12/15 (1,3m3)
- dobava in vgradnja armiranega betona C 25/30 v talno ploščo dimenzij 330x290x20cm, stene debeline 20cm in stropno ploščo dimenzij 330x290x18cm (8,5m3)
- dobava in vgradnja minimalne armature S500 (palice + mreže skupaj 530kg)
- vertikalno opažanje sten in talne plošče (42m2)
- horizontalno opažanje stropne plošče (7,0m2)
- dobava in montaža LTŽ pokrova dimenzij 60x60 cm z okvirjem
| - zasip gradbene jame z materialom od izkopa | kpl | 1 | 0 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda | kos | 30 | 0 | 0
2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega hinranta | kos | 2 | 0 | 0
3. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap | kos | 7 | 0 | 0
4. | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem | m2 | 0 | 0 | 0
5. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 75 | 0 | 0
6. | Ponovno asfaltiranje cestnih površin po TSC 06.300/06.410:2009 v sestavi: | m2 | 200 | 0 | 0
- izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm
- izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 3,5 cm
7. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm po TSC 06.300/06.410:2009 (pločnik) |  | 0 | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/25/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem | m | 80 | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem | m | 0 | 0
10. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 2337.4284 | 0 | 0
11. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Note on D35: Uporabnik: excell izkopi * 1,1* 1,3*0,8
Note on D52: Uporabnik: dno rova 1,4m zaradi kabelske kanalizacije. Samo v1!
Note on D60: Uporabnik: excell sipek mat * 1,2

## JR
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Objekt: REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA VILHARJEVO ULICO V AJDOVŠČINI - NNO, SNO, JR in TK omrežje
R E K A P I T U L A C I J A
I. | Nizkonapetostno omrežje in srednjenapetostno omrežje (NNO in SNO)
II. | Javna razsvetljava (JR)
A | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
S | SKUPAJ REKAPITULACIJA brez DDV |  |  |  | 0
II. | Javna razsvetljava (JR) | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
A. | GRADBENA DELA za JR
1. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 660 | 0 | 0
2. | Zakoličba trase novega JR omrežja | m | 660 | 0 | 0
3. | Izkop in izdelava temelja za drog JR | kos | 18 | 0 | 0
4. | Izdelava jaška dim.fi 80 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet tip IMP art. 203 | kos | 18 | 0 | 0
5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v utrjeni poti, delno v cesti, delno v zelenici, dim. 0,4 x 1,0 m globine (ZAJETO pri NNO) | m | 0 | 0 | 0
6. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 14 | 0 | 0
7. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s sipkim materialom, z nabijanjem v plasteh, obbetoniranje z betonom C12/15 0,25m3/m1, odvoz odvečnega materiala | m | 30 | 0 | 0
8. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s sipkim materialom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala | m | 630 | 0 | 0
10. | PE cev fi 80 mm | m | 27 | 0 | 0
12. | Humiziranje ter zatravitev | m2 | 28 | 0 | 0
13. | Dobava in postavitev kovinskega kandelabra vroče cinkan, h =6 m za cono vetra C (151km/h), opremljen z odprtino, ter s priključno ploščico PVE-4/5 s 6A varovalko z ožičenjem, in postavljen v projektiran temelj | kos | 18 | 0 | 0
14. | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem | kpl | 18 | 0 | 0
15. | Polaganje opozorilnega traku z napisom
| »POZOR ELEKTRIKA« ( po celotni trasi ) | m | 660 | 0 | 0
16. | Polaganje plastičnega ščitnika ( po celotni trasi ) | m | 660 | 0 | 0
17. | Drobni vezni in pritrdilni material | 5% | 0 | 0 | 0
18. | Demontaža in odvoz obstoječih stebrov JR | kos | 12 | 0 | 0
19. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
S | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
|  | merska enota | količina | znesek/kos | skupaj
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR
1. | Dobava in montaža svetilke z redukcijo - iz družine SL 10 MINI ustreza tipu 5 XA 581 1A1A08 Siteco z ravnim steklom s sijalko 32LED / 3970lm, ustreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja Ur.l.RS št.: 81/2007 | kpl | 18 | 0 | 0
2. | Priklop na obstoječe JR omrežje v obstoječi omarici-JR na obstoječi izvod | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih svetilk JR (uporaba avtodvigala) | kos | 12 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm2: | m | 680 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje kabla PP00-A 4x16+2,5mm2: | m | 710 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje kabla za priključitev svetilke PP00-Y 4x2,5mm2: | m | 95 | 0 | 0
7. | Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8 | kos | 136 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža križne sponke: | kos | 24 | 0 | 0
9. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji: | kos | 24 | 0 | 0
10. | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 3% | 0 | 0
11. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Sodelovanje s podjetjem ElektroPrimorska | ur | 3 | 0 | 0
13. | Izdelava PID | % | 3% | 0 | 0
14. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča | % | 2% | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0