## Rekapitulacija
IZVEDBA VODOVODA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Vodovod Lokavec - Čohi | 0
Vodovod Čohi | 0
SKUPAJ* | 0
DDV - obrnjena davčna obveznost | 0

## LOKAVEC-ČOHI
VODOVOD
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA - 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 1222 | m |  | 0
1.2 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 55 | kos |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija, vodovod, TK, NN... | 3 | kos |  | 0
1.4 | Rezkanje asfalta v sloju debeline do 10 cm z odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km in plačilom takse. | 1275 | m2 |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Postavitev prometne signalizacije v času gradnje, izdelava elaborata prometne ureditve, pridobitev soglasja za zaporo ceste. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0 |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini III. in IV. kategorije širine 60cm, globine do 2m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 1828.2 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini III. in IV. kategorije širine 60cm, globine 2 do 4m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 3 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop gradbene jame za vodovodne jaške v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom v krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse. | 109.8 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni ročni izkop na križanju z obstoječimi komunalnimi vodi in na lokacijah priklopa na obstoječi vodovod. | 2 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 648 | m2 |  | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 410.1 | m3 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede deb 0-64 v debelini do 40cm, za spodnji ustroj ceste, iz zmrzlinsko odpornega materiala, s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti EV2 ≥ 80 Mpa. | 1319.8 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje netkanega geotekstila gostote 370 g/m2, natezne trdnosti 30kN/m, za ločilni sloj med zgornjim in spodnjim ustrojem ceste. | 1275 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 405 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Izdelava vodotesnega jaška VJ1, notranjih dimenzij 1.0x1.4x1.7m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 1.5 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.2 | Izdelava vodotesnega jaška VJ2, VJ3, VJ4 notranjih dimenzij 1.0x1.2x1.7m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 1.5 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 3 | kos |  | 0
3.3 | Izdelava vodotesnega jaška VJ5, notranjih dimenzij 1.0x1.2x2.3m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 1.5 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.4 | Izdelava vodotesnega jaška VJ6, notranjih dimenzij 1.3x1.4x2.3m, iz AB C25/30 debeline 20cm z hidroizolacijo T4 in zaščito iz XPS 3cm, komplet z dvojno armaturo Q335, opaži, deljenim pokrovom dim 60x60 cm nosilnosti 400kN z napisom "VODOVOD", inox lestvjio dolžine 1.5 m z teleskopskim podaljškom 1,0m ter protizdrsnimi nastopnimi prečkami, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN100 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm (skupaj z dobavo materiala), komplet s spojnim materialom. | 1020 | m |  | 0
4.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN100 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na konzole ob mostu, komplet s spojnim materialom. | 13 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža termoizolacije iz poliuretanske pene, za toplotno zaščito vodovodne cevi DN100, debeline 5 cm, zunanje obdane z aluminijasto pločevino. | 13 | m |  | 0
4.4 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov in armatur.
| FF-KOS DN100, L=600mm | 2 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=800mm | 5 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=1000mm | 5 | kos |  | 0
| EU-KOS DN100 | 6 | kos |  | 0
| F-KOS DN100 | 5 | kos |  | 0
| ZASUN DN100 | 4 | kos |  | 0
| ZASUN DN65 | 4 | kos |  | 0
| MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS DN100 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS DN100/100 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS DN100/65 | 4 | kos |  | 0
| Q-KOS DN65 | 2 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.250 DN100 | 14 | kos |  | 0
| MMK-KOS 22.50 DN100 | 4 | kos |  | 0
| MMK-KOS 450 DN100 | 2 | kos |  | 0
| ZRAČNIK DN 65 | 2 | kos |  | 0
4.5 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN100. | 19 | kos |  | 0
4.6 | Izvedba priključitve novega vodovoda na obstoječi vodovod, komplet z rezanjem in odstranitvijo starega cevovoda, obveščanjem o zapori vode, praznjenjem in ponovnim polnjenjem cevovoda. Izvede upravljavec vodovoda.
| DN100 | 1 | kos |  | 0
4.7 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 3095 | m |  | 0
4.8 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 3095 | m |  | 0
4.9 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 3095 | m |  | 0
4.10 | Izdelava zaščite iz PVC cevi na križanju z NN in TK, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
4. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Fino planiranje in valjanje tamponskih površin pred asfaltiranjem, komplet s komprimiranjem. | 1275 | m2 |  | 0
4.2 | Izdelava nosilne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 v debelini 6 cm. | 1275 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti na državni cesti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4 Z2 v debelini 4 cm. | 1275 | m2 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 1020 | m |  | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | 20 | ur |  | 0
4.6 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.7 | Nadzor gradbenih del v bližini komunalnih vodov (plinovoda, toplovoda, vodovoda, TK, NN), s strani pristojnih strokovnih služb. | 8 | ur |  | 0
4.8 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.9 | Izdelava varnostnega načrta (3 izvodi) in kordinacija varstva pri delu. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0

## ČOHI
VODOVOD ČN HUBELJ - LOKAVEC (ČOHI)
| PREDDELA | 0
| RUŠITVENA DELA | 0
| ZEMELJSKA DELA | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI | 0
| OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala
| V1 | m | 0 | 0
| V2 | m | 860 | 0
| V3 | m | 715 | 0
| P | m | 0 | 0
2. | Zavarovanje lomnih točk.
| V1 | kos | 0 | 0
| V2 | kos | 45 | 0
| V3 | kos | 43 | 0
| P | kos | 0 | 0
3. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon)
| V1 | kos | 0 | 0
| V2 | kos | 45 | 0
| V3 | kos | 43 | 0
| P | kos | 4 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Zasek oziroma rezanje asfalta v debelini do 10 cm. | m | 1575 | 0
2. | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na ustrezno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem. | m2 | 1575 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa.
| V1 | m3 | 0 | 0
| V2 | m3 | 0 | 0
| V3 | m3 | 0 | 0
2. | Strojni izkop jarkov za vodovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90°, odvoz na ustrezno deponijoi do 10km, ki jo zagotovi izvajalec skupaj z vsemi stroški deponiranja.
- v terenu III. ktg. - 80%
| V1 | m3 | 0 | 0
| V2 | m3 | 2064 | 0
| V3 | m3 | 1716 | 0
| P | m3 | 400 | 0
- v terenu IV. Do V ktg. - 20%
| V1 | m3 | 0 | 0
| V2 | m3 | 516 | 0
| V3 | m3 | 429 | 0
| P | m3 | 0 | 0
3. | Ročni izkop zemljine III ktg. z odmetom materiala 1.0m od roba izkopa. | m3 | 27.5 | 0
4. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm
| V1 | m2 | 0 | 0
| V2 | m2 | 688 | 0
| V3 | m2 | 572 | 0
| P | m2 | 400 | 0
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 125 mm se izločajo!
| V1 | m3 | 0 | 0
| V2 | m3 |  | 0
| V3 | m3 |  | 0
| P | m3 | 0 | 0
6. | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, ter komprimiranjem v plasteh po 30 cm (pod voznimi površinami)
| V1 | m3 | 0 | 0
| V2 | m3 | 2580 | 0
| V3 | m3 | 2145 | 0
| P | m3 | 400 | 0
7. | Zasip jarka z nevezanim materialom po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem in finim planiranjem v plasti 20cm (pod voznimi površinami):
| V1 | m3 | 0 | 0
| V2 | m3 | 258 | 0
| V3 | m3 | 214.5 | 0
8. | Raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm z vsemi transporti po gradbišču. | m3 | 0 | 0
9. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem.
| V1 | m2 | 0 | 0
| V2 | m2 | 0 | 0
| V3 | m2 | 0 | 0
10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo do 10 km, ki jo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi ravnanji in stroški za trajno odlaganje. | m3 | 300 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Vgradnja in dobava pocinkane cevi - plastificirana 2"
|  | m | 494 | 0
2. | Dobava, prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in obsutjem cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, po detajlu (0.33m3/m); standardni (Tyton K9) spoj.
| V1 | m | 0 | 0
| V2 | m | 860 | 0
| V3 | m | 715 | 0
B | FAZONI
Posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
1. | PPC TULJAVA 2'' | kos | 20 | 0
2. | PPC KOLENO 2'' | kos | 20 | 0
3. | PPC T KOS 2'' | kos | 6 | 0
4. | VENTIL 2'' s teleskopsko vgradno garnituro | kos | 1 | 0
5. | FFQ DN 50 | kos | 1 | 0
6. | EU DN 80 | kos | 1 | 0
7. | FF DN 80/600 | kos | 4 | 0
8. | EU DN 100 | kos | 24 | 0
9 | FF DN 100/600 | kos | 4 | 0
10 | FF DN 100/800 | kos | 1 | 0
11 | T DN 100 | kos | 1 | 0
12 | T DN 100/80 | kos | 7 | 0
13 | FFR DN 100/80/200 | kos | 1 | 0
14 | X DN 100 | kos | 2 | 0
15 | FFQ DN 100 | kos | 5 | 0
16 | FFK DN 100/11,25° | kos | 2 | 0
17 | FFK DN 100/30° | kos | 3 | 0
18 | FFK DN 100/45° | kos | 3 | 0
19 | MMK DN 100/11,25° | kos | 20 | 0
20 | MMK DN 100/22,5° | kos | 13 | 0
21 | MMK DN 100/30° | kos | 5 | 0
22 | MMK DN 100/45° | kos | 10 | 0
23 | MMQ DN 100 | kos | 1 | 0
24 | MMA DN 100/80 | kos | 3 | 0
25 | T DN 300 | kos | 1 | 0
26 | FFR DN 300/100/300 | kos | 1 | 0
C | ARMATURE
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material. Ves material je NP 16.
1. | ovalni klinasti zasun DN80 (F5) | kos | 8 | 0
2. | ovalni klinasti zasun DN100 (F5) | kos | 1 | 0
3. | ploščati klinasti zasun DN50 (F4) | kos | 1 | 0
4. | NADZEMNI HIDRANT DN80/1250 | kos | 8 | 0
5. | ENOKROGELNI ODZRAČEVALNI VENTIL DN50 | kos | 1 | 0
6. | KOLO ZA ZASUN DN 50 | kos | 1 | 0
7. | KOLO ZA ZASUN DN 100 | kos | 1 | 0
8. | LŽ CESTNA KAPA φ125 | kos | 7 | 0
9. | TELESKOPSKA VGRADILNA GARNITURA | kos | 7 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Dobava in montaža zaščitne cevi AISI 304 φ254/3 mm zalite s poliuretansko peno. | m | 21 | 0
2. | Dobava in privaritev ležišča za zaščitno cev iz cevi AISI 304 φ273/3 mm dolžine 0,5 m. | kos | 4 | 0
3. | Dobava in montaža jeklene pločevine AISI 304 dimenzij 0,6x0,25x0,02 m, vključno z vsemi vijaki za pritrditev na mostno konstrukcijo. | kos | 4 | 0
4. | Dobava in privaritev jeklenih profilov AISI 304 dimenzij 60/40/4 mm na pločevino vijačeno v mostno konstrukcijo. | m | 8 | 0
5. | Izdelava temelja oziroma ležišča ze zaščitno cev. Postavka zajema izkop, beton, opaž, minimalno armaturo ter zasip temelja dimezij 0,2x0,4x0,5 m. | kos | 4 | 0
6. | Izdelava zidu iz kamnitega lomljenca v betonu debeline 30 cm. Razmerje beton kamen je 1:1. V postavko je zajet tudi izkop za zid, opažanje ter zasip z materialom od izkopa. | m3 | 6.5 | 0
7. | Izdelava AB temelja za zid iz kamna dimenzij 0,4x0,7m. Postavka zajema izkop, zasip z materialom od izkopa, opaž, beton ter minimalno armaturo. | m | 6.5 | 0
8. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m | 0 | 0
9. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 7 cm. | m2 | 0 | 0
10. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 0 | 0
11. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. | m2 | 0 | 0
12. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 m iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | kos | 62 | 0
13. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 40x20x20cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega hidranta. | kos | 5 | 0
14. | Izdelava betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | kos | 7 | 0
15. | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15=0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C25/30=0,11m3, spoji obdelani s GCM 1:2. | kos | 1 | 0
16. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm z odprtinami za prezračevanje. (npr. REXESS CDRK 60EYX44 ali enakovreden) | kos | 1 | 0
18. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 1575 | 0
19. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0