## Rekapitulacija
UREDITEV PROSTOROV ZA IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V PRITLIČJU OBJEKTA BEVKOVA 13 V AJDOVŠČINI
OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE IN CKZ
REKAPITULACIJA
1. | SKLOP 1 - OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE | 0
2. | SKLOP 2 - SPECIALNA OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE | 0
3. | SKLOP 3 - OPREMA ZA PROSTORE CKZ | 0
4. | SKLOP 4 - ELEKTRONSKA PISARNIŠKA OPREMA ZA PROSTORE CKZ | 0
5. | SKLOP 5 - MEDICINSKA OPREMA ZA CKZ | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## Sklop 1 - oprema fizioterapija
UREDITEV PROSTOROV FIZIOTERAPIJE IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
SKLOP 1 - OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE
Opomba: Dimenzije so označene v centimetrih, razen če ni drugače navedeno. Oprema je v celoti izdelana iz iveral, dekor po izbiri investitorja. Mizne plošče so iz ultrapasa. Izdelava po shemah. Vse barve, materiali in oprema po potrditvi projektanta in uporabnika. V popisih naveden tip proizvoda ali opreme služi kot pomoč pri specifikaciji opreme. V ceni je zajeti dobavo in montažo opreme.
| prostor | opis opreme | kos | cena | vrednost
1. | Sprejemna | Miza z nadgradnjo, dim. 220x70 cm | 1 |  | 0
| pisarna | Fiksen predalnik s tremi predali (kot npr. Metabox), širine 40 cm, s ključavnico | 2 |  | 0
|  | Izvlečna polica za tipkovnico | 2 |  | 0
|  | Obešalna stena s šestimi obešalnimi kljukicami | 1 |  | 0
|  | Kartotečni predalniki širine 35 cm, višina ličnice 20 cm, s ključavnico | 68 |  | 0
|  | Police med okni nad kartotečnimi predalniki dim. 120x35 cm | 2 |  | 0
2. | Elektroterapija | Sklop spodnjih omaric, 140x40x85 cm (1 polica) | 1 |  | 0
|  | Kerrock pult + korito, 140x40x3 cm | 1 |  | 0
|  | Sklop visečih omaric, dolžine 140x40x60 cm (1 polica) | 1 |  | 0
|  | Omara 120x40x250 cm z drsnimi vrati (5 polic), s ključavnico | 1 |  | 0
3. | Aparat IR | Sklop spodnjih omaric, 280x60x85 cm (2 polici) | 1 |  | 0
|  | Kerrock pult, dolžine 280x60x3 cm | 1 |  | 0
|  | Drsna vrata dolžine 280 cm (od tal do stropa), 2x drsna vrata | 1 |  | 0
|  | Viseči regal, dolžine 280x35x110 cm (2 polici) | 1 |  | 0
|  | Zidna obloga iz Kerrocka, 280x55 cm | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 1 |  | 0
4. | Aparat L | Omara za korito, 80x85x60 cm (1 polica) | 1 |  | 0
|  | Kerrock pult +korito, 80 cm | 1 |  | 0
|  | Viseča omarica, 80x60x40 cm (1 polica) | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 1 |  | 0
5. | Elektroterapija 1 | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 1 |  | 0
6. | Elektroterapija 2 | Sklop spodnjih omaric, 60x85x60 cm (1 polica) | 1 |  | 0
|  | Kerrock pult + korito, 60 cm | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 1 |  | 0
7. | Elektroterapija 3 | Omara dolžine 100x250x60 z drsnimi vrati (5 polic) | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 1 |  | 0
8. | Elektroterapija 4 | Kerrock pult + korito, 60 cm | 1 |  | 0
|  | Sklop spodnjih omaric 60x85x60 cm (1 polica) | 1 |  | 0
|  | Viseča omarica, 60x60x40 cm (1 polica) | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 1 |  | 0
9. | Elektroterapija 5 | Omara 120x250x60 cm (5 polic) | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 1 |  | 0
9. | Elektroterapija 7 | Omara dolžine 220x250x60 cm z drsnimi vrati (5 polic) | 1 |  | 0
10. | Garderobe | Garderobna omara 210x40x60 cm, s ključavnico | 8 |  | 0
|  | Regal 210x100x60 cm (4 police) | 1 |  | 0
11. | Specialna | Kerrock pult + korito, z eno kovinsko nogo, 180x85x60 cm | 2 |  | 0
| obravnava | Sklop spodnjih omaric 100x85x60 cm (1 polica), s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Sklop visečih omaric, 180x60x40 cm (3 police), s ključavnico | 2 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 2 |  | 0
12. | Specialna | Kerrock pult + korito, z eno kovinsko nogo, 180x85x60 cm | 1 |  | 0
| obravnava | Sklop spodnjih omaric 80x85x60 cm (1 polica), s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Sklop visečih omaric, 180x60x40 cm (3 police), s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Ogledalo na podlagi 210x100 cm | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami h200x50 cm | 1 |  | 0
|  | Miza 160x80 cm | 1 |  | 0
|  | Predalnik na kolesih s tremi predali, 40x60 cm, s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Izvlečna polica za tipkovnico | 1 |  | 0
14. | Kinezioterapija | Sklop spodnjih omaric, 370x85x60 cm (5 polic), s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Kerrock pult + korito, 370 cm | 1 |  | 0
|  | Sklop visečih omaric, 370x60x40 cm (5 polic), s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Ogledalo na podlagi 210x100 cm | 1 |  | 0
|  | Polica za čevlje 100x30 cm | 1 |  | 0
15. | Čajna kuhinja | Sklop spodnjih omaric, 200x85x60 cm (2 polici + 2 predala) | 1 |  | 0
|  | Kerrock pult + korito, dolžina 200 cm, širina 60 cm | 1 |  | 0
|  | Sklop visečih omaric, 200x60x40 cm (4 police) | 1 |  | 0
|  | Prostostoječ hladilnik, prostornina cca. 300 l, energijski razred A+ (kot npr. model Gorenje R6151BX) | 1 |  | 0
|  | Steklokeramična kuhinjska plošča, širine 30 cm, dve ogrevalni površini (kot npr. model Gorenje ECT 330 CSC) | 1 |  | 0
|  | Miza na štirih kovinskih nogah, 90x90 cm | 2 |  | 0
16. | Čistila | Regal-police h250x60 cm, na steni nad trokaderom | 1 |  | 0
17. | Telovadnica | Letvenik 230x68 cm, z blazino (kot npr. proizv. Elan Woodpecker). | 4 |  | 0
18. |  | Klop z 3 sedišči v čakalnici, kovinsko podnožje, sedeži leseni ali iz polipropilena (PVC) (kot npr. klop Race - Škerjanc). | 1 |  | 0
19. |  | Klop z 2 sedišči v čakalnici, kovinsko podnožje, sedeži leseni ali iz polipropilena (PVC) (kot npr. klop Race - Škerjanc). | 2 |  | 0
20. |  | Pisarniški stol, vrtljiv, gumirana kolesca, kromirano podnožje, oblazinjen (umetno usnje), brez opiral za roke, nastavljivo hrbtišče po višini in naklonu, nastavljivo sedišče po naklonu in globini. | 4 |  | 0
21. |  | Konferenčni stol, nakladalen, kromirano podnožje, oblazinjen (umetno usnje). | 25 |  | 0
22. |  | Konferenčni stol, v celoti lesen (tudi podnožje), brez kovinskih delov. | 1 |  | 0
23. |  | Stenska tabla (piši-briši), bela, magnetna 120x90 cm. | 1 |  | 0
24. |  | Koš za sortiranje odpadkov iz nerjavečega jekla (3 koši), s predali za odpiranje pokrovov, pokrovi v različnih barvah za lažje sortiranje, notranji koši z ročaji za lažje praznenje smeti. Prostornina cca. 45 litrov. | 1 |  | 0
25. |  | Koš za odpadke 5 l, iz nerjavečega jekla, z pokrovom, s pedali za odpiranje pokrova (sanitarije). | 1 |  | 0
26. |  | Koš za odpadke 65-80 l, iz nerjavečega jekla, z pokrovom, z pedalom za odpiranje pokrova (koši za plastificiran papir ob preglednih mizah). | 16 |  | 0
27. |  | Koš za odpadke 20 l, iz nerjavečega jekla, z pokrovom, z pedalom za odpiranje pokrova. | 13 |  | 0
28. |  | Koš za odpadke 20 l, iz nerjavečega jekla, brez pokrova (za papir). | 1 |  | 0
29. | Garderoba | Okroglo kovinsko stojalo za dežnike (kot npr. EKI Kranj). | 1 |  | 0
30. | Hodnik | Pravokotno kovinsko stojalo za dežnike (kot npr. art. 100764 EKI Kranj). | 1 |  | 0
31. | Čakalnica | Zaščitna letvica (les ali PVC), v beli barvi oz. po izboru projektanta, dim. 15x160 cm (za zaščito stene za klopjo v čakalnici). | 1 |  | 0
32. | Čakalnica | Zaščitna letvica (les ali PVC), v beli barvi oz. po izboru projektanta, dim. 15x100 cm (za zaščito stene za klopjo v čakalnici). | 2 |  | 0
33. | Čistila | Voziček za čiščenje z ožemalnikom, vedri 2x 15 lit. in 4x 4 lit., nosilec za vrečo 120 lit., predal (kot. npr. Alpha 5109 Barjans d.o.o. ali primerljiv). | 1 |  | 0
34. |  | Voziček za perilo - dvojni, za obešanje in prevoz vreč za perilo, z pokrovom - za delovno obleko. | 1 |  | 0
35. |  | Voziček za perilo - enojni, za obešanje in prevoz vreč za perilo, z pokrovom - za ambulantno perilo. | 3 |  | 0
36. |  | Zamrzovalna omara (za podpultno vgradnjo), dim. 85×59,6×54,5 cm, prostornine 85-90 litrov, energijski razred A++ (kot npr. proizv. Gorenje FIU 6092 AW). | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## Sklop 2-specialna oprema fiz.
UREDITEV PROSTOROV FIZIOTERAPIJE IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
SKLOP 2 - SPECIALNA OPREMA ZA PROSTORE FIZIOTERAPIJE
Opomba: Dimenzije so označene v centimetrih, razen če ni drugače navedeno. Oprema je v celoti izdelana iz iveral, dekor po izbiri investitorja. Mizne plošče so iz ultrapasa. Izdelava po shemah. Vse barve, materiali in oprema po potrditvi projektanta in uporabnika. V popisih naveden tip proizvoda ali opreme služi kot pomoč pri specifikaciji opreme. V ceni je zajeti dobavo in montažo opreme.
| prostor | opis opreme | kos | cena | vrednost
1. |  | Vrtljiv stol 360°, z naslonom, kromirano podnožje s 5 koleščki, oblazinjen, okrogel stol, nastavljiv naslon. | 3 |  | 0
2. |  | Vrtljiv stol 360°, brez naslona, kromirano podnožje s 5 koleščki, oblazinjen, okrogel stol. | 11 |  | 0
3. |  | Delovni stol jahač, v obliki sedla, kromirano podnožje s 5 koleščki, oblazinjen (umetno usnje). | 4 |  | 0
4. |  | Miza za izvajanje specialnih obravnav, dim. 120x200 cm, kromirano podnožje, oblazinjeno ležišče, nosilnost 240 kg, električno nastavljanje višine s krožnim stikalom, dvodelno ležišče (kot npr. Bobath miza S proizv. Novak M). | 1 |  | 0
5. |  | Masažna miza, dim. 65x200 cm, kromirano podnožje, oblazinjeno ležišče, nosilnost 240 kg, hidravlična nastavitev višine, ovalna, podolgovata obrazna odprtina, čep za ovalno odprtino, nosilec za rolo papirja ob vzglavju (kot npr. masažna miza S proizv. Novak M). | 17 |  | 0
6. |  | Terapevtski voziček, na kolescih, za postavitev aparatov (kot npr. proizv. Enraf-Nonius EN-Car U). | 8 |  | 0
7. |  | Grelec za parafinske obloge, prostornine cca. 30 lit., temperaturno območje 50-95°C (kot npr. proizv. Enraf-Nonius PackHeater). | 1 |  | 0
8. |  | Terapevtska miza dim. 46x76 cm, kovinsko podnožje, delovna površina oblazinjena (usnje), višinsko nastavljiva (kot npr. proizv. Koval d.o.o.). | 3 |  | 0
9. |  | Invalidski voziček, zložljiv, iz barvanega jekla, s polnimi kolesi spredaj in zadaj, maksimalna nosilnost 140 kg, širina sedeža 51 cm. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## Sklop 3-oprema CKZ
UREDITEV PROSTOROV FIZIOTERAPIJE IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
SKLOP 3 - OPREMA ZA PROSTORE CKZ
Opomba: Dimenzije so označene v centimetrih, razen če ni drugače navedeno. Oprema je v celoti izdelana iz iveral, dekor po izbiri investitorja. Mizne plošče so iz ultrapasa. Izdelava po shemah. Vse barve, materiali in oprema po potrditvi projektanta in uporabnika. V popisih naveden tip proizvoda ali opreme služi kot pomoč pri specifikaciji opreme. V ceni je zajeti dobavo in montažo opreme.
| prostor | opis opreme | kos | cena | vrednost
1. | Shramba | Regal 250x40, h 180 cm | 1 |  | 0
2. | Hodnik | Visoka omara z drsnimi vrati, v notranjosti so police - 5 polic, h250x120 cm, s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Visoka omara z drsnimi vrati, v notranjosti so police - 10 polic, h220x230 cm, s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Visoka omara z drsnimi vrati, v notranjosti so police - 10 polic, h250x340 cm, s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Visoka omara z drsnimi vrati, v notranjosti so police - 10 polic, h250x345 cm, s ključavnico | 1 |  | 0
3. | Pisarna 1 | Pisalna miza, 150/160/70 cm | 1 |  | 0
|  | Pisalna miza, 190/160/70 cm | 1 |  | 0
|  | Predalnik na kolesih s tremi predali, širine 40 cm, s ključavnico | 2 |  | 0
|  | Izvlečna polica za tipkovnico | 2 |  | 0
|  | Regal nad pisalno mizo, 100/30/h75, krilna vrata, 1 polica | 1 |  | 0
|  | Regal nad pisalno mizo, 85/30/h75, krilna vrata, 1 polica | 1 |  | 0
|  | Omara 100/60/h210 cm, krilna vrata, 4 police, s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami, h200x50 cm | 1 |  | 0
4. | Pisarna 2 | Pisalna miza nepravilne oblike, 170/150/70 cm | 2 |  | 0
|  | Predalnik na kolesih s tremi predali, širine 40 cm, s ključavnico | 2 |  | 0
|  | Izvlečna polica za tipkovnico | 2 |  | 0
|  | Regal nad pisalno mizo, 89/30/h75, krilna vrata, 1 polica | 4 |  | 0
|  | Sklop omar z vrati, dolžine 180 cm, h210 cm, 4 police, s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami, h200x50 cm | 1 |  | 0
5. | Predavalnica | Miza za računalnik 80x45 cm | 1 |  | 0
|  | Miza 160x80 cm na koleščkih | 1 |  | 0
|  | Izvlečna polica za tipkovnico | 1 |  | 0
|  | Omara 100/60/h210 cm, krilna vrata, 4 police, s ključavnico | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena s desetimi kljukicami | 1 |  | 0
6. | Garderobe M | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami, h200x50 | 1 |  | 0
|  | Garderobna klop, kovinsko ogrodje, sedežna površina iz visokotlačnega laminata, kotna, skupna dolžina 360 cm (mere vzeti na licu mesta). | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena z desetimi kljukicami in poličko 220 | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena z devetimi kljukicami in poličko 180 | 1 |  | 0
7. | Garderobe Ž | Obešalna stena s tremi obešalnimi kljukicami, h200x50 | 1 |  | 0
|  | Garderobna klop, kovinsko ogrodje, sedežna površina iz visokotlačnega laminata, kotna, skupna dolžina 460 cm (mere vzeti na licu mesta). | 1 |  | 0
|  | Obešalna stena z devetimi kljukicami in poličko, 1800 | 1 |  | 0
8. | Sanitarije | Kerrock pult + korito, 95x50 cm | 2 |  | 0
9. |  | Pisarniški stol, vrtljiv, gumirana kolesca, kromirano podnožje, oblazinjen (umetno usnje), brez opiral za roke, nastavljivo hrbtišče po višini in naklonu, nastavljivo sedišče po naklonu in globini. | 5 |  | 0
10. | Hodnik in čakalnica | Klop z 3 sedišči v čakalnici, kovinsko podnožje, sedeži leseni ali iz polipropilena (PVC). | 2 |  | 0
11. | Hodnik in čakalnica | Klop z 2 sedišči v čakalnici, kovinsko podnožje, sedeži leseni ali iz polipropilena (PVC). | 2 |  | 0
12. |  | Konferenčni stol, nakladalen, kromirano podnožje, eco usnje. | 4 |  | 0
13. | Predavalnica | Konferenčni stol, nakladalen, kromirano podnožje, oblazinjen (umetno usnje), z priklopno mizico. | 22 |  | 0
14. |  | Koš za sortiranje odpadkov iz nerjavečega jekla (3 koši), s predali za odpiranje pokrovov, pokrovi v različnih barvah za lažje sortiranje, notranji koši z ročaji za lažje praznenje smeti. Prostornina cca. 45 litrov. | 3 |  | 0
15. |  | Koš za odpadke 5 l, iz nerjavečega jekla, z pokrovom, s pedali za odpiranje pokrova (sanitarije). | 1 |  | 0
16. |  | Koš za odpadke 20 l, iz nerjavečega jekla, brez pokrova (za papir). | 3 |  | 0
17. | Garderoba | Okroglo kovinsko stojalo za dežnike (kot npr. EKI Kranj). | 1 |  | 0
18. | Hodnik | Pravokotno kovinsko stojalo za dežnike (kot npr. art. 100764 EKI Kranj). | 1 |  | 0
19. | Hodnik in čakalnica | Odbojna (zaščitna) letev 15x515 cm (za zaščito stene za klopjo). | 1 |  | 0
20. |  | Zložljiva previjalna miza iz stabilnega ogrodja, sestavljena iz previjalne podloge z obstrani povišanimi robovi, odstranljive banjice z odvodno cevjo, z odlagalno poličko. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## Sklop 4-elektronska oprema CKZ
UREDITEV PROSTOROV FIZIOTERAPIJE IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
SKLOP 4 - ELEKTRONSKA PISARNIŠKA OPREMA ZA PROSTORE CKZ
Opomba: V popisih naveden tip proizvoda ali opreme služi kot pomoč pri specifikaciji opreme. V ceni je zajeti dobavo in montažo opreme.
| prostor | opis opreme | kos | cena | vrednost
1. | Predavalnica | Prenosna avdio oprema za tolmačenje
|  | · baterijski oddajnik z vhodom za mikrofon | 2 |  | 0
|  | · baterijski sprejemnik z vhodom za slušalke | 10 |  | 0
|  | · stereo slušalke | 10 |  | 0
|  | · mikrofon naglavni | 2 |  | 0
|  | · polnilni kovček za 18 baterijskih enot | 1 |  | 0
2. | Predavalnica | Izvedba avdio-induktivne zanke
|  | · ojačevalec za induktivno zanko, 2x mikrofonski vhod, 1x stereo linijski vhod, 1x linijski izhod, do 170 m2, izhod za slušalke | 1 |  | 0
|  | · vodnik za izvedbo induktivne zanke, speljan okrog površine prostora (cca. 40 m) | 1 |  | 0
|  | · mikrofon za zajem prostorskega zvoka z ustreznim držalom, kondenzatorski | 1 |  | 0
|  | · kabel za priklop kondenzatorskega mikrofona (cca. 40 m) | 1 |  | 0
|  | NIK kanal samolepljivi nadometni 15x10 (cca. 40 m) | 1 |  | 0
|  | Instalacija zanke, ojačevalca in mikrofona, drobni material (konektorji, montažni material), izvedba priklopa, test in zagon opreme ter podučitev uporabnika z predajo navodil v slovenskem jeziku. | 1 |  | 0
3. | Predavalnica | Večnamenski projektor
tehnologija: DLP
svetilnost: 3300 ANSI lumnov
osnovna ločljivost: 1920 x 1080 Full HD
kontrast: 15000:1
format slike: 16:9 (osnovni)
življenska doba žarnice: do 4500 ur
objektiv: ročni fokus ročni zoom x 1,2
optični zoom: 1,2
velikost slike: 152,4-762 cm
projekcijsko razmerje: 1,28-1,56:1
stropni nosilec za montažo projektorja
|  | montaža nosilca in projektorja ter izvedba priklopov | 1 |  | 0
4. | Predavalnica | Stensko projekcijsko platno 178/178 cm, komplet z montažo. | 1 |  | 0
5. | Pisarna | Namizni računalnik
·nabor vezij: Intel
· procesor: min. Intel Core i5, 7. generacije
· delovni pomnilnik: vsaj 8 GB (vsaj 1 prosto razširitveno mesto)
· trdi disk: trdi disk SSD, kapacitete vsaj 250 GB
grafična kartica: integrirana grafična kartica
odd: DVD+/-RW
ohišje: MT
priključki spredaj: 2x USB 3.1 gen1, 1x kombiniran audio vhod/izhod
priključki: 6x USB, vsaj 2x USB 3.1, (vsaj 2 spredaj)
miška: USB optična miška z podlogo
tipkovnica: USB tipkovnica s SLO znaki
zvok: notranji zvočnik
certifikati: Energy Star
Operacijski sistem: MS Windows 10 Professional 64bit slo/ang
Programska oprema: Office Home and Buss 2016 slo (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote), licenca za enega uporabnika, licenca prenosljiva
|  | Garancija: 3 leta | 1 |  | 0
6. | Pisarna | LED monitor 23,8", ločljivost 1920x1080, velikost točke 0,27 mm ali manjša, widescreen 16:9, tipično razmerje kontrasta 1000:1, oprema mora biti barvno usklajena z osebnim računalnikom,nastavljiv po višini, certifikat Energy Star. Garancija 3 leta. | 1 |  | 0
7. | Pisarna | Barvni laserski multifunkcijski tiskalnik
resolucija tiskanja: 600 x 600 dpi
hitrost tiskanja: 28 str/min ČB in barvno
obojestransko tiskanje
velikost tiska: A4
pomnilnik: 256 MB
avtomatski podajalec papirja
resolucija kopiranja: 600 x 600 dpi
obojestransko skeniranje
resolucija skeniranja: up to 1200 x 1200 dpi
velikost skeniranja: A4
začetna polnitev tonerja
|  | Garancija: 3 leta | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## Sklop 5-medicinska oprema CKZ
UREDITEV PROSTOROV FIZIOTERAPIJE IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
SKLOP 5 - MEDICINSKA OPREMA ZA CKZ
Opomba: V popisih naveden tip proizvoda ali opreme služi kot pomoč pri specifikaciji opreme. V ceni je zajeti dobavo in montažo opreme.
| prostor | opis opreme | kos | cena | vrednost
1. |  | Analizator telesne sestave: multifrekvenčen segmentni analizator z uporabo 3 frekvenc, ki zagotavljajo zelo natančno meritev celotnega telesa in segmentne analize, z enostavnim interaktivnim vmesnikom, ki vodi uporabnika skozi celoten proces, z možnostjo zasukanja zaslona, kar omogoča diskreten prikaz meritev, z vgrajenim čitalcem za SD kartice, z omogočenim samodejnim shranjevanjem in prenosom podatkov, možnost direktne povezave s tiskalnikom, možnost prenosa meritev s pomočjo Bluetooth adapterja, posebna funkcija za merjenje športnikov, kapaciteta tehtanja 270 kg. Analiza telesne sestave prikaže: težo, delež in maso telesne maščobe, razporeditev maščobe v telesu, bazalni metabolizem, metabolno starost, indeks telesne mase, maso vode v telesu, pusto telesno težo, upornost telesa, mišično maso. proteine, razporeditev mišične mase v telesu, oceno postave, nivo visceralne maščobe, kostno maso. Kot npr. proizv. Tanita MC-780MA. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0