## SPLOŠNO
POKRITA TRŽNICA AJDOVŠČINA
SPLOŠNO
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoji iz Splošnega opisa, ki je obvezna priloga temu popisu.
Vsa ponujena oprema mora biti nov in nerabljen. Uporabljeni materiali morajo biti naravnega izvora in nestrupeni.
Vsa oprema mora zadoščati varnostnim in trajnostnim normam, ISO in evropskim standardom po dimenzijah, kvaliteti, ergonomičnosti, konstrukcijski trdnosti in odpornosti.
Investitor si pridržuje pravico, da posamezne vzorce izdelkov ali materialov od ponudnikov zahtev že v fazi pred izborom. Izbran ponudnik pa bo pred vgradnjo opreme, s posameznimi vrozci materialov dokazal skladnost materialov z zahtevami iz projekta.
Ponudbnik pa mora k ponudbi za vsak izdelek priložiti prospekt ali kakršnokoli drugo dokumentacijo, ki bo dokazovala, da je ponujeni izdelek skladen z zahtevami iz projektne dokumentaciji. Ravno tako mora ponudnik k ponudbi priložiti vse navedene certifikate, oziroma dokumentacijo, ki bo dokazovala, da so ponujeni izdelki testirani skladno z zahtevanimi normami.
V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
Stroške nabave, izdelave, vgradnje in montaže opreme v celoti.
Potrebni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča ter že izvedenega objekta.
Izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov in ograj.
Stroške prevoza, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču.
Sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del pa do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt.
Stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje.
Vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, kot so predpisani s strani izvajalca ukrepov varstva pri delu in jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Ponudnik mora pri vnosu opreme v objekt zaščititi vse finalne obdelave objekta in je odgovoren za vse morebitne poškodbe nastale pri montaži ter vgradnji opreme.
Vsi elementi ki se jih postavlja neposredno na finalna tla morajo meti na podstavki mehke zaščitne nalimke za začito pred poškodbami.
Ostale zahteve
Izvajalec mora za vse izdelke, finalne strukture, obdelave in barvne tone in uporabljene materiali izdelati delavniško dokumentacijo in/ali vzorec, ki ga pravočasno - pred izvedbo predloži projektantu v potrditev.
Mere opreme je potrebno preveriti na objektu po izvršenih gradbenih delih.
Visoke omare in težji pohištveni elementi morajo biti ustrezno pritrjeni na steno in tla, kar je vključeno v enotno ceno podano v ponudbi.
Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih in izobraževalnih zavodih.
Vse vezane plošče morajo biti kakovostnega razreda B/B, s certifikatom E1, CARB (ekološko neoporečne).
vsi laki za površinsko zaščito lesa morajo biti zdravju in okolju prijazni in primerni za stik z živili.
za vse tipke ponujene lemente mora ponudnik poleg ponudbe priložiti tudi mere in slike ponujenega elementa.

## OPIS OBDELAVE
POKRITA TRŽNICA AJDOVŠČINA
OPISI MATERIALOV IN OBDELAV
V nadaljevanju so opisani tipi obdelav, ki so v nadaljevanju popisa navedeni kot zahtevani tipi obdelave na delih opreme v posamezni postavki v popisu
MIZNE PLOŠČE IN PULTI
OBD.A.1 | Vodoodporna vezana plošča debeline 18mm, obojestransko obdelana s HPL laminatom; po robovih zaključena z ABS nalimkom debeline 1mm. Barve laminatov in nalimkov po izboru projektanta iz kataloga FunderMax Interior. ABS nalimki barvno usklajeni z izbranim laminatom. | KORPUSI, POLICE
OBD.A.2 | Vodoodporna vezana plošča debeline 12mm obojestransko obdelana z melaminsko folijo; po robovih zaključena z ABS nalimkom debeline 1mm. Folija in nalimki v barvi po izboru projektanta. | HRBTIŠČE
OBD.A.3 | Vodoodporna vezana plošča debeline 18mm, obojestransko obdelana s HPL laminatom; po robovih zaključena z ABS nalimkom debeline 1mm. Barve laminatov in nalimkov po izboru projektanta iz kataloga FunderMax Interior. ABS nalimki barvno usklajeni z izbranim laminatom. | FRONTE IN VIDNI DELI - DEBELINA 18MM
OBD.A.4 | Plošča pulta iz tehničnega kamna, debeline 20mm. Izvedba pulta v videzu monolita. Na stiku dveh plošč tehničnega kamna izveden stik na zajero. Samostojni robovi plošče ravni, polirani. Tehnični kamen kot npr. Dekton, v barvi po izboru projektanta. | PULTI IN STRANICE IZ TEHNIČNEGA KAMNA
OBD.A.5 | Plošča pulta iz tehničnega kamna, debeline 20mm. Pritrjena z distanco 5mm na kovinsko podnožje, s črnimi poltrdimi podložkami. Robovi plošče ravni, polirani. Tehnični kamen kot npr. Dekton, v barvi po izboru projektanta. | PULTNA PLOŠČA IZ TEHNIČNEGA KAMNA
OBD.A.6 | Mizna plošča iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. | PULTNA PLOŠČA IZ MASIVNEGA LESA
OBD.A.7 | Polica strežnega pulta z razstavno polico iz masivnega lesa. Konzolno pritrjena na osnovni korpus pulta. Polica mora zaradi svoje funkcije zagotavljati ustrezno nosilnost, za večje obremenitve. Lesena podkonstrukcija. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. V videzu desk masivnega lesa, po detajlu projektanta. | POLICA STREŽNEGA PULTA IZ MASIVNEGA LESA
OBD.A.8 | Vodoodporna vezana plošča debeline 14mm, obojestransko in po robovih obdelana z visokoodpornim HPL laminatom. Barve laminatov po izboru projektanta iz kataloga FunderMax Interior. Elementi cokla opremljeni s priključi za pritrjevanje na pohištvene nogice s 'klik' sistemom. | COKEL
OBD.A.9 | Polica razstavnega pulta iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. Tilly MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur.. Pritrjena na osnovno kovinsko podnožje pulta. Polica mora zaradi svoje funkcije zagotavljati ustrezno nosilnost, za večje obremenitve. | POLICA RAZSTAVNEGA PULTA IZ MASIVNEGA LESA
OBD.A.10 | Cokel višine 6cm, iz pločevine, barvane po izboru projektanta. Zamaknjen za debelino obloge. | COKEL PLOČEVINA
OBD.A.11 | Stojke iz masivnega lesa hrasta, 1. kvalitete | STOJKE IZ MAISVNEGA LESA
OMARE IN PREDALNIKI
OBD.B.1 | Iverna plošča debeline 18mm obojestransko obdelana z melaminsko folijo; po robovih zaključena z ABS nalimkom debeline 1mm. Folija in nalimki v barvi po izboru projektanta. | KORPUSI, POLICE V NOTRANJOSTI OMAR
OBD.B.2 | Širinsko lepljena hrastova plošča, debelina 3cm. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur. | KORPUSI, POLICE, FRONTE IZ ŠIRINSKO LEPLJ. PLOŠČE
OBD.B.3 | Korpusi, predali in fronte iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. Tilly MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur. | KORPUSI, PREDALI IN FRONTE IZ MASIVNE LEPLJENE PLOŠČE
OBD.B.4 | Vrata iz masivnih lesenih vetikalnih letev dim. 45/ 25 mm, privijačenih na lesene letve dim. 45/ 25 mm. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur. | VRATA VITRIN
OBD.B.5 | Širinsko lepljena hrastova plošča, debelina 2cm. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur. | KORPUSI, POLICE, FRONTE IZ ŠIRINSKO LEPLJ. PLOŠČE
OBDELAVE STEN
OBD.C.1 | Stena obdelana z magnetno in kredno barvo, ki se izvede na predhodno izvedeno zravnavo stene - kitanje, priprava podlage z materiali na mineralni osnovi. Impregnacija stene in obdelava z magnetno barvo, v vsaj 3 slojih (sloj magnetne barve mora držati vsaj 5-10 listov z enim magnetom pred nanosom končnega sloja). Končna obdelava s kredno barvo, na vodni osnovi, iz 100% naravnih sestavin, kot npr. Jeanne d’Arc Living Vintage matt furniture paint. Za zaščito površine se izvede zaščito, kot npr. Jeanne d’Arc Living vintage primer & sealer. Barva po izboru projektanta. | MAG.BARVA

## OPISI OKOVJE
POKRITA TRŽNICA AJDOVŠČINA
OPIS OKOVJA VODIL IN ROČAJEV
V nadaljevanju so opisane vrste okovja in ročajev ki so v nadaljevanju popisa navedeni kot zahtevani tipi v posamezni postavki
PANTI
OK.A.1 | Kakovostni pohištveni panti z vgrajenim mehanizmom za nežno in tiho zapiranje kot npr. Blum CLIP top + Blumotion. Po višini namestiti pante na maksimalni razdalji 70cm oziroma ustrezno število, ki omogoča kakovostno vpetje omarnega krila brez povešanja. | OMARNI PANTI
VODILA
OK.B.1 | Kakovostna vodila za predale; omogočen sinhroniziran lahkoten tek, štiridimenzionalna nastavitev sprednjih stranic in ustrezno dinamično obremenitvijo z visoko stabilnostjo in dobrimi rezultati pri povešenju kot npr. Blum, sistem Movento | VODILA PREDALOV
KLJUČAVNICE
OK.C.1 | Kakovostna kovinska pohištvena cilindrična ključavnica krom nikelj s pripadajočim okovjem, odpiranje z navadnim ključem kot npr. Starman X-853N | KLJUČAVNICE NA PREDALIH
ROČAJI
OK.D.1 | Alu vtopni pohištveni profilni ročaji višine 40mm, npr. Rujz 2159b | VTOPNI PROFILNI ROČAJI
NOSILCI POLIC
OK.E.1 | Kovinski nosilci polic za vtaknitev v utor kot npr. Schachermayer FIX 1 | POLICE V OMARAH

## OPISI PODNOŽJE
POKRITA TRŽNICA AJDOVŠČINA
OPIS IZVEDBE PODNOŽIJ
V nadaljevanju so opisane vrste podnožja, ki so v nadaljevanju popisa navedeni kot zahtevani tipi v posamezni postavki
PODNOŽJE OMAR
POD.A.1 | Tipske PVC pohištvene nogice višine z nastavkom za regulacijo do skupne višine 110mm. Nosilnost in število nogic se določi skladno s predvideno dimenzijo omare in predvideno težo (po izračunu izbranega tipa pohištvene nogice) | POHIŠTVENE NOGICE
POD.A.2 | Kovinsko podnožje pulta, kovinopasarski izdelek, sestavljen iz vertikalnih okvirjev in prečnih povezav pod ploščo pulta. Prečna povezava na fronti pulta zamaknjena v notranjost. Zvarjen iz škatlastih profilov 30/30/3mm. Zvari brušeni v ravnino, ostri robovi. Protikorozijsko zaščiteno, prašno barvano s strukturno barvo. V RAL barvi po izboru projektanta. | KOVINSKO PODNOŽJE PULTA
KOLESCA
POD.C.1 | Vrtljiva gumijasta kolesca z zavoro in ploščico s kovinskim pritrjevanjem , premer kolesc 5cm kot npr. Starman 390821 | KOLESCA NA PREDALNIKIH

## OPIS OPREME IN SAMOSTOJNIH ELEM
POKRITA TRŽNICA AJDOVŠČINA
OPIS OPREME
V nadaljevanju so opisane vrste elektrifikacije miz, ki so v nadaljevanju popisa navedeni kot zahtevani tipi v posamezni postavki
DODATNA OPREMA
OP.A.1 | PODAJALNIK papirnatih brisač kot npr. "Z" Elevation, mali, črn, H2, Tork Podaja eno brisačo naenkrat: Zagotavlja zmanjšanje porabe. Dim. 30x10/30cm | PODAJALNIK BRISAČK
OP.A.2 | MILNIK kot npr. Elevation, mali, črn, S1, Tork Dim. 12x12/30cm | MILNIK
OP.A.3 | NOTRANJE SCREEN SENČILO, za zapiranje hladilnih vitrin, ko niso v funkciji. Dim. posameznega senčila - širina 100cm, višina 220cm. V Fiksni zapori skrita škatla senčila. Avtomatsko upravljanje z daljinskim upravljalcem. | SCREEN SENČILO
DEMONTAŽNI PANEL
OP.I.1 | DEMONTAŽNA PANELA dim. 285/ 67,5 cm iz lesenih letev dim. 25/ 45 cm. Vzdolžne lesene letve, so pritrjene na 3 prečne lesene letve barvane v temni barvi po izboru projektanta. Panel se prek vetikalnih letev vijači v Fe podkonstrukcijo. Kovinska podkosntrukcija iz varjeni Fe profilov 40/40/3, pritrjena v prek sidernih ploščic in vijakov v strop in steno. | FIKSNA ZAPORA

## REKAPITULACIJA
POPIS NOTRANJE OPREME
objekt:
POKRITA TRŽNICA AJDOVŠČINA
investitor:
Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina
lokacija
Ajdovščina
vrsta del:
Notranja oprema
datum:
REKAPITULACIJA OPREME
netipska oprema | 0
tipska oprema | 0
nepredvidena dela 5 % | 0
cena skupaj brez DDV: | 0
DDV | 0
cena skupaj z DDV: | 0

## TIPSKA OPREMA
POKRITA TRŽNICA AJDOVŠČINA |  | tipska oprema | A – rušitvena in gradbena dela
pozicija | opis postavke | Dimenzije / Specifikacije | enota | količina | cena/enoto | skupaj
| TIPSKA OPREMA |  |  |  | skupaj | 0
STREŽNI PULT | HLAJENA STREŽNA VITRINA z ravnim sprednjim steklom za mlečne izdelke ali suhomesnate izdelke kot.npr. model GRAZIA LDGR-1,425-25 GST, JBG2 DIMENZIJE (dolžina z bočnicami x globina x višina): 1505 x 1060 x 1220(v) mm bočnici z visokim steklom temperaturno območje 3M1 (0°/ +2°C) vgrajen agregat (R290) dinamično hlajenje odtaljevanje z električnimi grelci odpiranje sprednjih stekel naprej razstavne površine iz inox pločevine osvetlitev LED, zgoraj v nadgradnji – bela hlajen prostor z vrati pod polico delovna plošča 310 mm iz inox pločevine pleksi drsna stekla na strani prodajalca elektronski regulator sprednja fasada – barva po izbiri. |  | kpl | 1 |  | 0
HLADILNE VITRINE I.faza | HLADILNIK S STEKLENIMI VRATI Model SD 801 SL ( drsna vrata) Temp. obm.: +4oC / +10oC Volumen: 800 l Število polic: 8 žičnih (ŠxG:440x547mm) Ključavnica: DA Notranja osvetlitev: 2 x LED vertikalna Osvetlitev nadgradnje: neonska Elektronski regulator: DA Vrata: drsna Dinamično hlajenje Poraba energije (R134a): 7,50kWh/24h Priključna napetost: 230V/50Hz Dim.: 1000 x 700 x 2020 (ŠxGxV) Masa: 135kg |  | kpl | 5 |  | 0
HLADILNE VITRINE II.faza | HLADILNIK S STEKLENIMI VRATI Model SD 801 SL ( drsna vrata) Temp. obm.: +4oC / +10oC Volumen: 800 l Število polic: 8 žičnih (ŠxG:440x547mm) Ključavnica: DA Notranja osvetlitev: 2 x LED vertikalna Osvetlitev nadgradnje: neonska Elektronski regulator: DA Vrata: drsna Dinamično hlajenje Poraba energije (R134a): 7,50kWh/24h Priključna napetost: 230V/50Hz Dim.: 1000 x 700 x 2020 (ŠxGxV) Masa: 135kg |  | kpl | 3 |  | 0
SCREEN ROLOJI | Notranje screen rolo senčilo; - material: senčilni screen 5% z grafičnim potiskom na ročni pogon-z jeklenico,- barva materiala po izbiri projektanta, - senčilo je pritrjeno na L kotnik podkonstrukcije demontažnega panela, | š/v=100/ 180 cm | kpl | 5 |  | 0
BLAGAJNE | Mobilne davčne blagajne,– blagajna, POS tiskalnik, ter davčno potrjevanje, kot npr. Billy easy. Za delo se Billy blagajna samo poveže z internetom. |  | kpl | 6 |  | 0
TRGOVINSKE TEHTNICE | Trgovinska tehtnica 15/ 30 kg z overitvijo, dodatnim zaslonom in Li-on akumulatorjem in časom uporabe do 30 dni. Kot npr. Elicom S200; * napajanje: adapter (vključeno), akumulator Li-ON (vključeno) * temperaturno območje: -10°C do 40°C * zunanje mere: 336mm x 350 mm x 125 mm * merilna plošča 290 mm x 221 mm * osvetljen trojni zaslon spredaj in zadaj (3 vrstični) * rs232 priključek za PC, tiskalnik, blagajno - več protokolov * plošča iz nerjavečega jekla * 70 spominskih mest za izdelke * 12 hitrih tipk * funkcije: TARE, izračun cene eur/kg, * garancija 18 mesecev * overovitev / žigosanje [EC] MIII (vključeno) * čas polnjenja 30 min, 30 dni delovanja na akumulator * točnostni razred III |  | kpl | 2 |  | 0
TRGOVINSKE TEHTNICE | Trgovinska tehtnica 15/30 kg z overitvijo, brez dodatnega zaslona in Li-on akumulatorjem in časom uporabe do 30 dni. Kot npr. Elicom S200; * napajanje: adapter (vključeno), akumulator Li-ON (vključeno) * temperaturno območje: -10°C do 40°C * zunanje mere: 336mm x 350 mm x 125 mm * merilna plošča 290 mm x 221 mm * osvetljen trojni zaslon spredaj in zadaj (3 vrstični) * rs232 priključek za PC, tiskalnik, blagajno - več protokolov * plošča iz nerjavečega jekla * 70 spominskih mest za izdelke * 12 hitrih tipk * funkcije: TARE, izračun cene eur/kg, * garancija 18 mesecev * overovitev / žigosanje [EC] MIII (vključeno) * čas polnjenja 30 min, 30 dni delovanja na akumulator * točnostni razred III |  | kpl | 4 |  | 0
POD1 | PODAJALNIK papirnatih brisač kot npr. "Z" Elevation, Tork Podaja eno brisačo naenkrat: Zagotavlja zmanjšanje porabe. Dim.302/444/102 mm |  | kpl | 5 |  | 0
MIL1 | MILNIK kot npr. Elevation, črn, S1, Tork, 1l Dim. 12x12/30cm |  | kpl | 4 |  | 0

## NETIPSKA OPREMA
POKRITA TRŽNICA AJDOVŠČINA |  | netipska oprema | A – rušitvena in gradbena dela
pozicija | opis postavke | Dimenzije / Specifikacije | enota | količina | cena/enoto | skupaj
| NETIPSKA OPREMA |  |  |  | skupaj | 0
ST_PULT | Strežni pult iz tehničnega kamna s strežno vitrino. | 344x110/90-125cm | kpl | 1 |  | 0
Strežni pult v videzu monolita, s frontami pulta iz tehničnega kamna. Interne fronte in korpusi iz vodoodporne vezane plošče, na zunanji strani obdelane s HPL laminatom in ABS zalimki 1mm. Na osnovno konstrukcijo strežnega pulta pritrjena maska v videzu masivnega lesa.
Korpusi pod pultom 6 predalov, s sistemom za postopno odpiranje in mehko zapiranje. Zgornji 3 predali z možnostjo zaklepanja z vgradno kakovostno cilindrično ključavnico (ključ in ključavnica krom nikelj). Odpiranje predalov z rego s tipskim Alu profilom, npr. Rujz 2159b v barvi po izboru projektanta. Kakovostna vodila za predale z mehkim zapiranjem, kot npr. Blum sistem Movento.
MASKA IZ MASIVNEGA LESA iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. Tilly MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm, v barvi po izboru projektanta. Na leseni podkonstrukciji, nevidno pritrjeno v osnovni kubus strežnega pulta. Maska v videzu monolita - spajanje robov na zajero, na stiku z osnovnim kubusom pulta izvedena senčna fuga, širine 10mm. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur.
dodatna oprema:
| strežna vitrina Dim. 143x106/125cm* | kot npr. Nara hladilna tehnika d.o.o., N-GRAZIA
*glej popis tipske opreme
PULT_1 | Razstavni pult je sestavljen iz tehničnega kamna, s kovinskim podnožjem, dim. posameznega modula 130x60/90cm, vsak modul z 2 pomičnima predalnikoma v videzu monolita. | š/l/h=60/130/90 cm | kpl | 4 |  | 0
| ZABOJČEK NA KOLESIH S POKROVOM, mere 60x57xh39cm. Korpus, in pokrov iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, debeline 2cm. 2 kosa v sklopu posameznega pulta. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur. |  | kpl | 8 |  | 0
OBLOGA_1 | Stena obdelana z magnetno/kredno barvo in s pokrivnimi elementi za okna dim. 390x313,5cm. | 390x313,5cm | kpl | 1 |  | 0
Stena obdelana z magnetno in kredno barvo, ki se izvede na predhodno izvedeno zravnavo stene. Špalete obstoječih okenskih odprtin obdelane z magnetno/kredno barvo.
| LESENI STENSKI OBEŠALNIKI, VALJI (za obešanje in dekoracijo), fi 25mm. Različne dolžine valjev, do 10cm. Obešalniki morajo zagotavljati ustrezno nosilnost zaradi možnosti obešanja razstavnih artiklov. |  | kpl | 65 |  | 0
| Pokrivni paneli, dim. 90x126cm, s kovinskim okovjem za nevidno zatikanje za vrh podkonstrukcije obloge stene. |  | kpl | 2 |  | 0
PULT_2 | Razstavni pult je sestavljen iz tehničnega kamna, s kovinskim podnožjem. S fiksno zaporo. Dim. modula 88x60/90cm, s fiksno zaporo. | š/l/h=60/88/90 cm | kpl | 1 |  | 0
| Fiksna zapora iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. Tilly MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur. |  | kpl | 1 |  | 0
OBLOGA_2 | Stena obdelana z magnetno/kredno barvo in s pokrivnimi elementi za okna dim. 220x250cm. | 220x250cm | kpl | 1 |  | 0
Stena obdelana z magnetno in kredno barvo, ki se izvede na predhodno izvedeno zravnavo stene. Špalete obstoječih okenskih odprtin obdelane z magnetno/kredno barvo.
| LESENI STENSKI OBEŠALNIKI, VALJI (za obešanje in dekoracijo), fi 20mm. Dolžine valjev, do 15cm. Obešalniki morajo zagotavljati ustrezno nosilnost zaradi možnosti obešanja razstavnih artiklov. |  | kpl | 15 |  | 0
| Pokrivni paneli, dim. 90x126cm, s kovinskim okovjem za nevidno zatikanje za vrh podkonstrukcije obloge stene. |  | kpl | 2 |  | 0
PULT_3 | Premični razstavni pult iz širinsko lepljene hrastove plošče in nizke premične omare. Širinsko lepljena hrastova plošča, hrast, I. kvalitete, debeline 3cm. Naravni izgled, obdelava z mat lakom na vodni osnovi, primernim za stik z živili in skladnim s standardoma EN 71-3 ter EN 71-9. Izvedba po navodilih proizvajalca, kot npr. Jubin lasur. | š/l/h=60/120/90 cm | kpl | 4 |  | 0
| Kovinski okvir, izdelan iz varjenih jeklenih pohištvenih cevi 30/30/2 mm. Bočno pritrjen v masivni bočni stranici pulta. | š/l/h=30/126/203 cm | kpl | 2 |  | 0
| Nizka premična omara na kolesih z drsnimi vrati. Korpus iz širinsko lepljene hrastove plošče, debeline 3cm. Fronte in hrbtišče iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. MHP Eiche 3-s A/B. S trpežnimi gumiranimi kolesi, z zavoro vtopljenimi PVC vodili za drsna vrata. | š/l/h=60/110/45 cm | kpl | 4 |  | 0
| Modularni stol, sedalo in korpus iz širinsko lepljene hrastove plošče, hrast, I. kvalitete, debeline 3cm. Ojačitveno rebro iz širinsko lepljene hrastove plošče, debeline 3cm. | š/l/h=40/40/60 cm | kpl | 5 |  | 0
VOM_1 | Visoka omara ob hladilni vitrini. Korpus in policeiz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. Tilly MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm , vrata iz masivnih lesenih vertikalnih letev dim. 45/ 25 mm, privijačenih na lesene letve dim. 45/ 25 mm | 42/88/h251 cm | kpl | 1 |  | 0
DEMONTAŽNA ZAPORA NAD HLADILNIMI VITRINAMI | Demontažen panel iz horizontalnih lesenih letev dim. 25/ 45 mm, nevidno pritrjenih na vertikalne lesene letve dim. 45/ 25 mm. Horizontalne lesene letve, so pritrjene na 3 prečne lesene letve barvane v temni barvi po izboru projektanta. Panel se prek vetikalnih letev vijači v Fe podkonstrukcijo. | š/l/h=2,5+2,5/285/67,5 cm | kpl | 2 |  | 0
| Kovinski podkonstrukcija iz Fe škatlastih profilov 40/40/4 (5 stojk h=1,02 m in 4 prečke l=0,795 m) ter iz L kotnika 80/50/5, l=5,7 m, ki služi za pritrjevanje screen rolojev. Podkonstrukcija je prek sidrnih ploščic in ustreznih vijakov pritrjena v AB strop in steno. Višina podkostrukcija je odvisna od debeline obstoječea sloja nameščenega pod AB ploščo. | š/l/h=84/570/102,5 cm | kpl | 1 |  | 0
dodatna oprema:
notranji screen roloji*
*glej popis tipske opreme
VOM_2 | Visoka omara vstavljen v vratno odprtino. Korpus in police iz vodoodporne vezane plošče d=18 mm, z 1 mm ABS nalimki v barvi po izboru projektanta, Odpiranje vrat v prostor hodnika s pomočjo širših vrat. | š/g/h=28,5/26/251 cm | kpl | 1 |  | 0
VOM_3 | Visoka omara vstavljena v vratno odprtino. Korpus in police iz vodoodporne vezane plošče d=18 mm z 1 mm ABS nalimki v barvi po izboru projektanta, v barvi po izboru projektanta, Ploskve, ki gledajo v prodajni prostor obdelane HPL laminatom, kot npr. Fundermax v barvi po izboru projektanta. Odpiranje s push-pull mehanizmom. | š/g/h=60/24/251 cm | kpl | 1 |  | 0
DELOVNI PULT | Pult iz tehničnega kamna d=2 cm, v barvi po izboru projektanta, kot npr. Dekton, l=130 cm, š= 62 cm, z razširitvijo v območju niše in izrezom za inox korito in armaturo. Pod pultom sta dve omari iz vodoodporne vezane plošče v barvi po izboru projektanta š=60 cm s po dvema izvelčnima PVC 30 l košema za smeti, vključno s pokorovom za odlaganje. Stranici izvlečnega elementa, zapora in cokel obdelana s HPL laminatom v kot. Npr. Fundermax po izboru projektanta, 1 mm ABS nalimek v izgledu laminata. | š/g/h=130/62-82/90cm | kpl | 1 |  | 0
| Sanitarna pregada iz tehničnega kamna debeline 2 cm, l/h=50/ 20 cm |  | kpl | 1 |  | 0
| Inox podpultno pomivalno korito kot npr. VSTR40-2 Smeg |  | kpl | 1 |  | 0
OBLOGA_3 | Obloga nad delovnim pultom Iz vodooporne vezane plošče d=16 mm. Čelna ploskev obdelana HPL laminatom, kot npr. Fundermax v barvi po izboru projektanta. Nevidno prtrjevanje na pokonstrukcijo. Obloga s podkosntrukcijo max. 4 cm odmaknjena od zidu. | š/h=70/161 cm | kpl | 1 |  | 0
VOM_4 | VISOKA OMARA VOM_4 dim. š/g/h=52/56,5/251 cm Korpus, vratca, police in pregrada iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm, v barvi po izboru projektanta. Na vidni bočni stranici masivne vertikalne lesene letve iz hrasta dim. 45/ 25 mm. Kovinski cokel višine 7 cm, v barvi po izboru projektanta. Odpiranje vrat v z vtopnim ročajem, npr Rujz 2197, v obdelavi po izboru projektanta. | š/g/h=52/56,5/251 cm | kpl | 1 |  | 0
REG_2 | VISOK REGAL REG_2, visok regal s policami in poudarjenimi stojkami iz masivnih letev, dim. š/g/h=125/56,5/251 cm. Korpus - vertikalne stranice in police, iz masivnih širinsko lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. Adles, 3cm. Hrbtišče iz masivnih širinsko lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. Adles, debeline 2cm, poudarjene stojke iz masivnih hrastovih letev 50x30mm. Police fiksno pritrjene v vertikale. Na hrbtišče so pritrjene lesene vertikalne letve dim. 45/ 25 mm iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. MHP Eiche 3-s A/B. Kovinski cokl h=7 cm v barvi po izboru projektanta. | š/g/h=125/56,5/251 cm | kpl | 1 |  | 0
OBLOGA_4 | Obloga_4 iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm, v barvi po izboru projektanta. Dim. 52 x 251 cm. Obloga stene nevidno pritrjena na leseno pdokonstrukcijo. Kovinski cokl, h= 7cm, umaknjen za debelino obloge. Obloga poravnana s hrbtiščem omare. | š/h=52/251 cm | kpl | 1 |  | 0
OBLOGA_5 | Obloga_5 iz masivnih lepljenih plošč, iz lesa hrasta, npr. MHP Eiche 3-s A/B, debeline 2cm, v barvi po izboru projektanta. Dim. 52 x 251 cm. Obloga stene nevidno pritrjena na leseno pdokonstrukcijo. Kovinski cokl, h= 7cm, umaknjen za debelino obloge. Obloga poravnana s hrbtiščem omare. | š/h=52/251 cm | kpl | 1 |  | 0