## REKAPITULACIJA
ŠIRITEV POSLOVNO - EKONOMSKE INFRATSTUKTURE V POSLOVNI CONI AJDOVŠČINA - MIRCE / POD FRUCTALOM
ETAPA 1: PC AJDOVŠČINA – MIRCE 2
REKAPITULACIJA | [EUR]
CESTA - ZGORNJI USTROJ | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
A) VSE SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
B) SKUPAJ Z DDV | 0
obrnjena davčna obveznost:
METEORNI KANAL | 0
METEORNA ODVODNJA CESTE | 0
FEKALNI KANAL | 0
VODOVOD | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% (obračun po dejanskih stroških) | 0
C) SKUPAJ | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA A + C (BREZ DDV) | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL B + C | 0

## ZG.USTROJ
ŠIRITEV POSLOVNO - EKONOMSKE INFRATSTUKTURE V POSLOVNI CONI AJDOVŠČINA - MIRCE / POD FRUCTALOM
ETAPA 1: PC AJDOVŠČINA – MIRCE 2
CESTA - ZGORNJI USTROJ
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4 | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
5 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje, vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba osi ceste. | m | 165 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje profilov ceste. | kos | 12 |  | 0
3. | Zakoličba (križanja in približevanja) obstoječih komunalnih naprav (vodovod, TK kablovod, elektro kablovod) in označitev, po pogojih in navodilih upravljavca, na celotnem območju gradnje (cesta, meteorna in fekalna kanalizacija). | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava varnostnega načrta z načrtom ureditve gradbišča za celotno območje gradnje (cesta, meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod, el. instalacije) ter ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom. | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in postavitev gradbiščne table in kovinske označitvene table 220x250 cm, z logotipi sofinanciranja (skladno z navodili EU skladov), vključno z izvedbo betonskih temeljev in kovinske konstrukcije. | kpl | 1 |  | 0
6. | Zavarovanje prometa med gradnjo za celotno gradbišče, z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje,... ). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
7. | Rezkanje obstoječih talnih označb (črta š=12 cm). | m | 79 |  | 0
8. | Zarezovanje asfalta deb. do 10 cm. | m | 65 |  | 0
9. | Rušenje asfaltnih vozišč z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca, vključno s plačilom taks. | m2 | 30 |  | 0
10. | Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca, vključno s plačilom taks. | m | 69 |  | 0
11. | Rezkanje asfaltnih vozišč v deb. 3 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca vključno s plačilom taks (stik med obstoječim in novim asfaltom). | m2 | 19 |  | 0
12. | Demontaža obstojega LTŽ pokrova ter postavitev novega LTŽ pokrova nosilnosti D400 na novo višino. | kos | 1 |  | 0
13. | Rušenje obstoječih jaškov kanalizacije vključno z demontažo pokrovov in odvoz ruševin v stalno deponijo po izboru izvajalca, vključno s plačilom taks. | kos | 2 |  | 0
14. | Čiščenje terena z odstranjevanjem grmičevja in dreves z debli premera do 15 cm, z nakladanjem in odvozom v stalno deponijo in plačilom komunalne takse. | m2 | 545 |  | 0
15. | Posek dreves z debli premera od 15 do 30 cm vključno z odstranitvijo panjev ter nakladanjem odvozom v stalno deponijo in plačilom komunalne takse. | kos | 5 |  | 0
16. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 50 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 20 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki izkop plodne zemljine v sloju debeline do 20 cm s nakladanjem in prevozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 172 |  | 0
2. | Široki izkop v terenu III in IV ktg, globine do 100 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. | m3 | 1546 |  | 0
3. | Izkop nasutja iz kamnitega drobljenca - grede, nakladanje in odvoz v gradbiščno deponijo za kasnejšo vgradnjo. | m3 | 177 |  | 0
4. | Dovoz kamnitega drobljenca - grede iz gradbiščne deponije in izdelava kamnite posteljice. | m3 | 177 |  | 0
5. | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini. | m2 | 2209 |  | 0
6. | Dobava drobljenca in izdelava kamnite posteljice iz drobljenih kamnitih zrn ali sekundarnih surovin, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003 iz kamnine 0-125 mm v debelini 60 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa. | m3 | 1221 |  | 0
7. | Planiranje kamnite grede - podloga za izvedbo zgornje nosilne nevezane plasti, v potrebnem naklonu z valjanjem. | m2 | 2209 |  | 0
8. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (cesta). | m3 | 350 |  | 0
9. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini do 25 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (pločnik). | m3 | 94 |  | 0
10. | Dovoz iz gradbiščne deponije in zasip za robniki in pod zelenico z težko zemljino od izkopov. | m3 | 90 |  | 0
11. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | m3 | 82 |  | 0
12. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 409 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNA KOMSTRUKCIJA
1. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti (cesta in pločnik). | m2 | 1588 |  | 0
2. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base A4 B 50/70 v debelini 7 cm. | m2 | 1296 |  | 0
3. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1296 |  | 0
4. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm (vozišče). | m2 | 1298 |  | 0
5. | Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm (pločnik). | m2 | 290 |  | 0
6. | Izdelava s cementom stabilizirane nosilne plasti prodca v debelini do 25 cm. | m3 | 5 |  | 0
7. | Izdelava stika med obstoječim in novim asfaltom v skladu z TSC 08.512 2005 (po priloženem detajlu). | m1 | 62 |  | 0
8. | Dobava in polaganje predfabriciranih dvignjenih in spuščenih robnikov prereza 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem (polaganje v ravnini in krivini). | m | 379 |  | 0
9. | Dobava in polaganje predfabriciranih betonskih pogreznjenih robnikov 8/20 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem. | m | 188 |  | 0
| VOZIŠČNA KONTRUKCIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | PROMETNA OPREMA
1. | Dobava in montaža prometnega znaka 2102, fi 600 mm, komplet z vroče cinkanim drogom premera 64 mm in dolžine 3600 m ter izdelavo betonskega temelja globine 0,5 m in premera 0,5 m. | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža prometnega znaka 2431, 600x600 mm, komplet z vroče cinkanim drogom premera 64 mm in dolžine 3600 m ter izdelavo betonskega temelja globine 0,5 m in premera 0,5 m. | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža prometnega znaka 2431, 600x600 mm, komplet z vroče cinkanim drogom premera 64 mm in dolžine 3600 m z dodatno konzolo dolžine 0.4+0.6 m (po detajlu) ter izdelavo betonskega temelja globine 0,5 m in premera 0,5 m. | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava tankoslojne črte širine 12 cm v beli barvi - prekinjena ločilna črta v rastru 3-3-3 m. | m1 | 155 |  | 0
5. | Izdelava tankoslojne črte širine 12 cm v beli barvi - prekinjena ločilna črta v rastru 1-1-1 m. | m1 | 15 |  | 0
6. | Izdelava tankoslojne črte širine 12 cm v beli barvi - neprekinjena ločilna črta. | m1 | 34 |  | 0
7. | Izdelava tankoslojne črte širine 12 cm v beli barvi - neprekinjena robna črta. | m1 | 31 |  | 0
8. | Izdelava tankoslojnih črt dim. 3.0x0.5 m, ročno, v beli barvi - prehod za pešce. | m2 | 10.5 |  | 0
9. | Izdelava tankoslojne črte širine 50 cm, ročno, v beli barvi - stop črta (5211). | m1 | 11.2 |  | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ur | 20 |  | 0
2. | Geomehanski nadzor. Obračun geomehanskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ur | 20 |  | 0
3. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava projekta izvedenih del za vse stroke. 4 tiskani izvodi ter izvod v elektronski obliki (v .pdf in .dwg formatu). | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja. | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## METEORNA K.
ŠIRITEV POSLOVNO - EKONOMSKE INFRATSTUKTURE V POSLOVNI CONI AJDOVŠČINA - MIRCE / POD FRUCTALOM
ETAPA 1: PC AJDOVŠČINA – MIRCE 2
METEORNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje, vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase meteorne kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 263 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 8 |  | 0
3. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 30 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 10 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki izkop plodne zemljine v sloju debeline do 0.8 m z nakladanjem na prevozno sredvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 322 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini, globine do 2 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 196 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini, globine do 3 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 295 |  | 0
4. | Izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini, globine 2-3 m, z razpiranjem, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na gradbiščno deponijo. | m3 | 275 |  | 0
5. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 432 |  | 0
6. | Nakladanje in dovoz težke zemljine iz gradbiščne deponije ter zasipanje kanalizacije z planiranjem in komprimiranjem v plasteh po 30 cm. | m3 | 428 |  | 0
7. | Humuziranje površin brez valjanja z materialom od izkopa (na trasi kanalizacije izven vozišča) - vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 357 |  | 0
8. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 357 |  | 0
9. | Dobava in zasip jarka s sipkim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 145 |  | 0
10. | Nakladanje in odvoz ostanka težke zemljine iz začasne gradbiščne deponije v stalno deponijo po izbiri izvajalca, vključno s plačilom vseh stroškov in taks. | m3 | 338 |  | 0
11. | Izvedba podboja pod obvoznico za vgradnjo meteorne (BC DN800) kanalizacije: izvedba podboja DN1200mm za montažo kovinske cevi DN1200mm v težki zemljini, dobava in vgradnja zaščitne kovinske cevi DN1200mmx12.5mm, prevoz cevi na relaciji od izvajalca do gradbišča in nazaj, čiščenje cevi, premik gradbene mehanizacije za potrebe podbijanja ter ostala pomožna dela; dolžina podboja ocenjena na cca. 20m (točno določi izvajalec glede na tehnologijo izvedbe). | kos | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 250, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi. | m | 12 |  | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 250, na podložno plast iz peska, obsip cevi s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi. | m | 7 |  | 0
3. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 400, na podložno plast iz peska, obsip cevi s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi. | m | 6 |  | 0
4. | Dobava in polaganje B.C. kanalizacijskih cevi DN 500, na posteljico iz peska deb. 10 cm, obsip cevi s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi. | m | 106 |  | 0
5. | Dobava in polaganje B.C. kanalizacijskih cevi DN 600, na posteljico iz peska deb. 10 cm, obsip cevi s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi. | m | 55 |  | 0
6. | Dobava in polaganje B.C. kanalizacijskih cevi DN 800, na posteljico iz peska deb. 10 cm, obsip cevi s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi. | m | 104 |  | 0
7. | Dobava in izdelava jaška iz betonske cevi fi 80 cm globine do 1,5 m, komplet z izdelavo betonskega temelja, postavitvijo AB obroča z LTŽ pokrovom fi60 cm nosilnosti B125 kN ter izdelavo mulde v jašku. | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in izdelava jaška iz betonske cevi fi 100 cm globine do 1,5 m, komplet z izdelavo betonskega temelja, postavitvijo AB obroča z LTŽ pokrovom fi60 cm nosilnosti B125 kN ter izdelavo mulde v jašku. | kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in izdelava jaška iz betonske cevi fi 100 cm globine do 2,7 m, komplet z izdelavo betonskega temelja, postavitvijo AB obroča z LTŽ pokrovom fi60 cm nosilnosti D400 kN ter izdelavo mulde v jašku. | kos | 7 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 263 |  | 0
2. | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m | 263 |  | 0
3. | Izdelava podatkov za vnos v kataster komunalnih naprav skladno z določili upravljalca sistema. | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FEKALNA K.
ŠIRITEV POSLOVNO - EKONOMSKE INFRATSTUKTURE V POSLOVNI CONI AJDOVŠČINA - MIRCE / POD FRUCTALOM
ETAPA 1: PC AJDOVŠČINA – MIRCE 2
FEKALNA KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje, vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase fekalne kanalizacije z niveliranjem kanala. | m | 250 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 7 |  | 0
3. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 20 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 10 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki izkop plodne zemljine v sloju debeline do 0.8 m z nakladanjem na prevozno sredvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 322 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini, globine do 2 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 196 |  | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini, globine do 3 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 295 |  | 0
4. | Izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini, globine 2-3 m, z razpiranjem, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na gradbiščno deponijo. | m3 | 275 |  | 0
5. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 163 |  | 0
6. | Nakladanje in dovoz težke zemljine iz gradbiščne deponije ter zasipanje kanalizacije z planiranjem in komprimiranjem v plasteh po 30 cm. | m3 | 427 |  | 0
7. | Humuziranje površin brez valjanja z materialom od izkopa (na trasi kanalizacije izven vozišča) - vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 358 |  | 0
8. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanjem s travnim valjarjem. | m2 | 358 |  | 0
9. | Dobava in zasip jarka s sipkim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-63 mm ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 95 |  | 0
10. | Nakladanje in odvoz ostanka težke zemljine iz začasne gradbiščne deponije v stalno deponijo po izbiri izvajalca, vključno s plačilom vseh stroškov in taks. | m3 | 338 |  | 0
11. | Izvedba podboja pod obvoznico za vgradnjo fekalne (PVC DN250) kanalizacije: izvedba podboja DN406 mm za montažo kovinske cevi DN406mm v težki zemljini, dobava in vgradnja zaščitne kovinske cevi DN406mmx7.1mm, prevoz cevi na relaciji od izvajalca do gradbišča in nazaj, čiščenje cevi, premik gradbene mehanizacije za potrebe podbijanja ter ostala pomožna dela; dolžina podboja ocenjena na cca. 20 m (točno določi izvajalec glede na tehnologijo izvedbe). | kos | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 250, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi. | m | 23 |  | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 250, na podložno plast iz peska, obsip cevi s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi. | m | 250 |  | 0
3. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 1000 mm, globine do 2,0 m, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. | kos | 7 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 razred D400, vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm, pod voznimi površinami. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib vključno z betonskim obročem. | kos | 7 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 250 |  | 0
2. | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m | 250 |  | 0
3. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije. | m | 250 |  | 0
4. | Izdelava podatkov za vnos v kataster komunalnih naprav skladno z določili upravljalca sistema. | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ODVODNJA CESTE
ŠIRITEV POSLOVNO - EKONOMSKE INFRATSTUKTURE V POSLOVNI CONI AJDOVŠČINA - MIRCE / POD FRUCTALOM
ETAPA 1: PC AJDOVŠČINA – MIRCE 2
METEORNA ODVODNJA CESTE
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje, vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase z niveliranjem kanala. | m | 228 |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 14 |  | 0
3. | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja.
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
| rovokopač, bager do 20t | ur | 20 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini, globine do 1 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izbiri izvajalca vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 33 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini, globine do 2 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izbiri izvajalca vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 21 |  | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 50 |  | 0
4. | Dobava in zasip jarka s sipkim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003; 0-32 mm ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 36 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in izdelava drenaže iz drenažnih PVC cevi DN 100 mm z izdelavo betonskega ležišča iz betona C 12/15 do polovice cevi in nasutja z s drenažnim materialom (poraba 0,20 m3/m1) ter zaščita nasutja s filcem (poraba 2,00 m2/m1). | m | 165 |  | 0
1. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, na betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C12/15 in polno obbetoniranje cevi. | m | 38 |  | 0
2. | Dobava in polaganje PVC gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 200, na podložno plast iz peska, obsip cevi s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi. | m | 25 |  | 0
3. | Dobava in izdelava požiralnika s peskolovom iz B.C. fi 50 cm, globine do 1.5 m, komplet z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, obdelavo priključka na odtok, skupaj z LTŽ rešetko 40x40 cm nosilnosti D400 kN, AB vencem in obročem in ostalimi potrebnimi deli. | kos | 14 |  | 0
8. | Dobava in izdelava jaška iz betonske cevi fi 60 cm globine do 1,5 m, komplet z izdelavo betonskega temelja, postavitvijo AB obroča z LTŽ pokrovom fi60 cm nosilnosti D400 kN ter izdelavo mulde v jašku. | kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja kanalizacijskih fazonskih kosov za izvedbo slepega priključka na glavno cev (na B.C. DN 500, 1x koleno 45-200). | kos | 5 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja. | m | 228 |  | 0
2. | Pregled kanalizacijskih cevi s kamero komplet z predajo posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom dejanskega stanja. | m | 228 |  | 0
3. | Izdelava podatkov za vnos v kataster komunalnih naprav skladno z določili upravljalca sistema. | kpl | 1,00 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVOD
ŠIRITEV POSLOVNO - EKONOMSKE INFRATSTUKTURE V POSLOVNI CONI AJDOVŠČINA - MIRCE / POD FRUCTALOM
ETAPA 1: PC AJDOVŠČINA – MIRCE 2
VODOVOD
REKAPITULACIJA
1. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: Pri vseh postavkah je potrebno v ceni upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material! V ceni postavke je zajeto: vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje, vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
Opremo je potrebno uskladiti z upravljalcem vodovoda!
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
1. | Izvedba priklopa na obstoječ vodovod iz NL DN200, komplet z zaustavitvijo delovanja primarnega vodovoda, izdelavo priklopa na primarni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom ter potrebnim izkopom in zasutjem jarka za izvedbo priklopa. Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca vodovodnega omrežja. | kpl | 1 |  | 0
2. | ZAŠČITNA CEV - DN 150 za zaščito vodovodne cevi pri prečkanju ostalih vodov. | m | 5 |  | 0
3. | NL VODOVODNA CEV DN100, klase C40, znotraj in zunaj tovarniško zaščitena proti koroziji. | m | 170 |  | 0
4. | Opozorilni trak s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase. | m | 200 |  | 0
5. | PE VODOVODNA CEV: DN50 Alkaten cev za vodovod. | m | 30 |  | 0
6. | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje. | kpl | 1 |  | 0
7. | EU-prirobnični element po DIN 28645, material GGG 400, delovni tlak 16 bar, barvano po postopku EWS, prirobnice po DIN 28605, vrtane po DIN 2501 PN 10/16
| DN 200 | kos | 2 |  | 0
| DN 100 | kos | 17 |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
8. | ENOJNA FISHER SPOJKA
material GGG 400, delovni tlak 16 bar, barvano po postopku EWS, prirobnice po DIN 28605, vrtane po DIN 2501 PN 10/16
| DN 50 | kos | 4 |  | 0
9. | T-KOS
material GGG 400, delovni tlak 16 bar, barvano po postopku EWS, prirobnice po DIN 28605, vrtane po DIN 2501 PN 10/16
| DN 200/100 | kos | 1 |  | 0
| DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
| DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
| DN 100/50 | kos | 4 |  | 0
10. | FF-kos
material GGG 400, delovni tlak 16 bar,s površinsko zaščito GSK - kvalitete, prirobnice po DIN 28605, vrtane po DIN 2501 PN 10/16
| DN 100/400 | kos | 1 |  | 0
| DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0
11. | FFK-Q 22°
material GGG 400, delovni tlak 16 bar,s površinsko zaščito GSK - kvalitete, prirobnice po DIN 28605, vrtane po DIN 2501 PN 10/16
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
12. | MMK - kos
material GGG 400, delovni tlak 16 bar,s površinsko zaščito GSK - kvalitete
| DN 100/45° | kos | 2 |  | 0
| DN 100/22° | kos | 3 |  | 0
| DN 100/11° | kos | 2 |  | 0
13. | EV ZASUN za upravljanje z vgradilno garnituro, delovni tlak 16 bar, prirobnice po DIN 28605, vrtane po DIN 2501 PN 10/16, vključno s teleskopsko vgradno garnituro (0.7-1,1 m)
| DN 100 | kos | 3 |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 4 |  | 0
14. | CESTNA KAPA za E-zasun, komplet z obbetoniranjem:
| DN125 | kos | 4 |  | 0
| DN90 | kos | 4 |  | 0
15. | N-KOS
material GGG 400, delovni tlak 16 bar, barvano po postopku EWS, prirobnice po DIN 28605, vrtane po DIN 2501 PN 10/16
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
16. | PODZEMNI HIDRANT
za globino vgradnje 1,2 m, skupaj z glavnim zapornim ventilom, protilomno zaščito, samodejnim izpiranjem in odzračevanjem, izdelan in nodularne litine po DIN EN 1563
| DN80 | kpl | 1 |  | 0
17. | NADZEMNI HIDRANT
z dvema stabilnima spojkama TIP B DIN 14318 in eno stabilno spojko TIP A DIN 14319, za gradbeno globino 1 m, skupaj z glavnim zapornim ventilom, protilomno zaščito, samodejnim izpiranjem in odzračevanjem, izdelan in nodularne litine po DIN EN 1563, odpiranje s ključem B po DIN 3223, antikorozijsko zaščiten
| DN100 | kpl | 1 |  | 0
18. | Komplet ojačanega gumijastega tesnila (material NBR, EN682) ter nerjavečih vijakov in matic (tip A4, WNr 1.4401) za izvedbo prirobničnega spoja NP 10/16
| DN100 | kpl | 1 |  | 0
19. | FUNKCIONALNI PREIZKUS HIDRANTOV z izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo RS (po hidrantu). | kos | 2 |  | 0
20. | ODCEP ZA PRAZNENJE VODOVODA
| poc. koleno 2" | kos | 1 |  | 0
| stabilna spojka TIP C s čepom | kos | 1 |  | 0
21. | ZRAČNIK 1" komplet s termo jaškom za zračnik. | kos | 1 |  | 0
22. | Izdelava betonskih sidrnih blokov za sidranje cevovoda, iz betona C 16/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona. | kos | 10 |  | 0
23. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
24. | Izdelava podatkov za vnos v kataster komunalnih naprav skladno z določili upravljalca vodovodnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA
1. | Zakoličba trase izkopa. | m | 170 |  | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov. | kos | 4 |  | 0
3. | Rezanje asfalta deb. do 10 cm. | m | 25 |  | 0
4. | Rušenje asfalta deb. do 10 cm, z nakladanjem in odvozom ruševin v stalno deponijo, vključno s plačilom takse. | m2 | 20 |  | 0
4. | Strojni in delno ročni (cca. 5%) izkop jarkov globine 1,0-1,5 m, z nakladanjem in odvozom zemljine v stalno deponijo, vključno s plačilom taks. | m3 | 270 |  | 0
5. | Planiranje dna jarka vodovoda s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 102 |  | 0
6. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi s sipkim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi (0.28 m3/m). | m3 | 48 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje tampona 0/32 mm za zasip jarka v plasteh po 20 cm z finim planiranjem in komprimiranjem. | m3 | 222 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## EL.INST.
ŠIRITEV POSLOVNO - EKONOMSKE INFRATSTUKTURE V POSLOVNI CONI AJDOVŠČINA - MIRCE / POD FRUCTALOM
ETAPA 1: PC AJDOVŠČINA – MIRCE 2
ELEKTROINSTALACIJE
REKAPITULACIJA
1. | NN KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2. | TK KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3. | JR KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA JR |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opombe: V ceni postavke je zajeto: dobava, montaža, prevozi in prenosi materiala, vsi manipulativni in režijski stroški gradbišča, vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dokazna dokumentacija (izjave o lastnostih, garancijski listi, itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje, vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID).
Obračun: Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunanena podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
Za vse navedene materiale velja naveden ali enakovreden.
št. | opis | EM | količina | cena/EM [EUR] | vrednost [EUR]
1. | NN KABELSKA KANALIZACIJA
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,8 x 1,5 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 8 x stigmaflex cev premera 160 mm v formacijo 3x3 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 42 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,8 x 1,3 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 5 x stigmaflex cev premera 160 mm v formacijo 2x3 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 29 |  | 0
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,6 x 1,3 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 4 x stigmaflex cev premera 160 mm v formacijo 2x2 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 40 |  | 0
4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,8 x 1,1 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 3 x stigmaflex cev premera 160 mm v formacijo 1x3 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 45 |  | 0
5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,6 x 1,1 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 2 x stigmaflex cev premera 160 mm v formacijo 1x2 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 39 |  | 0
6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,6 x 1,1 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 1 x stigmaflex cev premera 160 mm (vključno z čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 30 |  | 0
7. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim (ŠxVxG) 2,0 x 2,0 x 1,8 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z dvojnim LTŽ pokrovom dimenzije 80x80 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "ELEKTRIKA". SN/NN/KJ1 | kompl | 1 |  | 0
8. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim (ŠxVxG) 1,5 x 1,5 x 1,6 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli ter z LTŽ pokrovom dimenzije 60x60 cm razreda nosilnosti D400 z napisom "ELEKTRIKA". NN/KJ2 - NN/KJ5 | kpl | 4 |  | 0
9. | Dobava rebraste zaščitne cevi Stigmaflex premera 160 mm, fleksibilna, znotraj gladka (vgradnja zajeta v postavkah 1.-8.) | m | 890 |  | 0
10. | Dobava distančnikov za elektrokanalizacijsko cev dimenzije Φ 160 mm, položenih na razmaku 1,5 m oz 3 m, naslednjih formacij (vgradnja zajeta v postavkah 1.-8.):
| 1x2 | kos | 15 |  | 0
| 1x3 | kos | 20 |  | 0
| 2x2 | kos | 24 |  | 0
| 2x3 | kos | 70 |  | 0
11. | Navezava kabelske kanalizacije na obstoječi SN/NN/KJ jašek pred tranformatorsko postajo z novo kabelsko kanalizacijo Φ 160 mm (vrtanje lukenj, montaža in tesnitev cevi). | kos | 8 |  | 0
12. | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm (vgradnja zajeta v postavkah 1.-8.). | m | 230 |  | 0
13. | Dobava opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" (vgradnja zajeta v postavkah 1.-8.). | m | 230 |  | 0
14. | Tehnični nadzor elektrodistribucije. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
15. | Vris trase v kataster komunalnih naprav. | kos | 1 |  | 0
16. | Razna manjša elektroinstalacijska dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV električist | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ NN KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2. | TK KABELSKA KANALIZACIJA
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,5 x 1 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 2 x stigmaflex cev premera 110 mm v formacijo 1x2 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 160 |  | 0
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,5 x 1 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 1 x stigmaflex cev premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 25 |  | 0
3. | Izdelava kabelskega A.B. jaška notranjih dim. (ŠxVxG) 1,2 x 1,2 x 1,2 m, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli, komplet z LTŽ pokrovom dimenzije 60x60cm razreda nosilnosti D400 z napisom TELEFON. TK/KJ1 - TK/KJ4 | kos | 4 |  | 0
4. | Dobava rebraste zaščitne cevi Stigmaflex premera 110 mm, fleksibilna, znotraj gladka (vgradnja zajeta v postavkah 1.-2.). | m | 350 |  | 0
5. | Navezava kabelske kanalizacije na obstoječi TK/KJ jašek ob cestišču z novo kabelsko kanalizacijo Φ 110 mm (vrtanje lukenj, montaža in tesnitev cevi). | kos | 2 |  | 0
6. | Dobava opozorilnega traku z napisom "POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL". | m | 185 |  | 0
7. | Tehnični nadzor Telekom Slovenije. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
8. | Vris trase v kataster komunalnih naprav. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TK KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3. | JR KABELSKA KANALIZACIJA
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg. dim. 0,6 x 1,1 m, izdelava podloge iz betona C 8/10 v sloju 10 cm, polaganje 1 x stigmaflex cev premera 110 mm (vključno z čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C 12/15, v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m | 190 |  | 0
2. | Izdelava kabelskega jaška iz B.C. fi 60 cm, komplet z potrebnimi zemeljskimi, tesarskimi in betonerskimi deli, komplet z LTŽ pokrovom dimenzije 60x60cm razreda nosilnosti D400 z napisom "JAVNA RAZSVETJAVA". | kos | 7 |  | 0
3. | Izdelava AB temelja za drog JR (h = 10 m), komplet z vsemi zemeljskimi, tesarskimi in betonskimi deli ter vgradnjo sidrnih vijakov. | kos | 7 |  | 0
4. | Dobava rebraste zaščitne cevi Stigmaflex premera 110 mm, fleksibilna, znotraj gladka (vgradnja zajeta v postavki 1.). | m | 190 |  | 0
5. | Navezava kabelske kanalizacije na obstoječi JR/KJ jašek v pločniku z novo kabelsko kanalizacijo Φ 110 mm (vrtanje lukenj, montaža in tesnitev cevi). | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm (vgradnja zajeta v postavki 2.). | m | 220 |  | 0
7. | Dobava opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL". | m | 180 |  | 0
8. | Tehnični nadzor. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 8 |  | 0
9. | Vris trase v kataster komunalnih naprav. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ JR KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA JR
1. | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV, vpeljan v inštalacijske cevi in položen na kabelske police, komplet s priklopi - NYY 5x6mm² | m | 250 |  | 0
2. | LED cestna svetilka moči 41W, svetlobni tok min. 5026lm, barva temperaturnega vira 3000K, CRI 70. Optika iz aluminija, prevelečena s srebrom visoke čistosti (99,99%). Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje iz aluminija, prašno barvano za zaščito pred UV, korozijo in soljo, sive barve, z integriranimi hladilnimi rebri. Nameščeno ravno, kaljeno steklo debeline 4mm. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 09. Možnost natika navpično ali vodoravno na kandelaber debeline 42-76mm, nastavljivost 0-20° pri vertikalnem in horizontalnem natiku. Avtomatski izklop napajanja pri odpiranju svetilke. Delovanje svetilke v temperaturnem območju med -30 in +40°C. Življenska doba svetilke >100.000H (L80B10), faktor moči ≥0,92. Prenapetostna zaščita 6/8KV. Svetilke naj ima predvideno redukcijo svetlobnega toka, brez krmilnega kabla (samodejna redukcija preko izračunavanja navidezne sredine noči), kot npr. virtual midnight. ENEC certifikat in skladnost s CE. Svetilka mora biti skladna z normo EN 13032-4:2015 ; IES LM-79-08 izdano s strani akreditiranega laboratorija. Svetilka mora ustrezati uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 81/2007). (Kot npr. oz. enakovredna: DISANO 3291 Sella 1 -STWB, LED 41W 3000K CLD CELL). | kos | 7 |  | 0
3. | Konzola za pritrditev dobavljene svetilke na drog. | kos | 7 |  | 0
4. | Kandelaber vroče cinkan, h = 10 m od tal, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki (komplet s sidri), komplet z vratci in priključno sponko. Pred dobavo uskladiti točno višino z višino obstoječih kandelabrov. Kandelaber mora biti primeren za montažo v 3. vetrno cono! | kos | 7 |  | 0
5. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov in in izdelava poročila. | kos | 1 |  | 0
6. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah in izdelava poročila. | kos | 1 |  | 0
7. | Tehnični nadzor upravljalca JR. Obračun po dejansko opravljenih urah evidentiranih v gradbenem dnevniku. | ur | 4 |  | 0
8. | Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | ur | 4 |  | 0
9. | Razna manjša elektroinstalacijska dela, ki se izvajajo v režiji. Obračun po dejanskih količinah evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV električist | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ JR KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0