## rekapitulacija
LOKAVEC MIZINSKA VAS
REKAPITULACIJA
CESTA | 0
NN in TK omrežje | 0
NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0
Obrnjena davčna obveznost
EKOLOŠKI OTOK | 0
METEORNI KANAL | 0
VODOVOD | 0
FEKALNI KANAL | 0
SKUPAJ | 0
VSE SKUPAJ | 0

## cesta
LOKAVEC MIZINSKA VAS
CESTA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
4. | OPREMA CEST |  |  | 0
5. | PEŠPOT |  |  | 0
6. | KAMNITA ZLOŽBA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba osi ceste. | m | 166 | 0
2. | Postavitev in zavarovanje profilov ceste. | kos | 15 | 0
3. | Označitev gradbišča v skladu s predpisi, izdelava varnostnega načrte in načrta organizacije gradbišča, ureditev gradbišča s postavitvijo table za označitev gradbišča v skladu z ZGO in odstranitev po končanih delih, obveščanje javnosti o spremembah prometnega režima, priprava z urejanjem deponij, določitev mikrolokacije obstoječih komunalnih vodov, zagotovitev varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev, zavarovanje gradbišča, posnetek stanja na stavbah ob gradbišču. Upoštevati stroške pri izvajanju vseh del za izvedbo celotnega projekta po tem razpisu. | kpl | 1 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, optike, telekomunikacije, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavcev. Cena navedena za izvedbo vseh del po tem razpisu. | kpl | 1 | 0
5. | Zakoličba točk robnikov s postavitvijo in zavarovanjem profilov. | kos | 55 | 0
6. | Izdelava varnostnega načrta za celoten objekt. (cesta, vodovod, meteorni in fekalni kanal) | kos | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA
1. | Strojno rezkanje asfalta z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 8 | 0
2. | Rušenje obstoječega AB mejnega zidu višine do 15 cm, debeline 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m | 15 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na trajno gradbiščno deponijo. | m3 | 290 | 0
2. | Široki izkop v zemljini III., IV. In V. ktg. mehka kamnina, vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina sedimentnega porekla z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. |  | 675
| v terenu III. Ktg (30%) | m3 | 202.5 | 0
| v terenu IV. Ktg (60%) | m3 | 405 | 0
| v terenu V. ktg (10%) | m3 | 67.5 | 0
3. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 1180 | 0
4. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 25 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (vozišče) | m3 | 262 | 0
5. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (pločnik) | m3 | 23 | 0
6. | Dobava drobljenca in izdelava nasipa iz drobljenih kamnitih zrn ali sekundarnih surovin, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003 iz kamnine 0-125 mm v nasip. Deformacijski modul Ev2> 80MPa | m3 | 80 | 0
7. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za vozišče - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti. | m2 | 765 | 0
8. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za pločnik - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti. | m2 | 112 | 0
9. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm. (vozišče) | m2 | 765 | 0
10. | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 765 | 0
11. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm. (vozišče) | m2 | 773 | 0
12. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 5 cm. (pločnik) | m2 | 112 | 0
13. | Dobava in polaganje bitumenskega taljivega traka za stikovanje - položenega ob izvedbi AC 11 surf | m | 17 | 0
14. | Dobava in polaganje dvignjenih poševnih betonskih robnikov 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem. (vozišče) | m | 320 | 0
15. | Dobava in polaganje dvignjenih poševnih betonskih robnikov 8/20 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem. | m | 118 | 0
16. | Dobava in polaganje kamnitih blokov preseka do 0,25 m2 v utrjeno peto nasipa. | m3 | 15 | 0
17. | Izvedba kamnite zložbe s kamnitimi bloki nepravilnih oblik debeline 0,20 do 0,35 m v betonu. Razmerje kamen beton 60:40. V postavki vključen ves potreben opažni material ter betom C25/30. Višina obloge do 0,80 m. | m | 45 | 0
18. | Dovoz iz gradbiščne deponije in razgrinjanje humusa na ravnih površinah in brežinah v deb. 20 cm z grobim planiranjem,humuniziranjem, finim planiranjem zemlje s sejanjem travne mešanice | m2 | 480 | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ |  |  | 0
4. | OPREMA CEST
1. | Izdelava temelja minimalne globine 75 cm iz betonske cevi fi 30cm dolžine 50cm zapolnjene z betonom MB10 na 10cm podložnem betonu, komplet z izkopom, zasipom in odvozom izkopanega materiala na gradbeno deponijo oddaljeno do 10km z vsemi stroški | kos | 2 | 0
2. | Dobava in postavitev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64mm dolžine 3500 mm. | kos | 2 | 0
3. | Dobava in postavitev prometnega znaka na stebriček, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikosti razred 3 (znak 2102) | kos | 2 | 0
4. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, neprekinjena široka prečna črta, širina črte 50 cm (5211) | m | 11 | 0
5. | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, ločilna neprekinjena črta, širina črte 10 cm (5111) | m | 10 | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  | 0
5. | PEŠPOT
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na trajno gradbiščno deponijo. | m3 | 23 | 0
2. | Široki izkop v zemljini III., IV. In V. ktg. mehka kamnina, vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina sedimentnega porekla z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. |  | 17
| v terenu III. Ktg (30%) | m3 | 5.1 | 0
| v terenu IV. Ktg (60%) | m3 | 10.2 | 0
| v terenu V. ktg (10%) | m3 | 1.7 | 0
3. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 90 | 0
4. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 20 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa (pešpot) | m3 | 14 | 0
5. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za pešpot - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti. | m2 | 64 | 0
6. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 5 cm. (pešpot) | m2 | 64 | 0
7. | Dobava in polaganje dvignjenih poševnih betonskih robnikov 8/20 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem. | m | 73 | 0
8. | Dovoz iz gradbiščne deponije in razgrinjanje humusa na ravnih površinah in brežinah v deb. 20 cm z grobim planiranjem,humuniziranjem, finim planiranjem zemlje s sejanjem travne mešanice | m2 | 31 | 0
9. | Prestavitev obstoječega NN droga. V postavko vključen izkop in prestavitev droga ter zasip. | kos | 1 | 0
| PEŠPOT SKUPAJ |  |  | 0
6. | KAMNITA ZLOŽBA
1. | Vgraditev zasipa iz kamnine -3- 4. kategorijeiz gramoznice za kamnito zložbo | m3 | 30 | 0
2. | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 v prerez do 1,05 m3/m – temelj kamnite zložbe | m3 | 40 | 0
3. | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v betonu C20/25, prerez do 0,50 m3/m2, lomljenec od 30 do 100 cm | m3 | 54 | 0
| Kamnita zložba skupaj |  |  | 0

## Ekološki otok
LOKAVEC MIZINSKA VAS
EKOLOŠKI OTOK
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ASFALTERSKA IN ZIDARSKA DELA |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA |  |  | 0
5. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba točk ekološkega otoka s postavitvijo in zavarovanjem profilov. | kos | 6 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z odvozom na trajno gradbiščno deponijo. | m3 | 19 | 0
2. | Planiranje in valjanje planuuma temeljnih tal skladno z zahtevami iz tehničnega poročila. | m2 | 90 | 0
3. | Dobava drobljenca in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca po SIST 13242:2003, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003 iz kamnine 0-32 mm v debelini 10-25 cm. Deformacijski modul Ev2> 100MPa | m3 | 6.5 | 0
4. | Dobava drobljenca in izdelava nasipa iz drobljenih kamnitih zrn ali sekundarnih surovin, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.100:2003 iz kamnine 0-125 mm v debelini 30 cm. Deformacijski modul Ev2> 80MPa | m3 | 55 | 0
5. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za dostop - podloga za izvedbo zgornje nosilne vezane plasti asfalta | m2 | 8.5 | 0
6. | Izdelava planuma nevezane nosilne plasti drobljenca za temeljno ploščo. | m2 | 34 | 0
7. | Dovoz iz gradbiščne deponije in razgrinjanje humusa na ravnih površinah in brežinah v deb. 20 cm z grobim planiranjem,humuniziranjem, finim planiranjem zemlje s sejanjem travne mešanice | m2 | 60 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | ASFALTERSKA IN ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 5 cm. (pločnik) | m2 | 8.5 | 0
2. | Dobava in polaganje dvignjenih poševnih betonskih robnikov 8/20 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno z obbetoniranjem in fugiranjem. | m | 6 | 0
| ASFALTERSKA IN ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava opaža podložnega betona, višine 10 cm | m | 24 | 0
2. | Izdelava opaža venca talne plošče, višine 15 cm | m | 22 | 0
3. | Izdelava dvostranskega opaža betonskega zidu, viden beton. | m2 | 42 | 0
4. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 6/6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem | m | 2.5 | 0
5. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 8,5 - 7,5 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem | m | 3.5 | 0
6. | Dobava in vgraditev lesenih letvic dim. 7 / 6 cm, v opaž zidu pred betoniranjem | m | 1.5 | 0
7. | Dobava in vgraditev trikotnih letvic dim. 1 / 1 cm, v opaž zidu pred betoniranjem | m | 48 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
1. | Dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona, C12/15, k.pr. 0,08-0,12 m3/m1 | m3 | 3.5 | 0
2. | Dobava in ročno vgrajevanje vidnega betona v betonski zid in talno ploščo, C25/30, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1. Zahteve za vidni beton glej tehnično poročilo | m3 | 7.5 | 0
3. | Strojno in ročno glajenje talne plošče, beton vgrajen v naklonu, površina zaglajena do črnega sijaja | m2 | 26 | 0
4. | Dobava in ročno vgrajevanje armature v zid in ploščo, armatura kvalitete Bst 500S
| - palice do fi 12 | kg | 295 | 0
5. | Dobava in ročno vgrajevanje armature v zid in ploščo, armatura kvalitete Bst 500M
| - mreže 3-5 kg/m2 | kg | 225 | 0
6. | Izvedba kamnite zložbe s kamnitimi bloki nepravilnih oblik debeline 0,20 do 0,35 m v betonu. Razmerje kamen beton 60:40. V postavki vključen ves potreben opažni material ter betom C25/30. Višina obloge od 0,80 do 1,40 m. | m | 11 | 0
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6. | OSTALA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje mreže Živex tip BEKAERT Nylofor 3D, višine 1030 mm, komplet s stebrički | m | 22.5 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## M1
LOKAVEC MIZINSKA VAS
METEORNI KANAL
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | DRENAŽA |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 312 | 0
| - meteorna |  | 160
| - drenaža |  | 152
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 21 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, optike, telekomunikacije, vodovoda, kanalizacije, plina po pogojih in navodilih upravljavcev. Cena navedena za izvedbo vseh del po tem popisu. | kpl | 1 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III, IV,V ktg., širine dna jarka do 1 m, globine do 2 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | 110
| - v terenu III. ktg (30%) | m3 | 33 | 0
| - v terenu IV. ktg (60%) | m3 | 66 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 11 | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu, širine dna jarka do 1.0m, globine do 2 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa. |  | 175
| - v terenu III. ktg (30%) | m3 | 52.5 | 0
| - v terenu IV. ktg (60%) | m3 | 105 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 17.5 | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 150 | 0
4. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 185 | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 33.25 | 0
6. | Obsutje odkopanega cevovoda, TK voda, plina, elektrike in vodovoda s sipkim materialom velikosti zrnja do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 1 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN400, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 32 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN315, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 88 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN250, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, (postavka ne vključuje posteljice) | m | 45 | 0
4. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN200, standard EN 1401-1, na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto, (postavka ne vključuje posteljice) | m | 21 | 0
5. | Dobava in polaganje PVC kolena 15°(DN315) | kos | 1 | 0
6. | Dobava in polaganje PVC kolena 15°(DN400) | kos | 1 | 0
7. | Polno obbetoniranje PVC cevi z betonom C15/20. | m3 | 42 | 0
8. | Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,20 x 1,20 m, višine do 0,25 m na podložni beton d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, z vsem opažnim in drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo mulde, vtokom in iztokom. Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih cevi in pokrova.
| - višine do 1,5 m | kos | 3 | 0
| - višine do 2,0 m | kos | 6 | 0
9. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 D400 vključno z AB vencem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm- pod voznimi površinami z odprtinami za prezračevanje. V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 9 | 0
10. | Izdelava iztočne glave v kamniti oblogi brežine za cev PVC DN 400 po detajlu. | kos | 1 | 0
11. | Dobava in izdelava vtočnih jaškov - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska ter LTŽ pokrovom nosilnosti 250 kN. Globina jaška 1 do 2 m, vtok pod robnikom. Vse komplet z izkopom in zasipom ter odvozom odvečnega materiala. | kos | 6 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | DRENAŽA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III, IV,V ktg., širine dna jarka do 1 m, globine do 2,5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | 50
| - v terenu III. ktg (30%) | m3 | 15 | 0
| - v terenu IV. ktg (60%) | m3 | 30 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 5 | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu, širine dna jarka do 1.0m, globine do 2,5 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa. |  | 75
| - v terenu III. ktg (30%) | m3 | 22.5 | 0
| - v terenu IV. ktg (60%) | m3 | 45 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 7.5 | 0
3. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 90 | 0
4. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 86 | 0
5. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 7.2 | 0
6. | Dobava in polaganje PE drenažnih cevi 2/3 perforirane DN 110 | m | 152 | 0
7. | Dobava in zasipanje drenažnih cevi s kamnitim prodcem frakcije 16-32 mm | m3 | 12 | 0
8. | Dobava in polaganje geotekstila okrog prodca po detajlu. | m2 | 240 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega podložnega betona pr. 0,08-0,12 m3/m2, C15/20 | m3 | 9 | 0
10. | Izdelava dodatnega priključka na BC jašku za PE drenažno cev DN 110. | kos | 2 | 0
| DRENAŽA SKUPAJ: |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
1. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 160 | 0
2. | Čiščenje in spiranje kanalizacije, izvedba preizkusa vodotesnosti, pregled kanalizacije s fotorobotom | m | 160 | 0
3. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## V1
LOKAVEC MIZINSKA VAS
VODOVOD
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m | 168 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 14 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za vodovod, širine dna jarka do 1.0 m, globine do 2 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | 105
| - v terenu III. ktg (30%) | m3 | 31.5 | 0
| - v terenu IV. ktg (60%) | m3 | 63 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 10.5 | 0
2. | Izkop jarkov za vodovod v terenu, širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa. |  | 79
| - v terenu III. ktg (30%) | m3 | 23.7 | 0
| - v terenu IV. ktg (60%) | m3 | 47.4 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 7.9 | 0
3. | Planiranje dna rova vodovoda s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 130 | 0
4. | Izdelava posteljice deb. 10 cm, obsip in zasip cevi z gramoznim materialom 4-8mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 44 | 0
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 85 | 0
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 13.45 | 0
7. | Obsutje odkopanega cevovoda, TK voda, plina, elektrike in vodovoda s sipkim materialom velikosti zrnja do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 2 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
A | CEVI
1. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem | m | 70 | 0
2. | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj, postavka vključuje ves potrebni spojni material in opozorilni trak z indikatorjem | m | 7 | 0
3. | Prenašanje in spuščanje v jarek plastificiranih pocinkanih cevi 11/4'', z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom (npr. pocinkana kolena, zaščita pred korozijo), z vsemi prevozi in prenosi | m | 99 | 0
B | FAZONI
Vsi fazoni so NP 16! Vsaka postavka zajema dobavo, montažo elementa vključno z vsemi pomožnimi deli in tesnilnim in drugim materalom, ki zagotavlja da je element v svoji polni funkciji.
1. | EU DN 100 | kos | 6 | 0
2. | T DN 100/100 | kos | 2 | 0
3. | T DN 100/80 | kos | 1 | 0
4. | LŽ cestna kapa fi 125 | kos | 4 | 0
5. | MMK DN100/11,25° | kos | 1 | 0
6. | MMK DN100/45° | kos | 1 | 0
7. | FFR DN 100/80/200 | kos | 1 | 0
8. | FF DN 80/200 | kos | 2 | 0
9. | N DN 80 | kos | 1 | 0
10. | X DN 80 na 5/4˝ | kos | 1 | 0
11. | X DN 100 na 5/4˝ | kos | 1 | 0
12. | UNIVERZALNA SPOJKA fi 104-132 | kos | 2 | 0
13. | Pocinkano koleno 5/4˝ | kos | 3 | 0
14. | Pocinkano koleno NZ 5/4˝ | kos | 3 | 0
15. | Pocinkana tuljava 5/4˝ | kos | 3 | 0
C | ARMATURE
posamezna postavka zajema vsa dela in material, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
1. | OKZ F5 DN 100 | kos | 2 | 0
2. | OKZ F5 DN 80 | kos | 2 | 0
3. | Teleskopska vgradnba garnitura DN 100, 1,2-2m | kos | 2 | 0
4. | Teleskopska vgradnba garnitura DN 80, 1,2-2m | kos | 2 | 0
5. | NADZEMNI HIDRANT DN80/750 | kos | 1 | 0
| VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Dobava in polaganje polnostenskih PE zaščitne cevi - DN/OD 110 mm, na peščeno podlago V postavko so vključene tudi morebitne spojke, priključitve na jaške | m | 99 | 0
2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dimenzij 0,5x0,5x0,4 iz betona C15/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda | kos | 2 | 0
3. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim. 0,4x0,2x0,2 m iz betona C15/20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega in podzemnega hidranta. | kos | 1 | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 168 | 0
5. | Tlačni preizkus vodovoda | m | 168 | 0
6. | Izpiranje in dezinfekcija vodovoda | m | 168 | 0
7. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## F1
LOKAVEC MIZINSKA VAS
FEKALNI KANAL
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  | 0
1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | m | 158 | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | kos | 11 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III, IV,V ktg., širine dna jarka do 1 m, globine do 2,5 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s stroški ravnanja materiala v deponiji. |  | 68
| - v terenu III. ktg (30%) | m3 | 20.4 | 0
| - v terenu IV. ktg (60%) | m3 | 40.8 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 6.8 | 0
2. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu, širine dna jarka do 1.0m, globine do 2.5 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom min. 1,0 m od roba izkopa. |  | 175
| - v terenu III. ktg (30%) | m3 | 52.5 | 0
| - v terenu IV. ktg (60%) | m3 | 105 | 0
| - v terenu V. ktg (10%) | m3 | 17.5 | 0
3. | Dobava in montaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu. Višina opažanja do 2,5 m. Obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto. | m | 35 | 0
4. | Planiranje dna rova kanalizacije s točnostjo +/- 1 cm | m2 | 120 | 0
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstrani se frakcije večje od 125 mm) ter komprimiranje v plasteh po 30 cm. | m3 | 180 | 0
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja | m3 | 38.5 | 0
7. | Obsutje odkopanega cevovoda, TK voda, plina, elektrike in vodovoda s sipkim materialom velikosti zrnja do 8 mm, minimalno 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 1 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1. | Dobava in polaganje PVC-U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN4 DN200, standard EN 1401-1 , na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem vključno s koleni. Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto. (postavka ne vključuje posteljice) | m | 158 | 0
2. | Dobava in polaganje PVC kolena 15°(DN200) | kos | 1 | 0
3. | Dobava in montaža prefabriciranega poliesterskega jaška svetlega premera 800 mm, vključno z muldo, vtokom in iztokom, podbetoniranjem jaška z betonom in prilagajanjem gornjega roba jaška glede na naklon terena. (Meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
| - višine do 1,5 m | kos | 1 | 0
| - višine do 2,0 m | kos | 6 | 0
| - višine do 2,5 m | kos | 2 | 0
4. | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj D400 vključno z AB obročem, protihrupnim vložkom iz kompozitnega materiala, premera 600mm-pod voznimi površinami. (npr. REXESS CDRK60FYX44 ali enakovredno) V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 9 | 0
5. | Polno obbetoniranje PVC cevi po detajlu (0,15 m3/m za DN 200 mm) z betonom C15/20. | m3 | 27 | 0
6. | Izdelava dodatnega priključka na poliesterskemu jašku za PVC cev DN 200 mm (priklop) | kos | 1 | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
1. | Čiščenje cevi po potrebi, pregled kanalizacijskih cevi s kamero, komplet z predajo dvd posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom stanja - tudi okroglost cevi. | m | 158 | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanal. | m | 158 | 0
3. | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | kpl | 1 | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## NNO in TK
Objekt:
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE POZIDAVE LOKAVEC -MIZINSKA VAS
R E K A P I T U L A C I J A
I. | I. | s | NN OMREŽJE
I. | A | s | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I. | B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | II. | s | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
II. | A | s | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II. | B | s | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
III. | III. | s | TK OMREŽJE (TK) |  |  |  | 0
III. | A | s | GRADBENA DELA ZA TK
IV. | IV. | s | PROJEKTANTSKI NADZOR
V. | V. | s | IZDELAVA NAČRTA PID
| s | s | SKUPAJ REKAPITULACIJA brez DDV |  |  |  | 0
I. | I. |  | NN OMREŽJE | me | količina | cena/em | znesek
I.
|  | A. | GRADBENA DELA za NNO
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 60 |  | 0
I.
I. | 2. |  | Zakoličba trase novega NN omrežja | m | 340 |  | 0
I.
I. | 3. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2 x stigmafleks cevi premera 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...),nasutje s peskom granulacije 3-7mm v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 35 |  | 0
I.
| 4. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2 x stigmafleks cevi premera 160 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 95 |  | 0
| 5. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 3 x sf cev fi 160mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 130 |  | 0
| 6. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,3 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1 x sf cev fi 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), nasutje s peskom granulacije 4-8mm v sloju 10 cm nad temenom cevii, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 72 |  | 0
| 7. |  | Dobava in polaganje cevi fi 110mm v že izkopan rov | m | 170 |  | 0
I. | 8. |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 13 |  | 0
I.
I. | 9. |  | Izdelava jaška dim.: 1,2 x 1,2 x 1,2m gl. z dvojnim pokrovom za težki promet ustreza tipu IMP art. 203 z napisom "elektrika" | kos | 8 |  | 0
I. | 10. |  | Izdelava jaška dim.: 1,0 x 1,0 x 1,0m gl. s pokrovom D400 z napisom "elektrika" | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 11. |  | Izdelava preboja skozi temelj do obstoječe jamborske TP Lokavec II. | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 12. |  | Izdelava betonskega podstavka za RKO-1….RKO-2 dim.: 1000x450x500mm višine z uvodi za kable 6 x cev fi 110mm tik z ustreznim temeljem nad kabelskim jaškom | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 13. |  | Dobava PVC opozorilni trak | m | 240 |  | 0
I.
I. | 14. |  | Dobava valjanca FeZn 25 x 4 mm: | m | 350 |  | 0
I.
I. | 16. |  | Dobava in montaža križne sponke za valjanec Fe/Zn 25x4mm | kos | 22 |  | 0
I.
I. | 16. |  | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | m | 124 |  | 0
I.
I. | 17. |  | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | m2 | 62 |  | 0
I.
I. | 18. |  | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B70/100 A4 v debelini 5 cm | m2 | 62 |  | 0
I.
I. | 19. |  | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 62 |  | 0
I.
I. | 20. |  | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 3,5 cm | m2 | 62 |  | 0
I.
I. | 21. |  | Izkop in izdelava temelja za drog NO9 | koa | 1 |  | 0
I.
| 22. |  | Demontaža obstoječega NN droga, ter ponovna namestitev v novi temelj | kpl | 1 |  | 0
I. | 23. |  | Pripravljalna in nepredvidena dela 5% | % | 3% | 0 | 0
I.
I. | 24. |  | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur | 2 |  | 0
I.
I. | 25. |  | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | s | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I. |  | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za NNO | me | količina | cena/em | znesek
I.
I. |  |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
I.
I. |  |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
I.
I. |  |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
I. |  |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
I.
I. | 1. |  | Kabel NAY2Y-J 4x150+2,5mm2 Al položen v novo kabelsko kanalizacijo, | m | 126 |  | 0
I.
I. | 2. |  | Priiklop kabla 4x150mm2 Al v obstoječi TP Lokavec II in novi RKO1 | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 3. |  | Kabel NAY2Y-J 4x70+2,5mm2 Al položen v novo kabelsko kanalizacijo, | m | 47 |  | 0
I.
I. | 4. |  | Priiklop kabla 4x70mm2 Al v novi RKO1 ter novi RKO2 | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 5. |  | Izdelava kabelskega končnika 4 x 150mm2 Al | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 6. |  | Izdelava kabelskega končnika 4 x 70mm2 Al | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 7. |  | Omarica RKO 1, (tipska EL-GO) sestavljena iz prostostoječa omare – inox dim 1000x1000x400mm gl., z enokrilnimi vrati s prednje strani (s ključavnico elektrodistribucije, opremljena s sledečo opremo:
I. |  |  | 1 x ZBIRALNICA Cu-F5 (L1,L2,L3, N-izolatorji) 400A
I. |  |  | 2 x varovalčna letev FD2-33/LM 1129 400A (OEZ)
I. |  |  | 10 x varovalčna letev FD00-33D/FC, 36157 160A (OEZ)
I. |  |  | 3 x varovalni vložek 160A
I. |  |  | 3 x varovalni vložek 125A
I. |  |  | 3 x varovalni vložek 80A
I. |  |  | 3 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA PZH VZ275
I. |  |  | - vrste sponke
I. |  |  | drobni vezni in spojni material
I. |  |  | - enopolna shema | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 8. |  | Omarica RKO 2 (tipska EL-GO) sestavljena iz prostostoječa omare – inox dim 1000x1000x400mm gl., z enokrilnimi vrati s prednje strani (s ključavnico elektrodistribucije, opremljena s sledečo opremo:
I. |  |  | 1 x ZBIRALNICA Cu-F5 (L1,L2,L3, N-izolatorji) 400A
I. |  |  | 2 x varovalčna letev FD2-33/LM 1129 400A (OEZ)
I. |  |  | 9 x varovalčna letev FD00-33D/FC, 36157 160A (OEZ)
I. |  |  | 3 x varovalni vložek 100A
I. |  |  | 3 x varovalni vložek 80A
I. |  |  | 3 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA PZH VZ275
I. |  |  | - vrste sponke
I. |  |  | drobni vezni in spojni material
I. |  |  | - enopolna shema | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 9. |  | Varovalni vložek L630/200A montiran v prosti NN izvod obstoječe TP-Lokavec II | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 10. |  | Predelava obstoječe NN omarice TP Lokavec II za priklop kabla 150mm2 Al | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 11. |  | Odklop, ter ponovni priklop NN omrežja zaradi prestavitve obstoječega NN droga | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 12. |  | Drobni material | % | 3% | 0 | 0
I.
I. | 13. |  | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, | % | 3% | 0 | 0
I. |  |  | ter zavarovanje gradbišča
I.
I. | 14. |  | Meritve električnih veličin kablov in elektro omaric, ter ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 15. |  | Stroški priklopa na obstoječe NN omrežje - Elektrodistribucija | ur | 2 |  | 0
I.
I. | s | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | II. |  | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR) | me | količina | cena/em | znesek
II.
II. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
II.
II. | A. |  | GRADBENA DELA za JR
II.
II. | 1. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju (delno zajeto v popisu NN omrežja) | m | 15 |  | 0
II.
II. | 2. |  | Zakoličba trase novega JR omrežja | m | 228 |  | 0
II.
II. | 3. |  | Izkop in izdelava betonskega temelja za drog JR h=6m z betonom C 25/30, armaturo, podložnim betonom, postavitvijo cevi za drog, vgradnjo neperforiranih cevi premera 80mm, vgradnja sidrnih vijakov | kos | 10 |  | 0
II.
II. | 4. |  | Izdelava jaška dim.fi 80 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet ustreza tipu IMP art.203 z napisom elektrika | kos | 11 |  | 0
II.
II. | 5. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III - IV kategorije, dim.: 0,4 x 0,9 m globine (ostali izkop zajet v NNO) | m | 46 |  | 0
II.
II. | 6. |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 12 |  | 0
II.
II. | 7. |  | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala | m | 35 |  | 0
II.
II. | 8. |  | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, | m | 193 |  | 0
II.
II. | 9. |  | Rebrasta instalacijska cev fi 80mm | m | 30 |  | 0
II.
II. | 10. |  | PVC opozorilni trak (ostalo zajeto v NNO) | m | 46 |  | 0
II.
II. | 11. |  | Segmentni vroče cinkan in obarvan steber, h=6 m od tal, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki, prilagojen za direktno montažo dvokrake konzole , z izrezom za priklop kablov, opremljen s priključno sponko za pritrditev ozemljitve z vijačenjem, priključno ploščo PMV in kompletnim ožičenjem ter postavljen na temelj in povezan na valjanec. Kandelaber mora ustrezati standardu SIST EN 40-5 in tretji vetrovni coni, kot na primer: C7/P Pali Campion dodatno barvan v grafitno barvo (barva stebra mora biti enaka kot barva svetilke) , s temeljno ploščo s sidri | kos | 10 |  | 0
II.
II. | 12. |  | Doplačilo za polaganje kabla NYY, NYY-J v izolacijo npr:Armaflex XG, cevi za maksimalni premer kabla do 8 mm, debelina izolacije 9 mm - npr. XG-09X006 ali XG-09X008, najmanj v celotni dolžini kandelabra od svetilke do temelja. | kpl | 10 |  | 0
II.
II. | 13. |  | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem | kpl | 10 |  | 0
II.
II. | 14. |  | Izdelava preboja skozi temelj obstoječe svetilke JR, zaradi priklopa na obstoječe JR omrežje, ter sanacija temelja | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 15. |  | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 5% | 0 | 0
II.
II. | 16. |  | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | s | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.
II. | B. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | me | količina | cena/em | znesek
II.
II. |  |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
II. |  |  | Svetilke morajo imeti zagotovljeno sledljivost po BIN kodi in elipsi McAdam
II.
II. |  |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
II.
II. | 1. | ustreza tipu | NAIT MT-12LED 2700K 20W WD RAL9007 EL.CLASS-I
OHIŠJE:
II. |  |  | Ohišje iz tlačno vlitega aluminija
II. |  |  | Hladilna rebra ohišja izpostavljena atmosferi
II. |  |  | Siva baeva ohišja (RAL9007), odporna na korozijo in slano meglo
II. |  |  | Ravno, varnostno kaljeno steklo (optični izhod LED svetilke), debeline min. 5 mm
II. |  |  | Silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova
II. |  |  | Vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla
II. |  |  | Zahtevano modularno vzdrževanje in popravilo svetilke
II. |  |  | Vodoravna in vertikalna montaža na Ø42-60 mm na drog/konzolo z nastavljivim nagibom svetilke
II. |  |  | 0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vodoravna montaža)
II. |  |  | 0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° (vertikalna montaža)
II. |  |  | Stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66
II. |  |  | Stopnja mehanske trdnosti: minimalno IK09
II. |  |  | Vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki
II. |  |  | Maksimalna neto teža LED svetilke: 6,1 kg
II. |  |  | Hitri konektor IP66/68 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja
II. |  |  | OPTIČNE LASTNOSTI:
II. |  |  | Cestna optika, full cut-off
II. |  |  | CCT: 2700 K
II. |  |  | CRI: ≥70
II. |  |  | Svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 116,7 lm/W
II. |  |  | Minimalni svetlobni tok LED svetilke: 3337,8 lm
II. |  |  | Gonilni tok LED modula: maksimalno 500 mA
II. |  |  | Efektivna priključna moč LED svetilke: maksimalno 20,02 W
II. |  |  | ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:
II. |  |  | Vhodna napetost: 220…240 V, 50-60 Hz
II. |  |  | Delovna temperatura: -40 to +55 °C
II. |  |  | LED gonilnik s termično zaščito in prenapetostno zaščito minimalno 10 kV
II. |  |  | Možnost samodejne redukcije moči v 5 korakih (Astrološko merjenje)
II. |  |  | Električni zaščitni razred (IEC): ZR I (ZR II na zahtevo)
II. |  |  | Temperatura ambienta: Ta=55°C
II. |  |  | Dodatno:
II. |  |  | ENEC certifikat
II. |  |  | EU poreklo
II. |  |  | 5 let garancije na celotno LED svetilko
II. |  |  | ULOR = 0 | kos | 10 |  | 0
II.
II. | 2. |  | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm | m | 245 |  | 0
II.
II. | 3. |  | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm2: | m | 265 |  | 0
II.
II. | 4. |  | Izdelava kabelskih končnikov 4 x Al/Cu 16/8 | kpl | 20 |  | 0
II.
II. | 5. |  | Kabel NYY, NYY-J položen v kabelsko kanalizacijo, kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
II. |  |  | - 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
II.
II. | 6. |  | Dobava in montaža križne sponke za pocinkan trak | kos | 14 |  | 0
II.
II. | 7. |  | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji: | kos | 14 |  | 0
II.
II. | 8. |  | Priklop novega JR omrežja v obstoječi svetilki JR | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 9. |  | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 3% | 0 | 0
II.
II. | 10. |  | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 11. |  | Meritve svetlobnotehničnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 12 |  | Nadzor predstavnika KSDA | ur | 1 |  | 0
II.
II. | 13. |  | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča | % | 2% | 0 | 0
II.
II. | s | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
III. | III. |  | TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE | me | količina | cena/em | znesek
III.
III. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
III.
III. |  |  | GRADBENA DELA ZA TK OMREŽJE
III.
III. | 1. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju (ostalo zajeto v popisu NNO) | m | 10 |  | 0
III.
III. | 2. |  | Zakoličba trase predvidene TK kabelske kanalizacije | m | 310 |  | 0
III.
III. | 3. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,3 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1 x sf cev fi 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 215 |  | 0
III.
III. | 4. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,3 x 0,9 m, nasutje s peskom granulacije 3-7mm v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1 x sf cev fi 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 55 |  | 0
III.
III. | 5. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,3 x 0,9 m, nasutje s peskom granulacije 3-7mm v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1 x sf cev fi 50mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 40 |  | 0
III.
III. | 6. |  | Dobava in polaganje 1 x sf cev fi 50mm v že izkopan kanal | m | 160 |  | 0
III.
III. | 7. |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 12 |  | 0
III.
III. | 8. |  | Izdelava jaška dim. fi 80cm x1,0 m gl., s pokrovom D 400 z napisom Telekom | kos | 9 |  | 0
III.
III. | 9. |  | Pripravljalna in nepredvidena dela | % | 2% | 0 | 0
III.
III. | s | s | SKUPAJ GRADBENA ZA TK OMREŽJE |  |  |  | 0