## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3/1 Načrt cest in odvodnjavanja
(pododsek od P6 do P12)
Investitor: | OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | OBNOVA LOKALNE CESTE SKOZI LOKAVEC (od objekta "Kovinarstvo Šapla" do potoka Jovšček)
Številka projekta: | 14005
Številka načrta: | 14005-3/1
Kraj in datum izdelave načrta: | 2017-05-01
|  |  | Tabela za vnos podatkov popisa del, ki je predmet načrta |  | Tabele za vnos podatkov o ostalih načrtih v sklopu projekta (za potrebe rekapitulacije projekta)
|  |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | Načrt cest in odvodnjavanja |  | 3/1 | Načrt cest in odvodnjavanja
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3/1 |  |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | OBNOVA LOKALNE CESTE SKOZI LOKAVEC (od objekta "Kovinarstvo Šapla" do potoka Jovšček) |  |  | Ceste in odvodnjavanje
Faktor rasti cen | 100%
Dodatni faktor | 100%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!
30
1
|  | Dobava in vgraditev mrežne ograje višine 2 m, komplet s temeljem iz cementnega betona |  | 250 |  | 35

## REKAPITULACIJA NAČRTA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/1 | Načrt cest in odvodnjavanja
(pododsek od P6 do P12)
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
| Ceste in odvodnjavanje |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela (10%) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
|  | 22% | DDV: |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  | 0
feb.2017
OBNOVA REGIONALNE CESTE R2-426/1265 Poljana - Šentvid, km 12.420-km 12.740
1
30
1
|  | Dobava in vgraditev mrežne ograje višine 2 m, komplet s temeljem iz cementnega betona |  | 250 |  | 35

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/1 | Načrt cest in odvodnjavanja
UVOD V PREDRAČUN
OPOMBE K POPISU DEL
1 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
2 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
3 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
5 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
6 | - vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
7 | - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
8 | - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
9 | - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
10 | - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
11 | - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
12 | - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
13 | - stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
14 | - stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
15 | - stroški dela v nagnjenem terenu
16 | - stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
0

## Ceste in odvodnjavanje
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3/1 |  | Načrt cest in odvodnjavanja
(pododsek od P6 do P12)
Ceste in odvodnjavanje
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Zakoličba mejnih točk - Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri - območje priključkov | kos | 6 |  | 0
I. | 2 | Zakolicba osi ceste z zavarovanjem | km | 0.1 |  | 0
I. | 3 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem | kos | 6 |  | 0
I. | 4 | Zakoličba meteornih kanalov z niveliranjem | m1 | 116 |  | 0
I. | 5 | Zakolicba obstojecih komunalnih naprav | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Posek in odstranitev grmovnic na gosto poraščeni površini z odvozom | m2 | 2 |  | 0
I. | 7 | Posek in odstranitev drevesa ter odstranitev vej in panja z odvozom na deponijo do 10 km | kos | 2 |  | 0
I. | 8 | Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom na deponijo | m2 | 480 |  | 0
I. | 9 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago, debelina do 10 cm | m1 | 236 |  | 0
I. | 10 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti z odvozom | m2 | 247 |  | 0
I. | 10 | Demontaža in deponiranje prometnih znakov | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | Demontaža in odvoz ograje | m1 | 52 |  | 0
I. | 13 | Čiščenje obstoječih jaškov meteorne kanalizacije | kos | 2 |  | 0
|  | I. PREDDELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni odkop humusa v debelini cca 20 cm z odvozom na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje. | m3 | 15 |  | 0
II. | 2 | Široki izkop zemljine III.ktg strojno z nakladanjem | m3 | 20 |  | 0
II. | 3 | Izkop mehke kamnine IV.ktg , strojno z nakladanjem | m3 | 10 |  | 0
II. | 4 | Strojni izkop za jarke, kanale, jaške tamponskega materiala globine do 1 m | m3 | 74 |  | 0
II. | 5 | Strojni izkop za jarke, kanale, jaške v materialu III.- IV. ktg globine do 2 m | m3 | 106 |  | 0
II. | 6 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 4 |  | 0
II. | 7 | Vgrajevanje nasipov iz zemljine III. in IV.ktg iz izkopanega materiala | m3 | 29 |  | 0
II. | 8 | Planiranje temeljnih tal | m2 | 190 |  | 0
II. | 9 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2 | m2 | 42 |  | 0
II. | 10 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala granulacije 4-32 mm za posteljico in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 79 |  | 0
II. | 11 | Vgrajevanje izkopanega tamponskega materiala v debelini plasti 30 cm (ponovna vgradnja na območju izkopa jarkov) | m3 | 74 |  | 0
II. | 12 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 42 |  | 0
II. | 13 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 0/63 v debelini plasti 30 cm (ocenjen dodatek v primeru slabše nosilnosti temeljnih tal) | m3 | 21 |  | 0
II. | 14 | Humusiranje brežin in zelenic v debelini 10 -15 cm | m2 | 48 |  | 0
II. | 15 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 52 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
III. | 1 | Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo | m2 | 480 |  | 0
III. | 2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti 20 in 30 cm | m3 | 65 |  | 0
III. | 2 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 190 |  | 0
III. | 3 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm | m1 | 8 |  | 0
III. | 5 | Dobava in vgraditev predfabriciranih poglobljenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 94 |  | 0
III. | 6 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm | m2 | 95 |  | 0
III. | 7 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm - območja dvorišč | m2 | 70 |  | 0
III. | 8 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm | m2 | 580 |  | 0
III. | 9 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 22 base B70/100, A4 v debelini 6 cm | m2 | 540 |  | 0
III. | 10 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 22 base B70/100, A4 za izravnavo v debelini 4 do 10 cm | m2 | 260 |  | 0
III. | 11 | Izdelava bankine z zaključno peščeno plastjo 0/4 mm v debelini 4 cm, š= 0.75 m | m2 | 35 |  | 0
III. | 12 | Izdelava bankine s humusiranjem in zatravitvijo, š= 0.75 m | m2 | 20 |  | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | ODVODNJAVANJE
IV. | 1 | Izdelava drenaže iz gibljivih drenažnih cevi preseka 100 mm, komplet s filterskim zasipom, filcem in posteljico iz cementnega betona C16/20 deb.10 cm | m1 | 120 |  | 0
IV. | 2 | Izdelava travne mulde širine 0.5 m | m1 | 54 |  | 0
IV. | 3 | Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem 25/30 in rešetko nosilnosti 125kN | kos | 1 |  | 0
IV. | 4 | Izdelava peskolova iz armiranega poliestra, krožnega prereza 500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB vencem 25/30 in robno rešetko nosilnosti 250kN | kos | 7 |  | 0
IV. | 5 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/ 30, globine do 1,5 m | kos | 4 |  | 0
IV. | 6 | Izdelava kaskadnega jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/ 30, globine do 2 m | kos | 1 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 125 KN | kos | 2 |  | 0
IV. | 8 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 KN | kos | 3 |  | 0
IV. | 9 | Izdelava navezave kanala direktno na cev/jašek ob uporabi prefabriciranga vodotesnega nastavka iz umetnih mas ali predhodno izdelanega priključka | kos | 5 |  | 0
IV. | 10 | Izvedba vodotesnih kanalizacijskih priključkov požiralnikov iz PVC cevi preseka DN100mm (SN8), komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal | m1 | 8 |  | 0
IV. | 11 | Izvedba vodotesnih kanalizacijskih priključkov požiralnikov iz PVC cevi preseka DN200mm (SN8), komplet z izkopom, zasipom, priključitvijo na kanal | m1 | 27 |  | 0
IV. | 12 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz armiranih poliesterskih cevi DN 250mm; SN 10000 | m1 | 81 |  | 0
IV. | 13 | Dobava in vgradnja kanalete širine 10cm z rešetko nosilnosti 400 kN, s peskolovom, zaključnimi stenami in vgradnim materialom, dolžina rešetke 4.0 m (kot npr. Hauraton, Recyfix monotec NV100, tip 230, D/Š/V=1000/150/230mm) | kos | 1 |  | 0
IV. | 14 | Izdelava iztočne glave iz cementnega betona preseka DN 250 mm | kos | 1 |  | 0
IV. | 15 | Tlakovanje iztoki MK z lomljencem preseka d < 0.32m, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona C25/30 debeli 15 cm | kos | 1 |  | 0
IV. | 16 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 116 |  | 0
IV. | 17 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 116 |  | 0
IV. | 18 | Prilagoditev višin obstoječih jaškov z izdelavo novega robnega venca iz armiranega betona kvalitete C25/30 | kos | 9 |  | 0
|  | IV. ODVODNJAVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | PROMETNA OPREMA
V. | 1 | Dobava temelja za prometni znak iz cementnega betona C12/15 do 0.1 m3/temelj | kos | 5 |  | 0
V. | 2 | Dobava in vgraditev stebrica za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3600 mm | kos | 4 |  | 0
V. | 3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste plocevine premera 600 mm, z odsevno folijo RA2 - 2101 (STOP) | kos | 3 |  | 0
V. | 4 | Dobava in pritrditev prometnega ogledala dimenzije 600x400 mm | kos | 1 |  | 0
V. | 5 | Izvedba prestavitve obstoječih prometnih znakov (prometno ogledalo) | kos | 1 |  | 0
V. | 6 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo (prekinjena črta), strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm | m1 | 53 |  | 0
V. | 7 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm | m1 | 8 |  | 0
V. | 8 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, prečna označba širine 50 cm | m1 | 5 |  | 0
V. | 8 | Dobava in vgraditev varnostne ograje za pešce višine 0.7 m, s temeljno ploščo | m1 | 21 |  | 0
V. | 9 | Dobava in vgraditev varnostne ograje za pešce višine 0.7 m, komplet s temeljno ploščo in betonskimi temelji iz cementnega betona kvalitete C25/30, dim.40(60)/80 cm | m1 | 52 |  | 0
|  | V. PROMETNA OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | OSTALA DELA
VI. | 1 | Vris komunalne infrastrukture v kataster pri upravljalcu javnih služb | kos | 1 |  | 0
|  | VI. OSTALA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| IV. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| V. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| VI. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | Ceste in odvodnjavanje - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!