## List1
PROJEKTANTSKI POPIS S PREIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Objekt:
INFRASTRUKTURA ZA POSLOVNO CONO "TALE" Ajdovščina
R E K A P I T U L A C I J A
| I |  | NN OMREŽJE
| A |  | GRADBENA DELA ZA SN in NNO |  |  |  | 0
| II |  | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
| A |  | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| B |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| III. |  | TK OMREŽJE
| A |  | GRADBENA DELA ZA TK |  |  |  | 0
| IV. |  | PROJEKTANTSKI NADZOR
| S |  | SKUPAJ REKAPITULACIJA brez DDV |  |  |  | 0
I. | I. |  | SN in NN OMREŽJE
I.
|  | A. | GRADBENA DELA za SNO in NNO
|  |  |  | merska enota | količina | cena/em | znesek
I. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | 1. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju | m | 24 |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | 2. |  | Zakoličba trase novega SN in NN omrežja | m | 325 |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | 3. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 3 x stigmafleks cevi premera 160 mm + 3 x sf cev fi 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca FeZn 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 325 |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | 4. |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 6 |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | 5. |  | Izdelava jaška dim.: 1,5 x 1,5 x 1,0m gl. z dvojnim pokrovom za težki promet ustreza tipu IMP art. 203 z napisom "elektrika" | kos | 4 |  | 0
0
I. | 6. |  | Izdelava jaška dim.: 2,0 x 2,0 x 1,2m gl. z dvojnim pokrovom za težki promet ustreza tipu IMP art. 203 z napisom "elektrika" | kos | 1 |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | 7. |  | Dobava PVC opozorilni trak | m | 330 |  | 0
0
| 8. |  | Dobava valjanca FeZn 25 x 4 mm: | m | 330 |  | 0
0
I. | 9. |  | Dobava in montaža križne sponke za valjanec Fe/Zn 25x4mm | 5 | 4 |  | 0
0
I. | 10. |  | PE cev fi 80mm | m | 8 |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | 11. |  | Pripravljalna in nepredvidena dela 5% | % | 5% |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | 12. |  | Izdelava PID | kpl | 1 |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | 13. |  | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur | 2 |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | s |  | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA SNO in NNO |  |  |  | 0
I. | [6 empty] | 0
I. | [6 empty] | 0
0
0
II. | II. |  | JAVNA RAZSVETLJAVA (JR) |  |  |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | [6 empty] | 0
II. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus |  |  |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | A. |  | GRADBENA DELA za JR |  |  |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 1. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju (delno zajeto v popisu NN omrežja) | m | 20 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 2. |  | Zakoličba trase novega JR omrežja | m | 322 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 3. |  | Izkop in izdelava temelja za drog JR h=8m | kos | 10 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 4. |  | Izdelava jaška dim.fi 80 cm, 1,0 m gl., s pokrovom za težki promet ustreza tipu IMP art.203 z napisom elektrika | kos | 5 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 5. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III - IV kategorije, dim.: 0,4 x 0,9 m globine (ostali izkop zajet v NNO) | m | 18 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 6. |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 7 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 7. |  | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 80 mm, nasutje s peskom granulacije 3-7 mm 10 cm, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala | m | 27 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 8. |  | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x stigmaflex cevjo fi 110 mm, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, | m | 318 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 9. |  | Rebrasta instalacijska cev fi 63mm | m | 18 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 10. |  | PVC opozorilni trak (ostalo zajeto v NNO) | m | 20 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 11. |  | Dobava in postavitev kovinskega kandelabra vroče cinkan, h =8 m za cono vetra C (151km/h), opremljen z odprtino, ter s priključno ploščico PVE-4/5 s 6A varovalko z ožičenjem, in postavljen v projektiran temelj | kos | 10 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 12. |  | Zaščita kandelabra z anzikorozijskim premazom 10cm nad temeljem | kpl | 10 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 13. |  | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 5% |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 14. |  | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | s |  | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | merska enota | količina | cena/em | znesek
II. | B. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR |  |  |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 1. | ustreza tipu | Svetilka ustreza tipu 1669 Mini Brera (Disanno) komplet s sijalko SAPT70S 70W Na, svetlobni tok 6600lm z redukcijo brez krmilnega voda, ohišje iz tlačno litega Aluminija Podnožje Keramično s srebromrevlečenimi kontakti, utreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, za direkten natik na steber 60/76mm . Ohišje iz visokokvalitetnega tlačno ulitega aluminija IP66, Predstikalna naprava s termično zaščito, vžigna naprava z izklopno avtomatiko. | kos | 10 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 2. |  | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm | m | 330 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 3. |  | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm2: | m | 348 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 4. |  | Izdelava kabelskih končnikov Al/Cu 16/8 | kos | 20 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 5. |  | Dobava in montaža križne sponke za pocinkan trak | kos | 14 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 6. |  | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji: | kos | 14 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 7. |  | Priklop novega JR omrežja v obstoječi svetilki JR napajane iz TP-Mirče II | kpl | 1 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 8. |  | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 3% |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 9. |  | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah | kpl | 1 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 10. |  | Meritve svetlobnotehničnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 11. |  | Nadzor predstavnika podjetja Elektro Primorska | ur | 2 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 12. |  | Izdelava PID | kpl | 1 |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | 13. |  | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča | % | 2% |  | 0
II. | [6 empty] | 0
II. | s |  | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
0
0
0
III. | III. |  | TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE | merska enota | količina | cena/em | znesek
III. | [6 empty] | 0
III. | [6 empty] | 0
III. |  |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus |  |  |  | 0
III. | [6 empty] | 0
III. |  | A. | GRADBENA DELA ZA TK OMREŽJE |  |  |  | 0
III. | [6 empty] | 0
III. | [6 empty] | 0
III. | 1. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav na obravnavanem območju (ostalo zajeto v popisu NNO) | m | 12 |  | 0
III. | [6 empty] | 0
III. | 2. |  | Zakoličba trase predvidene TK kabelske kanalizacije | m | 340 |  | 0
III. | [6 empty] | 0
0
| 3. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2 x sf cev fi 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 320 |  | 0
III. | [6 empty] | 0
III. | 4. |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,3 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1 x sf cev fi 80mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 21 |  | 0
III. | [6 empty] | 0
III. | 5. |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 8 |  | 0
III. | [6 empty] | 0
0
III. | 6. |  | Izdelava jaška dim. 0,8x0,8 x1,0 m gl., s pokrovom za težki promet ustreza tipu IMP art.203 z napisom telefon | kos | 6 |  | 0
III.
III.
III. | 7. |  | Pripravljalna in nepredvidena dela | % | 5%
III.
III. | s |  | SKUPAJ GRADBENA ZA TK OMREŽJE |  |  |  | 0