## REKAPITULACIJA
OBJEKT: OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI | OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI
SPREMEMBA - NADZIDAVA 1. TRIADE
INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 61 AJDOVŠČINA | OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a , 5270 AJDOVŠČINA
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| VREDNOST Z DDV | 0

## GRADB.DELA
1 | GRADBENA DELA OBJEKT
1 01 | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1 02 | BETONSKA DELA |  |  | 0
1 03 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1 04 | TESARSKA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
1 01 | RUŠITVENA DELA
1 01 01 | Porušitev obstoječe stene iz trojnega zidaka debeline 15 cm, vključno z ometom in preklado nad vrati, med osmi 4 in 6 - materiali in strojni del tehničnega pouka, odstranitev ruševin, zagladitev betonskih stranskih sten in cementnega estriha po odstranitvi. Vratno krilo s podbojem se odmontira in shrani za uporabo v nadzidavi. V ceni upoštevati vsa potrebna dela in zaščito prostora v času rušenja. | m2 | 18 | 0
1 01 02 | Izvedba rušenja utora v AB steno dimenzije 20x20x100 cm, za izvedbo novega odtoka v specialni učilnici v pritličju, za montažo kuhinjskega korita, na zunanji steni, pri tlaku izvesti preboj na zunanji obstoječi učilnici. | kd | 1 | 0
1 01 04 | Porušitev obstoječe strešne AB plošče debeline 25 cm, nad pritličjem v 1. triadi, za izvedbo novega stopnišča v novo 1. nadstropje, dimenzije odprtine 2,80 cm x 4,90 cm. Robove AB plošče po porušitvi zidarsko zagladiti. Zajeta vsa dela, zaščita cementnega estriha med rušenjem ter odstranitev ruševin iz prostora ter nakladanje in odvoz ruševin v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks. | kpl | 1 | 0
1 01 05 | Porušitev armiranobetonskega zidu atike, debeline 20 cm, višine 48 cm, na vzhodni strani strehe nad pritličjem, kjer je predvidena nadzidava. Upoštevati vsa dela: predhodno odstranitev kape iz pocinkane pločevine, odstranitev fasade iz tekstilnega betona s toplotno izolacijo, skupne debeline 16 cm, vseh priključitev okoliške kritine. Zaščititi strešno kritino in odtoke v okolici porušitve. v ceni je potrebno upoštevati vsa dela. | m1 | 25 | 0
1 01 07 | Odstranitev obstoječe kritine zelene strehe nad delom pritličja, kjer je predvidena nadzidava, kompletno se odstranijo vsi sloji substrata, folij, hidro in toplotne izolacije v skupni debelini do 40 cm. | m2 | 738 | 0
1 01 08 | Odmontaža vgrajenih vrat V2 in V3 dimenzije 80/210, kompletno s podboji, shranitev za kasnejšo ponovno uporabo v nadzidavi. | kd | 4 | 0
1 01 09 | Porušitev obstoječe stene iz trojnega zidaka debeline 15 cm, vključno z ometom in prekladami nad vrati, med osmi 23 in 26 - garderoba učitelji, pomočnik ravnatelja, svetovalni delavec, odstranitev ruševin, zagladitev betonskih stranskih sten in cementnega estriha po porušitvi. V obsegu upoštevati vsa potrebna dela in zaščito prostora v času rušenja. | m2 | 39.37 | 0
1 01 10 | Porušitev obstoječe armiranobetonske stene debeline 20 cm in odstranitev ruševin iz prostora, zagladitev sten in cementnega estriha po rušitvi. Upoševati zaščito prostora v času rušenja in vsa potrebna dela (AB stena med zbornico in pomočnikom ravnatelja in povečanje odprtine - prehod v novo nadstropje). Všteta tudi odstranitev preklade nad sedanjinm oknom do višine etažne plošče). | m3 | 7.32 | 0
1 01 11 | Odstranitev cementnega estriha skupaj z razvodom talnega ogrevanja in s pritrdilnimi polistirenskimi ploščami talnega gretja v prostoru svetovalnega delavca v 1.nadstropju, kjer bo izvedena rampa na hodniku v novo nadzidavo nad 1. triado. Upoštevati vse potrebne izravnave po odstranitvi in odnos ruševin iz objekta ter zaščito prostora med izvajanjem rušenja. | m3 | 2.85 | 0
1 01 12 | Odstranitev cementnega estriha skupaj z razvodom talnega ogrevanja in s stiromat ploščami v prostoru garderobe v 1. triadi v pritličju, kjer bo izvedeno novo stopnišče v novo nadzidavo nad 1. triado. Upoštevati vse potrebne izravnave po odstranitvi in odnos ruševin iz objekta ter zaščito prostora med izvajanjem rušenja. | m3 | 2.75 | 0
1 01 13 | Odstranitev cementnega estriha skupaj z razvodom talnega ogrevanja in s pritrdilnimi polistirenskimi ploščami talnega gretja v prostoru sanitarij v pritličju za izvedbo priklopov novih vertikalnih odtokov na obstoječe jaške fekalne kanalizacije. Upoštevati vse potrebne izravnave po odstranitvi in odnos ruševin iz objekta ter zaščito prostora med izvajanjem rušenja. | m3 | 1 | 0
1 01 14 | Rušitev utora za izvedbo nove horizontalne kanalizacije iz novega vertikalnega odtoka iz nadstropja do pritličja, za cevi Ф 16 cm, v talni plošči debeline 30 cm in za priklop na obstoječe fekalne poliestrske jaške, dolžina utora cca. 2,30 m. | kpl | 1 | 0
1 01 15 | Rušitev utora za izvedbo nove horizontalne kanalizacije iz novega vertikalnega odtoka iz nadstropja do pritličja, za cevi Ф 10 cm, v talni plošči debeline 30 cm in za priklop na obstoječe fekalne poliestrske jaške, dolžina utora cca 2,30 m. | kpl | 1 | 0
1 01 16 | Rušitev prebojev v obstoječi AB strešni plošči za prehode kanalizacije iz nadzidave v vertikalne odtoke in za oddušnike . | m3 | 1 | 0
1 01 17 | Nakladanje in odvoz ruševin betonskih konstrukcij v stalno deponijo, vključno s plačilom vse taks. | m3 | 23 | 0
1 01 18 | Nakladanje in odvoz ostalega odstranjenega materiala v stalno deponijo vključno s plačilom vseh taks (zelena streha, obstoječi estrih, ipd.). | m3 | 270 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
1 02 | BETONSKA DELA
1 02 01 | Ojačitev obstoječe plošče nad pritličjem in izrezanega dela armoranobetonske stene na prehodu iz obstoječega dela v nadzidani del objekta, z dodajanjem ojačitvenih lamel iz karbonskih vlaken širine 100 mm in debeline 1.2mm, vključno z pripravo betonske površine, dobavo in nanosom lepila ter dobavo in nanosom lamel. | m1 | 1093 | 0
1 02 02 | Izvedba sidranja novih armiranobetonskih sten na obstoječo betonsko konstrukcijo z lepljenimi sidri, ki zajema vrtanje vertikalne luknje premera 14mm globine 50 cm, čiščenje izvrtine, vstavitev lepilne mase (npr. HILTI RE 500) in vstavitvijo armaturne palice B500 premera 12 mm in dolžine 120 cm. | kos | 1600 | 0
1 02 03 | Betoniranje betonskih konstrukcij z betonom C25/30 (XC2, CL 0,2 Dmax 16 mm), prereza do 0,20 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (stene, nosilci). | m3 | 127.85 | 0
1 02 04 | Betoniranje betonskih konstrukcij z betonom C30/37 (XC2, CL 0,2 Dmax 6 mm), prereza nad 0,20 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (novo stopnišče). | m3 | 4.48 | 0
1 02 05 | Betoniranje betonskih konstrukcij z betonom C30/37 (XC2, CL 0,2 Dmax 16 mm), prereza nad 0,20 m3/m2/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi (strešna plošča v naklonu 2 %). | m3 | 138.5 | 0
1 02 06 | Izdelava naklonskega betona v obstoječem objektu za rampo na hodniku 1. nadstropja, iz lahkega glinopor betona z prostorninsko težo 14kN/m3. | m3 | 2.1 | 0
1 02 07 | Izdelava naklonskega betona na strehi z betonom C 8/10, debeline 5 do 15 cm. | m3 | 2 | 0
1 02 08 | Izdelava izravnave obstoječe strešne plošče v naklonu z lahkim glinopor betonom v debelini 3 do 13 cm z prostorninsko težo 14kN/m3. | m3 | 33.73 | 0
1 02 09 | Dobava in polaganje armature Bst 500 S premera do 12 mm. | kg | 6681 | 0
1 02 10 | Dobava in polaganje armature Bst 500 S premera nad 12 mm. | kg | 3572 | 0
1 02 11 | Dobava in polaganje armaturnih mrež MA 500/560. | kg | 15608 | 0
1 02 12 | Schoeck ISOKORB - atika
| Schoeck ISOKORB nosilni element za termično ločitev atike od notranje (stropne) plošče. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oziroma projektanta (statika) nosilne kostrukcije. | m1 | 65 | 0
Debelina zidu atike 20 cm, maksimalna višina 50 cm.
Obvezna dostava slovenskega tehničnega soglasja za dobavljene izdelke.
1 '2 13 | Schoeck ISOKORB - napušč
| Schoeck ISOKORB nosilni element za termično ločitev armiranobetonske plošče napušča od stropne strešne plošče, napušč vzhodni strani strešne ploče. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schoeck ISOKORB po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. | m1 | 34 | 0
Debelina armiranobetonske plošče napušča in strehe 25 cm, konzolni napušč širine do 50 cm.
Obvezna dostava slovenskega tehničnega soglasja za dobavljene izdelke.
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
1 03 | ZIDARSKA DELA
1 03 01 | Zidanje predelnih sten z opečno polovično modularno opeko v PCM 1:3:6, zid debeline 12 cm, z vsemi prenosi in pomožnimi deli na objektu. | m2 | 70.3 | 0
1 03 02 | Izdelava strojnega stenskega ometa do končne zidarske zagladitve. | m2 | 140.6 | 0
1 03 03 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sanitarnih prostorih z osnovnim premazom in enojnimi varilnimi trakovi V4. | m2 | 22.3 | 0
1 03 04 | Izdelava armirano cementnega estriha debeline 6,5 do 7,5 cm, obzidne fonocel letvice 1,00 cm za preprečevanje prenosa zvoka. Estrih armiran z mikroarmaturo in z dodatki za predvideno vgrajeno talno gretje, ki bo pritrjeno na polistirenske plošče talnega gretja z izolacijo debeline 1,5 cm (plošče zajete v popisu strojnih inštalacij). V ceni zaglajevanje estriha kot primerna podlaga za polaganje izravnalna mase, kar je zajeto pri tlakarskih delih. V ceni obzidne letvice fonocel deb. 1,0 cm, višine 10 cm, za preprečevanje širitve zvoka. | m2 | 576 | 0
1 03 05 | Dobava in polaganje akustične folije, dinamična togost 20 MN/m3, v dveh slojih, pred izvedbo cementnega estriha - zvočna izolacija pred udarnim zvokom, prekrivanje stikov, skupna debelina 1 cm. | m2 | 576 | 0
1 03 06 | Dobava in polaganje akustične folije, dinamična togost 20 MN/ m3, v dveh slojih pri izvedbi stopniščnih ram novega stopnišča - zvočna izolacija pred udarnim zvokom, debeline 1 cm. | m2 | 4.8 | 0
1 03 07 | Zaščita vodovodnih cevi in cevi centralnega ogrevanja s cementno malto. | m3 | 3 | 0
1 03 08 | 1 - čiščenje prostorov med gradnjo. | m2 | 633 | 0
1 03 09 | 1 x finalno čiščenje objekta pred predajo. | m2 | 633 | 0
1 03 10 | Dobava in vgradnja cevastih svetlobnikov Ф35cm v strešno AB ploščo, komplet s materialom za zatesnitev in tipskimi strešnimi nastavki in priključki. | kos | 3 | 0
1 01 11 | Zidarska pomoč obrtnikom. | ur | 100 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
1 04 | TESARSKA DELA
1 04 01 | Izdelava dvostranskega opaža AB sten višine od 3,50 do 5,00 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti . | m2 | 1342.02 | 0
1 04 02 | Izdelava dvostranskega opaža AB atike, višine do 0,50 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 94 | 0
1 04 03 | Izdelava dvostranskega opaža AB napušča, širine do 100 cm, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 34 | 0
1 04 04 | Izdelava opaža AB nosilcev s podpiranjem do višine 4,00 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 44.94 | 0
1 04 05 | Izdelava opaža AB stropne plošče s podpiranjem do višine 4,00 m, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti . | m2 | 510.13 | 0
1 04 06 | Izdelava opaža odprtin v AB stenah debeline 15 cm, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti . | m2 | 30 | 0
1 04 07 | Izdelava opaža odprtin v AB stenah debeline 20 cm, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 50.34 | 0
1 04 08 | Izdelava opaža AB dvoramnega stopnišča in podestov, z razopažanjem in čiščenjem po končanih delih, komplet z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti. | m2 | 22.5 | 0
1 04 09 | Dobava, montaža in demontaža opaža škatel za odprtine v AB ploščah debeline do 25 cm, dimenzije do 0,5 m2. | kd | 5 | 0
1 04 10 | Dobava, montaža in demontaža opaža škatel za odprtine v AB ploščah debeline do 25 cm, dimenzije do 1,00 m2. | kd | 2 | 0
1 04 11 | Dobava, montaža in demontaža opaža škatel za odprtine v AB plošči debeline 25 cm, dimenzije Ф35cm, za vgraditev cevastih svetlobnikov. | kd | 3 | 0
1 04 12 | Izdelava lahkih premičnih odrov do višine 2,00 m. | m2 | 693.62 | 0
1 04 13 | Izdelava cevnega fasadnega odra, z montažo, najemnino, demontažo ter odvozom, komplet z varnostno ograjo in stopnicami za dostop do etaž (fasada nadzidave + povezovalni hodnik + oder za spuščeni strop v prostoru 0.16). | m2 | 1005 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0