## Sum
Mapa 5 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6/a
5270 Ajdovščina
Objekt: | OBJEKT OB TABORNIŠKEM DOMU NA KOVKU
* | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (npr.:).
* | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili…
* | Pri vseh naprava je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitev obratovalnih količin.
* | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
* | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
1. | SPLOŠNO | 0
2. | VODOVOD | 0
3. | VENTILACIJA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## 1
1. | SPLOŠNO
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 2 | 0
2 | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradišču in zavarovanje… | % | 3 | 0
3 | Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | % | 2 | 0
4 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | kos | 4 | 0
| SPLOŠNO | : |  | 0

## 2
2. | VODOVOD
1 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr.: | ITPP Ribnica
tip: | S-6 | kos | 1 | 0
PRIKLOP
2 | Izvedba vodovodnega priključka v obstoječem vodomernem jašku na obstoječem vodovodu. | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža: Pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico
npr.:
tip: | DN25 (pN16) | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnim priključkom in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža: PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, SRD 9, za nazivni tlak pN16 bar. Komplet s prirobičnimi spojkami, koleni, odcepi in spojkami za kovinsko cev in armaturo.
npr.: | MINERVA
tip: | DN25 - PEHD 32×3,6 (pN16) | m | 8 | 0
NOTRANJI VODOVOD
6 | Dobava in montaža: Umivalnik za montažo na zid sestoječ iz: - umivalnik iz Inox pločevine, - 2× nosilna konzola za montažo na zid, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | THERMOMAT
tip: | LAVABI Art 2010
| B×L= 560×490 mm | kos | 1 | 0
7 | Dobava in montaža: Umivalnik za montažo na zid sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna noga iz sanitarne keramike ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | DOLOMITE
tip: | GEMMA J4966
| B×L= 600×470 mm | kos | 3 | 0
8 | Dobava in montaža: Kromirana samozaporna stoječa mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
npr.: | Geberit
tip: | HyTouch26 HV/MV | kos | 4 | 0
9 | Dobava in montaža: WC školjka iz sanitarnega porcelana s talnim odtokom, komplet z: - sedežna deska, - drobni pritrdilni material za montažo na tla
npr.: | DOLOMITE
tip: | GEMMA J4961
| B×L/H= 570×360/450 mm | kos | 2 | 0
10 | Dobava in montaža: Nizki izplakovalni kotliček komplet z odsesovalno in polnilno garnituro, sprožilni mehanizem, vezna cev DN50, gibka armirana vezna cev DN15, kotni ventil DN15, komplet z drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom (dvokoličinska tehnika splakovanja).
npr.: | LIV
tip: | LAGUNA DUO 5-360-500 | kos | 2 | 0
11 | Dobava in montaža: Tušna kad iz sanitarne keramike, komplet z odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta
npr.: | DOLOMITE
tip: | SWIM J3391
| B×B/H= 1000×800/90 mm | kos | 1 | 0
12 | Dobava in montaža: Zidna tušna enoročna mešalna bateija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-955-130 | kos | 1 | 0
13 | Dobava in montaža: Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom, komplet z 2×kotni ventil DN15, 2×odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!
npr.: | ARMAL
tip: | ORIA 58-940-100 | kos | 1 | 0
14 | Dobava in montaža: Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
npr.: | ARMAL
tip: | 56-200-400 | kos | 1 | 0
15 | Dobava in montaža: Dobava in montaža ogledalo s kromiranimi držali, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: | ARMAL
tip: | L×B= 600×400 mm | kos | 4 | 0
16 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za brisače, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | ARMAL
tip: | 793-04-0202-0 | kos | 1 | 0
17 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | ARMAL
tip: | 793-10-0201-0 | kos | 2 | 0
18 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za brisače, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | ARMAL
tip: | 793-04-0202-0 | kos | 3 | 0
19 | Dobava in montaža: Grelnik sanitarne vode, za montažo na steno, sestoječ iz: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, z vsemi priključki po načrtu. Komplet z dvojnim (delovnim in varnostnim) potopnim termostatom električnega grelca.
npr.: | GORENJE TIKI
tip: | TGR 80
V= 80 l
| P= 2,0 kW (230 V) | kos | 1 | 0
20 | Dobava in montaža: Varnostni sklop bojlerja sestoječ iz: vzmetni izpustni ventil in nepovratni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo, s tlakom odpiranja (p,max= 6 bar)
npr.: | KOVINA
tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 | 0
21 | Dobava in montaža: Kotni ventil s kromirano kapo in rozeto
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 | 0
22 | Dobava in montaža: Podometna prehodna pipa s kromirano kapo in rozeto
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 4 | 0
23 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 | 0
24 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnim priključkom in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev
npr.:
tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 | 0
25 | Dobava in montaža: Večplastna cev v roli iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), izdelane po DVGW U-327. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spokje za jekleno cev...)
npr.: | UNIPIPE - za sanitarno vodo
tip: | PE Ø18×2 | m | 42 | 0
tip: | PE Ø25×2,5 | m | 25 | 0
26 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
npr.: | K-FLEX
tip: | ST9 × 22 (DN15) | m | 42 | 0
tip: | ST9 × 28 (DN20) | m | 25 | 0
27 | Dobava in montaža: Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije, čistilni kosi, priključki za sifone, ...) ter s tesnili in pritrdilnim materialom
npr.: | POLOPLAST
tip: | POLO-KAL NG
| Ø110 | m | 2 | 0
| Ø75 | m | 5 | 0
| Ø50 | m | 35 | 0
28 | Dobava in montaža: Talni sifon pretočni
npr.: | LIV
tip: | art. 5-200-050 | kos | 2 | 0
29 | Dobava in montaža: Zidni sifon za pralni stroj
npr.: | LIV
tip: | art. 5-223-100 | kos | 1 | 0
30 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 35 | 0
31 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode | kos | 1 | 0
| VODOVOD |  |  | 0

## 3
3. | VENTILACIJA
1 | Dobava in montaža:: Stenski odovni ventilator z "TIMER" sestoječ iz: ohišje iz UV odporne plastike, radialni ventilatrski rotor, elektromotor in krmilnik s časovnim programatorjem, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: | S&P
tip: | Ariett L I
| P= 20 W (230 V) | kos | 2 | 0
0
2 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet s oblikovnimi kosi (kolena, čepi, odcepi, redukcije, spojnimi kosi...) ter z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina 0,5 mm.
npr.: | PICHLER
tip: | SR - 100 | m | 2 | 0
0
3 | Dobava in montaža: Aluminijasta okrogla rešetka, komplet z drobnim materialom za pritrditev na zid.
npr.: | IMP Klima
tip: | OZR-1
| Ø 160 mm | kos | 6 | 0
4 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materailom | kg | 1 | 0
| VENTILACIJA |  |  | 0