## rekapitulacija
Vodovod Avžlak
| Preddela | 0
| Zemeljska dela | 0
| Betonska dela | 0
| Montažna dela | 0
| Zaključna dela | 0
| SKUPAJ | 0
| popust | 0
| SKUPAJ VSA DELA | 0
VODOVOD COL - MALO POLJE
Rekapitulacija
trasa vodovoda
1. | GRADBENA DELA | 0
2. | CEVI | 0
3. | FAZONI | 0
4. | ARMATURE | 0
| VODOVOD SKUPAJ: | 0
SKUPAJ VSA DELA:
| popust | 0
| VREDNOST DEL AVŽAK+MALO POLJE | 0
Ajdovščina, julij 2011

## Avžlak
| 1. PREDDELA |  |  | cena/enoto | znesek
1.1. | Zakoličenje trase vodovoda z nivelizacijo.
|  | m' | 2380 |  | 0
1.2. | Zakoličenje revizijskih jaškov
|  | kos | 4 |  | 0
1.3. | Zakoličenje obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja).
|  | m' | 2380 |  | 0
1.4. | Naprava in postavitev gradbenih profilov
| Dolžina/20 | kos | 120 |  | 0
1.5. | Zarez obstoječega asfalta v debelini do cm
|  | m | 2380 |  | 0
1.6. | Rušenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 30 km
|  | m2 | 3570 |  | 0
1.7. | Praznjenje obstoječega cevovoda in obveščanje uporabnikov.
|  | pavšal | 1 |  | 0
1.8. | Zavarovanje prometa med gradnjo (priprava potrebne dokumentacije za zaporo državne ceste, postavitev signalizacije skupaj s semaforji, postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet).
|  | pavšal | 1 |  | 0
| Izdelava varnostnega načrta za obe gradbišči |  | 1 |  | 0
____________________________________________________________________________
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | cena/enoto | znesek
2.1. | Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu IV. do VI. ktg., širine do 1,5m, globine do 1,5m, naklon brežin 75°, z odvozom materiala na začasno gradbiščno deponijo
|  | m3 | 4970 |  | 0
2.2. | Dodatni strojni izkop v terenu V.-IV. ktg. za vodovodne jaške ter ostali izkopi
| Št jaška*15 | m3 | 30 |  | 0
2.3. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. kot pomoč strojnemu
|  | m3 | 20 |  | 0
2.4. | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (obračun po dejansko porabljenem času)
|  | pavšal | 1 |  | 0
2.5. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 3cm.
| Dolžina*0,7 | m2 | 1666 |  | 0
2.6. | Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom 0/4 ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi.
| Dolžina*0,34 | m3 | 809.2 |  | 0
2.7. | Zasip jarkov z drobljencem iz kamnine frakcij 0-63mm ter komprimiranje v plasteh po 20 cm
| Dolžina*0,36 | m3 | 3230.5 |  | 0
2.8. | Zasip jarkov in revizijskih jaškov z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm- dovoz z začasne deponije
| Dolžina*0,36+št.jaškov*0,7 | m3 | 3230.5 |  | 0
2.9. | Strojna izdelava tamponske podloge debeline 20cm
| Dolžina asf *2*0,2 | m3 | 960 |  | 0
2.10. | Utrjevanje tamponske podloge z nabijanjem
| Dolžina asf *2 | m2 | 6000 |  | 0
2.11. | Nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na deponijo na razdalji do 25km
|  | m3 | 3230.5 |  | 0
____________________________________________________________________________
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. BETONSKA DELA |  |  | cena/enoto | znesek
3.1. | Izdelava revizijskega jaška (RJ-1 in RJ-3) za vgradnjo blatnega izpusta iz AB MB30 komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitev delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka, LŽ pokrov f600, vstopne lestve, plastična pohodna rešetka z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiropora d=5cm, fi600). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije jaška 1.90x1.55x1.8m
|  | kos | 2 |  | 0
3.2. | Izdelava revizijskega jaška (RJ-2, in RJ-4) za vgradnjo odzračevalnika, izdelanega iz betonske cevi fi500 dolžine cca 60cm komplet z vsemi pomožnimi deli (podložni beton, LŽ pokrov fi500, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiropora d=5cm fi500,obdelava dna jaška).
|  | kos | 2 |  | 0
3.3. | Izdelava betonskih sidrnih blokov MB25, dim: 0,8x0,8x0,6m komplet z opažanjem in sidranjem cevovoda.
|  | kos | 8 |  | 0
3.4. | Obbetoniranje cestnih kap zasunov z betonom MB20 z vsemi pomožnimi deli.
|  | kos | 3 |  | 0
3.5. | Zatesnitev cevnih prebojev skozi armirane stene premera do 20cm s pomočjo tesnilnega
| ekspanzijskega traka na bazi bentonita in kavčuka ter vodotesnega ometa. | kos | 4 |  | 0
___________________________________________________________________________
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. MONTAŽNA DELA
4.1. | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine DN80/PN16 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 2380 |  | 0
4.2. | Dobava in montaža pocinkanih srednjetežkih navojnih cevi DN50, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | m' | 6 |  | 0
4.3. | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine DN80/PN16 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  |  | 210 |  | 0
4.4. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji
| EU DN80 | kos | 6 |  | 0
| EU DN100 | kos | 2 |  | 0
| MMK11,25° DN80 | kos | 51 |  | 0
| MK11,25° DN80 | kos | 2 |  | 0
| MMK22.5° DN80 | kos | 10 |  | 0
| MMK 30° DN80 | kos | 3 |  | 0
| MK45° DN80 | kos | 2 |  | 0
| MMA DN80/DN50 | kos | 2 |  | 0
| MMB DN80 | kos | 1 |  | 0
| FF DN80 L=600 sidran | kos | 5 |  | 0
| F DN80 | kos | 1 |  | 0
| T DN100/80 | kos | 1 |  | 0
| T DN80/50 | kos | 2 |  | 0
| X DN50/R2'' | kos | 4 |  | 0
| Nadzmeni hidrant DN 80 z ventilom ter cestno kapo | kos | 4 |  | 0
4.5. | Dobava in montaža ovalnega zasuna PN16 DN80, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
|  | kos | 5 |  | 0
4. | Dobava in montaža ročnega kola za ovalne zasune DN80, D=250
|  | kos | 2 |  | 0
4.6. | Dobava in montaža vgradnje garniture za zasune komplet s cestno kapo DN80, vgradnja višina h=1,2-1,8 m
|  | kos | 3 |  | 0
4.7. | Dobava in montaža krogličnega ventila PN16 DN50, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom.
|  | kos | 4 |  | 0
4.8. | Dobava in montaža požarne ''C'' spojke DN50
|  | kos | 2 |  | 0
4.9. | Dobava in montaža navojnega pocinkanega podaljška (nipelj) DN50, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom.
|  | kos | 8 |  | 0
4.10. | Dobava in montaža odzračevačnika DN50 (navojnega) skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
4.11. | Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine fi600 nosilnosti 125kN, komplet z AB nosilnim vencem
|  | kos | 4 |  | 0
4.15. | Dobava in montaža jeklene ali PVC- polno obbetonirana (0,2m3/m) cevi DN200 za zaščito cevovoda pri križanju s kanalizacijo in vodotoki, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
|  | m' | 18 |  | 0
4.16. | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda
|  | m' | 2380 |  | 0
4.17. | Izpiranje cevovoda
|  | pavšal | 1 |  | 0
4.18. | Dobava in polaganje opozorilnega traku
|  | m' | 2380 |  | 0
4.19. | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda
|  | pavšal | 1 |  | 0
__________________________________________________________________________
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
5.1. | Betonska stabilizacija zasutih jarkov v telesu cestišča iz MB20 v debelini 20cm
|  | m3 | 798 |  | 0
5.2. | Ponovno asfaltiranje cestnih površin z bitudrobirjem BD22 debeline 8 cm
|  | m2 | 3570 |  | 0
5.3. | Rezkanje obstoječega cestišča države ceste ter premaz z emulzijo | m2 | 3000 |  | 0
5.4. | Asfaltiranje cestišča državne ceste do širine voznega pasu z BB11s |  | 7410 |  | 0
Ponovno asfaltiranje lokalne ceste z BB11 6 cm
|  | m2 | 300 |  | 0
5.5. | Vnos v kataster komunalnih naprav
|  | pavšal | 1 |  | 0
5.6. | Projektantski nadzor
|  | ur | 10 |  | 0
5.7. | Projekt izvedenih del navodila za obratovanje in vzdrževanje
|  |  | 1 |  | 0
__________________________________________________________________________
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Malo Polje
|  |  |  | skupaj | cena /e.m. | znesek
|  | Opis postavke | e.m. | količina
| A. | GRADBENA DELA
1 | 1 | Zakoličba novih cevovodov
|  | Col - VH Malo Polje | m1 | 800 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m1 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m1 | 493 |  | 0
0
1 | 2 | Zavarovanje lomnih točk.
|  | Col - VH Malo Polje | kos | 20 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | kos | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | kos | 12 |  | 0
1 | 3 | Postavljanje prečnih profilov na mestih kjer se menja smer ali padec cevovoda.
|  | Col - VH Malo Polje | kos | 20 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | kos | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | kos | 12 |  | 0
1 | 4 | Rezanje asfalta v debelini do 10 cm | m1 | 460 |  | 0
1 | 5 | Rušenje asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem in odvozom v deponijo za recikliranje | m2 | 600 |  | 0
1 | 6 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm (TSC 06.411:2003) | m2 | 600 |  | 0
1 | 7 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumineniziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 6 cm (TSC 06.330:2003) | m2 | 600 |  | 0
1 | 8 | Strojni odkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na rob izkopa
|  | Col - VH Malo Polje | m2 | 800 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m2 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m2 | 986 |  | 0
1 | 9 | Strojni izkop vodovodnega jarka v terenu III in IV ktg v suhem terenu širine do 2,0 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka ( 1,45 - 1,55 m3/m1 ):
|  | Col - VH Malo Polje | m3 | 800 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m3 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m3 | 493 |  | 0
1 | 10 | Strojni izkop vodovodnega jarka v terenu V do VI ktg v suhem terenu širine do 2,0 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka ( 1,45 - 1,55 m3/m1 ):
|  | Col - VH Malo Polje | m3 | 800 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m3 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m3 | 490 |  | 0
1 | 11 | Ročni izkop vodovodnega jarka v terenu v IV ktg, v suhem terenu širine do 2,0 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
1%
|  | Col - VH Malo Polje | m3 | 16 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m3 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m3 | 9.83 |  | 0
1 | 12 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah ( 0,48 - 0,50 m2/m1 ).
|  | Col - VH Malo Polje | m2 | 400 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m2 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m2 | 246.5 |  | 0
1 | 13 | Dobava posteljice iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm, kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem ( 0,37-0,39 m3/m1 ).
|  | Col - VH Malo Polje | m3 | 304 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m3 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m3 | 146 |  | 0
1 | 14 | Zasip jarka z materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh po 30 cm do 95% SPP; zrna premera nad 150 mm se izločajo!
|  | Col - VH Malo Polje | m3 | 680 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m3 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m3 | 595 |  | 0
1 | 15 | Zasip jarka z nevezanim materjalom 0-150 mm z nabijanjem v plasteh po 20 cm, vgrajevanje po detajlu.
|  | Col - VH Malo Polje | m3 | 184 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m3 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m3 | 0 |  | 0
1 | 16 | Zasip jarka z nevezanim materjalom po TSC 06.100:2003, 0-63 mm z nabijanjem v plasteh po 20 cm, vgrajevanje po detajlu - nasutje pod asfaltnimi površinami.
|  | Col - VH Malo Polje | m3 | 920 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m3 | 52 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m3 | 0 |  | 0
1 | 17 | Nalaganje in odvoz izkopanega materijala v deponijo na razdalji do 5 km (obračun v raščenem stanju)
|  | Col - VH Malo Polje | m3 | 920 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | m3 | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | m3 | 388 |  | 0
1 | 18 | Obbetoniranje cestnih kap, zasunov, kolen in hidrantov z C16/20 z vsemi pomožnimi deli (do 0,03 m3/kos)
|  | Col - VH Malo Polje | kos | 10 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | kos | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | kos | 6 |  | 0
1 | 19 | Izdelava AB jaška 120*120 cm, globine 190 cm. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: podložni beton C12/15=0,33m3, AB C 25/30=3,15m3, S400=222kg, S500=128kg, opaž sten=24,5m2, opaž plošče=1,44m2, LŽ pokrov 60/60 cm C250
|  | Col - VH Malo Polje | kos | 1 |  | 0
1 | 20 | Izdelava AB jaška 170*140 cm, globine 190 cm. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: podložni beton C12/15=0,47m3, AB C 25/30=4,26m3, S400=197kg, S500=128kg, opaž sten=33,2m2, opaž plošče=2,4m2, LŽ pokrov 60/60 cm C250
|  | Col - VH Malo Polje | kos | 1 |  | 0
1 | 21 | Izdelava jaška za zračnik. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo: priprava podlage, podložni beton v obroču C12/15=0,07m3, betonska cev fi 80 cm, L=0,5m, AB konus 80/60 cm L=32 cm, AB obroč iz C 25/30=0,11m3, LŽ pokrov fi 60 cm s tesnili C250, spoji obdelani s GCM 1:2
|  | Col - VH Malo Polje | kos | 2 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | kos | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | kos | 1 |  | 0
1 | 22 | Izdelava iztočne glave po detajlu. Postavka zajema ves potreben material, delo in vse ostalo za izvedbo:izkop terena za iztočno glavo 4 m3, podložni beton C12/15=0,33m3, AB C20/25=0,80m3, opaž=6,3 m2, trikotne letve 2*2 cm=6m, armatura Q226=39,5kg, kamniti tlak debeline 15 cm=3,0m2, betonski pokrov 40/40cm.
|  | Col - VH Malo Polje | kos | 0 |  | 0
|  | VH _ Malo Polje | kos | 0 |  | 0
|  | Poličar - Lokvar | kos | 0 |  | 0
1 | 23 | Izdelava geodetskega posnetka položenega cevovoda. | m1 | 1293 |  | 0
1 | 24 | izdelava Projekta izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0
1 | 25 | Dodatek za razna nepredvidena dela na cevovodu:
|  | Predvideno 3 % od vrednosti gradbenih del (obračun po dejanskih stroških) |  | ocena |  | 0
|  | Gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
| B. | VODOVODNI MATERIAL Z MONTAŽO IN TRANSPORTI
| I | CEVI
1 | 1 | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 80 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj | m1 | 740 |  | 0
1 | 2 | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 100 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom; standardni (Tyton) spoj | m1 | 190 |  | 0
1 | 3 | Prenašanje in spuščanje v jarek cevi dolžine do 6m iz nodularne litine DN 60 mm, z dobavo, montažo in vsem potrebnim materialom, standardni (Tyton) spoj | m1 | 493 |  | 0
1 | 4 | Dobava in montaža PE 80 cevi DN 90 z vsemi potrebnimi deli | m1 | 9 |  | 0
|  | SKUPAJ CEVI |  |  |  | 0
| II | FAZONI
posamezna postavka zajema vsa dela in materijal, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
| 1 | EU DN 60 | kos | 2 |  | 0
| 2 | EU DN 80 | kos | 3 |  | 0
| 3 | EU DN 100 | kos | 2 |  | 0
| 4 | FF 65/600 | kos | 1 |  | 0
| 5 | FF 80/200 | kos | 3 |  | 0
| 6 | FF 80/300 | kos | 2 |  | 0
| 7 | FF 80/600 | kos | 4 |  | 0
| 8 | FF 100/600 | kos | 2 |  | 0
| 9 | FFK 80/30° | kos | 1 |  | 0
| 10 | FFK 80/45° | kos | 2 |  | 0
| 11 | FFK 100/11,25° | kos | 1 |  | 0
| 12 | FFK 100/22,5° | kos | 1 |  | 0
| 13 | FFK 100/45° | kos | 1 |  | 0
| 14 | FFR 100/80/200 | kos | 3 |  | 0
| 15 | Q DN 50 | kos | 2 |  | 0
| 16 | MMK 60/11,25° | kos | 2 |  | 0
| 17 | MMK 60/22,5° | kos | 2 |  | 0
| 18 | MMK 60/45° | kos | 2 |  | 0
| 19 | MMK 80/11,25° | kos | 1 |  | 0
| 20 | MMK 80/22,5° | kos | 2 |  | 0
| 21 | MMK 80/45° | kos | 3 |  | 0
| 22 | MMK 100/11,25° | kos | 2 |  | 0
| 23 | MMK 100/22,5° | kos | 5 |  | 0
| 24 | MMK 100/30° | kos | 3 |  | 0
| 25 | MMK 100/45° | kos | 2 |  | 0
| 26 | MMQ 80 | kos | 2 |  | 0
| 27 | MMA 60/50 | kos | 1 |  | 0
| 28 | MMA 80/50 | kos | 1 |  | 0
| 29 | MMA 100/50 | kos | 2 |  | 0
| 30 | MMA 100/80 | kos | 2 |  | 0
| 31 | N 80 | kos | 3 |  | 0
| 32 | T 80 | kos | 2 |  | 0
| 33 | T 80/65 | kos | 1 |  | 0
| 34 | T 100/50 | kos | 1 |  | 0
| 35 | T 100/80 | kos | 2 |  | 0
| 36 | TT 100 | kos | 1 |  | 0
| 37 | X DN 65 | kos | 1 |  | 0
| 38 | X 100/2" | kos | 1 |  | 0
| 39 | Zobčasta spojka DN 90 | kpl | 3 |  | 0
| 40 | Žabji pokrov DN 80 | kos | 3 |  | 0
| 41 | LŽ cestna kapa fi 125 | kos | 4 |  | 0
| 42 | LŽ cestna kapa za hidrant | kos | 3 |  | 0
|  | FAZONI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III | ARMATURE
posamezna postavka zajema vsa dela in materijal, kot npr. dobavo, prenose, montažo, tesnilni in vijačni material
| 1 | Ploščati klinasti zasun DN 50 s kolesom (F4) | kos | 2 |  | 0
| 2 | Ovalni klinasti zasun DN 65 (F5) | kos | 1 |  | 0
| 3 | Ovalni klinasti zasun DN 80 (F5) | kos | 2 |  | 0
| 4 | Nadzemni hidrant 80/700 | kos | 2 |  | 0
| 5 | Podzemni hidrant 80/500 | kos | 3 |  | 0
| 6 | Enokrogelni odzračevalni ventil DN 50, NP 16 | kos | 2 |  | 0
| 7 | teleskopska vgradna garnitura za DN 80 | kos | 4 |  | 0
| 8 | kolo za zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
| 9 | krogelni ventil MxM 2" | kos | 1 |  | 0
| 10 | gasilska spojka C z notranjim navojem | kos | 1 |  | 0
|  | ARMATURE SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | Vodovod skupaj |  |  |  | 0